
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	
	УТВЕРЖДЕНО

	
	Генеральный директор

_______________ В.В.Рукша

«___» ______ 20__ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку рентгеновского импульсного аппарата (номенклатурная группа № 1.39 - поставка приборной продукции) для нужд ФГУП «Атомфлот».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.
	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по базированию и спецпроизводству

	____________________
	Н.В. Мантула

	«___» ___________2013 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку рентгеновского импульсного аппарата
1. Предмет договора
Поставка рентгеновского импульсного аппарата (номенклатурная группа № 1.39 - поставка приборной продукции) для нужд ФГУП «Атомфлот».
2. Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:
Рентгеновский импульсный аппарат в следующей комплектации:

· Моноблок в прочном корпусе;

· Пульт дистанционного управления (длина 5,9 м);

· Коллиматор 85º;

· Крепление на трубу типа «паук»;

· Зарядное устройство;

· 2 аккумуляторные батареи;
· Штатив;

· Ударопрочный кейс;

· Инструкция по эксплуатации;

· Блок питания 220В;

· Сертификат.
Технические характеристики: 

· Рабочее анодное напряжение – не более  270 кВ;

· Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью высококонтрастных рентгеновских пленок – 35 мм;

· Доза излучения за 1 импульс на расстоянии 0,5 м от рентгеновской трубки –                           2,6мР – 4,0 мР (0,026-0,04 мЗв);
· Размер источника рентгеновского излучения – не более 3 мм;

· Напряжение питания от аккумулятора (сети) – 14,4 В (220В);
· Тип аккумулятора – никель-кадмиевые элементы;

· Количество импульсов за время работы одной батареи – не менее 4000;

· Продолжительность рентгеновского импульса – не более 50 наносекунд;

· Время зарядки аккумулятора – не более 1 часа;
· Срок службы – не менее 500 000 импульсов;

· Диапазон рабочих температур от -23 до +50°С;

· Масса – 5,7 кг;

· Длина – 406 мм;

· Ширина – 115 мм;
· Высота – 100 мм
· Разогрев рентгеновского аппарата - не требуется.

3. Порядок формирования цены

В соответствии с условиями предусмотренными проектом договора.
4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с условиями предусмотренными проектом договора.
5. Требования к упаковке продукции

Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции в процессе доставки с учетом перегрузок и длительного хранения. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции.

6. Требования к продукции
6.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТ Р, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя, иметь официальную авторизацию. Документы, подтверждающие качество изделия, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
6.2. Поставляемая продукция должна быть новой, не ранее 2013 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

6.3. Продукция должна иметь гарантийный срок качества не менее 12 месяцев.
6.4. Наличие сервисного центра Поставщика обязательно.

6.5. На момент поставки продукции должны быть предоставлены:
6.4.1. товарная (товарно-транспортная) накладная;

6.4.2. счет-фактура;

6.4.3. комплект технической документации (техническое описание, инструкцию (руководство) по эксплуатации на русском языке);
6.4.4. копии Сертификата соответствия, Сертификата происхождения и Сертификата качества завода-изготовителя;

6.4.5. документы, подтверждающие гарантийные обязательства;
6.4.6. номограмма ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» результатов испытания рентгеновского аппарата;
6.4.7. протокол радиационного контроля переносного рентгеновского аппарата для дефектоскопии.
6.6. Требования к продукции, не раскрытые в настоящем техническом задании, изложены в проекте договора, который является неотъемлемой частью документации.
7. Требования к сертификатам
7.1. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:

7.1.1. Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность;

7.1.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

8. Условия поставки продукции
Требования к условиям поставки продукции, не раскрытые в настоящем техническом задании, изложены в проекте договора, который является неотъемлемой частью документации.
9. Место поставки продукции и условия допуска
9.1. 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
9.2. Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.
10. Сроки поставки продукции
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «16» декабря 2013 г. по «30» декабря 2013 г. 
	Начальник отела сварки
	
	
	
	П.А. Козачук

	
	
	
	
	

	Начальник службы инженерной поддержки
	
	
	
	О.Н. Антонов

	
	
	
	
	

	ЗГИ – начальник УПБН
	
	
	
	О.Х. Халимуллин


