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Участникам процедуры закупки

Разъяснения положений документации о проведении открытого

одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку сигнализаторов уровня ультразвуковых

от «07» марта 2013 года Извещение № 139/3/87 от 27.02.2013г.
В ОАО «ЗиО-Подольск» поступил запрос о разъяснении положений  документации о проведении открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку сигнализаторов уровня ультразвуковых от «06» марта 2013 года Извещение № 139/3/87 от 27.02.2013г.
ОАО «ЗиО-Подольск», разъясняя положения документации о проведении открытого запроса предложений, сообщает о нижеследующем:
	№ п/п
	Суть вопроса
	Разъяснения

	1
	Максимальная рабочая температура технологического процесса сигнализаторов уровня
	+100 оС
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