ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ____________________ | В.В. Рукша |
| «___» ___________.2014 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пенообразователя

(номенклатурная группа № 1.92 - поставка пожарного оборудования и инвентаря, пенообразователя)

для нужд ФГУП «Атомфлот»

Предмет закупки: право заключения договора на поставку пенообразователя

(номенклатурная группа № 1.92 - поставка пожарного оборудования и инвентаря, пенообразователя)

для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2014

|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зам. генерального директора по ТЭФ |  |
|  |  |  | _____________ О.Э.Дарбинян |  |
|  |  |  | «___» ___________20 ___ г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку  пенообразователя

  - Предмет договора

Поставка  пенообразователя  (номенклатурная группа № 1.92 - поставка пожарного оборудования и инвентаря, пенообразователя) для нужд ФГУП «Атомфлот».

  - Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пенообразователь | - Для пожаротушения объектов морского флота - «Морпен» или эквивалент - ТУ2481-008-22299560-02 - Плотность при 20о 1050-1200 кг/м3 - Кратность пены средняя, не менее 60. - Температура застывания не выше минус 10 оС - Сертификат РМРС - Фасовка - бочки | 2700 | кг |

3. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4.Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5.Требования к упаковке  оборудования

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность  продукции  на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6.Требования к технической документации

6.1.Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

6.2.Поставляемый товар должен быть новым, 2014 года изготовления, (не допускается поставка продукции, изготовленной  из  материалов,  бывших  в употреблении).

7.Прочие условия

7.1. На момент поставки продукции должны быть предоставлены:

7.1.1.Сертификат (паспорт) качества завода изготовителя, сертификат РМРС.

7.2. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:

  - Ф.И.О.  лица, заверившего сертификат, должность.

  - Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

8. Место поставки продукции и условия допуска:

8.1. 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

8.2.Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

9. Сроки поставки продукции:

Вся  продукция по договору должна быть поставлена в срок с «09» декабря 2014 г. по «23» декабря  2014 г.

Инженер группы закупок 	 Л.Н.Скурат

Начальник ОМТС ________________________________С.В. Ярема

Начальник УТЭФ ________________________________В.Э.Никитенко