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	УТВЕРЖДАЮ


Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению и комплектации оборудования

________________ Е.А. Гуляев

                                            «05» ноября 2013 года 

	
	
	


ИЗВЕЩЕНИЕ
о разъяснении, внесении изменений в документацию по открытому аукциону в электронной форме без квалификационного отбора 

на право заключения договора 

на поставку оборудования нижнего уровня для АСРК

№131023/0464/597  дата публикации 23.10.2013г.
На основании запросов о разъяснении положений документации по открытому аукциону в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку оборудования нижнего уровня для АСРК  (извещение №131023/0464/597  от 23.10.2013г.) ФГУП «ГХК» разъясняет следующее:

 1)Вопрос: «Просим уточнить: как будет использоваться блок детектирования БДКН-02 – автономно или в составе прибора СРК-2327.»
Ответ: «Блок БДКН-02 будет использоваться в составе прибора.»
2) Вопрос: «Просим уточнить комплектность в ТЗ - пункт 9, МКС-АТ1117М - в наименовании указан блок детектирования БДКГ-03, но технические характеристики взяты от блока БДКН-03.»
Ответ: Аукционная документация, Том 2 «Техническая часть», ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, п.2. «Предмет закупки, технические характеристики продукции», для поз. 9 изложить в следующей редакции:

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность

(наименование работ, услуг)


	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Количество

(объем работ, содержание услуг)


	Единица

измерения


	Начальная (максимальная) цена за ед. без НДС, руб.
	Стоимость с НДС (18%), руб.

	9
	Дозиметр-радиометр  МКС-АТ1117М /Беларусия   или эквивалент
	Блок обработки информации: звуковая и визуальная сигнализацияя превышения пороговых уровней по дозе, мощности дозы, плотности потока; запись и хранение в энергонезависимой памяти до 99 результатов измерений; связь с блоками детектирования осуществляется по интерфейсу RS-232.

В комплекте:

Блок детектирования БДПА-01: диапазон измерения плотности потока альфа-частиц с поверхности - 0,1...10(5) част/(мин*см(2)); чувствительность - 0,15 (имп*с(-1))/(част*мин*см(-2));

Блок детектирования  БДПБ-01: диапазон измерения плотности потока бета-частиц с поверхности - 1,0...5*10(5) част/(мин.*см(2);  диапазон энергий - 155 кэВ...3,5 МэВ; чувствительность - 0,3 (имп*с(-1))/(част*мин(-1)*см(-2));

Блок детектирования  БДКГ-01 диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы - 0,1 мкЗв/ч…10 Зв/ч; диапазон энергий - 60 кэВ...3 МэВ; чувствительность - 4,0 имп*с(-1)/мкЗв*ч(-1)

Блок детектирования  БДКН-03: диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы - 0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч; диапазон энергий - 0,025 эВ...14 МэВ; чувствительность - 1,5 имп*с(-1)/нейтрон*с(-1)*см(-2).
	1
	Компл
	407 808,72
	481 214,29


3)Вопрос: «Просим уточнить длину кабеля от пульта к блоку детектирования в комплекте УИМ2-2Д -2 метра или 20 метров.»

Ответ: «Длина кабеля от пульта до блока детектирования в комплекте УИМ2-2Д составляет 20м.»
4) АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА, п.13 «Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе, место и порядок их подачи участниками» изложить в следующей редакции: 
Заявки на участие в аукционе предоставляются на электронной торговой площадке «ЭТП « Аукционный конкурсный дом» по адресу: http://www.a-k-d.ru,, начиная с даты размещения настоящего извещения и аукционной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 05:00:00 (время московское) «25»  ноября 2013   года.

5) АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА, п.14 «Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе» изложить в следующей редакции: 

не позднее   «05» декабря 2013   года . 662972, РФ, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, д.56.
6)  АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА, п.15 «Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме» изложить в следующей редакции: 14:00:00 (время московское),       «09» декабря 2013   года.

7) АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА, п.16 «Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и подведения итогов аукциона» изложить в следующей редакции: 

не позднее «16» декабря  2013   года. 662972, РФ, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск Красноярского края, ул. Ленина, д.56.
8) Пункты с 21 по 24 раздела 5 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА, АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ изложить в следующей редакции:
	21
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в аукционе
	на электронной торговой площадке «ЭТП « Аукционный конкурсный дом» по адресу: http://www.a-k-d.ru
05:00:00 (время московское) «25» ноября 2013 года

	22
	Место и дата окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
	662972, РФ, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, д. 56

не позднее «05» декабря 2013 года

	23
	Дата и время проведения аукциона:
	Начиная с 14:00:00  (время московское)

«09» декабря 2013 года


	24
	Место и дата окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и подведения итогов аукциона
	662972, РФ, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, д. 56

не позднее «16 »декабря 2013 года


Данное Извещение и Приложение подлежат публикации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/
_1342422511.unknown

