УТВЕРЖДАЮ:

Директор  Балтийского  Филиала

АО «НИАЭП» -

«Дирекция Генерального подрядчика

на Балтийской атомной станции»

___________________ В.К. Никитин

«___» _________________ 20___г.

Техническое задание

На выполнение работ/оказание услуг по обслуживание инженерных сетей промплощадки Балтийской АЭС

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

Подраздел 3.9 Срок оказания услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПОДСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА  НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ БтАЭС.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг, по техническому обслуживанию инженерных сетей промплощадки Балтийской АЭС

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Электрические сети, трансформаторные подстанции, электрооборудование зданий. - Обслуживание инженерных систем и коммуникаций должно обеспечивать нормальную, безаварийную работу силовых, осветительных установок, внутреннего и наружного электрооборудования и внутренних и наружных электрических сетей - Все работы выполняются в соответствии с ТУ, ГОСТ, ПУЭ, ПТТЭП, ПТБ либо требованиям, предъявляемым к соответствующим видам работ. - Нести риск случайной гибели или повреждения оборудования на период действия контракта. - Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки и дефекты в процессе выполнения работ при обслуживании электрооборудования. - Содержать электросети, силовое оборудование, электросиловую часть вентиляционных установок, в работоспособном состоянии и обеспечивать их эксплуатацию в соответствии с действующими правилами и нормами. - Обеспечивать надежную, экономичную и безопасную работу электросетей и силового оборудования - Обеспечить вводные распределительные устройства однолинейными схемами подключения потребителей. - Проводить эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии. - Назначить ответственного по участку обслуживания сетей, который выполняет следующие обязанности: - организует обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе персонала; -организует безопасное проведение всех видов работ; -участвует в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электроэнергии; -контролирует наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты электросетей, силового оборудования и инструмента; -организует оперативное обслуживание электросетей и силового оборудования, и ликвидацию аварийных ситуаций -контролирует порядок и правомочность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электросетях и электрооборудовании Ведение учетной документации: РЕГЛАМЕНТ Техническое обслуживание систем: Электрические сети, трансформаторные подстанции, электрооборудование зданий. и узлы учета Аварийное устранение неисправностей. № п/п; Перечень работ; Периодичность обслуживания. 1.; Проверка сети заземления и ответвлений от нее к электрооборудованию.; ежедневно. 2.; Замена защитных устройств; При аварийном отказе от работы. 3.; Замена электропроводки с поврежденной изоляцией; При обнаружении повреждения. 4.; Замена перегоревших люминесцентных ламп и накаливания; По факту выхода из строя. 5.; Обслуживание и восстановление осветительной арматуры; Еженедельно. 6.; Замена светильников и электроустановочных изделий; По факту выхода из строя. 7.; Замена автоматических выключателей; При аварийном отказе от работы. 8.; Обновление знаков безопасности; Согласно ПТЭЭП. 9.; Проверка механических и электронных средств измерений и учета систем электроснабжения; Согласно ПТЭЭП. 10.; Обслуживание КТП-1, 2,3,4,5,6,8,9,11,12,15,17,21 СТП-7,10,13,14, здания арматурного цеха, насосных первого и второго подъема, очистных сооружений, складов ТМО, АБК Заказчика. АБК Генподрядчика.; Согласно графиков ППР Приложение №1. 11.; Профилактические осмотры электрических сетей, кабельных трасс, электрооборудования, ВРУ, ШР, ЩО, ЩС, ЩАО, схем АВР.; Согласно ПТЭЭП. 12.; Профилактический осмотр розеток, выключателей, осветительных приборов, средств учета.; Согласно ПТЭЭП. 13.; Замена элементов электрооборудования; По факту выхода из строя. 14.; Проведение технического обслуживания электрических сетей, уличного освещения.; Не допускается неисправность светильников более 5шт. 15.; Неисправность аварийного порядка (короткое замыкание, в элементах внутридомовой сети, отключение системы питания, силового электрооборудования.; Незамедлительно. 16.; Устранение аварий и неисправностей внутри- и внеплощадочных электрических сетей; В течение 12 часов. 17.; ВЛ -110 кВ, ПС 110 кВ; Согласно графика обслуживания. Приложение №2. 18.; Оперативное обслуживание высоковольтного оборудования сетей и подстанций.; Круглосуточно.. 19.; Оперативное обслуживание силовых сетей 0,4 кВ, ШР, ВРУ, ШС и тд.; Круглосуточно..

Подраздел 2.2 Основное электрооборудование строительной площадки БтАЭС

№п/п; Электроснабжение. 1.; Внешние сети электроснабжения 15 кВ Вл15-316,317; п.м; 17000. 2.; Внутриплощадочные сети 15 кВ. Вл 15-316,317; п.м.; 18000. 3.; Внутриплощадочные сети 15 кВ. КЛ15-316,317; п.м; 4800. 4.; Трансформаторная подстанция КТП-1 в составе: смотри приложение №1; шт.; 1,0. 5.; Трансформаторная подстанция КТП-2 в составе: приложение №1; шт.; 1,0. 6.; Трансформаторная подстанция КТП-3 в составе: приложение №1; шт.; 1,0. 7.; Трансформаторная подстанция КТП-4 в составе: приложение №1; шт.; 1,0. 8.; Трансформаторная подстанция КТП-5 в составе: приложение №1; шт.; 1,0. 9.; Трансформаторная подстанция КТП-6 в составе: приложение №1; шт.; 1,0. 10.; Трансформаторная подстанция КТП-8 в составе: приложение №1; шт.; 1,0. 11.; Трансформаторная подстанция КТП-9 в составе: приложение №1; шт.; 1,0. 12.; Трансформаторная подстанция КТП-11 в составе: приложение №1; шт.; 1,0. 13.; Трансформаторная подстанция КТП-12 в составе: приложение №1; шт.; 1,0. 14.; Трансформаторная подстанция КТП-15 в составе: приложение №1; шт.; 1,0. 15.; Трансформаторная подстанция КТП-17 в составе: приложение №1; шт.; 1,0. 16.; Трансформаторная подстанция КТП-21 в составе: приложение №1; шт.; 1,0. 17.; Трансформаторная подстанция СТП-7 в составе: приложение №1; шт.; 1,0. 18.; Трансформаторная подстанция СТП-10 в составе: приложение №1; шт.; 1,0. 19.; Трансформаторная подстанция СТП-13 в составе: приложение №1; шт.; 1,0. 20.; Трансформаторная подстанция СТП-14 в составе: приложение №1; шт.; 1,0. 21; Наружное освещение.; Приложение №4 (исп. Документация). 22.; Реклоузер.; шт.; 2,0. 23; ВЛ 110 кВ; п.м.; 24000. 24; ПС 110кВ в составе : Приложение №5 (испо. документация ПС 110 кВ); шт.; 1,0. 25.; АБК Заказчика в составе : приложение №1; шт.; 1,0. 26.; АБК Генподрядчика в составе : приложение №1; шт.; 1,0. 27.; Насосная первого подъема в составе : приложение №1; шт.; 1,0. 28.; Насосная второго подъема в составе : приложение №1; шт.; 1,0. 29.; Арматурный цех с пристройкой в составе : приложение №1; шт.; 1,0. 30.; Склады ТМО. в составе : приложение №1; шт.; 1,0. 31.; Внутренние сети электроснабжения 0,4 кВ; п.м.; 18500.

Подраздел 2.3 Описание оказываемых услуг

Инженерные сети К1,К2,В1, теплоснабжение. - Обслуживание инженерных систем и коммуникаций должно обеспечивать нормальную, безаварийную работу всех ее систем. - Все работы выполняются в соответствии с ТУ, ГОСТ, ПТБ либо требованиям, предъявляемым к соответствующим видам работ. - Нести риск случайной гибели или повреждения оборудования на период действия контракта. - Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки и дефекты в процессе выполнения работ при обслуживании инженерных сетей К1,К2,В1, теплоснабжение. - Содержать инженерных сетей К1,К2,В1, теплоснабжение в работоспособном состоянии и обеспечивать их эксплуатацию в соответствии с действующими правилами и нормами. - Обеспечивать надежную, экономичную и безопасную работу инженерных сетей К1,К2,В1, теплоснабжение. - Вести техническую документацию обслуживаемых инженерных сетей К1,К2,В1, теплоснабжение согласно нормативной документации. - Обеспечить тепловые узлы, насосные станции, водомерные и водораспределительные узлы однолинейными схемами. - Назначить ответственного по участку обслуживания сетей, который выполняет следующие обязанности: - организует обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе персонала; -организует безопасное проведение всех видов работ; -участвует в разработке и внедрении мероприятий по рациональной эксплуатации инженерных сетей; -организует оперативное обслуживание инженерных сетей, и ликвидацию аварийных ситуаций Ведение учетной документации: РЕГЛАМЕНТ Техническое обслуживание систем: Инженерных сетей К1,К2,В1, теплоснабжение. Аварийное устранение неисправностей. Сети связи. № п/п; Перечень работ; Периодичность обслуживания. 1.; Заполнение емкостей насосной станции 2-го подъема водой, выполняющих функции технического и противопожарного водоснабжения; 1 раз в неделю включением артезианских скважин транзитом через насосную станцию 1-го подъема.. 2.; Откачка хозбытовых стоков на очистные. (Очистные сооружения хозбытовых стоков находятся в стадии ПНР).; 1 раз в сутки. 3.; Обслуживание и ремонт очистных сооружений промливневых дождевых и дренажных стоков.; При обнаружении повреждения. 4.; Обслуживание и ремонт теплового пункта АБК генподрядчика, заказчика, складов ТМО. Регулирование температуры сетевой воды в соответствии с температурой наружного воздуха.; Ежедневно. 5.; Обслуживание и ремонт оборудования насосных станций 1-го и 2-го подъемов и очистных сооружений.; При обнаружении повреждения. 6.; Мониторинг за обогревом помещений, трубопроводов и запорной арматуры.; Круглосуточно. 7.; Ведение учета тепловой энергии .; Ежедневно. 8.; Обслуживание сетей канализации К1, Сетей канализации К2.; Приложение № 6. 9.; Сетей В1- хозяйственно- противопожарного водовода.; Приложение № 7. 10.; Тепловые энергетические установки и приточно-вытяжная вентиляция.; Круглосуточно и согласно графиков ППР. Приложение №8. 11.; Поверка манометров и термометров.; Ежегодно перед отопительным сезоном. 12.; Ремонт и замена запорной арматуры.; По факту выхода из строя.. 13.; Устранение протечек.; По факту их обнаружения.. 14.; Устранение заторов канализации.; По факту их образования..

Подраздел 2.4 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

№п/п; Инженерные сети и оборудование.. 1.; Сетей канализации К1.; п.м; 3000. 2.; Сетей В1- хозяйственно- противопожарного водовода; п.м; 9000. 3.; Сетей канализации К2 .; п.м.; 5000. 4.; Насосная первого подъемаю; шт.; 1,0. 5.; Скважины №3,5; шт.; 2,0. 6.; Насосная второго подъема; шт.; 1,0. 7.; Теплопункт здания АБК Заказчика. (котлы «Невский» 95 кВт.-2 Шт.); шт.; 1,0. 8.; Теплопункт здания АБК Генподрядчика. (котлы «Невский» 95 кВт.-2 Шт.); шт.; 1,0. 9.; Теплопункт здания складов ТМО. (котлы «Невский» 250 кВт.-2 Шт.); шт.; 1,0.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Требования к техническому обслуживанию систем включают в себя: - Диагностика и полное техническое обслуживание инженерных систем, согласно технической документациии действующих норм и правил РФ; - Аварийно-восстановительные работы; - Организацию бесперебойной работы вышеуказанных систем; - Организацию и проведение профилактических работ; - Обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты при работе с указанным оборудованием; - Организация и обеспечение работы персонала согласно нормам и правилам техники безопасности при работе с вышеуказанными системами и оборудованием; - Подтверждение фактавыполнения аварийно-восстановительных и регламентных работ производится актами на выполненные работы в форме, согласованной с Заказчиком; - Ведение всей необходимой технической и эксплуатационной документации по всем обслуживаемым системам объекта согласно: Правилам, Нормам, СНиПам, согласованным с Заказчиком, а также предоставление документации по требованию Заказчика, контрольных и надзорных органов; Все расходы по техническому обслуживанию, производятся за счёт Исполнителя; - Все штрафы, налагаемые Государственными органами регулирования и надзора на Заказчика, в связи с фактом оказания услуг по Договору принимать на себя и оплачивать их из собственных средств.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Федерального закона № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме». Качество оказываемых услуг и применяемых при этом, материалов, инвентаря должно соответствовать требованиям санитарно – гигиенических правил и норм, требованиям ТБ и государственных стандартов, других нормативных документов. Все применяющиеся моющие и дезинфицирующие средства должны быть сертифицированы. - Надёжность электроснабжения должна соответствовать II-категории, а эксплуатация электрооборудования ПУЭ и ПТЭЭП; - Обслуживание зданий общежитий осуществляется в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 №170. Применяемые инструмент, приспособления и оснастка должны быть исправны и испытаны. Применяемые измерительные приборы и оборудование должны проходить метрологическую поверку. Материалы и оборудование, используемое Исполнителем, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости. Всё оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество оборудования и материалов, их соответствие требованиям соответствующих технических регламентов и нормативных документов. Исполнитель должен обеспечить: - качество оказания услуг в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов, действующих в РФ, и инструкциями производителей оборудования; - надлежащее качество используемых изделий и материалов, элементов конструкций и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям; - используемые изделия и материалы наличием необходимых сертификатов, технических паспортов, инструкций по эксплуатации и другими документами, удостоверяющими их качество; - выполнение требования к контролю и обеспечению качества оказанных услуг, изложенные в тексте настоящего Технического задания и Договоре. Перед сдачей оказанных услуг должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования. В случае выявления Заказчиком некондиционных запасных частей в процессе использования, Исполнитель проводит их замену в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня выставления Заказчиком претензии.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

На все виды технического обслуживания, оказываемых услуг распространяются требования качества и гарантий, предусмотренные государственными стандартами. Исполнитель несет полную материальную ответственность за порчу предоставленного Заказчиком имущества, материалов, оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося во владении (пользовании) Исполнителя в связи с оказанием услуг согласно настоящему Техническому заданию с момента подписания акта приема – передачи от Заказчика в обслуживание, до момента подписания акта приема-передачи Заказчику по окончанию срока действия договора.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Не установлено

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Требования по обеспечению производства монтажных работ и согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - СП 17.13330.2011 «Кровли» - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретной закупки. -Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30.12.2009

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не установлено

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Участник должен иметь соответствующие лицензии и свидетельства для выполнения данного технического задания или предоставить действующий договор с организацией имеющую данную лицензию.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Участник должен иметь соответствующую лицензию на проведение работ оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, абъекты использования атомной энергии: -устройство наружных электрических сетей и линий связи; -устройство сетей электроснабжения до 1 кВ. включительно; - устройство сетей электроснабжения до 35 кВ. включительно; -монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередач до 35 кВ; -монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередач до 35 кВ; -монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно; -установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры. Устройств защиты; -работы по сооружению объектов с ядерными установками.

Подраздел 3.9 Сроки оказания услуг

Начало оказания услуг - с Окончание оказания услуг – Длительность оказания услуг – 12 (двенадцать ) календарных месяцев

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Техническое обслуживание и устранение аварийных неисправностей систем должно быть произведено в течение установленного срока и с надлежащим качеством. Результаты оказанных услуг представляются в соответствии с договором, требованиями настоящего технического задания и действующими нормативными документами.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Результаты оказанных услуг должны соответствовать техническому заданию и представляются в соответствии с Договором, и действующими нормативными документами.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель передаёт Заказчику сертификаты, паспорта на заменяемое оборудование, материалы.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приложение №1 -8 |  |

РАЗДЕЛ 7. ПОДСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА  НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ БтАЭС.

Подраздел 7.1 Группа по эксплуатации электросетей и подстанций:

-Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 человек, подраздел 2.1;

-Оперативно-ремонтный персонал 4 человека плюс 1 человек на подмену, подраздел 2.1 Регламент пункт 18,19,11,15;

-Ремонтный персонал бригада 2 человека без учета подмены оперативно-ремонтного персонала. Подраздел 2.1 Регламент работ пункты 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,17.

Подраздел 7.1 Группа по эксплуатации инженерных сетей:

-Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных сетей 1 человек, подраздел 2.3;

-Оперативно-ремонтный персонал 4 человека плюс 1 человек на подмену, подраздел 2.1 Регламент пункт10,6;

-Ремонтный персонал бригада 2 человека без учета подмены оперативно-ремонтного персонала. Подраздел 2.1 Регламент работ пункты 1,2,3,5,8,11,12,13,14.