Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов
«13» марта 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку химпосуды, лабораторного оборудования.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
	№ п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Алонж АИ-19/26-60 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	5

	2
	БЮКСА СН 45-13 ГОСТ 7148-70
	     шт
	20

	3
	БЮКСА СН 60-14 ГОСТ 7148-70
	     шт
	20

	4
	Бюретка 1-1-2-10-0,05 ГОСТ 29251-91
	     шт
	40

	5
	Бюретка 1-1-2-25-0,1 ГОСТ 29251-91
	     шт
	10

	6
	Бюретка 1-1-2-50-0,1 ГОСТ 29251-91
	     шт
	5

	7
	Бюретка 1-2-2-2-0,01 ГОСТ 29251-91
	     шт
	24

	8
	Бюретка автоматич.PELLET 25-0,05мл кл.В Германия
	     шт
	2

	9
	Бюретка автоматическая класс AS 10мл Duran
	     шт
	2

	10
	ВИСКОЗИМЕТР ВПЖ-1 5.10 ГОСТ 10028-81
	     шт
	2

	11
	Воронка Бюхнера 4 ГОСТ 9147-80
	     шт
	2

	12
	Воронка Бюхнера 5 ГОСТ 9147-80
	     шт
	2

	13
	Воронка В-150-230 ТС ГОСТ 25336-88                
	     шт
	5

	14
	ВОРОНКА В-250-345 ГС ГОСТ 25336-82
	     шт
	8

	15
	ВОРОНКА В-56-80ХС ГОСТ 25336-82
	     шт
	16

	16
	ВОРОНКА В-75-110 ХС ГОСТ 8613-84
	     шт
	12

	17
	Воронка ВД-1-100 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	10

	18
	Воронка ВД-1-250 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	10

	19
	Воронка ВД-3-100 SIMAX Чехия
	     шт
	5

	20
	Воронка ВФ-1-40 ХС ГОСТ 25336-88
	     шт
	20

	21
	ВОРОНКА ПОЛИПРОПИЛЕН.В-75 ТУ229-018-23050963-99
	     шт
	5

	22
	ВОРОНКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 100
	     шт
	5

	23
	ВОРОНКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 150
	     шт
	5

	24
	ЕРШ БУТЫЛОЧНЫЙ
	     шт
	2

	25
	КАПЕЛЬНИЦА 1-50 ГОСТ 9876-73
	     шт
	100

	26
	КАПЕЛЬНИЦА 2-50 ГОСТ 9876-73
	     шт
	
100

	27
	Кастрюля 2 ГОСТ 9147-80
	     шт
	16

	28
	Кастрюля 3 ГОСТ 9147-80
	     шт
	16

	29
	КОЛБА К1-2000-29/32 ТУ92-891-029-91
	     шт
	
2

	30
	Колба К-1-250-29/32 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	
5

	31
	Колба К-1-500-29/32 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	2

	32
	КОЛБА КН-1-1000-29/32 ГОСТ 25336-82
	     шт
	10

	33
	Колба КН-1-100-29/32 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	58

	34
	Колба КН-1-250-29/32 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	90

	35
	Колба КН-2-250-34 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	20

	36
	КОЛБА КН-2-500-34 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	
20

	37
	Колба КРН-125 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	10

	38
	КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ К-1-29/32-2000 ТУ92891.029-91
	     шт
	3

	39
	КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ ТС К-1-1000-29/32
	     шт
	2

	40
	КОЛБА МЕРНАЯ 1-100 ГОСТ 1770-74
	     шт
	29

	41
	КОЛБА МЕРНАЯ 1-200 ГОСТ 1770-74
	     шт
	20

	42
	КОЛБА МЕРНАЯ 1-50 ГОСТ 1770-74
	     шт
	53

	43
	КОЛБА МЕРНАЯ 2-1000 ТУ92-891-012-90
	     шт
	20

	44
	КОЛБА МЕРНАЯ 2-2000 ГОСТ 1770-74
	     шт
	             5

	45
	КОЛБА МЕРНАЯ 2-500 ТУ92-891-012-91
	     шт
	10

	46
	КОЛБОНАГРЕВАТЕЛЬ 250
	     шт
	             2

	47
	КОЛБОНАГРЕВАТЕЛЬ ЛАБ-КН-2000
	     шт
	1

	48
	КРУЖКА 1 ГОСТ 9147-80
	     шт
	5

	49
	Кружка 2 ГОСТ 9147-80
	     шт
	10

	50
	Кружка 4 ГОСТ 9147-80
	     шт
	5

	51
	КРУЖКАN3 ГОСТ9147-80
	     шт
	10

	52
	Крышка к тиглю 4-1 ГОСТ 9147-80
	     шт
	10

	53
	Крышка к тиглю 5-1 ГОСТ 9147-80
	     шт
	10

	54
	Кювета стеклянная 50 мм для ФЭК Чехия
	     шт
	2

	55
	ЛОДОЧКА ДЛЯ СЖИГАНИЯ N2 ГОСТ9147-80
	     шт
	1000

	56
	Ложка 1 ГОСТ 9147-80
	     шт
	10

	57
	Ложка 2 ГОСТ 9147-80
	     шт
	10

	58
	Ложка 3 ГОСТ 9147-80
	     шт
	10

	59
	Ложка 4 ГОСТ 9147-80
	     шт 
	            10

	60
	ЛОЖКА ФАРФОРОВАЯ N2 ГОСТ 9147-80
	     шт
	10

	61
	ЛОЖКА ФАРФОРОВАЯ N3 ГОСТ 9147-80
	     шт
	10

	62
	ЛОЖКА ФАРФОРОВАЯ N4 ГОСТ9147-80
	     шт
	5

	63
	Мензурка 100 ГОСТ 1770-74
	     шт
	45

	64
	Мензурка 1000 ГОСТ 1770-74
	     шт
	12

	65
	Мензурка 250 ГОСТ 1770-74
	     шт
	15

	66
	Мензурка 50 ГОСТ 1770-74
	     шт
	45

	67
	Мензурка 500 ГОСТ 1770-74
	     шт
	12

	68
	Микробюретка 10-0,05 ТУ 25.11.1494-79
	     шт
	24

	69
	ПАЛОЧКИ СТЕКЛЯНЫЕ ДЛЯ ПОМЕШИВАНИЯ
	     шт
	
60

	70
	ПЕРЕКАЧИВАЮЩАЯ СИСТЕМА ПЭ3010 Д/АГРЕСС ЖИДКОСТЕЙ
	     шт
	1

	71
	Пестик 3 ГОСТ 9147-82
	     шт
	2

	72
	ПЕСТИК N2 ГОСТ9147-80
	     шт
	2

	73
	Пипетка 1-1-2-10 ГОСТ 29228-91
	     шт
	24

	74
	ПИПЕТКА 1-1-2-2 ГОСТ29228-91
	     шт
	20

	75
	ПИПЕТКА 1-1-2-5 ГОСТ29228-91
	     шт
	            24

	76
	Пипетка 2-1-2-1 ГОСТ 29228-91
	     шт
	20

	77
	Пипетка 2-1-2-10 ГОСТ 29228-91
	     шт
	16

	78
	Пипетка 2-1-2-2 ГОСТ 29228-91
	     шт
	20

	79
	Пипетка 2-1-2-5 ГОСТ 29228-91
	     шт
	20

	80
	Пипетка Мора 2-2-10 ГОСТ 29169-91
	     шт
	40

	81
	Пипетка Мора 2-2-100 ГОСТ 29169-91
	     шт
	5


	82
	Пипетка Мора 2-2-25 ГОСТ 29169-91
	     шт
	40

	83
	ПИПЕТКА МОРА 2-2-5
	     шт
	20

	84
	Пипетка Мора 2-2-50 ГОСТ 29169-91
	     шт
	            40

	85
	Пробирка П1-16-150 ХС ГОСТ 25336-82
	     шт
	20

	86
	ПРОБИРКА П-2-16-150 ГОСТ1770-74
	     шт
	20

	87
	Пробка полиэтилен. 29/32 ТУ9299-002-51609470-07
	     шт
	40

	88
	Пробка стеклянная 29/32 ТУ 9299-002-51609470-07
	     шт
	40

	89
	Склянка 1-20 ГОСТ 25336-82
	     шт
	2

	90
	Склянка СН-1-200 ГОСТ 25336-82
	     шт
	20

	91
	Склянка СН-1-500 ГОСТ 25336-82
	     шт
	5

	92
	Спринцовка А1 ТУ У 25.2-25274980.002-20
	     шт
	20

	93
	Спринцовка А3 ТУ У 25.2-25274980.002-20
	     шт
	20

	94
	СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬ А9 С МЯГКИМ НАКОНЕЧНИКОМ
	     шт
	20

	95
	СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ N6 ТУ939803300149535-06
	     шт
	20

	96
	Стакан 5 ГОСТ 9147-80
	     шт
	10

	97
	Стакан 6 ГОСТ 9147-80
	     шт
	
10

	98
	Стакан 7 ГОСТ 9147-80
	     шт
	10

	 99
	Стакан В-1-100 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	120

	100
	Стакан В-1-1000 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	46

	101
	Стакан В-1-150 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	
70

	102
	Стакан В-1-2000 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	5

	103
	Стакан В-1-250 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	28

	104
	Стакан В-1-400 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	28

	105
	Стакан В-1-50 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	
80

	106
	Стакан В-1-600 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	            22

	107
	Стакан В-1-800 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	20

	108
	Стакан Н-1-100 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	40

	109
	СТАКАН Н-1-1000 С ДЕЛЕНИЕМ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ
	     шт
	5

	110
	Стакан Н-1-1000 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	16

	111
	Стакан Н-1-150 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	24

	112
	Стакан Н-1-2000 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	5

	113
	Стакан Н-1-400 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	8

	114
	Стакан Н-1-50 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	40

	115
	Стакан Н-1-600 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	24

	116
	СТАКАН Н-500 СО ШКАЛОЙ ПП ПОЛИЭТИЛЕН
	     шт
	5

	117
	СТАКАН Н-800 СО ШКАЛОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ
	     шт
	5

	118
	СТАКАНЧИК Д/В3ВСН-45/13 ГОСТ25336-82
	     шт
	80

	119
	Ступка 2 ГОСТ 9147-80
	     шт
	5

	120
	Ступка 3 ГОСТ 9147-80
	     шт
	             5

	121
	Ступка 4 ГОСТ 9147-80
	     шт
	5

	122
	Ступка 5 ГОСТ 9147-80
	     шт
	2

	123
	Термометр СП-2П (0-100)/100 ТУ 25-11.663-76
	     шт
	2

	124
	Термометр СП-2П (0-150)/160 ТУ 25-11.663-76
	     шт
	5

	125
	Термометр СП-2П исп.2 (0+100)/100 ТУ25-11.663-76
	     шт
	150

	126
	Термометр СП-2П исп.3 (0+150)/160 ТУ25-11-663-76
	     шт
	7

	127
	Термометр СП-2П исп.4 (0+200)/100 ТУ25-11-663-76
	     шт
	205

	128
	Термометр ТЛ-4 N4 (100+155) ТУ 25-2021.003-88
	     шт
	2

	129
	Термометр ТЛ-4 N5 (150+205) ТУ 25-2021.003-88
	     шт
	2

	130
	ТЕРМОМЕТР ТН-2М 0+360ГРД 1 ГОСТ400-80
	     шт
	2

	131
	ТЕРМОМЕТР ТН-7 0+360ГРД 1 ГОСТ400-80
	     шт
	2

	132
	ТЕРМОМЕТР ТТЖ-М СПИРТ. ОЖО ДО 200
	     шт
	5

	133
	Тигель высокий 4 ГОСТ 9147-80
	     шт
	12

	134
	Тигель высокий 5 ГОСТ 9147-80
	     шт
	24

	135
	Тигель низкий 4 ГОСТ 9147-80
	     шт
	12

	136
	Тигель низкий 5 ГОСТ 9147-80
	     шт
	12

	137
	Тигель ТФ-40 ПОР 40 ТС ГОСТ 25336-82
	     шт
	30

	138
	ТРУБКА ТС-П ГОСТ25336-82
	     шт
	15

	139
	ХОЛОДИЛЬНИК ХПТ-1-300-14/23 ГОСТ25336-82
	     шт
	5

	140
	Холодильник ХШ-1-200-19/26 ГОСТ 25336-82
	     шт
	5

	141
	ЦИЛИНДР 1-100 ГОСТ1770-74
	      шт
	24

	142
	Цилиндр 1-50-2 ГОСТ 1770-74
	      шт
	24

	143
	ЦИЛИНДР 3-100 ГОСТ1770-74
	      шт
	40

	144
	ЦИЛИНДР 3-25 ГОСТ1770-74
	      шт
	40

	145
	ЦИЛИНДР 3-50 ГОСТ1770-74
	      шт
	24

	146
	ЦИЛИНДР МЕРНЫЙ С НОСИКОМ 1-25-2 ГОСТ1770-74
	      шт
	10

	147
	ЦИЛИНДР МЕРНЫЙ С НОСИКОМ 1-50-2 ГОСТ1770-74
	      шт
	10

	148
	Чашка выпарительная 3 ГОСТ 9147-80
	      шт
	5

	149
	Чашка выпарительная 5 ГОСТ 9147-80
	      шт
	5

	150
	Чашка выпарительная 6 ГОСТ 9147-80
	      шт
	8

	151
	Чашка выпарительная 7 ГОСТ 9147-80
	      шт
	4

	152
	Чашка ЧКЦ-2-1000 ГОСТ 25336-82
	      шт
	2

	153
	Чашка ЧКЦ-2-500 ГОСТ 25336-82
	      шт
	2

	154
	Шпатель 1 ГОСТ 9147-80
	      шт
	8

	155
	Шпатель 2 ГОСТ 9147-80
	      шт
	8

	156
	Шпатель 3 ГОСТ 9147-80
	      шт
	12

	157
	ЭКСИКАТОР 1-250 ГОСТ25336-82
	      шт
	3

	158
	ЭКСИКАТОР Б/КРАНА 2-190
	      шт
	4

	159
	ЭКСИКАТОР БЕЗ КРАНА 2-140 ГОСТ6371-73
	      шт
	5


Поставляемая продукция должна быть выпущена не позднее 2013 года, иметь паспорта, сертификаты качества и упакована в ящики с тщательной прокладкой, обеспечивающей сохранность посуды при транспортировке.

Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев с момента поставки. Срок и порядок определения причины выхода товара из строя и замены его на новый согласуется дополнительно.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

-поставляемое оборудование должно быть не позднее 2013 года выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудование, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

-оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









