Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

                         _________________Д.В.Федотов 


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

Закупочного комитета

______________Д.В.Жигулин



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

разработку рабочей и сметной документации по объекту «Проектирование сетей электроснабжения объектов РФЯЦ-ВНИИЭФ и кабельной линии жилых домов по ул. 8 Марта, ул. Гоголя в г. Саров

том 2 «техническая часть»

г.Саров 2014г.

Техническое задание

Разработка рабочей и сметной документации по объекту «Проектирование сетей электроснабжения объектов РФЯЦ-ВНИИЭФ и кабельной линии жилых домов по ул. 8 Марта, ул. Гоголя в г. Саров

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1.
	Разработка рабочей и сметной документации по объекту «Проектирование сетей электроснабжения объектов РФЯЦ-ВНИИЭФ и кабельной линии жилых домов по ул. 8 Марта, ул. Гоголя в г. Саров


	м
	Место размещения проектируемых объектов:

– участок территории от ТП-301 до скважины заставы №6, протяженность трассы 500 м.,

– участок территории от ТП-18А до казармы заставы №2, протяженность трассы 400 м., 

– участок территории от ТП-4 до ВРУ здания проспект Мира, 35 (УКС ВНИИЭФ), протяженность трассы 250 м.,

– участок территории от ТП-4 до здания проспект Мира, 31 (бухгалтерия ВНИИЭФ), протяженность трассы 350 м.,

– участок территории от ТП-6 по улице Строительная – Московская, протяженность трассы 1500 м.

- участок территории г. Саров по ул.8 марта, ул. Гоголя.

протяженностью 100 м.
	Начало 01.10.2014г.

Окончание: по 31.12.2014г.

	5 лет


	Подраздел 1.2 Сведения

	Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями «Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и составе технических заданий на проектирование объектов строительства» П1/2003-ОКСиП (издание второе в редакции приказа от 14.03.2007 №281/ВР, с уточнением согласно приказам от 10.06.2008 №723/ВР и от 11.09.2008 №1144/ВР) с учетом «Типовых текстов по изложению требований безопасности и охраны труда в технических заданиях (ТЗ) на строительство, реконструкцию, техперевооружение объектов» А СУОТ 12.05-2006.

1. Заказчик объекта строительства – ПЭК ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Проектировщик – определяется на конкурсной основе (аукциона, тендера) в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок (ЕОСЗ) ГК «Росатом».

Головной исполнитель проектных работ (подрядчик) – определяется на конкурсной основе в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок (ЕОСЗ) ГК «Росатом».

Требуемый объем услуг:

– разработка рабочей документации;

– разработка сметной документации. 


	РАЗДЕЛ 2. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА

	Вид строительства – реконструкция линейных объектов: прокладка кабельных линий напряжением 0,4 кВ для электроснабжения объектов РФЯЦ-ВНИИЭФ

- прокладка низковольтной кабельной линии электроснабжения жилых домов расположенных по ул.8 марта – ул.Гоголя.

Цель – обеспечение своевременной и качественной подготовки энергетических коммуникаций, энергетического оборудования института к бесперебойной работе.

 – исключить из схемы электроснабжения ветхий пролет воздушной сети проходящий по территории жилого участка ул.8 марта, 12, обеспечив безопасную подачу электрической энергии к жилым домам данного района.   

Задачи:

1. повышения надежности электроснабжения потребителей воинских застав;

2. заменить ветхий участок воздушной сети 0,4 кВ на кабельный, проложив кабельную линию от опоры воздушной сети №2 по ул.8 марта до опоры №21 по ул.Гоголя. Предусмотреть демонтаж исключенной из схемы воздушной сети на участке от опоры №1 по ул.8 марта до опоры №23 по ул.Гоголя.  

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Место размещения проектируемых объектов:

– участок территории от ТП-301 до скважины заставы №6, протяженность трассы 500 м.,

– участок территории от ТП-18А до казармы заставы №2, протяженность трассы 400 м., 

– участок территории от ТП-4 до ВРУ здания проспект Мира, 35 (УКС ВНИИЭФ), протяженность трассы 250 м.,

– участок территории от ТП-4 до здания проспект Мира, 31 (бухгалтерия ВНИИЭФ), протяженность трассы 350 м.,

– участок территории от ТП-6 по улице Строительная – Московская, протяженность трассы 1500 м.

- участок территории г. Саров по ул.8 марта, ул. Гоголя, протяженностью 100 м.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	 Основные технологические решения.

Краткое описание технологического процесса.

–  Прокладка линии электроснабжения кабелем АВБбШв-1 на напряжение 0,4 кВ в земляной траншее глубиной 0,7 м, в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85–Электротехнические устройства.

 – Прокладка линии электроснабжения 0,4 кВ кабелем АВБбШв-1 5х35 в земляной траншее глубиной 0,7 м, протяженностью 100 м, в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85–Электротехнические устройства.

· Ведомость технологического и инженерного оборудования в соответствии с технологическими планировками с указанием вновь приобретаемого и находящегося в наличии, переводимого на создаваемое производство – не требуется.

· Требования по механизации и автоматизации технологического процесса, автоматизации   управления – не предъявляются. 

· Специальные требования к грузоподъемному оборудованию и сосудам, работающим под давлением – не предъявляются.

· Создание специального оборудования для объекта реконструкции – не требуется.

· Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение используемого на работах технологического оборудования и технических устройств –  требуется. 

· Организация условий и охраны труда рабочих и специалистов. 

· На объекте реконструкции отсутствуют рабочие места. Проведение специальной оценки условий труда не требуется. 

· Требования к санитарно-гигиеническим условиям труда работающих.

Санитарная характеристика, необходимость и состав бытовых помещений, разряд зрительных работ (освещенность), требования к вентиляции и кондиционированию: степень очистки, температура и относительная влажность воздуха – не предъявляются (отсутствуют).

Требования к основным строительным решениям:

· Для проектирования объекта реконструкции электрических сетей акты обследования строительных конструкций – не предъявляются.
Требования: 

· к проездам – предусмотреть подъезд автотранспорта к объекту реконструкции;

· к территории – предусмотреть восстановление благоустройства прилегающей территории после завершения строительно-монтажных работ; 

· к внутренней отделке, заполнению проемов – не предъявляются;

· к инженерному обеспечению – электроснабжение тепло и водоснабжение, вентиляция, канализация, сжатый воздух, газ, пар, вакуум и др.; связь, радиофикация, охранная и пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, молниезащиты и др. – не предъявляются.

· Требования, предписанные пунктами 2.8.4.4, 2.8.4.5 «Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и составе технических заданий на проектирование объектов строительства П1/2003 – ОКСиП к данному объекту реконструкции – не предъявляются.   

· Требования к разработке природоохранных мероприятий – не предъявляются.

· Требования к ядерной и радиационной безопасности, системам физической защиты – не  предъявляются.

· Необходимость разработки "Декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов"  (ФЗ  "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ в ред. от 04.03.2013 № 22-ФЗ; "Правила предоставления декларации…", утв. постановлением  Правительства РФ от 11.05.1999 № 526), РД-03-14-2005 «Порядок оформления декларации промышленной безопасности ОПО и перечень включенных в нее сведений» (приказ Ростехнадзора от 29.11.2005 № 893) – для объекта техперевооружения нет необходимости разработки декларации промышленной безопасности ввиду отсутствия на данном объекте количества опасных веществ, указанных в Приложении 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ.

Рабочая документация и изменения, вносимые в неё:

– не подлежат экспертизе промышленной безопасности в соответствии с правилами проведения экспертизы промышленной безопасности (Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 №538).

При разработке проектной документации в соответствующих разделах на всех этапах 

проектирования должны учитываться требования и предусматриваться мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий и локализации их последствий с необходимыми обоснованиями и расчётами.

 Проведение экспертизы условий труда в соответствии с Трудовым Кодексом (Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ, в ред. от 18.12.2006 № 232-ФЗ, статья 215) для данного объекта реконструкции – не требуется.

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	В проекте в качестве обязательных при проектировании объекта реконструкции

должны быть учтены:

· Свод правил СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 21.01.2003 № 64/ВР);

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (объявлены для исполнения приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 18.04.2008 № 476/ВР);

· Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Строительное производство. Часть 2.» (Введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 20.11.2002 №1530/ВР);

· Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. от 29.12.2006 № 258-ФЗ);

· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, в редакции ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ,  (объявлен приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 24.11.2009 № 1638/ВР).

· Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2009  «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2009 № 525ст);

· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

· Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

· СНиП 3.05.06-85 – Электротехнические устройства; 

· ПУЭ 6 изд., 1998г. ПУЭ 7 изд., 2002г. – Правила устройства электроустановок. 



	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Определяется проектной организацией

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Определяется проектной организацией

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Обеспечение технологической и экологической безопасности:

· Данные о количестве и составе выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники. Вид, состав и объем отходов производства. Решение по утилизации, безопасному уничтожению или хранению отходов – не требуется.

· Объект реконструкции не является объектом повышенно риска (ОПР), поскольку в процессе своего функционирования применяемое конкретное оборудование, материалы и технологические процессы не осуществляют воздействия на людей и окружающую среду.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Технические условия на присоединение объекта реконструкции.
Присоединение потребителей к сети 0,4 кВ выполнить: 

– линия ТП-301 – скважина заставы №6 от ТП-301 фид.5.,

– линия ТП-18А – казарма заставы №2 от ТП-18А с отдельно установленного ЯБПВ-4 запитанного с шин РУ-0,4 кВ., 

– линия ТП-4 – проспект Мира, 35 от ТП-4 фид.3.,

– линия ТП-4 – проспект Мира, 31 от ТП-4 фид.2.,

– линия ТП-6 – ул.Строительная, ул.Московская от ТП-6 фид.5.

– линию электроснабжения выполнить кабелем АВБбШв-1 5х35 в земляной траншее.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Определяется проектной организацией

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Определяется проектной организацией

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Определяется проектной организацией

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	В сроки, установленные Календарным планом, Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах. Одновременно с Актом сдачи-приемки работ, Исполнитель передает Заказчику 1 (Один) комплект Рабочей и сметной документации (на бумажном носителе) и 1 (один) экземпляр в электронном виде по накладной. Дата подписания накладной Заказчиком (в случае передачи результатов Работ нарочным), либо дата вручения результатов Работ Заказчику, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления результатов Работ по почте), подтверждает получение Заказчиком разработанной Исполнителем Рабочей и сметной документации на рассмотрение.

Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 30 рабочих дней с даты подписания накладной о передаче Рабочей и сметной документации по данному Договору и получения Акта сдачи-приемки Работ. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки Работ по данному Договору или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки Работ и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Исполнителем за свой счет. Акт сдачи-приемки выполненных Работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий. Основанием для отказа в приемке Работ является несоответствие Рабочей и сметной документации, разработанной Исполнителем.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	После приемки Заказчиком откорректированной Рабочей и сметной документации Подрядчик передает Заказчику 4 (Четыре) оригинальных комплекта разработанной Рабочей и сметной документации па бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии. Документация в электронной версии предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). Расхождений положений документации, переданной на бумажном носителе, и положений в электронном виде не допускаются.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Определяется проектной организацией

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Определяется проектной организацией

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок 5 лет

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Определяется проектной организацией

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Определяется проектной организацией

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Разработка аварийного комплекта документации по РД-95 10545-99 для данного объекта реконструкции – не требуется.   

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ

	Если Рабочая и/или сметная документация (равно как и ее части) будет признана некачественно выполненной или выполненной не в полном объеме, Исполенитель обязуется выполнить корректировку Рабочей и/или сметной документации за свой счет в разумные сроки.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	При разработке рабочей и сметной документации сметная документация должна быть выполнена в территориальной сметно-нормативной базе ЗАТО г. Саров.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	в соответствии с календарным планом








