ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«15» июля 2013 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку СЗЧ к оборудованию для котельной (номенклатурная группа № 1.128 -поставка СЗЧ и материалов, смазки для ремонта технологического оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.
	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора

по базированию и спецпроизводству
________________ Н.В. Мантула
«___»  _______2013г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку СЗЧ к оборудованию для котельной
1. Предмет договора
Поставка СЗЧ к оборудованию для котельной (номенклатурная группа № 1.128 -поставка СЗЧ и материалов, смазки для ремонта технологического оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1.
	Преобразователь частоты Mitsubishi FR-F740-02600-EC
(или эквивалент)
	Мощность – 132 кВт, 3 фазы, 323-550В, номинальный ток – 312А, диапазон частот от 0 до 400,0 Гц.
Обязательные функции : U/f управление, векторное управление, возможность настраивать ШИН модуляцию.
Поставляется в комплекте со встроенным дросселем FR-HEL-H132K
	1
	шт

	2.
	Входной фильтр
FN 3359-400-99
(или эквивалент)

	Входной фильтр устранения (подавления) помех . Обеспечивает соответствие преобразователя Стандарту EN 55011 (стандарт на электромагнитную совместимость)
	1
	шт


3. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок

6. Прочие условия

         6.1 Товар должен иметь сертификат соответствия, паспорт. 
         6.2 Поставляемая продукция должна быть новой, (не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных деталей).
         6.3 Поставщик обязуется предоставить полный пакет технической документации, предусмотренный изготовителем, с переводом на русский язык
7. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

8. Сроки поставки

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «19» августа 2013 г. по «07» октября  2013 г. 
	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


Согласовано :
Начальник котельной                                      Р.В. Медунецкий

