Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок

Техническое задание на 

поставку автоматизированной системы измерения и контроля (Код ОКДП 2910000)
 для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» 
в составе:
	№
	Модель
	Наименование товара
	Кол-во, шт.

	1
	WAGO 750-469/
003-000
	2-канальный модуль аналогового ввода + 120MV диагностика. 
	100 шт.

	2
	WAGO 750-466
	2-канальный модуль аналогового ввода, однополярный 4-20мА. 
	30 шт.

	3
	WAGO 750-600
	Оконечный модуль. 
	4 шт.

	4
	WAGO 759-302
	Программное обеспечение WAGO – I/O –CHECK 2, программа диагностики контроллеров. 
	1 шт.

	5
	LAMBDA DPP100-24
	Источник питания AC/DC , вход 85-132B/176-264В ( 50/60Гц) автоматический выбор диапазона/ 210-375B постоянного тока, выход 24В/4, 2А; монтаж на DIN рейку. 
	4 шт.

	6
	HIRSCHMANN 943824002
	Неуправляемый коммутатор SPIDER 5TX , 5*10/100 Base-TX, TP cable, RJ45 sockets. 
	3 щт.

	7
	WAGO
750-842
	Программируемый контроллер узла сети ETHERNET TCP/IP 10Мбит/с, с поддержкой аналоговых и дискретных сигналов. 
	5 шт.

	8
	ADVANTIX
IPC-SYS1-2-A5
	AdvantiX модель IPC-SYS1-2 Высокопроизводительная станция операторов АСУ, Q45/Pentium E5300 2/6 GHz/2GB/3200 GB/DVD±RW/ 2*LAN 1Gb/2*COM/LPT/IPC-510MB/400W. 
	2 шт.

	9
	General Electric
16184
	Источник бесперебойного питания, серия ML , 1000BA 
	5 шт.


Оборудование должно быть новое, не восстановленное, не бывшее в употреблении, поставлено в полностью рабочем состоянии, с оборудованием совместимым друг с другом.

Указание на товарные знаки не сопровождаются словами «или эквивалент» в связи с необходимостью обеспечения совместимости и взаимодействия с имеющимся у Покупателя оборудованием на объекте применения.
Обязательное наличие у Поставщика полномочий на поставку товара: (Дилерское соглашение, предварительное соглашение или иной документ, подтверждающий полномочия участника процедуры закупки на поставку товара).
Приемка Товара осуществляется на территории Покупателя с участием уполномоченного представителя Поставщика в г. Обнинске.
Контактное лицо: Морозов Андрей Владимирович (48439) 9-81-19.

