                                                                                                                              

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	Электроосвещение 6А караул.

Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, коррозия светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей и патронов. 
Произвести капитальный ремонт электроосвещения.

Демонтировать 12 светильника 

П1 «шар-60».
Кабель  проложить открыто по стене (скобами).
	
	Светильник СПО-18/100

Коробка ответвительная У195М

Кабель ВВГ нг – 3х1,5

Клемма WAGO
Саморезы со сверлом по металлу

Металлический кронштейн для подвеса светильника


	шт

шт

шт

шт
шт

шт


	12

10
124
36
72

6

	   
	Высота подвеса светильника

3-4 м

Условия труда нормальные.

При работе в здании караула 6а дополнитель-ные льготы не предусмотрены.


Ведомость дефектов  № _________07/45___________      от ___16___.____02_________ 2012 г.





На капитальный ремонт          электрооборудования здания  № 546


                                                                                                                      (наименование оборудования)





Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок)   




















