Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» сентябрь 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку комплектующих системы измерения станков

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Комплектующие системы измерения станков – 15 шт. |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 743354,21 (семьсот сорок три триста пятьдесят четыре рубля 21 коп. с учетом 18% НДС) |
| Порядок расчетов (условия оплаты без аванса) | Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 рабочих дней с момента поставки Товара. |
| Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору) | Не требуется |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | Поставка продукции в течение 60 дней с момента оформления договора. |
| Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки | Склад Заказчика в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. Доставка товара до склада Заказчика осуществляется транспортом Поставщика. |
| Требования к участникам закупки | Не требуется |

Приложение №2

к заявке на размещение заказа

от        . 08.2014 № 195-22/________

Техническое задание

на поставку комплектующие системы измерения станков

Предмет закупки по ГПЗ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь линейных перемещений L18T-F10-270-S-05-05/D9 | шт | 2 | 60 дней с момента оформления договора | 3 года со дня продажи предприятием -изготовителем |
| 2 | УЦИ (устройство цифровой индикации) на 3 координаты мод. ЛИР-530А-00-00-ПИ-1 | шт | 3 |  |  |
| 3 | Преобразователь линейных перемещений ЛИР-7-1-320-00-05-ПИ-1-3-5,0-Р (РС10ТВ) | шт | 1 |  |  |
| 4 | Преобразователь линейных перемещений ЛИР-7-1-370-00-05-ПИ-1-3-5,0-Р (РС10ТВ) | шт | 2 |  |  |
| 5 | Преобразователь линейных перемещений ЛИР-7-1-820-00-05-ПИ-1-3-5,0-Р (РС10ТВ) | шт | 2 |  |  |
| 6 | Преобразователь линейных перемещений ЛИР-7-1-1240-00-05-ПИ-1-3-5,0-Р (РС10ТВ) | шт | 1 |  |  |
| 7 | Преобразователь линейных перемещений ЛИР-8-1-1140-00-05-ПИ-1-3-5,0-Р (РС10ТВ) | шт | 1 |  |  |
| 8 | Преобразователь линейных перемещений ЛИР-9-1-1640-00-05-ПИ-1-3-5,0-Р (РС10ТВ) | шт | 1 |  |  |
| 9 | Преобразователь линейных перемещений ЛИР-7-1-420-02(30,380)-05-СТ-40-3-3,0-О | шт | 2 |  |  |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемая продукция должна быть выпуска не ранее 2014 года, (не бывшей в употреблении, не восстановленной, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для УЦИ: закрытое отапливаемое помещение, температура окружающей среды 0.... +40°C, относительная влажность при +25°C 80%, атмосферное давление 84,0-106,7кПа. Для ЛИР: закрытое отапливаемое помещение, температура окружающего воздуха +5…+50°C, относительная влажность при +35°C не более 80%, атмосферное давление 84,0-106,7кПа, вибрационные ускорения в диапазоне частот от 50 до 2000 Гц не более 50м/с, ударные ускорения с длительностью воздействия 10мс не более 150м/с2.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Основные параметры и размеры отражены в обозначениях продукции согласно каталогам производителей.

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Преобразователь линейных перемещений L18T (позиция 1 подраздела 1.1) предназначен для измерительной системы токарного станка с ЧПУ «HAWK-150» (производитель ООО «Балт-Систем» г. Санкт-Петербург). ТУ ISO 9001:2000. УЦИ, ЛИР (позиции 2-8 подраздела 1.1) предназначены для систем измерения координатно-расточных станков моделей 6BDIB и 2B460 (производитель ОАО «СКБиС» г.Санкт-Петербург). ТУ: ЛИР-530 00.000, ЛИР-7.00.000. Для УЦИ: cтепень защиты корпуса IP54, высота цифр основного светодиодного табло зеленого цвета 13 мм. ЛИР-7 (позиция 9 подраздела 1.1) предназначен для измерительной системы фрезерного станка с ЭСУ мод.MIKRON WF-2SA (производитель ОАО «СКБиС» г.Санкт-Петербург). ТУ ЛИР-7 00.000.

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Не требуется

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Для УЦИ: Тип прибора УЦИ-5, число контролируемых осей-3, приборное исполнение, базовая модификация, функция приемника внешнего сигнала-не используется, тип сигнала от измерительного датчика-ПИ.

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не требуется

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Стабильность параметров при нормальных условиях работы оборудования.

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Для УЦИ: Допустимое потребление тока внешними устройствами от встроенного источника питания +5В не более 750мА, напряжение питания УЦИ при 47-440 Гц 85-264 В, потребляемая мощность не более 15 Вт.

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Для УЦИ: тип подключаемых преобразователей перемещений - линейный/угловой, вход для подключения преобразователя перемещений (А, Аинв, В, Винв, RI, RIинв) Uпит=+5В - RS-422 ПИ (ТТЛ), максимальная частота приема сигнала от измерительных датчиков 1 МГц, число индицируемых десятичных разрядов-7 + знак.

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

Паспорт и руководство по эксплуатации, гарантийный талон.

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

Для УЦИ: Маркировка изделия осуществляется на задней стенке УЦИ в виде этикетки, которая содержит товарный знак предприятия-изготовителя, тип, серию, конструктивное исполнение и функциональную модификацию УЦИ, а также заводской серийный номер прибора, включающий год изготовления.

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка продукции должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок приемки продукции Покупателем по количеству и качеству регулируется действующими Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7 в части, не противоречащей ГК РФ.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Приемка продукции оформляется товарной накладной формы № ТОРГ-12, которая подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя. Изделия должны сопровождаться паспортами, инструкциями по эксплуатации и ремонту на русском языке на бумажном и электронном носителях.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Продукция транспортируется в крытых транспортных средствах при температуре от –50°C до +50°C с относительной влажностью до 95% при +25°C при условии соблюдения мер предосторожности в соответствии с требованиями ГОСТ 9181–83.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение должно осуществляться в потребительской таре предприятия-изготовителя при температуре от 0°C до +40°C и относительной влажности 80% при +25°C. Хранение без тары следует производить при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при +25°C. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия 3 года со дня продажи предприятия-изготовителя.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Оборудование должно быть ремонтопригодным.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Наличие документации по обслуживанию на русском языке.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка продукции производится единовременно.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

нет