Приложение №1 к договору подряда №_______________от _________________

Типовая форма технического задания

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

(капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

Предмет закупки: «Капитальный и текущий ремонты зданий и сооружений».

г.Краснокаменск

2015г.
Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

при капитальном ремонте

по объекту: «Капитальный и текущий ремонты зданий и сооружений».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Техническое задание

на выполнение ремонта:

«Капитальный и текущий ремонты зданий и сооружений».

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

«Капитальный и текущий ремонты зданий и сооружений».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Техническое задание составлено на основании дефектных ведомостей и локальных сметных расчётов № 71-15, 72-15, 99-14, 100-14, 149-15, 150-15, 151-15, 152-15, СМ-1 ЛС-01-14, СМ-1 ЛС-02-14.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

- сантехнические работы; - электромонтажные работы; - ремонт кровли из профилированного листа; - ремонт рулонной кровли; - установка приборов учёта; - усиление ферм и подкрановых балок.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «ППГХО».

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Требуется разработка ППР.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Требования к техническим характеристикам строительных работ: - подъездные дороги и транспортные пути имеются и находятся в удовлетворительном состоянии; - объемы выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости, Подрядчик обязан: - выполнять требования нормативной и технической документации; - соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности; - обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом; - иметь опыт выполнения подобного рода работ; Наличие СРО на допуск к работам согласно «Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства относящихся к особо опасным и технически сложным» требуется: п.2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними и связанных с ними элементов и их частей. п.2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов. - п.10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений. п.13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов. п13.2 Устройство кровель из рулонных материалов.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР).

Оформление проекта производства работ требуется при производстве работ на объектах ЖДЦ и ЦЛ КИПиА «Здание №7 Ангар – водомерка. Ремонт кровли». Проект производства работ в полном объеме включает в себя: календарный план производства работ по объекту; строительный генеральный план; график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; график движения рабочих кадров по объекту; график движения основных строительных машин по объекту; технологические карты на выполнение видов работ; пояснительную записку, содержащую решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели. Состав и содержание основных проектных решений по охране труда и промышленной безопасности в ППР определяются: СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", принятый и введенный в действие Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 N 80, зарегистрированный Минюстом России 9 августа 2001 г. N 2862; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", принятый и введенный в действие Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123, зарегистрированный Минюстом России 18 октября 2002 г. N 3880.

Подраздел 3.3. Требования к наличию трудовых ресурсов.

Обоснованные дополнительные требования к участникам процедуры закупки: наличие трудовых ресурсов: персонал ИТР – 3 чел., высококвалифицированные рабочие основной специальности: монтажник санитарно- технических систем – 2 человека 4 разряда; электромонтажники – 4 человека 4 разряда; плотники – 3 человека 4 разряда; каменщик – 1 человек 4 разряда; газоэлектросварщик – 1 человек 5 разряда; монтажник металлоконструкций – 2 человека 5 разряда; кровельщики – 8 человек 4 разряда. Итого: 21 человек. Рабочие строительных специальностей: монтажник санитарно- технических систем – 2 человека 3 разряда; кровельщики – 2 человека 3 разряда; плотник – 1 человек 3 разряда. Итого: 5 человек.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ, работ по ремонту и реконструкции объектов капитального строительства № п.п.; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1. ЦЛ КИПиА. Здание №7. Ангар-водомерка. Ремонт кровли.; м2; 416. 2. ЦЛ КИПиА. Здание №9. Лаборатория №5. Ремонт кровли.; м2; 561. 3. ЖКО. Гостиница «Аргунь». Ремонт кровли.; м2; 237. 4. ЖКО. Гостиница «Аргунь». Электротехнические работы.. Демонтаж, монтаж щитков распределительных, монтаж кабеля.; шт./м; 5/120. 5. ЖКО. Здание общежития 9-этажное, блок 1. Установка приборов учета.. Установка счетчика горячей воды, установка сетчатого фланцевого фильтра, установка фланцев, демонтаж и монтаж трубопровода. 6. ЖКО. Здание общежития 9-этажное, блок 2. Установка приборов учета.. Установка счетчика горячей воды, счетчика холодной воды, сетчатого фланцевого фильтра, демонтаж и монтаж трубопровода, установка фланцев.. 7. ЖКО. Здание кинотеатра «Даурия». Установка приборов учета.. Демонтаж и монтаж трубопровода, установка счетчика горячей воды, сетчатого фланцевого фильтра; установка фланцев, установка счетчика воды, установка сетчатого фильтра, монтаж счетчика холодной воды.. 8. ЖКО. Гостиница в жилом доме №135. Установка приборов учета.. Установка счетчиков воды, демонтаж и монтаж трубопровода. 9. ЖДЦ. Здание депо ремонта путевой техники. Капитальный ремонт. Усиление ферм по оси 4,6,11,15 (пролет А-Б); т; 0,1594. 10. ЖДЦ. Локомотивное депо. Капитальный ремонт. Усиление подкрановых балок.; т; 0,3876.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- перечень материалов и оборудования, используемых при производстве работ, представлены в локальных сметных расчётах № 71-15, 72-15, 99-14, 100-14, 149-15, 150-15, 151-15, 152-15, СМ-1 ЛС-01-14, СМ-1 ЛС-02-14, весь материал должен иметь сертификаты качества и им соответствовать.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов). № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1.; Дефектные ведомости; 14. 2; Локальные сметные расчеты; 36.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии обеспечения охраны здоровья и безопасности персонала заказчика, подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ - с момента подписания договора, окончание – 31 декабря 2015 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик обязуется выполнить работы в надлежащем качестве в указанные сроки.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Требований нет

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной Подрядчиком по настоящему Договору; 11.2. Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6 «Договором подряда» и составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки результата работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».Часть 1; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».Часть 2;

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования к формату представления документации: на бумажном носителе - в 4-х экз., на электронном носителе – в 1-м экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

| РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| 1. | ПАО «ППГХО» | Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» |
| 2. | ЖКО | Жилищно коммунальный отдел |
| 3. | ЖДЦ | Железнодорожный цех |
| 4. | ЦЛ КИПиА | Центральная лаборатория контрольно-измерительных приборов и аппаратов |
| 5. | ППР | Проект производства работ |
| 6. | СП | Свод правил |
| 7. | СНиП | Строительные нормы и правила |