	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор 

Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

________________________ С.В. Егоров

«_______»_______________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг: «Корректировка технических условий на противопожарную защиту помещений с натриевым теплоносителем 4-го энергоблока Белоярской АЭС»
1. Наименование (тема) услуги.
1.1  Корректировка технических условий на противопожарную защиту помещений с натриевым теплоносителем 4-го энергоблока Белоярской АЭС.
2. Основание для оказания услуг.
· Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.04.2012 № 9/362-П «Об организации работ по разработке документации для энергоблока № 4 Белоярской АЭС». 

· План мероприятий ПКФ № 26/12 по сопровождению корректировки проекта энергоблока № 4 Белоярской АЭС.
· Необходимость актуализации нормативной базы для проектирования комплекса мероприятий по противопожарной защите зданий и помещений АЭС с натриевым теплоносителем.

· п.9 Программы работ по обеспечению проектирования разделов обеспечения пожарной безопасности энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

3. Срок оказания услуг.
Окончание: 01.02.2013 г.
4. Исполнитель – определяется по итогам конкурса.
5. Цель оказания услуг и ожидаемые результаты.
 5.1. Целью данной работы является корректировка «Технических условий на противопожарную защиту помещений с натриевым теплоносителем 4-го энергоблока Белоярской АЭС» с целью разработки комплекса противопожарных мероприятий в помещениях с натриевым теплоносителем I и II контура охлаждения реактора БН-800 с учетом фактических данных о возможных режимах аварийного пролива и характеристиках систем локализации аварии. 

5.2. В ходе работ должны быть выполнены аналитические оценки режимов возможных пожаров при аварийных проливах натриевого теплоносителя, воздействия опасных факторов пожара на конструкции и оборудование для группы помещений содержащих натрий I, II контуров с учетом изменения фактических данных проекта о максимально возможных проливах и характеристиках систем локализации аварии. 

Должен быть рассмотрен пожар для каждого помещения, содержащего натрий I, II контуров при аварии с течью натрия в поддоны помещения с переливом излишков натрия в поддоны соседнего помещения содержащего натрий I, II контуров. 

5.3. Должна быть проведена оценка влияния пожара в выбранных помещениях на безопасность энергоблока. 

5.4. Должен быть разработан комплекс технологических и противопожарных мероприятий с целью обеспечения безопасности АЭС при натриевых пожарах в анализируемых помещениях.

  5.5. С учетом результатов анализа и предложенного комплекса противопожарных мероприятий проводится корректировка технических условий по противопожарной защите помещений с натриевым теплоносителем энергоблока №4 Белоярской АЭС.
Изменения в технические условия согласовываются Исполнителем в Департаменте надзорной деятельности МЧС России.

6. Исходные данные для оказания услуг.
6.1. «Технические условия на противопожарную защиту помещений с натриевым теплоносителем 4-го энергоблока Белоярской АЭС», утвержденные ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2007 г.
6.2. Проектная документация БЛ.4-0-0-ОООБ-001/9.9  Изм. 2   07.2012  «9.3.30.2.4.3.2 Обеспечение пожарной безопасности в помещениях с оборудованием и трубопроводами I и II контуров».
6.3. С исходными данными Исполнитель может ознакомиться по месту нахождения Заказчика.


7. Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики услуг.
7.1. Услуги должны быть оказаны Исполнителем, имеющим соответствующую квалификацию и опыт разработки технических условий на противопожарную защиту помещений с натриевым теплоносителем,  имеющим комплекс программного обеспечения для расчетов параметров пожаров в зданиях и помещениях АЭС, прошедшим верификацию в соответствии с требованиями нормативно-технической документации входящей в перечень нормативных правовых актов и нормативных документов относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (П-01-01-2009. Раздел II. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии). 

7.2. Доработка технических условий с целью согласования в Департаменте надзорной деятельности МЧС России проводится за счет Исполнителя работы.
7.3. Перед направлением разработанных технических условий на противопожарную защиту помещений с натриевым теплоносителем 4-го энергоблока Белоярской АЭС в Департамент надзорной деятельности МЧС России, документацию представить в Службу пожарной безопасности ОАО «Концерна Росэнергоатом» для анализа и определения достаточности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
8. Место внедрения и способ применения результатов оказываемых услуг.

8.1. Результаты оказания услуг будут использованы при согласовании и приёмке проектной документации по договору № 3/660-Д (3086/БЛ3) от 07.12.2011 г. на «Разработку проектной документации на строительство энергоблока № 4 Белоярской АЭС (корректировка «Проекта расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III-я очередь строительства») в соответствии с Приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.04.2012 № 9/362-П «Об организации работ по разработке документации для энергоблока № 4 Белоярской АЭС». 

9. Отчетные материалы.
9.1. По завершении работы Исполнитель передает Заказчику согласованные в УГПН МЧС России «Технические условия на противопожарную защиту помещений с натриевым теплоносителем 4-го энергоблока Белоярской АЭС».  
9.2. Материалы передаются в 2-х экземплярах  на бумажном носителе и в электронном виде (в формате, позволяющем проводить редактирование, и отсканированные документы в формате pdf.).
9.3. Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности выполнения работ в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.

9.4. Кроме отчетных материалов, указанных в п. 9.1., Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги», с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений). В случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период и по договору в целом.

10. Порядок приема и передачи работ Заказчику.
10.1. Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями ТЗ. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения договора определяется  ТЗ, и Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

10.2. Передача документации осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

10.3. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему счета-фактуры, аннотационного отчета и комплекта отчётных материалов.

10.4. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта приема-передачи работ и материалов, указанных в договоре, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема работ.

11. Приложение. 
11.1. Задание на проектирование «Корректировка проекта «Расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства» (проект). 

11.2.  Техническое задание к договору на корректировку проекта. 
	Начальник отдела ПКФ
	И.В. Думчев

	
	


2

