Участникам процедуры закупки

Разъяснение положений документации

В соответствии с запросом предполагаемого участника процедуры закупки о разъяснении документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку насосного оборудования (извещение 130827/0528/564 от 27.08.2013) сообщаем:

Вопрос 1:

Прошу представить ИТТ на оборудование.

Ответ:

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что характеристик указанных в документации открытого конкурса в электронной форме достаточно для подготовки технического предложения по разработке, изготовлению и поставке требуемого насосного оборудования.

Вопрос 2:

Прошу уточнить возможность частичной поставки по данном конкурсе.

Ответ:

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что согласно п. 2.1.3 Части 1 Тома 1 «общая и коммерческая части» документации конкурса частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.

Вопрос 3:

Прошу уточнить по погружным насосам для сточных и фекальных вод марки DW (позиции 228.1.1.16, 228.1.1.22, 228.1.1.23, 228.5.1.24, 228.50.1.6) напряжение питания 220 или 380.

Ответ:

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что по поз. 228.1.1.16, 228.1.1.22, 228.1.1.23, 228.5.1.24, 228.50.1.6 Спецификации конкурсной документации (Приложение №1 к ТЗ) установлена возможность поставки аналогов моделей насосов указанных в столбце 4 спецификации (Приложение №1 к ТЗ)  с характеристиками указанных в столбце 5 спецификации (Приложение №1 к ТЗ), с напряжением питания 220 или 380 Вольт.