## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку фильтров здания UEL. Энергоблок №1 | [14 empty] | Приложение 1 к договору от
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 13.ИСУП.104351872 | 00QSA19AT005 | Фильтр воздухоосушительный | ФВ-75 | Ёмкость фильтра (силикагеля) 8,5 кг. Условный проход 50 мм, высота 780 мм, . Срок службы 55 лет. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок хранения 24 месяца. | ТУ 3683-001-98722433-2013 | 4 | - | III | БЛ-02846 |  |  | БЛ-06444 пм (BLR1.D.130.0.0UEK&&.&&&&&.021.TL.0002) |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Масло-дизельное хозяйство (00UEL,00UEK,00UEJ,00UEH) бл.1 | 2016-10-03 | 2016-10-17 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | Оборудование | 2(QA2)
2 | 13.ИСУП.104351873 | 00QSA19AT006 | Фильтр воздухоосушительный | ФВ-75 | Ёмкость фильтра (силикагеля) 8,5 кг. Условный проход 50 мм, высота 780 мм, . Срок службы 55 лет. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок хранения 24 месяца. | ТУ 3683-001-98722433-2013 | 4 | - | III | БЛ-02846 |  |  | БЛ-06444 пм (BLR1.D.130.0.0UEK&&.&&&&&.021.TL.0002) |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Масло-дизельное хозяйство (00UEL,00UEK,00UEJ,00UEH) бл.1 | 2016-10-03 | 2016-10-17 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | Оборудование | 2(QA2)
3 | 13.ИСУП.104351874 | 00QSA19AT007 | Фильтр воздухоосушительный | ФВ-75 | Ёмкость фильтра (силикагеля) 8,5 кг. Условный проход 50 мм, высота 780 мм, . Срок службы 55 лет. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок хранения 24 месяца. | ТУ 3683-001-98722433-2013 | 4 | - | III | БЛ-02846 |  |  | БЛ-06444 пм (BLR1.D.130.0.0UEK&&.&&&&&.021.TL.0002) |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Масло-дизельное хозяйство (00UEL,00UEK,00UEJ,00UEH) бл.1 | 2016-10-03 | 2016-10-17 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | Оборудование | 2(QA2)
4 | 13.ИСУП.104351875 | 00QSA19AT008 | Фильтр воздухоосушительный | ФВ-75 | Ёмкость фильтра (силикагеля) 8,5 кг. Условный проход 50 мм, высота 780 мм, . Срок службы 55 лет. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок хранения 24 месяца. | ТУ 3683-001-98722433-2013 | 4 | - | III | БЛ-02846 |  |  | БЛ-06444 пм (BLR1.D.130.0.0UEK&&.&&&&&.021.TL.0002) |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Масло-дизельное хозяйство (00UEL,00UEK,00UEJ,00UEH) бл.1 | 2016-10-03 | 2016-10-17 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | Оборудование | 2(QA2)
5 | 13.ИСУП.104351924 | 00QSB19AT005 | Фильтр воздухоосушительный | ФВ-75 | Ёмкость фильтра (силикагеля) 8,5 кг. Условный проход 50 мм, высота 780 мм, . Срок службы 55 лет. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок хранения 24 месяца. | ТУ 3683-001-98722433-2013 | 4 | - | III | БЛ-02844 |  |  | БЛ-06443 пм ('BLR1.D.130.0.0UEK&&.&&&&&.021.TL.0001) |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Масло-дизельное хозяйство (00UEL,00UEK,00UEJ,00UEH) бл.1 | 2016-10-03 | 2016-10-17 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | Оборудование | 2(QA2)
6 | 13.ИСУП.104351925 | 00QSB19AT006 | Фильтр воздухоосушительный | ФВ-75 | Ёмкость фильтра (силикагеля) 8,5 кг. Условный проход 50 мм, высота 780 мм, . Срок службы 55 лет. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок хранения 24 месяца. | ТУ 3683-001-98722433-2013 | 4 | - | III | БЛ-02844 |  |  | БЛ-06443 пм ('BLR1.D.130.0.0UEK&&.&&&&&.021.TL.0001) |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Масло-дизельное хозяйство (00UEL,00UEK,00UEJ,00UEH) бл.1 | 2016-10-03 | 2016-10-17 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | Оборудование | 2(QA2)
7 | 13.ИСУП.104351926 | 00QSB19AT007 | Фильтр воздухоосушительный | ФВ-75 | Ёмкость фильтра (силикагеля) 8,5 кг. Условный проход 50 мм, высота 780 мм, . Срок службы 55 лет. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок хранения 24 месяца. | ТУ 3683-001-98722433-2013 | 4 | - | III | БЛ-02844 |  |  | БЛ-06443 пм ('BLR1.D.130.0.0UEK&&.&&&&&.021.TL.0001) |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Масло-дизельное хозяйство (00UEL,00UEK,00UEJ,00UEH) бл.1 | 2016-10-03 | 2016-10-17 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | Оборудование | 2(QA2)
8 | 13.ИСУП.104351927 | 00QSB19AT008 | Фильтр воздухоосушительный | ФВ-75 | Ёмкость фильтра (силикагеля) 8,5 кг. Условный проход 50 мм, высота 780 мм, . Срок службы 55 лет. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок хранения 24 месяца. | ТУ 3683-001-98722433-2013 | 4 | - | III | БЛ-02844 |  |  | БЛ-06443 пм ('BLR1.D.130.0.0UEK&&.&&&&&.021.TL.0001) |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Масло-дизельное хозяйство (00UEL,00UEK,00UEJ,00UEH) бл.1 | 2016-10-03 | 2016-10-17 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | Оборудование | 2(QA2)
9 | 13.ИСУП.104379852 | 00QSA19AT001 | Фильтр силикагелевый | ФВ-2 | Ёмкость фильтра (силикагеля) 8,5 кг. Условный проход 40 мм, высота 780 мм. Срок службы 55 лет. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок хранения 24 месяца. | ТУ 3683-001-98722433-2013 | 4 | - | III | БЛ-04119 |  |  | БЛ-08324пм (BLR1.D.130.0.0UEL&&.&&&&&.021.TL.0001) |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Масло-дизельное хозяйство (00UEL,00UEK,00UEJ,00UEH) бл.1 | 2016-10-03 | 2016-10-17 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | Оборудование | 2(QA2)
10 | 13.ИСУП.104379853 | 00QSA19AT002 | Фильтр силикагелевый | ФВ-2 | Ёмкость фильтра (силикагеля) 8,5 кг. Условный проход 40 мм, высота 780 мм. Срок службы 55 лет. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок хранения 24 месяца. | ТУ 3683-001-98722433-2013 | 4 | - | III | БЛ-04119 |  |  | БЛ-08324пм (BLR1.D.130.0.0UEL&&.&&&&&.021.TL.0001) |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Масло-дизельное хозяйство (00UEL,00UEK,00UEJ,00UEH) бл.1 | 2016-10-03 | 2016-10-17 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | Оборудование | 2(QA2)
11 | 13.ИСУП.104379854 | 00QSA19AT003 | Фильтр силикагелевый | ФВ-2 | Ёмкость фильтра (силикагеля) 8,5 кг. Условный проход 40 мм, высота 780 мм. Срок службы 55 лет. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок хранения 24 месяца. | ТУ 3683-001-98722433-2013 | 4 | - | III | БЛ-04119 |  |  | БЛ-08324пм (BLR1.D.130.0.0UEL&&.&&&&&.021.TL.0001) |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Масло-дизельное хозяйство (00UEL,00UEK,00UEJ,00UEH) бл.1 | 2016-10-03 | 2016-10-17 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | Оборудование | 2(QA2)
12 | 13.ИСУП.104379855 | 00QSA19AT004 | Фильтр силикагелевый | ФВ-2 | Ёмкость фильтра (силикагеля) 8,5 кг. Условный проход 40 мм, высота 780 мм. Срок службы 55 лет. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок хранения 24 месяца. | ТУ 3683-001-98722433-2013 | 4 | - | III | БЛ-04119 |  |  | БЛ-08324пм (BLR1.D.130.0.0UEL&&.&&&&&.021.TL.0001) |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Масло-дизельное хозяйство (00UEL,00UEK,00UEJ,00UEH) бл.1 | 2016-10-03 | 2016-10-17 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | Оборудование | 2(QA2)
13 | 13.ИСУП.104379857 | - | Цеолитовая установка | - | Сорбент - цеолит | - | 4 | - | III | БЛ-04119 |  | ИТТ BLR1.B.130.0.0UEL&&.&&&&&.021.MD.0019 | БЛ-08324пм (BLR1.D.130.0.0UEL&&.&&&&&.021.TL.0001) |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Масло-дизельное хозяйство (00UEL,00UEK,00UEJ,00UEH) бл.1 | 2016-10-03 | 2016-10-17 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | Оборудование | 2(QA2)
[13 empty] | Итого: |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
При наличии фланцевых соединений, оборудование должно поставляться в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями.
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [9 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [9 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [11 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-14