Техническая часть
на право заключения договора на строительные работы 

по объекту:

«Техническое перевооружение производственно-технологической базы…»
для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» 

1. Краткое описание работ по объекту ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».
В помещениях существующего здания с действующим производством, расположенного на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», необходимо заменить дверные и оконные блоки, а также металлические решетки, необходимо заменить подоконные доски, выполнить реконструкцию помещений: кирпичная кладка, перегородки из ГКЛВ с последующей отделкой, выполнить устройство подвесного потолка «Armstrong» и напольного покрытия, обеспечить еженедельный вывоз строительного мусора.
По окончанию работ необходимо вывезти строительный мусор с объекта, предъявить заказчику исполнительную документацию, а также сдать объект в эксплуатацию, подписав акт приемочной комиссии.
Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31.08.14г.
2. Перечень и объемы основных ремонтно-строительных работ.
	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	

	1
	3
	4

	               Раздел 1. Стены и перегородки

	                   2 этаж на отметке +3.6 в осях 1-4, А-Л

	1
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (элемент плана 1)                                              (100 м2 горизонтальной проекции)
	0.15
10*1,5/100

	2
	Насечка  по бетону                                                           (100 м2 поверхности)
	0,04

	3
	Установка ершей (для крепления перегородок к сущ. стенам)                 (10 шт.)
	9
(54+36)/10

	4
	Ерши металлические строительные                                      (кг)
	8.316
90*0,15*0,616

	5
	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м                                                             (100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0.57
57/100

	6
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100                                        (м3)
	1,31

	7
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100           (1000 шт.)
	2,9

	8
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг(крепление перегородки к плите перекрытия уголок 50х50 L=60мм)                                                       (1 т стальных элементов)
	0.01312
3,77*0,06*58/1000

	9
	Дюбель 5/25 мм                              (шт.)
	58

	                                       Заделка проемов

	10
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3                                               (1 м3)
	0,8

	11
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100                  (м3)
	0,2

	                    Сантехнические (туалетные) перегородки ПП-эконом (Полиплан)

	

	12
	Устройство сантехнических (туалетных) перегородок ПП-эконом (каркас кабин изготовлен из крашеного алюм. профиля белого или серебристого, панели и двери изготовлены из влагостойкой ДСП с меламиновым покрытием белого цвета или др. толщ.16мм)
(100 м2 перегородок и барьеров)
	0.1386
(1,8*2,1*2+ 1,5*2,1*2)/100

	13
	Стоимость внешней перегородки разм.=1,8*2,1h(фасад) в составе: панель. профили. все необходимые узлы, фурнитура и метизные изделия                         (м.п.)
	3.6
1,8*2

	14
	Стоимость внутренней перегородки разм.=1,52*2,1h в составе: панель. профили. все необходимые узлы, фурнитура и метизные изделия                       (шт).
	2

	                                       2 этаж на отметке +4.8

	15
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м                                                    (100 м2 горизонтальной проекции)
	0.375
25*1.5/100

	16
	Насечка  по бетону                                         (100 м2 поверхности)
	0,05

	17
	Установка ершей (для крепления перегородок к сущ. стенам)              (10 шт.)
	28.8
288/10

	18
	Ерши металлические строительные
(кг)
	26.6112
288*0,15*0,616

	19
	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м                                                      (100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	1.15
115/100

	20
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100                       (м3)
	2,7

	21
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100              (1000 шт.)
	5,8

	22
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг(крепление перегородки к плите перекрытия уголок 50х50 L=60мм)                                               (1 т стальных элементов)
	0.008143
3,77*0,06*36/1000

	23
	Дюбель 5/25 мм                               (шт.)
	36

	                                       Заделка проемов

	24
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3                                                    (1 м3)
	1

	25
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100                      (м3)
	0,3

	                                         Устройство ниш  из гипсокартонных листов (С 112)

	26
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом                                 (100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0.242
24,2/100

	27
	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм                                (м2)
	109

	28
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-15                             (м3)
	1.2465
24,93*0,05

	                                       Укладка перемычек

	29
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)
	0.07
7/100

	30
	Перемычка брусковая: 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)          (шт.)
	4

	31
	Перемычка брусковая: 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)          (шт.)
	3

	32
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (ПР-3)
(1 т металлоконструкций перемычек)
	0.0676
67,6/1000

	33
	Установка элементов каркаса: из брусьев                             (1 м3 древесины в конструкции)
	0,022

	34
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,04

	35
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса:
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0.01
1/100

	                                       Раздел 2. Витражи

	36
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом                                     (100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0.066225
(2,35*4,35- 1,5*2,4)/100

	37
	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм                                    (м2)
	30

	38
	Алюминиевый профиль                        (м)
	7

	39
	Уголок примыкания                                       (м)
	12
3*4

	40
	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (крепление в перегородках ТИГИ-КНАУФ)                                                   (100 м2 проемов)
	0.036
1,5*2,4/100

	41
	Дверь из алюминиевого профиля с заполнением стекло 6мм), с фурнитурой
(м2)
	3.6
1,5*2,4

	42
	Доводчик                                         (шт.)
	2

	43
	Рамный анкер 10х92                               (шт.)
	22

	                                       Заделка существующих проёмов в витражах

	44
	Монтаж каркаса витража
(1 т конструкций)
	0.061152
58,8*1,04/1000

	45
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке                             (т)
	0,0612

	46
	Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках: витрин с металлическими переплетами                                                 (100 м2 площади остекления дверей и витрин)
	0.056
1,4*2*2/100

	47
	Стекло витринное полированное мерное М7 площадью 4-8 м2 толщиной: 6 мм    (м2)
	5,72

	48
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,04

	                                       Раздел 3. Проемы

	                                       Окна

	49
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: площадью проема более 2 м2  (ОК-1*,ОК-2*)                                    (100 м2 проемов)
	0.264516
(1.42*2.01*5+ 2.02*2.01*3)/100

	50
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2                                   (м2)
	13.662
1.38*1.98*5

	51
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2                        (м2)
	11.7612
1.98*1.98*3

	52
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых  (ОК-3*)                             (100 м2 проемов)
	0.014271
0.71*2.01/100

	53
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2                         (м2)
	1.386
0,7*1,98

	54
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых  (ОК-4*)                  (100 м2 проемов)
	0.003111
0,61*0,51/100

	55
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл                           (шт.)
	5

	56
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м2                                                      (м2)
	0.3
0,6*0,5

	57
	Оклейка окон самоклеющейся пленкой
(100 м2 оклеиваемой поверхности)
	1.56
156/100

	58
	Плёнка тонировочная зеркальная                                                     (м2)
	159

	59
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
(100 п. м)
	0.164
(1,6*5+2,2*3+ 0,9*2)/100

	60
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм, толщ. 20мм                    (м)
	16,4

	61
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                                                 (100 м2 покрытия)
	0.031
(1,6*0,2*5+ 2,2*0,2*3+ 0,9*0,2)/100

	62
	Отлив оцинкованный с полимерным покрытием шириной 200мм, длиной 3м                    (м)
	32

	                                       Облицовка откосов

	63
	Облицовка оконных  откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля  (100 м2 стен)
	1.43
(13,7+129,3)/100

	64
	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм                    (м2)
	146
(14+132)

	                                       Решетки на окно (Р1, Р2, Р3)

	65
	Установка ершей
(10 шт.)
	7.8
78/10

	66
	Ерши металлические строительные
(кг)
	8.53776
36*0,2*0,616+ 18*0,17*0,616+ 24*0,15*0,616

	67
	Монтаж металлических решеток
(1 т конструкций)
	1.98744
(386*3+108*3+ 143*3)*1,04/1000

	68
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке                           (т)
	1,99

	69
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	1,2

	                                       Двери

	70
	Монтаж дверей из алюминиевых профилей (Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6, Д10)
(100 м2 проемов)
	0.833103
(1,41*2,37+ 1,51*2,31*15+ 1,31*2,31*2+ 1,31*2,01+   1,01*2,31*3+ 1,01*2,31*2+ 1,21*2,01*3)/100

	71
	Заполнение щелей монтажной пеной
(100 м шва)
	1.58
158/100

	72
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл                       (шт.)
	9

	73
	Дверь из алюминиевого профиля с заполнением стекло 6мм), с фурнитурой
(м2)
	63.51
2,4*1,4*1+ 2,3*1,5*15+ 2,0*1,4*3

	74
	Доводчик и кодовый  (для двери поз. 2)                                                   (шт.)
	15

	75
	Дверь из алюминиевого профиля с заполнением сендвич), с фурнитурой
(м2)
	19.69
2,0*1,3*2+ 2,3*1,3*1+ 2,3*1,0*3+ 2,3*1,0*2

	76
	Комплекты деталей крепления дверей в проеме (поставляются в комплекте с алюминиевой пружиной и болтом) для однопольных дверей, КД-1           (комплект)
	5

	77
	Комплекты деталей крепления дверей в проеме (поставляются в комплекте с алюминиевой пружиной и болтом) для двупольных дверей, КД-1                      (комплект)
	20

	78
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2     (100 м2 проемов)
	0.161
(2,3*0,7*3+ 2,3*0,9*1+ 2,3*1,0*4)/100

	80
	Дверь ДГ 23-7 ГОСТ 6629-88                                   (компл.)
	3

	82
	Дверь ДГ 23-9 ГОСТ 6629-88                                   (компл.)
	1

	84
	Дверь ДГ 23-10 ГОСТ 6629-88                                 (компл.)
	4

	85
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных             (компл.)
	8

	86
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл                (шт.)
	2

	87
	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
(100 м2 проемов)
	0.05452
(1,31*2,35*1+ 1,01*2,35*1)/100

	88
	Комплекты деталей крепления дверей в проеме (поставляются в комплекте с алюминиевой пружиной и болтом) для двупольных дверей, КД-1                        (комплект)
	1

	89
	Комплекты деталей крепления дверей в проеме (поставляются в комплекте с алюминиевой пружиной и болтом) для однопольных дверей, КД-1                      (комплект)
	1

	90
	Заполнение щелей монтажной пеной                                             (100 м шва)
	0.12
12/100

	91
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл                  (шт.)
	1

	92
	Двери ДСВ ДПН М1 У 2.3-1.3 ГОСТ 31173-2003                           (шт.)
	1

	93
	Двери ДСВ ППН М1 У 2.3-1.3 ГОСТ 31173-2003                            (шт.)
	1

	94
	Замки типа "Гранит" и устройство для опечатывания (для дверей поз. 11, 12)                (шт.)
	2

	                                       Раздел 4. Полы

	                                            Тип пола 1 (22.8м2)

	95
	Устройство стяжек: цементных толщиной 15 мм (15мм)                 (100 м2 стяжки)
	0.228
22,8/100

	97
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
(100 м2 покрытия)
	0.228
22,8/100

	98
	Грунтовка глубокого проникновения (расход 0,2кг/м2)                  (кг)
	4.56
22,8*0,2

	99
	Ровнение полов Ветонит 5000 толщ. 15мм (толщиной 10 мм)             (100 м2 стяжки)
	0.228
22,8/100

	101
	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000 (расход 1,8кг/м2)             (т)
	0.4104
1,8*10*22,8/1000

	102
	Гидроизоляция "Бутислан" (завести на стены на 200мм)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.32
32/100

	103
	Мастика: бутилкаучуковая холодная (<Бутилкров>, <Бутислан>, <Гермабутил>, <Пигментобутил>) (расход 1,4 кг/м2 )                            (т)
	0.0448
1,4*32/1000

	104
	Устройство покрытий из плиток керамических с противоскользящей поверхностью на клее Церезит СМ-16 толщ. 8мм с расшивкой швов "Литохром"                      (100 м2 покрытия)
	0.228
22,8/100

	105
	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с: одноцветным рисунком толщиной 8 мм (с учетом плиток для плинтуса)                                                  (м2)
	25.602
25,1*1,02

	106
	Клей Церезит СМ-16 в том числе на плинтуса (расход: 4,2 кг/м2 )      (кг)
	95.76
22,8*4,2

	107
	Затирка швов "Литохром" (с учетом плинтусов)                 (100 м2 затирки)
	0.228
22,8/100

	108
	Затирка для швов "Литохром"(расход:0,8кг/м2)                   (кг)
	18.24
22,8*0,8

	109
	Устройство плинтусов: цементных                                                   (100 м плинтуса)
	0.45
45/100

	                                       Тип пола 2 (135,5м2)

	110
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
(100 м2 покрытия)
	1.355
135,5/100

	111
	Грунтовка глубокого проникновения (расход 0,2кг/м2)                                               (кг)
	27.1
135,5*0,2

	112
	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 15 мм ( Ровнение полов  Vetonit 5000, (15мм)                         (100 м2 стяжки)
	1.355
135,5/100

	114
	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000                      (т)
	0.36585
0,18*15*135,5 /1000

	115
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанера) в 2 слоя
(100 м2 покрытия)
	2.71
135,5*2/100

	116
	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм(толщ.10мм)    (м3) 
	2.71
135,5*0,01*2

	117
	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (расход 30шт/м2)                       (шт.)
	8130
135,5*2*30

	118
	Шпатлевка швов (расход на 1м2=0,753м; 135,5м2*0,753*0,05м*)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.051
5,1/100

	119
	Проклейка швов лентой (Лента для заделки швов самоклеющаяся, шириной 50мм)
(100 м2 отделываемой поверхности)
	0.051
5,1/100

	120
	Лента для заделки швов самоклеющаяся, шириной 50мм (расход на 1м2=0,753м;  135,5м2*0,753 )                                           (100 м)
	1.02
102/100

	121
	Устройство покрытий: из линолеума на клее Uzin KE 2008                (100 м2 покрытия)
	1.355
135,5/100

	122
	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 3 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)                  (м2)
	138,2

	123
	Клей Uzin KE 2008 (расход-400г/м2)    (кг)
	54.2
135,5*0,4

	                                       Тип пола 3 (547,7м2)

	124
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм                    (100 м2 стяжки)
	5.477
547,7/100

	125
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
(100 м2 покрытия)
	5.477
547,7/100

	126
	Грунтовка глубокого проникновения (расход 0,2кг/м2)                            (кг)
	109.54
547,7*0,2

	127
	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 15 мм ( Ровнение полов  Vetonit 5000, (15мм)              (100 м2 стяжки)
	5.477
547,7/100

	129
	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000                                   (т)
	1.47879
0,18*15*547,7 /1000

	130
	Монтаж токопроводящей самоклеющейся медной ленты (расход 0,8м.п./м2)
(100 м)
	4.3816
547,7*0,8/100

	131
	Медная лента Forbo-Erfurt 801  (расход 0,8м.п./м2)      20м                 (м)
	438.16
547,7*0,8

	132
	Устройство покрытий: из линолеума токопроводящего на клее Forbo-Erfurt 523EL
(100 м2 покрытия)
	5.477
547,7/100

	133
	Линолеум токопроводящий
(м2)
	558.654
1,02*547,7

	134
	Клей Forbo-Erfurt 523EL(Швеция) расход=0,3кг/м2                       (м2)
	164.31
0,3*547,7

	                                       Тип пола 4 (736,4 м2)

	135
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм                          (100 м2 стяжки)
	7.364
736,4/100

	136
	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 15 мм ( Ровнение полов  Vetonit 5000, (15мм)                                           (100 м2 стяжки)
	7.364
736,4/100

	138
	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000                            (т)
	1.98828
0,18*15* 736,4/ 1000

	139
	Устройство покрытий: из линолеума на клее Uzin KE 2008                      (100 м2 покрытия)
	7.364
736,4/100

	140
	Линолеум гомогенный, толщ.3мм, антистатический                        (м2)
	751,1

	141
	Клей Uzin KE 2008 (расход-400г/м2)                                         (кг)
	294.56
736,4*0,4

	142
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (на полы типа 2,3,4)                                                            (100 м плинтуса)
	5.7
570/100

	143
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм                    (шт.)
	40

	144
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм                  (шт.)
	40

	145
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм                             (шт.)
	228

	146
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм            (шт.)
	46

	147
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм           (шт.)
	46

	148
	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм                                                   (м)
	576

	                                       Раздел 5. Наружная отделка

	149
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ                     (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)
	0.12
12/100

	150
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0.02
2/100

	151
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.02
2/100

	                                       Раздел 6. Внутренняя отделка

	           2 этаж на отметке 3.600 в осях 1-3; А-Л (бытовая часть)

	152
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м                                                        (100 м2 горизонтальной проекции)
	1.583
158,3/100

	153
	Устройство потолков из пластиковых панелей на метал. каркасе
(100 м2 потолка)
	0.228
22,8/100

	154
	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм            (м2)
	25

	155
	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством)                                          (100 м2 поверхности облицовки)
	1.355
135,5/100

	                                       Стены

	156
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм      (100 м2 отремонтированной поверхности)
	0.709
70,9/100

	157
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен          (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0.95
95/100

	158
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону                                                (100 м2 поверхности облицовки)
	1.048
104,8/100

	159
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
(100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности)
	2.55
255/100

	160
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	2.55
255/100

	161
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.739
(92,4-18,5)/100

	162
	Подготовка под окраску эмалью: стен
(100 м2 отделываемой поверхности)
	0.185
18,5/100

	163
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен                                                          (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.185
18,5/100

	                                   2 этаж на отметке +4.800 (производственная часть)

	164
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м                                                             (100 м2 горизонтальной проекции)
	11.18
1118/100

	165
	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством)                                        (100 м2 поверхности облицовки)
	10.795
1079,5/100

	166
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (ребристые плиты перекрытия)                                             (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.6096
38,1*1,6/100

	                                       Стены

	167
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм      (100 м2 отремонтированной поверхности)
	1.7
170/100

	168
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен          (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0.706
70,6/100

	169
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	7.812
(1040,8-170- 70,6-19)/100

	170
	Подготовка под окраску эмалью: стен
(100 м2 отделываемой поверхности)
	2.406
(170+70,6)/100

	171
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен                                                       (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	2.406
(170+70,6)/100

	172
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по ГКЛ
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.19
19/100

	                                       Раздел 7. Разные работы

	                                       Установка гильз

	173
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (Г-1, Г-2, Г-3, ГК)
(1 т)
	0.0885
88,5/1000

	174
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.05
5/100

	                                       Установка подставки П-1

	175
	Установка подставки ПФ1
(100 кг изделия)
	0.188
18,8/100

	176
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.012
1,2/100

	                                       Установка рам РМ1, РМ2, РМ3

	177
	Установка рам
(1 т конструкций)
	0.055328
53,2*1,04/1000

	178
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке                      (т)
	0.055328
53,2*1,04/1000

	179
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.033
3,3/100

	180
	Кровельный уплотнитель №8                                                 (шт)
	2

	181
	Кровельный уплотнитель №7                                                  (шт)
	1

	182
	Кровельный уплотнитель №9                                                  (шт)
	1

	183
	Уплотнитель для профлиста, L=2м                                         (шт)
	8

	                                       Отверстия лист 12

	184
	Резка отверстий в подвесном потолке                                    (1 м реза)
	9

	185
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см (по контуру)                                                  (100 шт.)
	2.7
(30+240)/100

	186
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см  (по контуру)                                               (100 шт.)
	0.24
24/100

	187
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см (для электросетей)                                             (100 шт.)
	0.15
15/100

	188
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича                                       (1 м3)
	0,4

	189
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм                                          (100 отверстий)
	1.01
101/100

	190
	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных                          (1 м3)
	0,1

	191
	Заделка отверстий, гнезд и бо-розд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 (бетоном В15 (М200) крупностью заполнителя 5-10 мм) в кирпичных стенах
(1 м3 заделки)
	0,1

	                                       Отверстия лист 13

	192
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см (по контуру)                                        (100 шт.)
	0.44
44/100

	193
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см (по контуру)                                       (100 шт.)
	0.4
(8+32)/100

	194
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича                        (1 м3)
	0,7

	195
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм                                                                      (100 отверстий)
	0.42
42/100

	196
	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных                            (1 м3)
	0,03

	197
	Заделка отверстий, гнезд и бо-розд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 (бетоном В15 (М200) крупностью заполнителя 5-10 мм) в кирпичных стенах
(1 м3 заделки)
	0,1

	198
	Резка отверстий в кровле                                                   (1 м реза)
	4,2

	                                       Выполнить проемы

	199
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см (по контуру)                (100 шт.)
	1.69
169/100

	200
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см (по контуру)            (100 шт.)
	0.58
58/100

	201
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича                     (1 м3)
	1,8

	                                       Раздел 8. Демонтаж

	202
	Разборка: кирпичных перегородок                                            (1 м3)
	10

	203
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)
	13.482
1260*1.07/100

	204
	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных
(100 м2 покрытия)
	12.6
1260/100

	205
	Разборка  цементной стяжки толщиной 25 мм                        (100 м2 покрытия)
	2
200/100

	206
	Разборка бетонной стяжки толщиной 15 мм
(100 м2 покрытия)
	0.5
50/100

	221
	Демонтаж остекления витражных перегородок
(100 м2 площади остекления дверей и витрин)
	0.26
26/100

	209
	Демонтаж стальных конструкций перегородок                                       (1 т конструкций)
	0.1
100/1000

	211
	Демонтаж перегородок сантехнических
(100 м2 перегородок)
	0.2
20/100

	212
	Демонтаж подвесных кассетных потолков
(100 м2 поверхности облицовки)
	1.9
190/100

	213
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
(100 м2 поверхности облицовки)
	0.39
39/100

	214
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных                        (100 м2)
	0.9
90/100

	215
	Демонтаж стальных конструкций
(1 т конструкций)
	1.2
1200/1000

	216
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
	0.291
29,1/100

	217
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных                       (100 м2)
	0.93
93/100

	                                       Отвозка отходов от разборки

	218
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный             (т)
	52

	219
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I                                                (т)
	52


3. Требования к подрядчику.
Участник в соответствии с Федеральным законом от 22.07.08 №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» должен иметь:

- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;
Участнику желательно представить сведения о наличии:

- сертифицированной системы менеджмента качества ISO 9001:2001;

- сертифицированной системы менеджмента в сфере экологической безопасности ISO 14000. 

Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды. База Участника должна размещаться не далее чем в 100 км от объекта (от г.Снежинска).

Участник должен иметь не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов.

Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ.

Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. В случае необходимости Заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков.
Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

Участник не должен быть подвергнут процедуре ликвидации и процедуре банкротства.

Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 

Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:
- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.
Подрядчик в письменном виде согласовывает с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ по объекту.
Если на этапе подготовки документов для участия в процедуре закупки известно о том, какие субподрядные организации планируется привлечь на выполнение отдельных видов работ, к документации необходимо приложить соответствующий список в соответствии с Приложением №1.
Все применяемые при строительстве данного объекта материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.
Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.
3.1. Особые условия.
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г.Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда, являющегося объектом процедуры закупки).
Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г.Снежинск для проведения работ должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить Въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск. Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить Въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО для проведения работ, являющихся предметом договора.
Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность. 
Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».
Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.
На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).
4. Стоимость работ.
В заявленную стоимость работ по объекту должны входить как затраты на выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией, выполнение и предоставление исполнительской документации, так и дополнительные сопутствующие затраты, такие как: командировочные расходы, затраты на перевозку рабочих до объекта, транспортировку техники, временные здания и сооружения, «временные» и «зимние» накладные расходы.
Также в стоимости работ и в планируемых трудозатратах необходимо учесть выполнение и предоставление полного комплекта исполнительной технической документации.
В случае, если стоимость работ, оборудования или материала не выделена в технической части отдельной строкой, считается что она включена в стоимость подлежащего оплате соответствующего вида.
Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных технической частью и проектной документацией, но связанных с работами, предусмотренными технической частью и проектной документацией, или при прекращении потребности в предусмотренных технической частью и проектной документацией части работ. При этом заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных технической частью и проектной документацией части работ.
5. Порядок оплаты.
1. Оплата производится по формам КС-2; КС-3, по предъявленным к оплате счетам; без авансовых платежей, при наличии исполнительной документации.
Приложение №1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕКАЕМЫХ СУБПОДРЯДЧИКАХ

Открытый запрос предложений по выбору генерального подрядчика на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания для размещения лазерной установки» для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е.И. Забабахина»

	№ п/п
	организационная форма и название субподрядчика, адрес (место нахождения), телефоны, ФИО руководителя
	виды работ с указанием кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг  (на основании Приказа Минрегионразвития РФ №274 от 09.12.2008г), виды работ, на которые планируется привлечь субподрядчика
	номера свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов (копии приложить)
	примечание

	
	
	
	
	


Приложить копии свидетельств субподрядчиков, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и являющихся предметом проводимого запроса предложений. Копии свидетельств, лицензий заверяются печатями субподрядчиков и следующей фразой: «Согласны выполнить работы в качестве субподрядчика по объекту: _____» (наименование объекта) в порядке, предусмотренном документацией об аукционе.

Руководитель (представитель по доверенности) _______________ (Фамилия И.О.)









М.П.

PAGE  
2

