
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


СОГЛАСОВАНО:




УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель подразделения -


Заместитель Председателя
Заказчика






Закупочного комитета
______________
Е.А. Шаненко


______________ М.М. Капля
«05» февраля 2015 г. 




«27» января 2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту холодильного оборудования.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
Техническое задание

на техническое обслуживание холодильного оборудования
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1.
	Камера холодильная сборная
	1 шт.
	12
	

	2.
	Шкаф-витрина холодильная
	1 шт.
	6
	В части ТО – 1 месяц.

На межсервисный период – 1 месяц.

В части использования материалов и запасных частей – 12 месяцев.

В части услуг по ремонту – 12 месяцев.

	3.
	Шкаф холодильный отечественный
	1 шт.
	20
	

	4.
	Прилавок-витрина импортный
	1 шт.
	12
	

	5.
	Льдогенератор импортный
	1 шт.
	6
	

	6.
	Витрина кондитерская
	1 шт.
	3
	

	7.
	Камера низкотемпературная
	1 шт.
	7
	

	8.
	Камера среднетемпературная
	1 шт.
	9
	

	9.
	Ларь низкотемпературный
	1 шт.
	23
	

	10.
	Шкаф холодильный импортный
	1 шт.
	29
	

	11.
	Прилавок –витрина отечественный
	1 шт.
	11
	

	
	ИТОГО
	
	141
	

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Оборудование находится на объектах, расположенных на территории ЗАТО, соблюдать требования техники безопасности и охраны труда на объектах обслуживания холодильного оборудования.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	В соответствии с паспортными данными на обслуживаемое оборудование.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	       Под техническим обслуживанием понимается оказание услуг, выполнение работ, предусмотренных заводом изготовителем оборудования в его технической документации, направленное на поддержание ОБОРУДОВАНИЯ в технически исправном состоянии, позволяющем его эксплуатацию на всех, предусмотренных паспортными данными режимах.

       Под текущим ремонтом понимается  мелкий ремонт, необходимость которого выявлена в ходе проводимого технического обслуживания, направленный на устранение неисправностей ОБОРУДОВАНИЯ, не затрагивающий полного демонтажа, разборки и ремонта основных узлов и агрегатов ОБОРУДОВАНИЯ капитального характера.

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Должны соответствовать требованиям СНиП

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Должны соответствовать требованиям СНиП

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Согласно паспортных данных на обслуживаемое оборудование

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Оборудование относится к классам мощности до 2 КВт и более 2 КВт.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	КИПиА должны быть поверены

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Согласно паспортных данных на оборудование.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Предоставление первичных документов (счет, счет-фактура, акт выполненных работ, наряд-заказ на выполнение ремонтных работ) осуществляется в течении 3-х рабочих дней с момента совершения хозяйственной операции, но не позднее чем на 2-й рабочий день месяца, следующего за отчетным. В случае отсутствия технической возможности предоставления оригиналов технических документов в указанный срок, необходимо предоставить факсовые (сканированные) копии документов в течении 1-го рабочего дня с момента окончания работ с последующим предоставлением оригиналов документов.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Согласно утвержденного графика.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Перечень

работ, выполняемых при техническом обслуживании

холодильного оборудования

1. Проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности.

2. Осмотр внутренних поверхностей охлаждаемого объема.

3. Проверка комплектности оборудования  и наличия ограждения холодильного агрегата.

4. Проверка надежности крепления и отсутствия  механических повреждений защитного зануления (заземления).

5. Осмотр электроаппаратуры, приборов автоматики  и всех электроконтактных соединений.

6. Проверка состояния дверных ручек, замков, резиновых уплотнителей дверей охлаждаемых объектов.

7. Проверка работоспособности оборудования  и его составных частей.

8. Проверка отсутствия утечки из холодильного объекта.

9. Проверка работы компрессора и его двигателя по шуму и нагреву.

10. Проверка давления конденсации.

11. Проверка уровня масла картере компрессора.

12. Проверка натяжения ремней и затяжки крепления холодильного агента  и электродвигателей.

13.  Чистка воздушных конденсаторов.

14. Устранение утечек, дозарядка системы холодильным агентом и маслом.

15. Проверка величины напряжения питающей электросети.

Работы,

выполняемые по мере необходимости

1. Регулировка реле давления, термостата.

2. Устранение неисправностей, вызывающих повышенный шум  оборудования.

3. Проведение дополнительного инструктажа  работникам Заказчика при нарушении ими правил эксплуатации оборудования.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	                 Обеспечить соблюдение требований ПТБ и ЭТУ и ТСП, ПТЭЭП, ПОТ Р М 016-2001 межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок ПУЭ при обслуживании оборудования.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Согласно утвержденного графика.


Бнятова Светлана Викторовна 

2-29-86 1 
БС 27.01.2015 г.
