Разъяснение документации о проведении запроса предложений  в электронной форме
на право заключения договора на монтажные работы по установке автоматической системы пожарной сигнализации
 № 120607/0619/488 (R003631)
 «20» июня 2012 г.
Запрос от участника
В связи с продлением сроков проведения запроса предложений направляю Вам дополнительный запрос на разъяснения.

Вами не была предоставлена исчерпывающая полная спецификация работ по запросу предложений.

Прошу сообщить является ли указанная ниже спецификация полной и достаточной по запросу предложений. 

В случае ее несоответствия прошу указать верный вариант исчерпывающего перечня работ, оборудования и материалов по запросу предложений.

	Оборудование
	Количество

	С-2000-КДЛ, Контроллер двухпроводной линии связи      
	4
	компл.

	ИП-212-34А (ДИП-34А) , Извещатель дымовой, адресно-аналоговый, питание от С2000-КДЛ         
	174
	шт

	ИПР-513-3А исп.01, Ручной адресный пожарный извещатель, питание от С2000-КДЛ                                                                                                                            
	10
	шт

	БРИЗ исп.01
	4
	шт

	РИП-24 (исп. 01),  резервный источник питания                                                                                                                                      
	2
	шт

	DTM 1207, Аккумулятор 7 Ач                                                                                                                                                                             
	4
	шт

	Шкаф 700х600х225
	2
	шт

	КПСВЭВнг-LS 1х2х0,75
	1430
	м

	Труба гофрированная 20мм (уп. 100 м)
	1500
	м

	Крепеж (клипса,дюбель,саморез) в количестве необходимом для монтажа объекта
	1
	комплект монтажный

	 
	 
	 

	Выключатель автоматический S201-1C10 (ABB)
	2
	шт

	Кабель силовой с медными жилами NYM 3х1,5
	50
	м

	Кабель-канал ПВХ 32х16мм Русвинил
	40
	м

	 
	 
	 

	Итого по материалам:
	 
	 

	Монтажные работы автоматической пожарной сигнализации
	1
	комплекс работ

	Испытания пожарных лестниц и ограждения крыш в корпусе 6, в т.ч. мелкий ремонт металлических ограждений - 4 кв.м. и средний ремонт металлических ограждений - 11 кв.м.
	1
	комплекс работ


Кроме того запросом предложений предусмотрено выполнение работ в режимных помещениях.

Документацией же запроса предложений не предусмотрено проведение спецпроверки оборудования подлежащего монтажу в режимных помещениях.

Прошу указать точное количество оборудования и материалов подлежащего монтажу в режимных помещениях, требующих проведения спецпроверки, и включить в техническое задание предоставление акта проведения спецпроверки оборудования,

Т.к. данный вопрос несет в себе отдельную статью затрат по контракту.

Разъяснения положений документации
В соответствии с запросом участника конкурсная документация была дополнена приложением Локальная Смета от 20.06.2012 года

Директор по закупкам, 

Председатель комиссии по размещению заказа

ОАО «Атомредметзолото»





                                                                    



     В.А. Захаров 
