|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» июня 2014года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт помещений № 309, 312, 109, лифтовых холлов на 1-ом  и 3-ем этажах, коридора 3 этажа в корпусе 5Е.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Ремонт помещений № 309, 312, 109, лифтовых холлов на 1-ом  и 3-ем этажах, коридора 3 этажа в корпусе 5Е.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

1.помещение № 309

- Устройство подвесного потолка типа «армстронг» - 103,48 м2

- Очистка поверхности стен от старой краски – 142,57 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 142,57 м2

- Ремонт штукатурки стен сухими смесями (20%) – 28,51 м2

- Устройство перегородки из ГВЛ по металлокаркасу – 13,88 м2

- Установка дверей деревянных из массива с врезными замками2 шт. – 4,41 м2

- Разборка перегородки остекленной из алюминия – 11,04 м2

- Облицовка поверхности стен листами ГВЛ – 36,09 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 206,42  м2

- Установка уголков пластиковых – 55,9 п.м.

- Подготовка поверхности стен под окраску – 206,42 м2

- Окраска поверхности стен водоэмульсионной краской колерованной – 206,42 м2

- Демонтаж дверей деревянных двухстворчатых – 4,47 м2

- Демонтаж обналички – 6,7 м.п.

- Установка дверей пластиковых двухстворчатых с доводчиком и врезным замком, заполнение дверей : верх- стекло матовое, низ- сэндвич- панель – 4,47 м2

- Монтаж обналички – 17,1 м.п.

- Окраска поверхности труб и приборов отопления с частичной расчисткой старой краски – 10,8 м2

- Демонтаж плинтуса – 41,66 п.м.

- Демонтаж покрытия пола из плитки ПВХ – 103,48 м2

- Разборка покрытий полов цементных – 9,06 м2

- Демонтаж обрамления каналов из металлического уголка 45х45мм – 0,305 т.

- Засыпка каналов керамзитом – 4,6 м3

- Устройство цементной стяжки толщиной 20мм – 30,68 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 103,48 м2

- Армирование поверхности пола сеткой кладочной 50х50мм – 103,48 м2

- Устройство выравнивающей стяжки толщиной до 15 мм – 103,48 м2

- Заливка самовыравнивающего финишного слоя толщиной до 5мм – 103,48 м2

- Устройство покрытия пола из коммерческого линолеума на клее – 103,48 м2

- Устройство плинтуса деревянного с последующей грунтовкой и окраской масляной краской – 41,66 п.м.

- Установка встраиваемых в подвесной потолок светильников СПВО-32 – 20 шт.

- Прокладка трубки гофрированной под электроразводку d-16мм  -136,5 п.м.

- Затягивание кабеля ВВГнг 3х1,5мм в проложенные трубки – 133,8 п.м.

- Штробление стен под укладку кабеля – 5,8 п.м.

- Установка выключателей двухклавишных– 2 шт.

- Прокладка трубки гофрированной под электроразводку d до 25мм  -59 п.м.

- Затягивание кабеля ВВГнг 3х2,5мм в проложенные трубки – 60,77 п.м.

- Прокладка трубки гофрированной под электроразводку d до 48мм  -15 п.м.

- Затягивание кабеля ВВГнг 5х2,5мм в проложенные трубки – 15,45 п.м.

- Штробление стен под укладку кабеля – 4 п.м.

- Установка штепсельных коробок типа BUS12 – 8 шт.

- Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке – 23 шт.

- Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке с заземлением двухгнездовых – 3 шт.

2.помещение № 312

43. Устройство подвесного потолка типа «армстронг» - 162,34 м2

44. Очистка поверхности стен от старой краски – 206,27 м2

45. Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 206,27 м2

46. Ремонт штукатурки стен сухими смесями (20%) – 41,25 м2

47. Облицовка поверхности стен листами ГВЛ – 36,87 м2

48.  Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 243,14 м2

- Установка уголков пластиковых – 71,9 п.м

- Подготовка поверхности стен под окраску – 243,14 м2

- Окраска поверхности стен водоэмульсионной краской колерованной – 243,14 м2

- Демонтаж наличников  – 6,7 п.м.

- Демонтаж дверей деревянных двухстворчатых (1 шт.)– 4,56 м2

- Установка дверей пластиковых двухстворчатых с доводчиком и врезным замком, заполнение дверей : верх- стекло матовое, низ- сэндвич- панель – 4,56 м2

- Монтаж наличников – 6,7 м.п.

- Окраска поверхности труб и приборов отопления с частичной расчисткой старой краски – 16,12 м2

- Демонтаж плинтуса – 64,06 п.м.

- Демонтаж покрытия пола из плитки ПВХ – 162,34 м2

- Разборка покрытий полов цементных – 14,69 м2

- Демонтаж обрамления каналов из металлического уголка 45х45мм – 0,495 т.

- Засыпка каналов керамзитом – 7,45 м3

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 162,34 м2

- Армирование поверхности пола сеткой кладочной 50х50мм –162,34м2

- Устройство выравнивающей стяжки толщиной до 15 мм –162,34 м2

- Заливка самовыравнивающего финишного слоя толщиной до 5мм –162,34 м2

- Устройство покрытия пола из коммерческого линолеума на клее – 162,34 м2

- Устройство плинтуса деревянного с последующей грунтовкой и окраской масляной краской – 64,06 п.м.

- Установка встраиваемых в подвесной потолок светильников СПВО-32 – 34 шт.

- Прокладка трубки гофрированной под электроразводку d-16мм  -167,2 п.м.

- Затягивание кабеля ВВГнг 3х1,5мм в проложенные трубки – 172,2 п.м.

- Штробление стен под укладку кабеля – 2,9 п.м.

- Прокладка трубки гофрированной под электроразводку d - 16мм  -161 п.м.

- Затягивание кабеля ВВГнг 3х1,5мм в проложенные трубки – 165,83 п.м.

- Прокладка трубки гофрированной под электроразводку d - 25мм  -55 п.м.

- Затягивание кабеля ВВГнг 5х2,5мм в проложенные трубки –56,65 п.м.

- Прокладка трубки гофрированной под электроразводку d - 25мм  -30,6 п.м.

- Затягивание кабеля ВВГнг 5х10 мм в проложенные трубки –30,9 п.м.

- Штробление стен под укладку кабеля – 11,5 п.м.

- Установка штепсельных коробок типа BUS12 – 17 шт.

- Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке – 44 шт.

- Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке с заземлением двухгнездовых – 3 шт.

- Установка силового щитка освещения ОЩВ-12А УХЛ4 – 1 шт.

- Установка выключателей автоматических – 11 шт.

3.коридор 3 этажа

84.  Окраска поверхности металлического потолка из профнастила масляной краской с             частичной расчисткой старой краски – 132,14 м2

85. Очистка поверхности стен от старой краски – 262,51м2

86. Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 262,51  м2

87.  Ремонт штукатурки стен сухими смесями (20%) – 52,5 м2

88. Установка уголков перфорированных  – 13,22 п.м

89. Подготовка поверхности стен под окраску – 262,51 м2

90. Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 262,51  м2

91. Окраска поверхности стен водоэмульсионной краской колерованной – 262,51 м2

92. Демонтаж наличников – 77,43 п.м.

93. Демонтаж дверей деревянных (10 шт.) – 30,56 м2

94. Демонтаж дверей алюминиевых (3 шт.) – 21,6 м2

95. Установка дверей  алюминиевых  с врезными замками и доводчиками, заполнение: стекло             армированное (2 шт.) – 8,69 м2

96. Установка дверей пластиковых одностворчатых с врезными замками и доводчиками, заполнение: верх- стекло матовое, низ- сэндвич- панель (5 шт.) – 11,07 м2

97. Установка дверей пластиковых двухстворчатых с врезными замками и доводчиками, заполнение: верх- стекло матовое, низ- сэндвич- панель (6 шт.) – 32,4 м2

98.  Монтаж наличников – 77,43 п.м.

99.  Демонтаж плинтуса – 82,72 п.м.

100. Демонтаж покрытия пола из линолеума – 109,07 м2

101. Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 109,07 м2

102. Устройство выравнивающей стяжки толщиной до 15 мм –109,07 м2

103. Заливка самовыравнивающего финишного слоя толщиной до 5мм –109,07м2

104. Устройство покрытия пола из коммерческого линолеума на клее – 109,07  м2

105. Устройство плинтуса деревянного с последующей грунтовкой и окраской масляной краской – 82,72  п.м.

4.лифтовой холл 3 этаж (пассажирский)

106. Окраска поверхности металлического потолка из профнастила масляной краской с          частичной расчисткой старой краски – 30,71  м2

107. Очистка поверхности стен от старой краски –36,07м2

108. Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения –36,07 м2

109. Ремонт штукатурки стен сухими смесями (20%) – 7,21 м2

110. Подготовка поверхности стен под окраску – 36,07 м2

111. Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 36,07  м2

112. Окраска поверхности стен водоэмульсионной краской колерованной –36,07м2

113. Демонтаж наличников  – 18,5 п.м.

114. Демонтаж дверей деревянных (3 шт.) – 8,4 м2

115. Установка дверей  алюминиевых  с врезными замками и доводчиками, заполнение: стекло армированное (1 шт.) – 3,6 м2

116. Установка дверей пластиковых одностворчатых с врезными замками и доводчиками, заполнение: верх- стекло матовое, низ- сэндвич- панель (2 шт.) – 4,8 м2

117. Монтаж наличников – 18,5 п.м.

118. Демонтаж плинтуса бетонного  – 7,52 п.м.

119. Устройство плинтуса из керамогранита шириной 100мм – 7,52  п.м.

120. Окраска поверхности труб и приборов отопления масляной краской с частичной расчисткой старой краски – 2,1 м2

121. Укрытие поверхности пола пленкой полиэтиленовой – 19,95 м2

5.лифтовой холл 3 этаж (грузовой)

122. Очистка ребристого потолка от старой краски и набелов – 13,72 м2

123. Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения –13,72 м2

124. Ремонт штукатурки потолков сухими смесями (20%) – 2,74 м2

125. Подготовка поверхности ребристых потолков  под окраску – 13,72 м2

126. Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения –13,72 м2

127.Окраска поверхности ребристых потолков водоэмульсионными красками –13,72м2

128. Очистка поверхности стен от старой краски – 54,74 м2

129. Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения –54,74  м2

130. Ремонт штукатурки стен сухими смесями (20%) – 10,95  м2

131. Подготовка поверхности стен под окраску – 54,74 м2

132. Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 54,74  м2

133. Окраска поверхности стен водоэмульсионной краской колерованной –54,74м2

134. Демонтаж наличников – 12,6 п.м.

135. Демонтаж дверей деревянных двухстворчатых(2 шт.) – 7,2 м2

136. Установка дверей  алюминиевых  с врезными замками и доводчиками, заполнение: стекло армированное (2 шт.) – 7,2 м2

137. Монтаж наличников – 12,6 п.м.

138. Окраска поверхности труб и приборов отопления масляной краской с частичной расчисткой старой краски – 9,6 м2

139. Укрытие поверхности пола пленкой полиэтиленовой – 13,72  м2

140. Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов – 13,72 м2

6.лестничная клетка 3 этаж(переход в корпус 5Г)

141. Очистка потолка от старой краски и набелов – 109,31м2

142. Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения – 109,31 м2

143. Ремонт штукатурки потолков сухими смесями (20%) –  21,86 м2

144. Подготовка поверхности потолков под окраску – 109,31 м2

145. Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения –109,31м2

146.Окраска поверхности потолков водоэмульсионными красками –109,31 м2

147. Очистка поверхности стен от старой краски – 243,85 м2

148. Покрытие поверхности стен  грунтовкой глубокого проникновения –243,85м2

149. Ремонт штукатурки стен сухими смесями (20%) –  48,77 м2

150. Покрытие поверхности стен  грунтовкой глубокого проникновения –243,85 м2

151. Подготовка поверхности стен под окраску –243,85 м2

152. Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения –243,85 м2

153. Окраска поверхности стен водоэмульсионной краской колерованной – 243,85 м2

154. Окраска поверхности труб и приборов отопления, металлических поверхностей перил масляной краской с частичной расчисткой от старой краски –  18,25 м2

155. Укрытие поверхности пола пленкой полиэтиленовой – 54,65  м2

156. установка и разборка инвентарных трубчатых лесов – 54,65 м2

157. демонтаж дверных блоков – 2 шт.

158. Монтаж дверных блоков из ПВХ, одностворчатых с врезными замками и доводчиками, заполнение: верх- стекло матовое, низ- сэндвич- панель  - 2 шт.

7.лифтовой холл 1 этаж (пассажирский)

159. Очистка потолка от старой краски и набелов – 25,97 м2

160. Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения –25,97 м2

161. Ремонт штукатурки потолков сухими смесями (20%) – 5,19 м2

162. Подготовка поверхности потолка  под окраску – 25,97 м2

163. Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения –25,97 м2

164.Окраска поверхности потолка водоэмульсионными красками –25,97 м2

165. Демонтаж наличников – 16,49 п.м.

166. Демонтаж дверей деревянных (3 шт.) – 7,41 м2

167. Установка дверей  алюминиевых  с врезными замками и доводчиками, заполнение: стекло армированное  – 3,11 м2

168. Установка дверных блоков из ПВХ с врезными замками и доводчиками (3шт.) – 4,3 м2

169. Монтаж наличников – 16,49 п.м.

170. Укрытие поверхности пола пленкой полиэтиленовой – 25,97  м2

8.помещение 109 (полуэтаж)

171. Очистка потолка от старой краски и набелов – 146,53 м2

172. Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения –146,53 м2

173. Ремонт штукатурки потолков сухими смесями (20%) – 29,31 м2

174. Подготовка поверхности потолка  под окраску – 146,53 м2

175. Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения –146,53 м2

176. Окраска поверхности потолка водоэмульсионными красками –146,53 м2

177. Разборка облицовки стен из керамической плитки – 57,93 м2

178. Отбивка клеевой смеси со стен – 57,93 м2

179. Очистка поверхности стен от старой краски – 205,48 м2

180. Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения –205,48  м2

181. Ремонт штукатурки стен сухими смесями (20%) – 70,19 м2

182. Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения –205,48  м2

183. Гладкая облицовка поверхности стен керамической плиткой – 57,93 м2

184. Окраска поверхности стен водоэмульсионными красками –205,48 м2

185. Окраска поверхности труб и приборов отопления масляной краской с частичной расчисткой от старой краски –  17,87 м2

186. Разборка плинтусов деревянных – 64,41 м.п.

187. Разборка покрытий полов из линолеума – 75,39 м2

188. Разборка покрытий полов из керамических плиток – 16,19 м2

189. Разборка покрытий полов цементных – 66,62 м2

190. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки – 20,43 м2

191. Устройство каркаса из сетки кладочной ячейкой 50х50мм – 66,62 м2

192. Устройство цементной стяжки толщиной до 20мм  - 66,62 м2

193. Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 75,39 м2

194. Устройство финишного покрытия из самовыравнивающих смесей  – 75,39 м2

195. Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 91,58 м2

196. Устройство покрытия пола из коммерческого линолеума на клее – 75,39 м2

197. Устройство покрытия пола из плитки керамогранитной размером 400х400мм.-16,19 м2

198. Устройство плинтуса деревянного с последующей грунтовкой и окраской масляной краской – 64,41  п.м.

199. Снятие наличников – 40,6 п.м.

200. Демонтаж деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки в откосах (8 шт.)- 13,93 м2

201. Монтаж дверных блоков из ПВХ с врезными замками и доводчиками (8шт.)- 13,93 м2

202. Монтаж наличников – 40,6 п.м.

203. Установка перехода п/э d-50мм- 1 шт.

204. Установка отводов d-50мм – 4 шт.

205. Врезка в существующие сети канализации – 1 шт.

206. Замена канализационных труб d-50мм – 14 п.м.

207. Замена трубопроводов ХВС и ГВС d-20мм – 30 п.м.

208. Установка кранов шаровых 20мм – 8 шт.

209. Замена трубопроводов ХВС и ГВС d-15мм – 20 п.м.

210. Установка кранов шаровых d-15мм – 2 шт.

211. Установка раковин с пъедисталами и смесителями, гибкими подводками – 2 к-та.

212. Монтаж светильников ЛПО46 ЭПРА – 9 шт.

213. Монтаж светильника НПП 03-100-001-МУЗ – 1 шт.

214.  Прокладка трубки гофрированной под электроразводку d -48мм  -32,5 п.м.

215. Затягивание кабеля ВВГнг 5х10 мм в проложенные трубки –30,9 п.м.

216. Штробление стен под укладку кабеля – 7,5 п.м.

217. Сверление отверстий под прокладку силового кабеля d до 70 мм.– 5 шт.

218. Установка выключателей одноклавишных при скрытой проводке – 5 шт.

219. Сверление отверстий под установку разветвительных коробок - 8 шт.

9.помещение 109 (1 этаж)

220. Очистка потолка от старой краски и набелов – 34,39 м2

221. Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения –34,39 м2

222. Ремонт штукатурки потолков сухими смесями (20%) – 6,88 м2

223. Подготовка поверхности потолка  под окраску – 34,39 м2

224. Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения –34,39 м2

225. Окраска поверхности потолка водоэмульсионными красками – 34,39 м2

226. Разборка облицовки стен из керамической плитки – 35,26 м2

227. Отбивка клеевой смеси со стен – 35,26 м2

228. Очистка поверхности стен от старой краски – 81,57 м2

229. Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения –116,83  м2

230. Ремонт штукатурки стен сухими смесями (20%) – 16,31 м2

231. Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения –116,83м2

232. Гладкая облицовка поверхности стен керамической плиткой – 35,26 м2

233. Подготовка поверхности стен  под окраску – 81,57 м2

234.  Окраска поверхности стен водоэмульсионными красками –81,57м2

235. Окраска поверхности труб и приборов отопления масляной краской с частичной расчисткой от старой краски –  12,4 м2

236. Разборка плинтусов деревянных – 25,15 м.п.

237. Разборка покрытий полов из линолеума – 27,19 м2

238. Разборка покрытия полов из керамической плитки – 7,68 м2

239. Разборка покрытия полов из цементной стяжки – 34,87 м2

240. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки – 10,47 м2

241. Устройство каркаса из сетки кладочной с ячейкой 50х50мм – 34,87 м2

242. Устройство цементной стяжки толщиной 20мм – 34,87 м2

243. Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 34,87 м2

244. Устройство финишного покрытия из самовыравнивающих смесей  – 27,19 м2

245. Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 27,19 м2

246. Устройство покрытия пола из коммерческого линолеума на клее – 27,19 м2

247. Устройство покрытия пола из керамогранитных плит размером 400х400мм – 7,68 м2

248. Устройство плинтуса деревянного с последующей грунтовкой и окраской масляной краской – 25,15  п.м.

249. Снятие наличников – 25,3 п.м.

250. Демонтаж деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки в откосах (5 шт.)- 7,98 м2

251. Монтаж дверных блоков из ПВХ с врезными замками и доводчиками (4 шт.)- 6,72 м2

252.. Монтаж наличников – 20,2 п.м.

253. Монтаж перехода п/э d100х50 – 1 шт.

254. Монтаж отводов п/э d-50мм – 2 шт.

255. Врезка в действующие сети канализации – 1 шт.

256. Установка раковины с пъедисталом и смесителем, гибкими подводками – 1 к- та.

257. Монтаж светильников ЛПО46 ЭПРА – 9 шт.

258. Монтаж светильника НПП 03-100-001-МУЗ – 1 шт.

259.  Прокладка трубки гофрированной под электроразводку d -48мм  -33,15 п.м.

260. Затягивание кабеля ВВГнг 5х10 мм в проложенные трубки –32,5 п.м.

261. Штробление стен под укладку кабеля – 7,5 п.м.

262. Установка выключателей одноклавишных при скрытой проводке – 5 шт.

263. Сверление отверстий под установку разветвительных коробок - 12 шт.

10.демонтаж

264.Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 73 шт.

265. Демонтаж стоек с розетками – 6 шт.

266. Демонтаж выключателей – 11 шт.

267. Демонтаж розеток – 23 шт.

268. Демонтаж кабеля – 625 п.м.

214. Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз – 61,61 т.

Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости: -№ 07/14  от       .04.2014 г