Техническое задание

На НИР «Разработка и изготовление экспериментального образца фотоэлемента с повышенным квантовым выходом»

Снежинск

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ РАБОТЫ.

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3 Этапы выполнения НИР

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Общие требования

Подраздел 5.2 Технические требования

Подраздел 5.3 Внедрение результатов работы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ к разрабатывающей документации

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К ИНТЕРВАЛУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 7. Требования к документации для приемки

Подраздел 7.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

1.1 Научно-исследовательская работа «Разработка и изготовление экспериментального образца фотоэлемента с повышенным квантовым выходом», (далее НИР); 1.2 Заказчиком НИР является Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»), именуемое в дальнейшем Заказчик;

1.3. Срок исполнения: начало: со дня подписания договора на выполнение НИР; окончание: 10 ноября 2014 г. 1.4. Настоящее техническое задание может уточняться по согласованию с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

2.1 Целью проведения работы является: - совершенствование технологии изготовления сурьмяно-цезиевых фотоэлементов с целью увеличения квантового выхода до 8-12% на длине волны 405 нм; - повышение электрической прочности катод-анодного зазора до 3 кВ/мм при постоянном напряжении питания.

2.2 Этапы выполнения НИР.

№ п/п; Наименование этапа. Содержание работ по этапу; Отчетная НТД; Срок выполнения. 1.1; Проведение исследований с целью разработки экспериментального образца фотоэлемента с повышенным квантовым выходом; Научно-технический отчет Экспериментальный образец (накладная со стоимостью) Акт приема передачи экспериментального образца Технический акт приемки работ Акт сдачи-приемки; Начало: со дня подписания договора. Окончание: 10 ноября 2014 г.. 1.2; Изготовление экспериментального образца фотоэлемента с повышенным квантовым выходом. 1.3; Исследование характеристик экспериментального образца фотоэлемента с повышенным квантовым выходом. 1.4; Приемка результатов НИР.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

3.1 В процессе проведения НИР Исполнитель проводит исследование экспериментального образца фотоэлемента с повышенным квантовым выходом и предоставляет Заказчику НТО по НИР, содержащий основные результаты исследований. 3.2 В результате выполнения НИР должен быть разработан экспериментальный образец фотоэлемента с повышенным квантовым выходом и исследованы его характеристики. 3.3 Отчетная документация должна быть представлена на бумажном носителе и содержать основные результаты исследований. 3.4 Результаты НИР представляются Заказчику в сроки, определенные разделом 2 «Этапы выполнения НИР».

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

4.1 Общие требования:

Фотоэлемент представляет собой электровакуумный прибор с металлическим корпусом, являющийся отрезком коаксиальной линии с волновым сопротивлением 75 Ом. С одной стороны он имеет высоковольтный разъем для подачи питающего напряжения, с другой – оптическое входное окно для ввода пучка лазерного излучения. Сурьмяно-цезиевый фотокатод сформирован на металлической подложке. Анод представляет собой набор параллельных пластин, расположенных относительно плоскости катода под углом 45. Расстояние между катодом и анодом не должно изменяться из-за нагрева анода до температуры 200°С при частотно-импульсном режиме работы. 4.2 Технические требования: - исполнение – металлокерамическое; - фотокатод – массивный сурьмяно-цезиевый; - диаметр фотокатода 1003 мм; - квантовая эффективность фотокатода - 8-12% на длине волны 405 нм; - анод – пластинчатый с шагом не более 1 мм и прозрачностью не менее 80% при падении лазерного излучения под углом 45° к плоскости катода; - расстояние между катодом и анодом - 30,05 мм; - -напряжение питания фотоэлемента – до 150 кВ в импульсе длительностью не более 10 нс; - электрическая прочность катод-анодного зазора не менее 3 кВ/мм при постоянном напряжении питания; - конструкция фотоэлемента должна обеспечивать облучение всей площади фотокатода параллельным пучком лазерного излучения под углом 45; - волновое сопротивление фотоэлемента с высоковольтным разъемом составляет 75 Ом.

4.3 Внедрение результатов работы: Результаты, полученные в ходе выполнения данной НИР в дальнейшем будут применяться для проведения опытно-конструкторских работ в РФЯЦ-ВНИИТФ.

РАЗДЕЛ 5. Требования к разрабатывающей документации

Научно-техническая продукция по этапу НИР представляется Заказчику (Отчет о выполнении работы) в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде в формате редактора Microsoft Word с сопроводительным письмом не позднее, чем за 10 дней до окончания этапа. В сопроводительном письме обязательно указываются наличие (отсутствие) перечня объектов интеллектуальной собственности, полученных в результате выполнения работ, и выписка из решения НТС. При наличии объектов интеллектуальной собственности перечень их помещается в НТП в виде приложения к ней.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К ИНТЕРВАЛУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок исполнения: начало: со дня подписания договора на выполнение НИР; окончание: 10 ноября 2014 г.

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

7.1 Требования к документации для приемки:

Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном техническим заданием и ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ». 7.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы: Результаты выполнения этапа работ рассматриваются на заседании НТС исполнителя и оформляются решением (протоколом), выписка из решения помещается в НТП в виде приложения к ней. В обсуждении результатов НИР по согласованию с Заказчиком могут принимать соисполнители работ, представители других организаций.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

8.1 Отчетные материалы: - Научно-технический отчет; - Экспериментальный образец (накладная со стоимостью); - Акт приема передачи экспериментального образца; - Технический акт приемки работ; - Акт сдачи-приемки.

8.2 Вся отчетная документация должна представляется Заказчику в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 на бумажном носителе в двух экземплярах.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | НИР | Научно-исследовательская работа |
| 2 | НТО | Научно-технический отчет |