«УТВЕРЖДАЮ»

заместитель директора  – директор Волгодонского филиала  ОАО «НИАЭП» (управляющей компании ООО «СМУ  №1»)

____________     А.Б.Хазин

                                                                                                                         от   «__» ________ 2012 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по лоту №218/11/2012 «Поставка сборных железобетонных конструкций: ПСУ, ППУ, БФУ, ПФУ, ЛМ, ЭШЛ для проведения строительно-монтажных работ на энергоблоках №3,4 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012
Техническое задание 

1. 
	№ п/п
	      Наименование товара
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Блок объемных шахт лифтов (ЭШЛ)
	м3
	24,50

	2
	Лестничный марш (ЛМ)
	м3
	21,00

	3
	Блок фасадный УЗС (БФУ)
	м3
	18,60

	4
	Блок фасадный УЗС (ПФУ)
	м3
	20,40

	5
	Плита железобетонная (ПСУ)
	м3
	13,54

	6
	Плита железобетонная (ППУ)
	м3
	10,50

	 
	ВСЕГО
	м3
	108,54


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск -28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблоков № 3,4 Ростовской АЭС.
3.  Сроки  поставки: в течение пяти дней с момента поступления заявки от Покупателя.
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленные Материалы, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 3-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2014 г. 

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 4-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2017г.

5.  Требования к поставляемому товару: 

       -  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

       -  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

       -  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;
- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

            -  прохождение процедуры входного контроля.
