3

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку топлива дизельного летнего
ЛОТ № 3
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	

	Подраздел 1.1 Наименование

	№ п/п
Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
Ед. изм.
Кол-во поставляемого Товара
1

3

4

1

Топливо дизельное летнее, сорт С, вид не ниже III
ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)

тн
(л)
 1 200
(1 420 118,34)


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от прав третьих лиц. Сведения о дате выпуска материала должны быть указаны в паспорте или сертификате (декларации) соответствия, прилагаемого с сопроводительными документами. На дату отгрузки товар должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от полного срока годности.

	Подраздел 1.3 Этапы изготовления

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 1.4 Код ОКП

	02 5183


	
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	

	Дизельное топливо ЕВРО предназначено для дизельных двигателей.


	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	

	Не предусмотрено.


	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Согласно ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)

	Подраздел 4.2 Требования к надежности

	Остаточный срок годности продукции на момент поставки должен составлять не менее 75% от заявленного срока годности.

	Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Требование не установлено.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка дизельного топлива - по ГОСТ 1510-84. 

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Упаковка  дизельного топлива - по ГОСТ 1510-84.


	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	· - Доставка железнодорожным транспортом – разъезд № 105 ОАО «РЖД» филиала Южно-Уральской железной дороги КОД 802906; либо автоцистерной до склада Покупателя в г. Озерске, Челябинской обл. Цистерны собственность (или арендованные) Поставщиком.
- В случае несоответствия результатов экспресс-анализа требованиям НТД, анализ на соответствие проводится Покупателем в ООО «Уральский центр испытаний и сертификации «Экопромбезопасность», ИНН 7453193280; 454007, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, д.2, офис 407; аттестат аккредитации на техническую компетентность и независимость № POCC RU.0001.21НТ57 от 01.08.2011 за счет Покупателя. Пробы отбираются в соответствии с ГОСТ 2517-85 «Нефть  и нефтепродукты. Методы отбора проб» и направляются в течение 3-х рабочих дней на анализ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обеспечивает предоставление Заказчику  и направление следующих документов:

· товарных накладных;
· счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
· паспорт качества (сертификат соответствия) заверенный уполномоченным лицом и печатью Поставщика


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	

	Транспортирование дизельного топлива - по ГОСТ 1510-84.


	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	

	Хранение дизельного топлива - по ГОСТ 1510-84.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	

	На дату отгрузки  топливо дизельное, летнее, сорт С, вид не ниже III
·  должно иметь остаточный срок годности не менее 75% от полного срока годности.
· гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	

	Особые требования не предъявляются.


	РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	

	Согласно п. 10 ГОСТ  Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) 


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	

	Согласно п. 9 ГОСТ  Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	

	Согласно ГОСТ  Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)


	РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	

	Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

В  общую сумму договора должны входить все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, расходы на транспортировку до места поставки и т.д. 
Форма оплаты: безналичный расчет. 100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).
Обеспечение договора 5%.

	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	

	С августа по сентябрь 2015 г. равномерными партиями (с возможностью досрочной поставки)


	РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	

	Вся представляемая документация на товар по исходному документу должна быть на русском языке и на бумажном носителе.


	РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	

	Требования не предъявляются.


	РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращений

	1
	ОКП
	Общепромышленный классификатор продукции

	2
	ТУ
	Технические условия


