|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО «АТОМТЕХЭКСПОРТ» Симагин А.С._____________ «___» __________ 20___ года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений на право заключения договора на разработку эксплуатационной документации верхнего уровня (ТРБЭ, ИЭ РУ, Карта уставок ТЗБ) для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Регистрационный № ДПЗ 09.03.20.17.12 от 02.03.12

Документация о проведении открытого запроса предложений

размещена на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru закупка

№ 120302/1200/010 от 05.03.2012г. и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru.

закупка № R002212

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку эксплуатационной документации верхнего уровня (ТРБЭ, ИЭ РУ, Карта уставок ТЗБ) для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»

# Наименование работ

1.1	«Разработка эксплуатационной документации верхнего уровня (ТРБЭ, ИЭ РУ, Карта уставок ТЗБ) для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»

# Цель проведения работ

2.1	Разработка эксплуатационной документации верхнего уровня (ТРБЭ, ИЭ РУ, Карта уставок ТЗБ), необходимой для организации ведения безопасной, надежной и экономичной эксплуатации энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» во всех режимах.

# Основание для проведения работ

3.1	Договор № 7725/03145 от 30.01.2004 между ЗАО «Атомстройэкспорт» и ЗАО «Атомтехэкспорт».

# Исходные данные для выполнения работ

4.1	Технический проект АЭС «Куданкулам».

4.2	Конструкторская и рабочая проектная документация по отдельному оборудованию и оборудованию АСУ, включая документацию на оборудование поставки третьих стран энергоблока №2 АЭС «Куданкулам», в том числе:

- проектная документация;

- проектно-конструкторская  документация оборудования технологических систем и АСУ ТП, (ТУ, схемы подключения электроснабжения и дополнительных систем, КИП и А, комплект сборочных чертежей в объеме спецификации, Руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию.

4.3 Окончательный отчёт по обоснованию безопасности энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» (FSAR).

4.4 Программы и методики испытаний систем и оборудования энергоблока №2 АЭС «Куданкулам».

4.5	Инструкции по эксплуатации систем и оборудования энергоблока №1 АЭС «Куданкулам».

4.6	Инструкция по эксплуатации реакторной установки для энергоблока №1 АЭС «Куданкулам» R137.KK.1.0.JE.AB.RE.WD001.

4.7	Технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока №1 АЭС «Куданкулам» R137.KK.1.0.AB.RE.WD001.

4.8      Карта уставок защит и блокировок для энергоблока №1 АЭС «Куданкулам» R137.KK.2.0.AB.RE.WD002

4.9	Система кодирования для АЭС. Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС «Куданкулам» в Индии. R01.KK.0.0.OO.KKS.WD001.

4.10	Программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 АЭС «Куданкулам» ПОК АС (ВЭ).

4.11 Требования по содержанию и оформлению эксплуатационной документации АЭС «Куданкулам» R137.KK.0.0.QA.QAD.WD011.

# Объем и порядок разработки

5.1	Исполнителем должны быть разработаны и переданы Заказчику эксплуатационные документы верхнего уровня (ТРБЭ, ИЭ РУ, Карта уставок ТЗБ) в соответствии с «Перечнем разрабатываемой эксплуатационной документации верхнего уровня для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»» (Приложение №2 к Договору).

5.2	Разработка каждого документа будет производиться поэтапно в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1.

| № | Наименование этапа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап |  |
| 1.1 | Запрос и передача Исполнителю необходимой проектной, конструкторской документации | Заказчик |
| 1.2 | Ознакомление с проектной, конструкторской и другой документации, ее анализ, выбор необходимых сведений из документов | Исполнитель |
| 2 | Основной этап |  |
| 2.1 | Разработка первой редакции документа | Исполнитель |
| 2.2 | Согласование первой редакции c Заказчиком | Исполнитель |
| 2.3 | Согласование первой редакции cо сторонними организациями | Исполнитель Заказчик |
| 2.4 | Корректировка документа с учетом результатов согласования с Заказчиком и сторонними организациями | Исполнитель |
| 2.5 | Выпуск второй и последующих редакций | Исполнитель |
| 2.6 | Согласование второй и последующих редакций c Заказчиком | Исполнитель |
| 2.7 | Согласование второй и последующих редакций cо сторонними организациями | Исполнитель Заказчик |
| 2.8 | Перевод документа на английский язык | Заказчик |
| 2.9 | Тиражирование и переплет необходимого количества экземпляров | Заказчик |
| 2.10 | Оформление и передача второй и последующих редакций документа ЗАО АСЭ и Инозаказчику | Заказчик |
| 2.11 | Согласование документа с Инозаказчиком | Заказчик (Исполнитель - при необходимости) |
| 2.12 | Оформление, перевод, размножение, переплет и передача окончательной редакции документа ЗАО АСЭ и Инозаказчику | Заказчик |

# Требования к разрабатываемым документам

6.1 Содержание и оформление эксплуатационной документации верхнего уровня должно соответствовать «Требованиям по содержанию и оформлению эксплуатационной документации АЭС «Куданкулам» R137.KK.0.0.QA.QAD.WD011».

6.2	Общими требованиями к разрабатываемым документам являются:

- соответствие требованиям действующей нормативной базы в области использования атомной энергии, проектно-конструкторской документации, Контракта;

- идентичность состава, формы, наименований общих разделов, индексации, сокращений и установленной терминологии;

- конкретность, краткость, предметность изложения и достаточность информации об объекте;

- исключение возможности неоднозначного толкования технологических требований и понятий;

- соответствие требованиям общих правил безопасности, ядерной, радиационной, взрыво- и пожаро безопасности.

6.3	 Содержание эксплуатационной документации верхнего уровня, разрабатываемой в рамках настоящего Договора, должно учитывать замечания Инозаказчика, ЗАО «Атомстройэкспорт», ранее выданные к эксплуатационной документации верхнего уровня блока №1 АЭС «Куданкулам».

6.4	Эксплуатационная документаця верхнего уровня для блока №2 АЭС «Куданкулам» разрабатывается на основе эксплуатационной документации верхнего уровня блока №1 АЭС «Куданкулам».

6.5  «Технологический регламент безопасной эксплуатации» должен содержать следующие разделы:

- титульный лист ЗАО АСЭ;

- титульный лист разработчика (ЗАО АТЭК или субподрядной организации);

- лист утверждения и согласования ЗАО АТЭК и согласующими организациями;

- содержание;

- термины и определения;

- обозначения и сокращения;

- общие положения;

- основные определения и описание эксплуатационных состояний энергоблока;

- эксплуатационные пределы;

- пределы безопасной эксплуатации;

- порядок пуска энергоблока;

- порядок работы энергоблока на энергетических уровнях мощности;

- порядок останова энергоблока;

- порядок перегрузки топлива;

- порядок управления энергоблоком в условиях нарушения нормальной эксплуатации и при авариях;

- организационные вопросы эксплуатации энергоблока;

- порядок проведения испытаний и опробования систем и оборудования в процессе эксплуатации энергоблока.

- приложения;

- нормативные ссылки;

- лист ревизии;

- лист ознакомления с документом;

- лист регистрации изменений;

- лист ознакомления с изменениями.

6.6 «Инструкция по эксплуатации реакторной установки» должна содержать следующие разделы:

- термины и определения;

- принятые сокращения;

- общие положения;

- техническое описание системы;

- состояния реакторной установки (РУ);

- технологические ограничения и меры безопасности;

- перевод РУ из состояния «Перегрузка топлива» в «Холодное» состояние;

- перевод РУ из «Холодного» состояния в «Горячее» состояние;

- перевод РУ из «Горячего» состояния в состояние «Реактор на МКУ мощности»;

- перевод РУ из состояния «Реактор на МКУ мощности» в состояние «Работа на мощности»;

- работа РУ на мощности;

- работа РУ с  неполным числом работающих петель;

- работа РУ в режиме продления кампании с использованием  эффекта реактивности;

- перевод РУ из состояния «Работа на мощности» в «Горячее» состояние;

- перевод РУ из «Горячего» состояния в «Холодное» состояние;

- перевод РУ из «Холодного» состояния в состояние «Останов для ремонта»;

- перевод РУ из состояния «Останов для ремонта» в состояние «Перегрузка топлива»;

- работа РУ в состоянии «Перегрузка топлива»;

- приложения;

- нормативные ссылки;

- лист ревизии;

- лист ознакомления с документом;

- лист регистрации изменений;

- лист ознакомления с изменениями.

6.7 «Карта уставок технологических защит, блокировок и сигнализации» должна состоять из семи книг:

- Книга 1. Реакторное отделение;

- Книга 2. Турбинное отделение;

- Книга 3. Системы спецводоочистки и  химводоочистки, общестанционные и вспомогательные системы;

- Книга 4. Вентиляционное оборудование;

- Книга 5. Оборудование РДЭС;

- Книга 6.Аварийные, предупредительные, ускоренные предупредительные защиты (АЗ, ПЗ, УПЗ);

- Книга 7. Управляющая система безопасности технологическая (УСБТ) и инициирующая (УСБИ).

6.8 Каждая из книг документа «Карта уставок технологических защит, блокировок и сигнализации» должна содержать следующие разделы:

- термины и определения;

- обозначения и сокращения;

- общие положения;

- карты уставок ТЗБиС; - нормативные ссылки; - лист ревизии; - лист ознакомления с документом; - лист регистрации изменений; - лист ознакомления с изменениями.

# Организация выполнения работ

7.1	Заказчик обеспечит Исполнителя перед началом работ необходимой проектно-конструкторской, отчетной, нормативной и технической документацией в согласованных объемах.

7.2	Заказчик  передаст Исполнителю необходимую эксплуатационную документацию верхнего уровня, разработанную для энергоблока № 1 АЭС «Куданкулам». Эксплуатационная документация верхнего уровня для энергоблока № 1 АЭС «Куданкулам» передается Заказчиком Исполнителю на магнитном носителе в исходном разработанном формате на русском и английском языке в одном экземпляре.

Приложение №1

к Тому 2 «Техническая часть»

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № этапа | № пакета по «Перечню» |  |  |  | Наименование документа | Код документа | Срок разработки документа | Начальная максимальная цена разработки документа (этапа) выраженная в долларах США, в т.ч. НДС=18% *. | Согласование со сторонними организациями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 19 | 3 | 1 | Технологический регламент эксплуатации | R137.KK.2.0.AB.RE.WD001 | 30.03.2012-30.09.2012 | 25605,20 | АЭП, НИЦ КИ, НПО «Гидропресс» |
| 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | Карта уставок защит и блокировок | R137.KK.2.0.AB.RE.WD002 | 30.03.2012-30.09.2012 | 25177,20 | АЭП, НИЦ КИ, НПО «Гидропресс» |
| 3 | 2 | 19 | 3 | 61 | Инструкция по эксплуатации реакторной установки | R137.KK.2.0.JE.AB.RE.WD001 | 30.03.2012-30.09.2012 | 2647,60 | АЭП, НИЦ КИ, НПО «Гидропресс» |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 53 430,00 |  |

* Оплата работ (этапа работ) по договору производится в рублях по курсу 29,4905 рубль за 1 доллар США, если курс доллара США, установленный ЦБ РФ на день  оплаты меньше 29,4905 рубля  за 1 доллар США, то по курсу ЦБ РФ, установленному на день оплаты.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  | Руководитель предприятия |  |  |
| ЗАО "АТОМТЕХЭКСПОРТ" |  |  |  |  |
| "___" _______________2011 г. |  | "___" _______________2011 г. |  |  |