Башня

ВБР-300 м3

Диаметр бака-3800 м.

Толщина бака – 4 мм.

В комплект башни  должны входить:

Растяжки из прута – 16 мм.

Подводящая труба-89х4 мм.

Начальная стоимость 1 –го комплекта( с учетом доставки в поселок Санталовский Ясногорского района Тульской области, НДС и покраски) – 1 250 000 руб.

Срок поставки-до 1 февраля 2012 года.

Необходимое количество- 3 шт.

ООО «Интеркрос Центр»