Федеральное государственное унитарное предприятие

«Комбинат «Электрохимприбор»

	СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

_____________________ Ю.В. Иванов
                «____» __________ 2012 г. 
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

по энергетике, рациональному

природопользованию и экологии

_____________________ Н.В. Ларионов

                «____» __________ 2012 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ НАПОРНОГО КОЛЛЕКТОРА №3Ду 200 мм
ОТ КНС-3 ДО КАМЕРЫ У ДОРОЖНОГО ПРОЕЗДА
ДЛЯ ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
	Согласовано:

	Руководитель ГЦЗ
	
	А.В. Киселёв

	Инженер ГЦЗ
	
	П.В. Пирогов 

	

	Номер закупки: № ______________________
	Номер годовой программы закупок: № 1843/536


Подразделение 008
Начальник подразделения       _______________ С.В. Сухов
2012 г.
СОДЕРЖАНИЕ
5I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


51.1.
Общие сведения о процедуре запроса предложений


51.2.
Правовой статус процедуры и документов


51.3.
Прочие положения


6II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ ПРЕЛОЖЕНИЙ


62.1.
Требования к Участникам


72.2.
Привлечение субподрядчиков


8III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ


83.1.
Извещение и Документация о проведении запроса предложений


83.2.
Требования, предъявляемые к Предложению


113.3.
Срок действия Предложения


113.4.
Официальный язык запроса предложений


123.5.
Валюта Предложения


123.6.
Обеспечение заявки о подаче Предложения


133.7.
Разъяснение положений Документации


133.8.
Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений


143.9.
Подача Предложений, изменение или их отзыв


153.10.
Открытие доступа к поданным в виде электронных документов предложениям


153.11.
Рассмотрение и оценка Предложений, выбор Победителя запроса предложений


173.12.
Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения запроса предложений


183.13.
Обеспечение исполнения договора


193.14.
Преддоговорные переговоры


20IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ


29V. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В пРЕДЛОЖЕНИЕ


295.1.
Форма заявки о подаче предложения  Форма 1


335.2.
Форма анкеты Участника процедуры закупки Форма 2


355.3.
Форма Технического предложения Форма 3


365.4.
Форма пояснительной записки о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг Форма 4


37СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма 5)


40СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ (Форма 6)


42ГРАФИК выполнения работ (Форма 7)


44СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ


46Форма справки по системе управления охраной труда


49СПРАВКА ОБ УЧАСТИИ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ (Форма 10)


50VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ


50Техническое задание




ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация, указанная в пункте 2 раздела IV «Информационная карта запроса предложений», включая его законных правопреемников и иных лиц, действующих от его имени на соответствующих законных основаниях.

Организатор размещения заказа – организация, указанная в пункте 3 раздела IV «Информационная карта запроса предложений», осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение запроса предложений.
Комиссия по размещению заказа – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений (далее – Комиссия).

Запрос предложений – организуемая и проводимая организатором размещения заказа процедура закупки, при которой Комиссия по размещению заказа по результатам рассмотрения предложений поставщиков на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению запроса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Извещение о проведении запроса предложений – информация о запросе предложений, публикуемая на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru и на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru.
Документация по проведению запроса предложений – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи Предложения участником процедуры закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса предложений договора. Документация по проведению запроса предложений (далее также – документация) размещается на сайте http://zakupki.rosatom.ru одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений.

Предложение (заявка на участие в процедуре закупки) [в отношении лота] – комплект документов, содержащий письменное предложение участника процедуры закупки [по указанному лоту], направленное организатору размещения заказа по форме и в порядке, установленным документацией по проведению запроса предложений.
Победитель запроса предложений [по какому-либо лоту запроса предложений] – участник запроса предложений [по какому-либо лоту запроса предложений], предложивший лучшие условия выполнения договора [по данному лоту запроса предложений] в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений.
Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой организатор размещения заказа производит выбор поставщика, в соответствии с правилами, установленными документацией процедуры закупки, с которым заключается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. Процедуры закупки могут быть открытыми и закрытыми.
Поставщик – юридическое или физическое лицо, предлагающие или поставляющие продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику.
Продукция – товары, работы или услуги.

Работы -  любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы.
Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, выразившее заинтересованность в участии в запросе предложений [каком-либо лоте запроса предложений]. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации по проведению запроса предложений, разъяснения документации по проведению запроса предложений, подача Предложения [по какому-либо лоту запроса предложений].

Участник запроса предложений – юридическое или физическое лицо, представившее Предложение [по какому-либо лоту запроса предложений], в отношении которого принято решение Комиссии о допуске к участию в запросе предложений [каком-либо лоте запроса предложений].

Лот – отдельный предмет закупки, в отношении которого в извещении о проведении запроса предложений, в документации по проведению запроса предложений, отдельно указываются предмет, состав товаров, работ, услуг, начальная (максимальная) цена [если определяется], сроки и иные условия. Участник процедуры закупки подает Предложение в отношении определенного лота. Комиссия рассматривает, оценивает и определяет победителя запроса предложений в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

Начальная (максимальная) цена договора [цена лота] – предельно допустимая цена договора [в отношении каждого лота отдельно], определяемая заказчиком в документации по проведению запроса предложений.
Переторжка
–
 процедура, предполагающая добровольное изменение цены [или первоначальных условий] Предложения участников запроса предложений. Переторжка проводится только по решению Комиссии.

Преференции – предоставление Заказчиком, при проведении процедур закупки, благоприятных условий для деятельности поставщиков товаров, работ и услуг российского происхождения.

Договор – договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с использованием Интернет.
Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение процедур закупки в электронной форме.
Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли – публичный реестр, формируемый из участников проводимых Корпорацией, заказчиками, уполномоченными органами  процедур закупок, уклонившихся от заключения договора, от представления обеспечения исполнения договора, если таковое требовалось документацией процедуры закупки, а также из поставщиков (исполнителей, подрядчиков), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением ими условий договоров.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений
1.1.1. Заказчик/Организатор размещения заказа (далее – Организатор размещения заказа), указанный в настоящей документации о проведении запроса предложений (далее также – Документация), проводит запрос предложений в соответствии с условиями и положениями настоящей Документации, в соответствии с правилами и с использованием функционала электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный Дом».
1.1.2. В запросе предложений может принять участие любое юридическое или физическое лицо своевременно подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса предложений (далее также – Предложение) и документы согласно размещенным на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет по адресу: http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке (ЭТП) «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru извещению о проведении запроса предложений (далее также – Извещение) и настоящей Документации.
1.2. Правовой статус процедуры и документов
1.2.1. Данная процедура запроса предложений проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» в редакции действующей на момент размещения закупки.
Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо редукционом и ее проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его  участником.
1.2.2. Опубликованное на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru извещение о проведении запроса предложений вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать Участникам запроса предложений Предложения и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.
1.2.3. Победителем запроса предложений признается Участник процедуры закупки, который на основании критериев и порядка оценки, установленных в настоящей документации, определен конкурсной комиссией по размещению заказа (далее также – Комиссия) как Участник процедуры и, предложивший лучшие условия исполнения договора на выполнение работ (далее также – Победитель).
1.3. Прочие положения
1.3.1.  Участник процедуры закупки/участник запроса предложений несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и подачей Предложения, иной документации, а Организатор размещения заказа не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам перед Участниками, независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.
1.3.2.  Участники процедуры закупки/участники запроса предложений не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к запросу предложений и проведения запроса предложений.
1.3.3.  Организатор размещения заказа обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от Участников процедуры закупки сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
1.3.4.  В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником, установления факта проведения ликвидации, признания Участника по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), либо факта наложения ареста на имущество Участника, либо факта приостановления его экономической деятельности, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период конкурсная комиссия по размещению заказа вправе отстранить такого Участника от участия в запросе предложений на любом этапе проведения запроса предложений.
1.3.5.  Заказчик/организатор размещения заказа, разместивший на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru извещение о проведении запроса предложений, вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом ответственности перед Участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения запроса предложений. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Организатором размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений. В течение пяти дней со дня принятия указанного решения Организатором размещения заказа направляются соответствующие уведомления всем Участникам, подавшим заявки о подаче Предложения.
1.3.6.  Запрос предложений признаётся несостоявшимся, если:
- не подано ни одного Предложения на участие в запросе предложений;

- на основании результатов рассмотрения Предложений конкурсной комиссией по размещению заказа принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре запроса предложений всех участников процедуры закупки, подавших Предложения;

- подано только одно Предложение на участие в запросе предложений или на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений Участников принято решение о допуске к участию в запросе предложений единственного Участника, из всех подавших Предложения. В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником запроса предложений.
1.3.7.  Организатор размещения заказа вправе установить преференциальную поправку, касающуюся увеличение размера аванса по договору для Участников, которые оказывают/выполняют услуги/работы российского происхождения. Сведения о предоставлении вышеуказанной преференциальной поправки содержатся в разделе IV «Информационной карте запроса предложений» (настоящей документации).
II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ ПРЕЛОЖЕНИЙ
2.1. Требования к Участникам
2.1.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в том числе:
1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

2) быть правомочным участвовать в процедуре закупки (подписывать заявку о подаче предложения и иные документы, входящие в состав заявки) и заключать договор;
3) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании несостоятельности (банкротом) участника процедуры;
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных),  по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов;

7) не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с положением Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и/или в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 14 раздела IV «Информационная карта запроса предложений».
2.1.2.  Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой управления охраной труда, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.
2.1.3.  Требования к товарам, работам, услугам, являющимся предметом закупки, могут быть также установлены заказчиком в документации процедуры закупки к субподрядчикам, привлекаемым участником процедуры закупок для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых субподрядчиками поставок, работ, оказываемых услуг, если предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника. В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого субподрядчика установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что субподрядчик осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субподрядчиков, независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в п.2.1.1, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.
2.1.4.  Заказчик/Организатор размещения заказа, имеет право внести Участника в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:
1) если такой участник процедуры закупки:
· будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;
· будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, либо участником запроса предложений, признанным единственным участником запроса предложений, уклонился от заключения договора;
· будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;
2) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения подрядчиком условий договора.
2.2. Привлечение субподрядчиков
2.2.1.  Условия привлечения субподрядчиков и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 2.2.2. Возможность привлечения субподрядчиков указана в пункте 22 раздела IV «Информационная карта запроса предложений».
2.2.2.  Участники процедуры закупки могут привлекать субподрядчиков при условии соблюдения нижеприведенных требований.
2.2.3. Участник процедуры закупки приводит доказательства Комиссии, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков (т.е. выполняющий/оказывающий более объема поставок, работ / услуг, указанного в пункте 22 раздела IV «Информационная карта запроса предложений»):
1). осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;
2). согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью поставки товара/выполнения работ/оказания услуг;
3). отвечает требованиям настоящей документации по проведению запроса предложений (п.14 раздела IV «Информационная карта запроса предложений») в объеме выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком.
2.2.4.  В связи с вышеизложенным участник процедуры закупки готовит Предложение с учетом следующих дополнительных требований:

1). в Предложение включаются подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков поставки товара/выполнения работ/оказания услуг, возлагаемых на субподрядчика поставок, работ /услуг;

2). Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика установленным в подпункте в) пункта 2.2.3 требованиям, в объеме поставляемого товара/выполняемых работ/оказываемых услуг субподрядчиком с предоставлением документов согласно пункту 12 раздела IV «Информационная карта запроса предложений». Соответствующие формы раздела V заполняются субподрядчиком с указанием организаций субподрядчика и участника процедуры закупки и заверяются подписью и печатью участника процедуры закупки в соответствии с пунктами 3.2.4, 3.2.5;

3). Предложение должно включать сведения о распределении объемов поставок, работ/услуг между участником процедуры закупки и субподрядчиками (раздел V, соответствующая форма);

При рассмотрении и оценке субподрядчиков количественные требования к субподрядчикам и участнику процедуры закупки устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3.1. Извещение и Документация о проведении запроса предложений
3.1.1.  Документация размещается в сети Интернет на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» по адресу: http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru одновременно с Извещением о проведении запроса предложений.
3.1.2.  Документация по проведению запроса предложений находится в открытом доступе. Любой желающий может получить документацию, скачав её с официального сайта Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет: http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru.
3.1.3.  Документация предоставляется со дня размещения Извещения на официальном сайте о размещении заказов и на торговой площадке и до дня окончания приема заявок в письменной форме, по запросам участников запроса предложений, направляемых в письменной форме. Документация предоставляется в срок до двух рабочих дней по запросу участника, оформленного надлежащим образом. Участники, получившие настоящую документацию в письменной форме, подлежат регистрации в соответствующем журнале выдаче документации.
3.2. Требования, предъявляемые к Предложению
3.2.1. Под Предложением понимается представляемое участником процедуры закупки предложение на участие в запросе предложений, сделанное в электронной форме в виде документа, оформленного в соответствии с положениями настоящего подраздела, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 13 раздела IV «Информационная карта запроса предложений», содержание которых соответствует требованиям настоящей документации.
3.2.2. Участник запроса предложений должен подготовить Предложение, включающее:
1) заявку о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями Документации;
2) пояснительную записку, содержащую информацию об объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора, предусмотренных в Документации по форме, предусмотренной Документацией;
3) проект договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями, установленными Документацией;
4) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям Документации, указанные в п.3.2.3 настоящей документации;

5) сведения и документы, подтверждающие соответствие субподрядчиков требованиям, установленным в Документации в соответствии с п.2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, если таковые требования были установлены, или справку о том, что субподрядчики, выполняющие более 5% объема поставок, работ, услуг участником привлекаться не будут.
3.2.3.  Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 2.1.1, Участник запроса предложений в составе Предложения должен приложить документы, подтверждающие его соответствие требованиям Документации:
1) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:
– копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

2) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);
3) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» извещения о проведении запроса предложений выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
4) иностранные участники запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений;
5) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);
6) копии бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период текущего года, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника запроса предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.
В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

8) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копия такого решения, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является сделкой с заинтересованностью;
Участник может предоставить решение об одобрении крупной сделки или решение об одобрении сделки с заинтересованностью после выбора его победителем запроса предложений, но до момента подписания договора с ним. В этом случае Участник обязан представить в составе заявки письмо, содержащее обязательство представить вышеуказанные документы до момента заключения договора. Непредоставление этих документов будет расцениваться организатором как уклонение участника от заключения договора.
9) копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;
10) справку в свободной форме о положительной репутации участника:

· о соответствии требованиям, указанным в пункте 2.1.1 предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений.
11) справку в свободной форме о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ, оказания услуг, поставки товаров;
12) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все вышеуказанные документы прилагаются Участником к Предложению.
3.2.4. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки/участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее – уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается.
3.2.5. Требования пункта 3.2.4. не распространяется на официальные документы, выданные участнику запроса предложений третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

3.2.6. Все без исключения страницы, входящих в состав Предложения должны быть пронумерованы (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения). Нумерация листов оригиналов официальных документов, входящих в состав заявки, выданных участнику процедуры закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии или документы, переплетенные типографским способом) проставляется простым карандашом.
3.2.7. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией запроса предложений, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав Предложения должны отражаться в описи и предоставлены участником процедуры закупки в отсканированном цветном в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, в формате: один файл – один документ). При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 3.2.4 – 3.2.6. Оригиналы официальных документов входящих в состав заявки, сшитые и скрепленные печатью и подписью заверившего лица с указанием количества страниц, сканируются с последним листом прошивки.
3.2.8. Предоставляемые в составе Предложения документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника процедуры закупки.
3.2.9. Все файлы заявки на участие в запросе предложений, размещаемые участником процедуры закупки на электронной торговой площадке ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru должны быть пронумерованы и содержать название соответствующего им документа, название каждого документа должно соответствовать содержанию.
3.2.10. В Предложении должно быть указано контактное лицо Участника, ответственное за взаимодействие с Организатором размещения заказа по предоставлению и получению документов.
3.2.11. Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявке на участие в запросе предложений неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в запросе предложений и приложениях к ней может быть расценено комиссией по размещению заказа как существенное несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным настоящей Документацией.
3.2.12. Соблюдение участником процедуры закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав Предложения, поданы от имени участника процедуры закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе Предложения документов и сведений.
3.2.13. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в конкурсе через ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» определяются регламентом работы данной электронной торговой площадки.
3.3. Срок действия Предложения
3.3.1. Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в Предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи Предложений.
3.4. Официальный язык запроса предложений
3.4.1. Все документы, входящие в Предложение, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участники процедуры закупки и организатор размещения заказа должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).
3.4.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4.1 может быть расценено Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

3.5. Валюта Предложения

3.5.1. Все суммы денежных средств в Предложении, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 10 раздела IV «Информационная карта запроса предложений», если в Документации не установлено иное требование к виду валюты договора.
3.5.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 10 раздела IV «Информационная карта запроса предложений», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.
3.5.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.5.1, 3.5.2 может быть расценено Комиссией как несоответствие Предложения требованиям, установленным настоящей документацией.
3.6. Обеспечение заявки о подаче Предложения
3.6.1. В случае, если извещением о проведении запроса предложений и пунктом 19 раздела IV «Информационная карта запроса предложений» установлено требование обеспечения заявки о подаче Предложения, участник процедуры закупки должен предоставить в составе своего Предложения обеспечение заявки о подаче Предложений в размере и валюте, указанными в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 19 раздела IV «Информационная карта запроса предложений».
3.6.2. Если в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 25 раздела IV «Информационная карта запроса предложений» содержится указание на преференциальную поправку по отмене или уменьшении размера обеспечения заявки о подаче Предложения и если участник процедуры закупки считает, что ему может быть предоставлена указанная преференция, он в составе Предложения вместо документов (при отмене) или вместе с документами (при уменьшении размера), подтверждающих(-ми) выполнение требования об обеспечении заявки о подаче Предложения, прикладывает письмо с обоснованием решения о возможности предоставления преференции и подтверждающие указанное решение документы.
3.6.3. В качестве обеспечения заявки о подаче Предложения используются только денежные средства.
3.6.4. Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).
3.6.5. Обеспечение заявки о подаче Предложения должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным в пункте 19 раздела IV «Информационная карта запроса предложений», не позднее момента окончания срока подачи Предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 11 раздела IV «Информационная карта запроса предложений».
3.6.6. Обеспечение заявки о подаче Предложения, внесенного в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, возвращается организатором размещения заказа на счет, указанный участником процедуры закупки в платежном поручении на перечисление данного обеспечения:
1). в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком/организатором размещения заказа решения об отказе от проведения запроса предложений – Участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в запросе предложений;

2). в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору размещения заказа уведомления об отзыве участником процедуры закупки заявки о подаче Предложения – Участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в запросе предложений;

3). в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участникам процедуры закупки, Предложения которых получены после окончания срока приема заявок о подаче Предложения;

4). в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участнику процедуры закупки, не допущенному к участию в запросе предложений;

5). в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участникам запроса предложений, которые участвовали в запросе предложений, но не стали победителями, за исключением участника запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер;

6). победителю запроса предложений – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора;

7). в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора c участником процедуры закупки, подавшим единственное Предложение, соответствующее требованиям и условиям, предусмотренным документацией по проведению запроса предложений, или с участником процедуры закупки, единственно допущенным к участию в запросе предложений и признанному участником запроса предложений;

8). участнику запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер – в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем или с таким участником запроса предложений;

9). единственному участнику процедуры закупки, Предложение которого было признано несоответствующим требованиям документации по проведению запроса предложений – в течение пяти рабочих дней со дня признания запроса предложений несостоявшимся.

3.6.7. Обеспечение заявки о подаче Предложения может быть удержано в случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора.
3.6.8. При наступлении случая, указанного в пункте 3.6.7, организатор размещения заказа уведомляет победителя запроса предложений об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, в пользу заказчика.
3.7. Разъяснение положений Документации
3.7.1.  Участники вправе не позднее срока окончания приема Предложений в письменной форме обратиться к Организатору размещения заказа с запросом о разъяснении положений настоящей Документации. В течение суток с момента поступления указанного запроса оператор электронной торговой площадки направляет запрос Заказчику, организатору размещения заказа.
3.7.2.  Организатор размещения заказа в течение двух рабочих дней с момента поступления запроса о разъяснении положений Документации размещает разъяснение положений документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.
3.7.3.  Организатор размещения заказа вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 3.7.2.
3.8. Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений
3.8.1.  Заказчик/Организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию и Извещение по проведению запроса предложений не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи Предложений на участие в запросе предложений. Эти изменения должны быть размещены на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке, на которых размещены Извещение и Документация о проведении запроса предложений. Изменение предмета запроса предложений не допускается.
3.8.2.  Любое изменение документации по проведению запроса предложений является неотъемлемой ее частью.
3.8.3.  В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений, и в течение двух рабочих дней направляются всем участникам процедуры закупки.
3.8.4.  Организатор размещения заказа, по решению заказчика или Комиссии, вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Предложений в любое время до даты окончания подачи Предложений. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений, и в течение двух рабочих дней, но не позднее переносимой даты окончания подачи Предложений направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена документация по проведению запроса предложений по реквизитам, указанным в запросе на предоставление документации.
3.9. Подача Предложений, изменение или их отзыв
3.9.1. Для участия в Запросе предложений любое лицо размещает на электронной торговой площадке в установленный срок свое Предложение, оформленное согласно требованиям, извещении и документации о проведении  запроса предложений.
3.9.2. Предложение подается Участником процедуры закупки в электронном виде на сайт электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru в форме одного электронного документа, содержащего сведения согласно документации настоящего запроса предложений и правилам электронной торговой площадки.
3.9.3. Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений. В случае если Участник подал более одного Предложения на участие в открытом запросе предложений, все Предложения на участие в открытом запросе предложений данного Участника отклоняются без рассмотрения (за исключением документов, поданных в соответствии с положениями пункта 3.9.7).
3.9.4. Датой начала срока подачи Предложений является день размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru.
3.9.5. Предложения должны быть поданы до истечения срока, установленного извещением о проведении запроса предложений и пунктом 11 раздела IV «Информационная карта запроса предложений». Предложения, полученные позже установленного в Извещении и Документации срока, организатором размещения заказа не рассматриваются, независимо от причин опоздания.
3.9.6. Участник вправе изменить или отозвать свое Предложение на участие в открытом запросе предложений после его подачи в любое время, но до истечения срока предоставления Предложений на участие в запросе предложений.
3.9.7. Подача изменения Предложения осуществляется документально в соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и регламентом работы электронной торговой площадки. В этом случае участник процедуры закупки готовит следующие документы:
· обращение к организатору размещения заказа с просьбой об изменении Предложения на бланке организации (для юридического лица);
· перечень изменений в Предложении с указанием документов первоначального Предложения, которых данные изменения касаются;
· новые версии документов, которые изменяются. Если изменения касаются сведений, указываемых в форме 1 «Заявка о подаче Предложений», измененная форма 1 также должна быть приложена в составе новых версий документов.
3.9.8. В случае неисполнения требований пунктов 3.9.6.–3.9.7 Комиссия вправе считать, что документы, указанные в подразделе 3.9.7, не поданы.
3.10. Открытие доступа к поданным в виде электронных документов предложениям

3.10.1.  Комиссия в установленные Извещением время и дату проводит процедуру открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам с Предложениями на электронной торговой площадке, указанной в Извещении и Информационной карте настоящей Документации.
3.10.2. Во время процедуры открытия доступа к поданным в форме электронных документов Предложений Комиссия оглашает количество поданных Предложений и наименование подавших их Участников.
3.10.3. Во время процедуры открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам ведется протокол открытия Предложений, в котором отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после открытия Предложений.
3.10.4. Протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, не содержащий информацию о составе комиссии, размещается Заказчиком, организатором размещения заказа, в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет по адресу: http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru организатором размещения заказа.
3.11. Рассмотрение и оценка Предложений, выбор Победителя запроса предложений
3.11.1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений Участников проводится в день, указанный в Извещении, и проходит в два этапа. Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется комиссией, формируемой Организатором размещения заказа.
3.11.2.  Рассмотрение и оценка Предложений включают: стадию рассмотрения Предложений, стадию оценки и сопоставления Предложений, стадию принятия решения о выборе Победителя запроса предложений.
3.11.3.  Стадия рассмотрения Предложений:
1) в рамках стадии рассмотрения Предложений Участников комиссия проверяет:
· правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации;
· соответствие Участников требованиям настоящей Документации.

2) по результатам проведения рассмотрения Предложений комиссия имеет право отклонить Предложения, которые:
· не отвечают требованиям к оформлению Предложения;
· не отвечают требованиям настоящей Документации;
· содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации;
· подавшие их Участники не соответствуют требованиям настоящей Документации.
3.11.4.  Стадия оценки и сопоставления Предложений:
1) в рамках оценки и сопоставления Предложений Комиссия оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности по критериям, указанным в «Информационной карте запроса предложений» (Раздел IV настоящей Документации).

3.11.5.  Стадия принятия решения о выборе Победителя запроса предложений:
1) после завершения процедуры рассмотрения и оценки Предложений Участников запроса предложений Организатор размещения заказа может либо выбрать Победителя сразу по итогам оценки и сопоставления, либо внести изменения в настоящую Документацию. При этом Организатор размещения заказа уведомляет всех Участников, подавших Предложения, о внесении изменений в настоящую Документацию и сроке предоставления нового Предложения. При повторном предоставлении Предложения, в случае внесения Организатором размещения заказа изменений в настоящую Документацию, не требуется повторно предоставлять документы, указанные в п.3.2.2. настоящей Документации;
2) по результатам оценки и сопоставления поступивших новых Предложений Комиссия принимает решение о выборе Победителя.

3.11.6.  По результатам проведения рассмотрения Предложений Комиссия имеет право не допустить к участию в запросе предложений в случаях, в том числе:

1) непредставления требуемых согласно настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиках (в случае привлечения), или о предлагаемых товарах, работах, услугах;

2) несоответствия участника процедуры закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиков (в случае привлечения), требованиям, установленным в настоящей документации;

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, в случае требования обеспечения заявки о подаче Предложения;

4) несоответствия Предложения требованиям настоящей документации, в том числе представленного технического предложения, предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, срока выполнения работ. Если в Предложении указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса предложений и пункте 7 раздела IV «Информационная карта запроса предложений» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия Предложения требуемым срокам, предлагаемый период выполнения работ отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса предложений, указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 17 раздела IV «Информационная карта запроса предложений» и датой заключения договора, указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 18 раздела IV «Информационная карта запроса предложений»;

5) наличия в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли сведений об участнике процедуры закупки;

3.11.7. В случае установления Комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки, установления факта проведения ликвидации участника процедуры закупки юридического лица или проведения в отношении участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у участника процедуры закупки имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, Комиссия отстранит такого участника процедуры закупки от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

3.11.8. На основании результатов рассмотрения Предложений Комиссией принимаются решения о допуске к участию в запросе предложений и признании участника процедуры закупки участником запроса предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений, при необходимости – о проведении процедуры переторжки, а также оформляется протокол рассмотрения Предложений, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Указанный протокол в течение дня, следующего за днем окончания рассмотрения Предложений, размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru.
3.11.9. В случае если на основании результатов рассмотрения Предложений принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре запроса предложений всех участников процедуры закупки, подавших Предложения, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником запроса предложений только одного участника процедуры закупки, подавшего Предложение, запрос предложений признается несостоявшимся.

3.11.10. Решение комиссии о результатах оценки и сопоставления Предложений Участников оформляется протоколом об оценке и сопоставлении Предложений Участников запроса предложений, в котором приводятся:
1) сведения об Участниках, Предложения которых были рассмотрены;
2) перечень Предложений Участников, в приеме которых Организатором размещения заказа было отказано;
3) перечень отозванных Предложений Участников;
4) наименования Участников, Предложения которых были отклонены Комиссией, с указанием оснований для отклонения;
5) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;
6) сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений Участников;
7) сведения о решении комиссии о присвоении Предложениям Участников значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений Участников запроса предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;
8) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и почтовый адрес Участника запроса предложений, который был признан Победителем, а также Участника, Предложению которого было присвоено второе место.

3.11.11. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений составляется в двух экземплярах, подписывается членами Комиссии не позднее следующего дня за днем проведения процедуры оценки и сопоставлении Предложений.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru на странице электронной процедуры  в течение одного часа с момента окончания запроса предложений автоматически формируется Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. Указанный протокол размещается на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом», в сети Интернет по адресу: http://zakupki.rosatom.ru организатором размещения заказа в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данных о персональном голосовании Комиссии.

3.11.12. Уведомление о признании Участника запроса предложений Победителем и экземпляр протокола об оценке и сопоставлении Предложений Участников запроса предложений выдаются Победителю или его полномочному представителю Организатором размещения заказа под расписку либо направляются по почте, с уведомлением о вручении, не позднее пяти рабочих дней с даты утверждения протокола Заказчиком.
3.12. Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения запроса предложений
3.12.1. Договор между заказчиком и победителем запроса предложений может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола об оценке и сопоставлении предложений участников запроса предложений.
3.12.2. Условия договора определяются в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Документации и сведениями, содержащимися в Предложении Участника запроса предложений.
3.12.3. В случае, если заключаемый по результатам запроса предложений договор в соответствии с действующим законодательством и уставом заказчика требует одобрения органа управления заказчика, то указанный договор заключается после получения такого одобрения. После получения одобрения договора Победителю запроса предложений направляется подписанный со стороны заказчика договор.
3.12.4. Победитель запроса предложений в электронной форме считается уклонившимся от заключения договора при непредставлении Заказчику в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru протокола оценки и сопоставления заявок документов, указанных в п. 3.2.2-3.2.3, подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.
3.12.5. В случае уклонения Участника запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер, от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании запроса предложений несостоявшимся.
3.12.6. В случае, если Запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи Предложений было подано только одно Предложение, и это Предложение было признано соответствующим требованиям и условиям, предусмотренным документацией, либо только один Участник процедуры закупки был признан Участником запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с таким Участником.
3.12.7. В случае, если Победитель запроса предложений или Участник, с которым заключается договор согласно пункту 3.12.6, в срок, определенный пунктом 18 раздела IV «Информационная карта запроса предложений», не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если в документации было установлено требование обеспечения исполнения договора, Победитель запроса предложений или Участник, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.
3.12.8. В случае отказа или уклонения Победителя запроса предложений от заключения договора с Заказчиком на условиях настоящей документации, Заказчик вправе по своему усмотрению, либо обратиться в суд с иском о понуждении такого Победителя запроса предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора с Победителем запроса предложений, либо заключить договор с Участником запроса предложений, занявшим при проведении запроса предложений второе место.

3.12.9. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

3.12.10. В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем запроса предложений и Участником, занявшим второе место, Организатор размещения заказа публикует извещение о признании запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом», в сети Интернет по адресу: http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru.
3.13. Обеспечение исполнения договора

3.13.1. В случае, если указано в пункте 20 раздела IV «Информационная карта запроса предложений», Победитель запроса предложений или Участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 3.12.6. настоящей документации, должен предоставить обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора.
3.13.2. Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
3.13.3. Размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или гарантийных обязательств указан в пункте 20, 25 раздела IV «Информационная карта запроса предложений». Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса должно быть предоставлено в сроки, установленные проектом договора и/или пунктом 20, 25 раздела IV «Информационная карта запроса предложений».
3.13.4. Обеспечение исполнения договора, возврата авансовых платежей, а также исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

3.13.5. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368–378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, Принципалом – Победитель запроса предложений или Участник запроса предложений, с которым заключается договор, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.
Выбор Гаранта должен быть согласован заказчиком.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, заключаемому по результатам запроса предложений, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 20, 25 раздела IV «Информационная карта запроса предложений».
Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления Предложений, как основание заключения договора.
В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по договору в предусмотренные сроки или расторжения договора и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Бенефициар направляет Гаранту только письменное требование и документы, подтверждающие выплату Принципалу аванса.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. 
3.13.5. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения договора.
3.13.6. Участник процедуры закупки вправе в заявке, подаваемой на участие в процедуре закупки уменьшить размер авансовых платежей по сравнению с размером, указанным в документации процедуры закупки, либо отказаться от получения аванса.
3.14. Преддоговорные переговоры
3.14.1. Перед подписанием договора между Заказчиком и Победителем запроса предложений или Участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктом 3.12.6, могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации по проведению запроса предложений и Предложении победителя/участника запроса предложений.
3.14.2. Если на стадии проведения преддоговорных переговоров, проводимых в соответствии с пунктом 3.14, с Победителем запроса предложений или с Участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.12.8, 3.12.6, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется. При отказе от получения аванса предоставление обеспечения возврата аванса не требуется. При этом отказ от получения авансовых платежей должен быть зафиксирован в протоколе преддоговорных переговоров, который подписывается между победителем процедуры закупки и Заказчиком.
Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа от аванса не является причиной признания Победителя запроса предложений или Участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.
3.14.3. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их изменение в пользу Победителя запроса предложений, запрещаются.
3.14.3. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым Заказчиком и Победителем запроса предложений или с частником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор.
3.14.4. Победитель запроса предложений обязан в течение 3 дней предоставить информацию при изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных). В случае непредставления информации об изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) после подписания договора  заказчик оставляет за собой право одностороннего расторжения договора.
IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1. 1
	Предмет запроса предложений 
(с указанием состава и объёма выполняемых работ)
	Реконструкция камеры переключений канализационных коллекторов у КНС-3 и участка НК №3 ДУ 250 мм протяжённостью 1200 м, с использованием трассы и отметок существующего коллектора: с заменой существующей запорной арматуры и установкой дополнительной запорной арматуры в месте подключения напорного коллектора ДУ 150 мм от школы-интернат №63. Использование для реконструкции коллектора шиберных задвижек марки «HAWLE» и полиэтиленовых труб Ø225мм (труба ПЭ100 SDR 17, толщина стенки 13,4 мм, ГОСТ 18599-2001).
1.1. Замена стальных труб ДУ 250 мм на полиэтиленовые ДУ 225 мм протяжённостью 1200 м на участке от КК-1 у кнс-3 до КК-5 у Дорожного проезда.  

1.2. Замена существующей запорной арматуры ДУ 250 мм в камере КК-1 у КНС-3 и камере КК-5 у Дорожного проезда согласно приложенной схеме:

задвижки шиберные «HAWLE» ДУ 250мм – 5 шт.  Обратный клапан чугунный фланцевый ДУ 200мм – 1 шт., тип 19ч19р или 19ч16бк.  

1.3. В месте подключения к НК №3 напорного коллектора от школы-интернат №63 установка запорной арматуры и колодца КК-3, согласно приложенной схемы. Колодец выполнить из ж/б колец Ø 1500.  Замена 4 метра напорного коллектора ДУ 150 мм от колодца КК-3 до школы-интернат №63, использование трубы ПЭ100 SDR17, толщина стенки 9,5 мм, ГОСТ 18599-2001 и задвижки шиберной «HAWLE» ДУ 150 мм.

1.4. Реконструкция камеры переключений у КНС-3 с полной заменой строительных железобетонных конструкций. Размеры камеры: 2,5 х 2,0 м, h=2,3 м.
Дополнительные условия

1. Проект производства работ, смета разрабатываются подрядчиком, согласовываются и утверждаются в установленном порядке.

2. Строительные материалы, трубы, арматуру, фасонные части поставляет подрядчик.
3. Для производства монтажных работ заказчик отключает коллектор по заявке подрядчика.
4. Нарушенное благоустройство после реконструкции коллектора восстанавливается подрядчиком, что необходимо предусмотреть сметой (планировка, восстановление кюветов и газонов, отсыпка щебнем дорог и тротуаров с последующим асфальтированием или бетонированием). Сроки восстановления благоустройства определяются сроком действия договора.
5. Пересечение Дорожного проезда произвести без вскрытия дорожного полотна.
6. Курирование работ обеспечивает начальник участка и тех. бюро цеха 008.
7. После представления проекта производства работ и сметы заказчик оформляет разрешение на производство работ и предоставляет выкопировку из генплана.
8. Приёмка выполненных работ производится рабочей комиссией из представителей заказчика и подрядчика с предоставлением исполнительной документации и актов на скрытые работы.

	2. 2
	Наименование и адрес Заказчика,

адрес официального сайта, контактная информация
	Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Комбинат «Электрохимприбор», 624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, 6а.
Официальный сайт, на котором размещена документация запроса предложений http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по техническим вопросам: 

Михалёв Александр Анатольевич
тел/факс 8 (34342) 3-70-29 / 2-65-01
Адрес электронной почты: oge@ehp-atom.ru (с пометкой «для Михалёва»)

	3. 3
	Организатор размещения заказа 

(Организатор запроса предложений)
	ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, (отдел главного энергетика).
Контактное лицо по организационным вопросам:
Михалев Александр Анатольевич
тел./факс: 8 (34342) 3-70-29 / 2-65-01

	4. 4
	Количество лотов
	1 (один)

	5. 5
	Источник финансирования
	Собственные средства

	6. 6
	Место проведения работ
	Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, 6а, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

	7. 7
	Срок проведения работ
	Сроки выполнения работ: не позднее 20.12.2012 г.
С max 
–
предельный (максимально допустимый) срок выполнения работ – 20 декабря 2012 года
С min 
–
минимальный срок выполнения работ – 20 октября 2012 года

	8. 8
	Начальная (максимальная) цена договора, величина  НДС
	в текущем уровне цен: 6 820 015 руб. (Шесть миллионов восемьсот двадцать тысяч пятнадцать рублей 00 копеек) без НДС, НДС – 1 227 602, 70 руб., всего – 8 047 617, 70 руб. (Восемь миллионов сорок семь тысяч шестьсот семнадцать рублей 70 копеек) с НДС 18%.
Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение работ, предусмотренных настоящим договором (в т.ч. расходы на подготовку и охрану строительной площадки, перевозку, страхование, хранение, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, стоимость материалов, стоимость доставки оборудования до Объекта, испытаний, на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, обязательные платежи и прочие затраты, необходимые при исполнении Договора).

	9. 9
	Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ
	Аванс – по соглашению сторон возможно авансирование работ, но не более 30% от суммы договора.
Форма оплаты – безналичный расчет.
С победителем запроса предложений будет заключен договор, в соответствии с которым Подрядчику будет произведена оплата работ. Оплата работ осуществляется в следующем порядке:

· авансовый платеж на выполнение работ – производится в течение 10 банковских дней после представления Подрядчиком счета на авансовый платеж.
Задержка выплаты авансового платежа не является основанием для прекращения работ или изменения сроков работ, установленных в п.п.1.4. настоящего Договора и Календарным планом (Приложение к настоящему Договору);
· последующая оплата выполненных работ (этапов работ) с учетом объемов финансирования осуществляется в течение 30 рабочих дней после предоставления Подрядчиком документов, указанных в п.п.2.5. настоящего Договора на основании подписанного Подрядчиком и Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ, и счета-фактуры на оплату работ не позднее 24 числа отчетного месяца.
Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные  «Проектом договора» (Стоимость работ и порядок расчета), настоящей Документации и Графиком производства работ.

	10. 1
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора
	Российский рубль

	11. 1
	Срок окончания подачи Предложений
	Заявки о подаче Предложения подаются  с момента опубликования извещения о проведении запроса предложений до 13.06.2012 года 7-00 (время московское)

	12. 
	Документы, включаемые Участником процедуры закупки в состав Предложения
	12.1. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к участникам процедуры закупки:
12.1.1. документы, указанные в пункте 3.2.3. настоящей документации;
12.1.2. документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора:
1) свидетельства о допуске к определенным видам работ, выданных саморегулируемыми организациями с предоставлением оригинала или нотариально заверенной копии (с приложением видов строительных работ, к которым осуществлён допуск).
12.2. Справка, подтверждающей наличие у участника процедуры закупки соответствующих собственных материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора (раздел V, соответствующая форма);

12.3. справка, подтверждающая наличие у участника процедуры закупки соответствующих собственных кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора (раздел V, соответствующая форма) с обязательным предоставлением документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию;

12.4. гарантийное письмо, подтверждающего согласие обеспечить исполнение гарантийных обязательств на полный комплекс выполненных работ на протяжении гарантийного срока;

12.5. справка по СУОТ (системы управления охраной труда) согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования» (раздел V, соответствующая форма);
12.6. оригинал справки об участии в судебных разбирательствах (раздел V, соответствующая форма);
12.7. Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), на основании Приказа генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 10.01.2012 №1/2-П в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации (в соответствии с Приложением о цепочки собственников к конкурсной документации *).
* Форма предоставляется в формате *.xls, а также в формате *.pdf с обязательным предоставлением подтверждающих документов в формате *.pdf.
Участник процедуры закупки вправе приложить к заявке на участие в запросе предложений иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником процедуры закупки к заявке о подаче Предложения.

	13. 
	Состав Предложения и порядок размещения документов в составе Предложения
	13.1. Заявка о подаче Предложения по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации запроса предложений (раздел V, Форма 1);

13.2. анкета (раздел V, Форма 2);
13.3. документы, указанные в пункте 14 раздела IV «Информационная карта запроса предложений», подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям;

13.4. график выполнения работ в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел V, соответствующая форма);
13.5. сводная таблица стоимости в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел V, соответствующая форма);

13.6. проект договора (со всеми приложениями), заполненный в соответствии с требованиями и условиями настоящей документации путем включения условий исполнения договора, предложенных участником запроса предложений в своей заявке, в проект договора;
13.7. В случае снижения начальной (максимальной) цены – локальный сметный расчёт, составленные с применением ТЕР Свердловской области, подтверждающий заявленную цену.
13.8. информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (приложение, соответствующая форма).
13.9. Пояснительная записка о качестве выполняемых работ (раздел V, соответствующая форма).
13.10. Техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел V, соответствующая форма) с приложением:
– документов согласно подпункту 14 раздела IV «Информационная карта запроса предложений».

	14. 
	Требования предъявляемые к Участникам процедуры закупки
	14.1. Участник должен отвечать требованиям, указанным в п.п.2.1.1-2.1.3 настоящей документации;

14.2. должен иметь и предоставить:

· свидетельство выданное саморегулируемой организацией (далее – СРО) (с перечнем видов работ) о допуске к определенным видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных документацией запроса предложений.
В перечне видов работ должны быть следующие виды работ (согласно классификации видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту):

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
14.3. должен иметь положительную репутацию:

· не иметь вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника процедуры закупки в качестве ответчика, связанных с выполнением работ, являющимися предметом запроса предложений за последние 3 года;
· не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
14.4. Участник процедуры закупки должен иметь опыт выполнения аналогичных предмету договора работ на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» или предприятиях «Росатом» течении последних 3 лет.

	15. 
	Дата и время открытия доступа к поданным в электронной форме Предложениям запроса предложений 
	13.06.2012 г. 7:00 (время московское)

	16. 
	Дата и время рассмотрения заявок о подаче Предложения
	13.06.2012 г. 7:00 (время московское)

	17. 
	Дата и место подведения итогов запроса предложений 
	Подведение итогов запроса предложений на электронной площадке www.a-k-d.ruhttp://
 
не позднее 15.06.2012 г.

	18. 
	Срок подписания договора с Победителем запроса предложений
	Договор может быть заключен не ранее, чем через десять со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений

	19. 
	Размер и валюта обеспечения заявки о подаче Предложения
Реквизиты для перечисления обеспечения заявки о подаче Предложения
	Не требуется
Не требуется

	20. 
	Обеспечение исполнения договора
	Не требуется

	21. 
	Размер иного вида обеспечения (обеспечения возврата аванса и др.)
	Не требуется

	22. 
	Привлечение субподрядчиков, минимальный % от объема работ, выше которого требуется представление документов на субподрядчиков
	Не допускается

	23. 
	Требования, установленные заказчиком к качеству и техническим характеристикам работ
	Приводятся в разделе VI. Техническая часть документации запроса предложений

	24. 
	Возможность проведения процедуры переторжки 
	Невозможна

	25. 
	Сведения о предоставлении преференций
	Не предоставляются

	26. 
	Методика оценки заявок на участие в запросе предложений
	Рейтинг Предложения представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.
Возможные критерии оценки Предложений, корректируются при проведении конкретных процедур закупок:

·  цена договора (значимость критерия Ц i – ___%). В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используется цена предложений участников с учётом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством РФ;
·  срок выполнения работ (значимость критерия С i – ___%);
·  срок представляемых гарантий качества (значимость критерия Г i – ___%);
Рейтинг Предложения i-го участника запроса предложений определяется по формуле:
R i = БЦ i  × Vi  + БС i  × Vс  + БГ i  × Vг;

где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

БЦ, БС, БГ – оценка (балл) соответствующего критерия.
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам Максимальная оценка в баллах по критериям Цi ,Сi, Гi, Кi – 100 баллов (значимость каждого критерия определена в п. 27 Информационной карты запроса предложений).
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»:

– если оценка по критерию рассчитывается без учета стоимостных критериев, используется следующая формула:
БЦ i =

Ц min
× 100
Ц i
где: БЦ i 
– оценка по критерию «цена договора» i-го участника запроса предложений, баллы

Ц i  
– 
предложение участника запроса предложений о цене договора, указанной в заявке о подаче Предложения i-го участника запроса предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.;
Ц min 
– 
минимальное предложение участника запроса предложений о цене договора, указанной в заявке о подаче Предложения из предложений, представленных участниками запроса предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ»:

Если заказчик выбирает критерий «срок выполнения работ» и данный критерий не рассчитывается в стоимостном выражении

БСi =

Сmax – Ci
× 100
Cmax – Cmin
где:  БС i 
 – 
оценка по критерию «срок выполнения работ» i-го участника запроса предложений, баллы

C i  
– 
предложение о сроке выполнения работ, указанном в заявке о подаче Предложения i-го участника запроса предложений, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)
С max 
–
предельный (максимально допустимый) срок выполнения работ, установленный в настоящей документации, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)
С min 
–
минимальный срок выполнения работ, установленный в настоящей документации, ранее которого выполнить работы не представляется возможным, либо нет необходимости для заказчика, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

Приведенная формула применяется только при установлении в документации запроса предложений  значений Сmax и Сmin.

При применении оценки по критерию «срок выполнения работ», рассчитываемого в балльном выражении, размер неустойки, указанный в проекте договора, должен быть соразмерен весовой значимости данного критерия.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ
«СРОК ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА»:

Срок представляемых гарантий качества – срок предоставляемых гарантий качества работ, на который участник запроса предложений, в случае заключения с ним договора, принимает на себя обязательство по гарантии качества работ, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества работ, установленный в документации запроса предложений
Срок представляемых гарантий качества (гарантийный срок)
Баллы
Гmin
0 баллов
БГi  =

Гi  – Гmin
× 100
Гпредел – Гmin
Соответствие, либо превышение Гпредел
100 баллов

где: Гi
–
гарантийный срок, указанный i-м участником запроса предложений – (если Гi менее Гпредел, если более – 100 баллов)

Гmin 
–
минимальный гарантийный срок согласно требованиям, указанным в настоящей документации 

Гпредел 
–
предельное значение гарантийного срока, превышающее Гmin

	27. 
	Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений и их значимость
1. Цена договора
2. Сроки выполнения работ, оказания услуг
3. Срок представляемых гарантий качества
	Дополнительные подкритерии
	Значимость критериев оценки заявки

	28. 
	
	………………………………………………………...

Сmin = 20 октября 2012 г…………………………….

Сmax = 20 декабря 2012 г……………………………
Гmin = 36 месяцев.…………………………………...

Гпредел = 60 месяцев…………………………………
	75%
15%
10%

	29. 
	Совокупная значимость всех критериев в процентах 
	100%

	30. 
	Порядок обжалования
действий заказчика,
организатора
размещения заказа,
Комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора
размещения заказа, Комиссии могут быть направлены по
электронному адресу Центрального арбитражного комитета
в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» (далее - ЦАК)
arbitration@rosatom.ru.
Направление жалоб допускается в любое время проведения
запроса предложений, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Предложений, или извещения об отказе от проведения запроса предложений.

Условия и положения документации могут быть
обжалованы исключительно до окончания срока подачи
Предложений.

На сайте http://zakupki.rosatom.my (раздел Контроль
и арбитраж/Нормативные документы) представлены
Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб.
Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы
отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на
странице соответствующей закупки.

	
	Каналы связи, по
которым можно
сообщить о фактах
злоупотребления при
проведении запроса предложений
	О фактах злоупотреблений участник процедуры закупки/участник запроса предложений может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи:

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07
(многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки
страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru:
3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Росатома.


V. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В пРЕДЛОЖЕНИЕ
5.1. Форма заявки о подаче предложения 
Форма 1
Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» ____________ 2012 года № _______ 
ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Изучив извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора на реконструкцию напорного коллектора №3 Ду 200 мм от КНС-3 до камеры у Дорожного проезда для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru и на сайте электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru, документацию по проведению запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, __________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу _______________________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

предлагает заключить договор на реконструкцию напорного коллектора №3 Ду 200 мм от КНС-3 до камеры у Дорожного проезда для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в соответствии с Техническим решением, Графиком выполнения работ, Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму __________________ (___________________________________) руб. ______коп,
  (сумма договора цифрами и прописью)

в том числе НДС _______________ (____________________________________) руб. ______коп. Общая сумма Предложения без учета НДС составляет _______________________ (___________________________________________________________________) руб. ______коп,
Срок выполнения работ: _________________________

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до                          «___» _____________20___года.

Настоящим подтверждаем, что против ____________________________________________

(наименование участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _________________________________________ банкротом, деятельность не приостановлена, на 
(наименование участника процедуры закупки)

имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.
В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашего Предложения, в течение 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Предложений.

[при требовании] Нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии на исполнение обязательств по договору в течение дней (указать срок предоставления банковской гарантии, но не более 15 (пятнадцати) дней) с момента заключения договора на сумму ___% от начальной (максимальной) цены договора.
[при требовании] Нами будет представлено обеспечение возврата аванса в виде безотзывной банковской гарантии в течение ____ дней (указать срок предоставления банковской гарантии, но не более 15 (пятнадцати) дней с момента заключения договора на сумму___________________________.
В случае, если нашему Предложению будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашего Предложения.
Мы, ___________________________________________________ согласны с условием, что  (наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)
сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:
а)
если мы:
– будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;
–
будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Предложение, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;
–
будучи признанным победителем или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Предложение, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;
б)
если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашего Предложения:
Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 13 раздела IV «Информационная карта запроса предложений» в формате
	№№ п\п
	Наименование документа 
	Номер

страницы
	Кол-во

листов

	1
	Заявка о подаче Предложения
	
	

	2
	Анкета Участника процедуры закупки (форма 2)
	
	

	3
	Документы, подтверждающие полномочия лица (решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении, физического лица на должность) на осуществление действий от имени участника процедуры закупки
	
	

	4
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (письмо-обязательство).

Если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника процедуры предмет договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

или Письмо об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки.

Если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок о подаче Предложения для Участника невозможно Участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его Победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора
Решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копия такого решения
Если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью
или Письмо о том, что данная сделка для участника не является сделкой с заинтересованностью
	
	

	5
	Лицензии, сертификаты, свидетельства СРО, подтверждающие соответствие Участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим выполнение работ/услуг, являющихся предметом запроса предложений.
	
	

	6
	Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений. Выписка из ЕГРИП (для физического лица)
	
	

	7
	Учредительные документы
	
	

	8
	Свидетельство о государственной регистрации
	
	

	9
	Копии бухгалтерских балансов с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года
	
	

	10
	Пояснительная записка о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг
	
	

	11
	Отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства потребителей-контрагентов о выполненных ранее работах аналогичных предмету данного запроса предложений (при наличии)
	
	

	12
	Справка в свободной форме о положительной репутации (согласно подпункту 10 пункта 3.2.3. настоящей документации)
	
	

	13
	График выполнения работ (форма __)
	
	

	14
	Сводная таблица стоимости (форма __)
	
	

	15
	Справка о материально-технических ресурсах (форма __)
	
	

	16
	Справка о кадровых ресурсах (форма __)
	
	

	17
	Справка об участии в судебных разбирательствах (форма __)
	
	

	18
	Техническое предложение (форма __)
	
	

	19
	Гарантийное письмо
	
	

	20
	Проект договора
	
	

	21
	Справка о цепочке собственников участника запроса предложений (приложение, соответствующая форма)
	
	

	22
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника процедуры закупки
	
	

	
	Итого количество листов
	
	


_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Примечание:

В случае привлечения субподрядчиков Участником процедуры закупки, для исполнения договора производства работ, услуг, если предполагаемый объём таких работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки, Участник процедуры закупки обязан представить аналогичный пакет документов на привлекаемого субподрядчика.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Заявку о подаче Предложения следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. Участник процедуры закупки присваивает заявке о подаче Предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3. Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

4. Участник процедуры закупки должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».
5. Участник процедуры закупки должен указать срок действия Предложения, согласно требованиям п.3.3 настоящей документации.
6. Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке о подаче Предложения документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 13 раздела IV «Информационная карта запроса предложений».
7. Заявка о подаче предложения должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями п.3.2.4.
5.2. Форма анкеты Участника процедуры закупки
Форма 2
Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 2012 г. № ______
Запрос предложений на право заключения договора на ____________________________________________________________________
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Участник процедуры закупки: ________________________________
	№
	Наименование
	Сведения о участнике процедуры закупки

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. номера и серии паспорта, даты его выдачи и кода подразделения всех учредителей), а также всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки. 

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

5. Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

6. В случае предоставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете информационное письмо о согласии учредителей на работу с персональными данными. В случае непредставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете письмо за подписью руководителя участника, что сведения о физических лицах (приводится перечень лиц, указываемый участником процедуры закупки в графе 3) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000) отсутствуют/ присутствуют.

5.3. Форма Технического предложения
Форма 3
Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
Суть технического предложения
___________________________________
____

_______________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5. Техническое предложение участника процедуры закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

· описание выполняемых работ;

· декларацию о том, что работы будут выполнены без привлечения субподрядчиков.

6. Желательно, чтобы участник процедуры закупки в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (раздел VI) в соответствии с приведенной формой:

	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов Предложений участника процедуры закупки (ПП), где приведены подробные объяснения


______________________     _______________________             /___________________/

       (должность)                                     (подпись)                                             (ФИО)
5.4.
Форма пояснительной записки о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг
Форма 4
Пояснительная записка о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг
1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию по запросу предложений 
на право заключения договора на __________________________________________________________________________________, 

(наименование предмета закупки)

в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса предложений, документацию по запросу предложений, проект договора на выполнение вышеуказанной закупки, мы _______________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

в лице ______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

согласны выполнить работы, оказать услуги с учётом требований Заказчика и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:
Таблица 1

	Описание работ, услуг

	Наименование работ/услуг
	Объём
	Срок выполнения

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Информация об иных условиях договора

	Наименование показателя 
	Предложения Участника запроса предложений 

	Объем выполняемых работ
	

	Место выполнения работ
	

	Срок выполнения работ
	

	Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ
	

	Качество выполняемых работ 
	

	Безопасность выполняемых работ
	

	Результаты работ
	

	Срок и объём предоставления гарантий качества работ/услуг
	

	
	


Таблица 2

2. Мы согласны выполнить работы, оказать услуги по следующей цене _________________________________________________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) _________________________________________________ (сумма прописью) рублей 
В цену включены все расходы, в том числе транспортные, разгрузка, погрузка, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)


М.П.
Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Запрос предложений на право заключения договора на _______________________________________

СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма 5)

Участник процедуры закупки (генподрядчик): ________________________________ 
Субподрядчики: [в случае разрешения привлечения субподрядчиков]

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________ 

…

Таблица 1. Общая штатная численность

	Штатный персонал
	Генподрядчик
	Субподрядчик 1
	Субподрядчик 2

	
	Общая численность
	В т.ч. для работ по данному договору
	Общая численность
	В т.ч. для работ по данному договору
	Общая численность
	В т.ч. для работ по данному договору

	Руководящий, чел.
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-технический, чел.
	
	
	
	
	
	

	В соответствии с требованиями к кадрам
	
	
	
	
	
	

	Рабочие и специалисты,  в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	


*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

Таблица 2. Основной персонал рабочих специальностей, привлекаемый для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ

	№
	Работы
	Персонал, (специальность, разряд)
	Кол-во, чел.
	Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик)
	Примечания (привлечение одного и того же персонала на различные виды работ с учетом графика выполнения и т.п.)

	Глава 1. Подготовительные работы

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства.

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	Глава …

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*В Таблице 2 необходимо указать, сколько и какого персонала основных рабочих специальностей планируется привлекать для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ в соответствии со Сводной таблицей стоимости (Форма __), с учетом графика поставки товара/ выполнения работ/оказания услуг (Форма _). 

Таблица 3. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения ________________________ работ [наиболее ответственные работы (монтажные, наладочные…), по которым необходимо оценить квалификацию специалистов]  

	№
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность)
	Специальность, должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик)

	
	Работы 1
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	Работы 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


__________________________

____________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

4. В Таблице-1 необходимо указать общее количество персонала имеющегося на предприятии участника и субподрядчика согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору в соответствии с планом распределения выполнения объемов поставок, работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками (соответствующая форма). Участнику процедуры закупки рекомендуется приложить к данной таблице копии штатного расписания.

5. В Таблице-2 указываются сведения о персонале основных рабочих специальностей, привлекаемом для выполнения работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам) и с учетом плана распределения поставки товара/ выполнения работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками (соответствующая форма) и графика поставки товара/выполнения работ (перевода персонала с одного вида работ на другие). При этом в зависимости от типа объекта и необходимости привлечения персонала определенной специальности, в обязательном порядке указываются сведения о наличии следующего персонала: 

· Указываются специальности в соответствии с требованиями к кадрам;

· …..;

· …..;

6. Кроме указанных, участник процедуры закупки вправе указать персонал иных специальностей, которые, по его мнению, необходимы для выполнения работ по объекту согласно договору, указав предназначение привлекаемого персонала с точки зрения выполнения работ по договору. Обязательным является указание принадлежности персонала (генподрядчик, субподрядчик), с учетом распределения выполнения объемов работ.

7. В Таблице-3 указываются сведения о специалистах, привлекаемых к _________________ работам, с приложением документов по указанным специалистам, подтверждающих их квалификацию. Участнику процедуры закупки рекомендуется к данной таблице приложить копии документов об образовании, специальном образовании, повышении квалификации, копии трудовых книжек, трудовых договоров.

Приложение к заявке о подаче Предложения
от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора на _______________________________________

СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ (Форма 6)

Участник процедуры закупки (генподрядчик): ________________________________ 
Субподрядчики: [в случае разрешения привлечения субподрядчиков]
1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________ 

	№
 п/п


	Наименование МТР
	Местонахождение
	Марка
	Основные технические характеристики
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, 
№ договора аренды в случае аренды МТР)
	Собственник (арендатор)
	Идентифика-ционные учетные данные МТР (инв. №, № гос. регистрации и т.п.)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)

	Глава 1. Подготовительные работы

	1. 
	Экскаватор (пример для оформления)
	Производственная база, г. Москва
	Hitachi ZX-200-3
	На гусеничном ходу, объем ковша 1 м3
	Собственное
	Подрядчик (субподрядчик)
	Инв. № 12345,

 гос. № 7013 АУ77
	Подготовительные земляные  работы

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	… 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава ….

	
	
	
	
	
	
	
	
	


__________________________

_____________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

4. В таблице указываются сведения только об основных машинах и механизмах специальных приспособлений и инструментов, которые будут применяться при выполнении работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам). Обязательным является указание принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик, аренда и т.п.), с учетом распределения выполнения объемов работ.

Приложение к заявке о подаче Предложения

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора на _______________________________________

ГРАФИК выполнения работ (Форма 7)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
Начало поставки товара/ выполнения работ/оказания услуг: «___» __________ 20___ года.

Окончание поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг: «___» __________ 20___ года.

	Наименование этапа
	Общая стоимость этапа, тыс. руб. с НДС
	Год (________) [указать год, например «2010»]

	
	
	Квартал __ [указать квартал, например «1»]
	Квартал __ [указать квартал, например «2»]
	Квартал __ [указать квартал, например «3»]

	
	
	[указать 1 месяц квартала, например «январь»]
	[указать 2 месяц квартала, например «февраль»]
	…
	[указать 1 месяц квартала, например «апрель»]
	[указать 2 месяц квартала, например «май»]
	…
	…
	…
	…

	Глава 1. Подготовительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава ….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за квартал, тыс. руб. с НДС
	
	
	
	

	ИТОГО за год, тыс. руб. с НДС
	
	


____________________________   
______________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данный график.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В данном Графике приводятся расчетные сроки поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг в рамках договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости (соответствующая форма), требуемые средства и адрес доставки для каждого вида оборудования.

5. Для указания сроков против каждого этапа/подэтапа следует затемнить соответствующие графы и указать в них стоимость данного этапа (подэтапа), например:
	Наименование этапа
	Общая стоимость этапа, 

руб. с НДС
	Год (________) [указать год, например «2010»]

	
	
	Квартал __ [указать квартал, например «1»]
	Квартал __ [указать квартал, например «2»]
	Квартал __ [указать квартал, например «3»]

	
	
	[указать 1 месяц квартала, например «январь»]
	[указать 2 месяц квартала, например «февраль»]
	…
	[указать 1 месяц квартала, например «апрель»]
	[указать 2 месяц квартала, например «май»]
	…
	…
	…
	…

	Глава 1. Подготовительные работы
	
	х,хх   руб.
	х,хх руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	

	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	

	Глава ….
	
	
	
	
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	

	ИТОГО за квартал, руб. с НДС
	
	
	
	

	ИТОГО за год, руб. с НДС
	
	


Форма 8
Приложение к заявке о подаче Предложения
от «___» __________ 201__ г. № ______
Запрос предложений на право заключения договора на ______________________

Лот __

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ

Участник процедуры закупки: ________________________________ 

В ценах на момент подачи заявки на участие в запросе предложений: «___» __________ 201__ года

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость, руб. (без НДС)

	
	
	
	
	СМР
	Оборудо-вание
	Прочие
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Глава 1. Подготовительные работы
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Глава 2. Работы по основным объектам 
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Глава ….
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	

	
	Всего с учетом НДС
	
	
	
	
	
	


_______________________________________

_______________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная сводная таблица.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Участник процедуры закупки указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости.

5. Принцип составления Сводной таблицы стоимости аналогичен составлению сводного сметного расчета.

6. При указании в Сводной таблице стоимости оборудования/материалов, участник процедуры закупки должен приложить к данной форме спецификации оборудования/материалов.

Форма справки по системе управления охраной труда

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях за последние три года (форма 9.1. - травматизм)

	Наименование показателя
	Единица измерения
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
	чел
	
	
	

	Из стр. 01 численность пострадавших со смертельным исходом
	чел
	
	
	

	Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году
	чел-дн
	
	
	

	Численность пострадавших, частично утративших трудоспособность и переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день и более в соответствии с медицинским заключением
	чел
	
	
	

	Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием
	чел
	
	
	

	Израсходовано на мероприятия по охране труда - всего
	тыс руб
	
	
	


______________________________________

_____________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев за последние три года (форма 9.2)

	Наименование

показателей
	Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом

	
	2009 г. всего /со смертельным исходом
	2010 г. всего /со смертельным исходом
	2011 г. всего /со смертельным исходом

	1
	2
	3
	4

	Всего пострадавших (сумма строк 02 - 15; сумма строк 17-31)
	
	
	

	Из них - пострадавшие по основным видам происшествий, приведших к несчастному случаю:
	
	
	

	Дорожно-транспортное происшествие
	
	
	

	Падение пострадавшего с высоты
	
	
	

	Падение, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли и т.п.
	
	
	

	Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей
	
	
	

	Поражение электрическим током
	
	
	

	Воздействие экстремальных температур
	
	
	

	Воздействие вредных веществ
	
	
	

	Воздействие ионизирующих излучений
	
	
	

	Физические перегрузки
	
	
	

	Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися
	
	
	

	Утопление
	
	
	

	Убийство
	
	
	

	Повреждение при стихийных бедствиях
	
	
	

	Прочие
	
	
	


______________________________________

_____________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Обеспеченность специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ (форма 9.3)

	Наименование показателей
	Весь персонал 
на конец года, человек
	Фактические расходы 
на компенсации и средства индивидуальной защиты 
в отчетном году, тыс. руб

	1
	2
	3

	Списочная численность работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, имеющих право на:
	
	

	Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты - всего
	
	

	Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
	
	


_____________________________________

_____________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкция по заполнению:
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которому является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

Участник процедуры закупки должен заполнить приведенные выше таблицы по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора на ____________
СПРАВКА ОБ УЧАСТИИ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ (Форма 10)

Участник процедуры закупки: ________________________________
	 Год 
	Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска
	№ судебного дела
	Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей)
	Решение в ПОЛЬЗУ

или ПРОТИВ

участника процедуры закупки

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


___________________________________
_____

________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Участник процедуры закупки должен  предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.

5. Если участник процедуры закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».

VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание

на реконструкцию напорного канализационного коллектора №3 

от КНС-3 (базы ОРСа) до камеры у Дорожного проезда
1. Суть проблемы

Канализационный коллектор №3 (НК №3) от КНС-3 базы ОРСа общей протяжённостью 2640 м проложен в 1983 г согласно проектно-сметной документации № 151784иI из стальных труб диаметром 250 мм.  

В процессе эксплуатации под действием истирания твёрдыми частицами канализационных сточных вод произошло уменьшение стенки стальных труб до полного износа их в донной части коллектора. Углы поворота из стальных труб изношены полностью и требуют замены. 
2. Перечень предлагаемых работ

Произвести реконструкцию камеры переключений канализационных коллекторов у КНС-3 и участка НК  №3 ДУ 250 мм протяжённостью 1200м, используя трассу и отметки существующего коллектора: с заменой существующей запорной арматуры и установкой дополнительной запорной арматуры в месте подключения напорного коллектора ДУ 150 мм от школы-интернат №63. Для реконструкции коллектора использовать шиберные задвижки марки «HAWLE» и полиэтиленовые трубы Ø225мм (труба ПЭ100 SDR 17, толщина стенки 13,4 мм, ГОСТ 18599-2001).
2.1. Заменить стальные трубы ДУ 250мм на полиэтиленовые ДУ 225мм протяжённостью 1200м на участке от КК-1 у кнс-3 до КК-5 у Дорожного проезда.  

2.2. Заменить существующую запорную арматуру ДУ 250мм в камере КК-1 у КНС-3 и камере КК-5 у Дорожного проезда согласно приложенной схеме: 
задвижки шиберные «HAWLE» ДУ 250мм – 5 шт.  Обратный клапан чугунный фланцевый ДУ 200мм – 1 шт., тип 19ч19р или 19ч16бк.  

2.3. В месте подключения к НК №3 напорного коллектора от школы-интернат №63 установить запорную арматуру и колодец КК-3, согласно приложенной схемы. Колодец выполнить из ж/б колец Ø 1500.  Заменить 4 метра напорного коллектора ДУ 150 мм от колодца КК-3 до школы-интернат №63, использовать трубы ПЭ100 SDR17, толщина стенки 9,5 мм, ГОСТ 18599-2001 и задвижку шиберную «HAWLE» ДУ 150 мм.

2.4. Произвести реконструкцию камеры переключений у КНС-3 с полной заменой строительных железобетонных конструкций. Размеры камеры: 2,5 х 2,0 м, h=2,3 м.

3. Дополнительные условия

3.1. Проект организации работ, смета разрабатываются подрядчиком, согласовываются и утверждаются в установленном порядке.

3.2. Строительные материалы, трубы, арматуру, фасонные части поставляет подрядчик.

3.3. Для производства монтажных работ заказчик отключает коллектор по заявке подрядчика.

3.4. Нарушенное благоустройство после реконструкции коллектора восстанавливается подрядчиком, что необходимо предусмотреть сметой (планировка, восстановление кюветов и газонов, отсыпка щебнем дорог и тротуаров с последующим асфальтированием или бетонированием). Сроки восстановления благоустройства определяются сроком действия договора.

3.5. Пересечение Дорожного проезда произвести без вскрытия дорожного полотна.
3.6. Курирование работ обеспечивает начальник участка и тех. бюро цеха 008.

3.7. После представления ППР и сметы заказчик оформляет разрешение на производство работ и предоставляет выкопировку из генплана.

3.8. Приёмка выполненных работ производится рабочей комиссией из представителей заказчика и подрядчика с предоставлением исполнительной документации и актов на скрытые работы.
	ПРИЛОЖЕНИЕ:
	Деталировка колодцев и арматуры НК №3 (на 1 листе);

	
	Схема НК №3 от КНС-3 до Дорожного проезда (на 1 листе) 


Схема 

напорного канализационного коллектора №3 (НК №3) 

от КНС-3 до Дорожного проезда 

















Условные обозначения и пояснения к схеме:


	
	участок коллектора с арматурой, подлежащий реконструкции

	
	участок коллектора с арматурой, не подлежащий реконструкции


Деталировка канализационных камер у КНС-3 и Дорожного проезда, до и после 

реконструкции напорного коллектора НК №3 

	№ п/п
	№ камеры
	Схема камер и арматуры

	1. 
	КК-1
	Заменяем в камере узел и запорную арматуру ДУ 250 (3 шт). После задвижки в сторону Дорожного проезда, через переход 250х225 присоединяем реконструируемый канализационный коллектор НК №3 ДУ 200 мм.  
	





	2. 
	КК-3
	Устанавливаем ж/б колодец Ø1500 мм в точке подсоединения коллектора от школы-интернат №63 для размещения запорной арматуры. На коллекторе от школы-интернат устанавливаем запорную арматуру ДУ 150 мм. Заменяем 4 метра после задвижки не реконструируемого коллектора от школы-интернат
	





	3. 
	КК-5
	Заменяем в камере запорную арматуру ДУ 250 (2 шт) и обратный клапан ДУ 200 (1 шт), через переход 250х225 присоединяем реконструируемый канализационный коллектор НК №3 ДУ 200 мм  к фланцу новой шиберной задвижки ДУ 250мм
	






	ИТОГО:
	задвижки шиберные:  Ø250 – 5 шт., Ø150 – 1 шт. Обратный клапан Ø200 – 1 шт.;

Протяжённость реконструируемого участка: ДУ200 – 1200 метров













































































































































































































































































КК-2





КК-3





КК-1





КК-5











Дорожный проезд





КК-4





КК-3





Напорный коллектор от школы-интернат № 63





НК № 3 ДУ 250 мм�
�






КК-1





КК-2








КНС-3


















Исп. 008-Калинин И.В.

  22

