Приложение №2  к  Извещению о проведении сбора коммерческих предложений

Техническое задание

Завод ФГУП «Молмаш» Россельсозакадемии приглашает специализированную организацию для производства ремонтных работ по усилению капитальной стены длинной 50 м., высотой 6 м. Изготовления и монтажа дополнительного (козырька-навес) над ремонтируемой капитальной стеной длинной 50 м., шириной 0,5 м. (по всей длине капитальной стены).