ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора
на поставку охранных радиоволновых извещателей.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка  охранных радиоволновых извещателей для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Извещатель охранный радиоволновый линейный с кронштейном Риф-РЛМ-500 или эквивалент

	Назначение:
Извещатель охранный радиоволновой линейный представляет собой двухпозиционное радиолучевое средство обнаружения пересечения нарушителем охраняемого участка. Изделие предназначено для использования в системах охраны периметров стационарных объектов и может применяться:
– на открытой местности;
– на участке, ограниченном с одной или обеих сторон капитальными ограждениями (стены зданий, железобетонные или кирпичные заборы);
– на участке, ограниченном с одной или обеих сторон ограждениями в виде
металлической сетки или колючей проволоки;
– на участке, ограниченном с одной стороны ограждением в виде металлической сетки или колючей проволоки, а с другой капитальными ограждениями.

Технические характеристики:

Параметры зоны обнаружения:

- длина, м

не менее 50 и не более 500

- ширина регулируемая, м

не менее 2 и не более 6
- высота, м

3

Рабочая частота, мГц

не менее 9300 и не более 9445 
Напряжение питания, В

от12 до 30

Потребляемый ток, мА

не более 10

Время готовности после включения, сек

не более 120

Время задержки извещения после вторжения нарушителя в зону обнаружения, сек

не более 0,5

Время восстановления параметров дежурного режима после окончания извещения, сек

не более 1

Габаритные размеры, мм

длина - не более   425,

высота – не более 265,

глубина - не более  145.
Масса блоков ПРМ и ПРД, кг

не более 3,2

Информационные выходы извещателя: сухой контакт и RS-485 или эквивалент.
Юстировка изделия должна производиться с помощью пульта настройки для извещателя охранного периметрового радиолучевого.

Пульт настройки должен обеспечивать следующие режимы работы: индикация уровня сигнала ПРМ извещателя; установка чувствительности ПРМ извещателя; установка режима (алгоритма) обработки входного сигнала извещателя; установка номера (адреса) извещателя; установка периода импульсов запуска ПРД.

Пульт настройки должен обеспечивать работоспособность при: рабочих температурах, град. от – 20 С до + 50 С; относительной влажности воздуха до 98 % при температуре + 25 град. С.

Электропитание пульта настройки должно осуществляться от источника постоянного тока с номинальным напряжение 24 В. Работоспособность пульта должна сохраняться при напряжении электропитания в диапазоне от 12 до 30 В, токе потребления не более 30 мА.
В комплекте с извещателем должны идти кронштейны для крепления на трубу диаметром 114 мм.
	24 месяца
	838
	 компл.


      3.  Порядок формирования цены
       Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
       Порядок оплаты – безналичный расчет. 

Аванс – не предусмотрен. 100 % поэтапная оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН).
5. Требования к упаковке оборудования
       Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

       6. Требования к технической документации
       Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным.
       7. Место поставки продукции и условия допуска
       Место поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       8. Сроки поставки продукции
       Сроки поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): 
в два этапа: 1-й этап – до 30 сентября 350 комплектов, 2-й этап -  до 30 октября 488 комплектов.
Начальник подразделения                                                                                       Давыдов Д.П.
