ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

	СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
_____________________Т.Ю.Гаврилова
                «____» __________ 2011 года 
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

____________________ Е. В. Гордеев

                «___» __________ 2011 года


ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В электронном виде
на право заключения договора на выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту «Модернизация хлораторной насосно-фильтровальной станции 35-го микрорайона (производительностью 21 600 м3/сут)». №45.042.01.02
(Извещение и документация о проведении открытого конкурса в электронной форме соответствуют требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом»)

Извещение  размещено на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru
от «___»   ___________ 201__ года
	Согласовано:

	Руководитель ГЦЗ
	
	А.В. Киселёв

	Инженер ГЦЗ
	
	П.В. Пирогов 

	

	Номер закупки: № ______________________
	Номер годовой программы закупок: № 1843/365


Заместитель главного инженера

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

по энергетике, рациональному

природопользованию и экологии: _____________________ Н.В. Ларионов

Исполнитель: _________________С.В. Сухов

Лесной, 2011 г.

1. Заказчик: Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Комбинат «Электрохимприбор», 624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, 6а.
2. Контактное лицо: Игорь Валерьевич Калинин, 8 (34342) 3-88-44
e-mail: oge@ehp-atom.ru
3. Официальный сайт сети Интернет, на котором размещена документация о проведении открытого конкурса в электронном виде: http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru.
4. Предмет договора: выполнение  комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»: Модернизация хлораторной насосно-фильтровальной станции 35-го микрорайона (производительностью  21 600 м3/сут).
5. Место выполнения работ/оказание услуг: Свердловская область, г.Лесной, пос.Горный.
6. Начальная (максимальная) цена договора:  10 119 574 руб. 98 коп., включая НДС 18%. Цена договора включает в себя: стоимость доставки оборудования до Объекта, расходы на упаковку, стоимость полного комплекта технической документации, стоимость временных зданий и сооружений, расходы на подготовку и охрану строительной площадки, перевозку, страхование, хранение, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, стоимость материалов и оборудования, проведение строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, испытаний, на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, обязательные платежи и прочие затраты, необходимые при исполнении Договора.
7. Состав и объем работ: согласно утверждённому техническому заданию (ТЗ) №2-21600 (исх. №008-05/115 от 07.02.2011г.) и проекту «Модернизация хлораторной насосно-фильтровальной станции 35-го микрорайона (производительностью 21 600 м3/сут)» №45.042.01.02
Срок выполнения работ/оказания услуг: с 01.03.2012 г. по 20.10.2012 г.

8. Порядок проведения Конкурса: одноэтапный открытый Конкурс без проведения квалификационного отбора.

Решение Комиссии о Победителе Конкурса оформляется в виде протокола, подписанного Заказчиком.
9. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация размещена на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. Доступ к конкурсной документации предоставляется бесплатно с момента размещения извещения о проведении Конкурса и в течение всего срока подачи заявок на участие в Конкурсе.

Проектная документация предоставляется ежедневно кроме субботы и воскресенья с 8-00 до 17-00, начиная с 22 декабря 2011 года и не позднее 17-00 31 января 2012 года по адресу: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», Свердловская область, г.Лесной, ул.Орджоникидзе, 1 (отдел капитального строительства, комната 32), тел./факс: 8 (34342) 3-18-76 / 8 (34342) 2-65-19.
Проектная документация выдается на основании запроса любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (в том числе по электронной почте) с указанием способа получения проектной документации и реквизитов для направления разъяснений и изменений проектной документации, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
10. Срок окончания подачи заявок: 31 января 2012 года 10-00 (время Московское).
11. Обеспечение заявки на участие в конкурсе: не требуется.

12. Дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявками на участие в Конкурсе: 31 января 2012 года в 10-00 (время Московское).
13. Место и дата рассмотрения заявок на участие в Конкурсе: рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе в электронном виде состоится на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru  не позднее 31 января 2012 г.
14. Место и дата подведения итогов Конкурса (оценка и сопоставление заявок): Подведение итогов открытого конкурса в электронном виде состоится на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru  не позднее 31 января 2012 г.
15. Порядок внесения изменений: Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении  Конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в Конкурсе. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном сайте и электронной торговой площадке в установленном порядке. При этом срок подачи заявок на участие в Конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения изменений, внесенных в извещение о проведении  Конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял не менее десяти дней.
16. Отказ от проведения Конкурса: Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса в любое время, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок, не неся никакой ответственности перед Участниками процедуры закупки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки, с соответствующим извещением на http://zakupki.rosatom.ru
17. Сведения о проведении переторжки: без переторжки.
18. Сведения о предоставлении преференций: не предоставляются.

Документация по проведению открытого Конкурса 
в электронном виде на право заключения договора на выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту «Модернизация хлораторной насосно-фильтровальной станции 35-го микрорайона (производительностью 21 600 М3/сут)». 

№45.042.01.02.

ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСкая части
СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
5
1. Основные термины используемые в конкурсной документации
5
2. Общие сведения о Конкурсе
8
3. Аккредитация Участников процедуры закупки в электронной форме
8
4. Документооборот при проведении Конкурса в электронной форме
.10
5. Требования к Участникам процедуры закупки………………………………………… .10

Обеспечения заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.6. 
11

7. Порядок предоставления конкурсной документации, разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений
13
8. Порядок подачи заявок на участие в электронном Конкурсе
13
9. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в электронном Конкурсе
16
10. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном Конкурсе
16
11. Оценка и сопоставление заявок на участие в электронном Конкурсе
17

12. Заключение договора по результатам проведения электронного Конкурса……….20
13. Особенность проведения переторжки…………………………………………………… 21
II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
23
III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
29
1. Форма описи документов, представляемых в составе заявки для участия в Конкурсе

29
2. Форма заявки на участие в электронном Конкурсе
31
3. Форма анкеты Участника процедуры закупки……………………………….………….34
4. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации Участника Конкурса…………………………...35
5. Формы предложений о функциональных и качественных характеристиках работ и услуг………………………………………………………………………………………….…..36
6. Справка о завершенных в 2008-2011 гг. договорах на выполнение строительно-монтажных работ по переводу хлораторных насосно-фильтровальных станций на гипохлорит натрия…………………………………………….………………………………..38
7. Форма справки о распределении выполнения работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками.…………………………………………………………………..39
8. Форма справки по системе управления охраной труда………………………………....40

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ………………………………..………...………….……44
10. Сводная таблица стоимости………………………………..……………….………….…46

11. График поставки товара/выполнения работ/оказания услуг……………….…….…..48

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………………………………………..50
V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА…………………………………………………………………………61
приложения к договору………………………………………………………………………….74
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Основные термины, используемые в Конкурсной документации

Договор  – договор на выполнение работ, оказание услуг.
Заказчик – организация, указанная в пункте 3 раздела II «Информационная карта конкурса», включая ее законных правопреемников и иных лиц, действующих от ее имени на соответствующих законных основаниях.

Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки в форме электронного документа.

Извещение о проведении конкурса – письменная информация о конкурсе, публикуемая на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru/.

Комиссия по проведению закупок - коллегиальный орган, создаваемый для выбора поставщика путем проведения процедур закупки, предусмотренных настоящей конкурсной документацией с целью заключения договора. 

Конкурс – процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупок на основании критериев и порядка оценки, установленных в конкурсной документации, определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения договора.
Конкурсная документация – утверждённая в установленном порядке документация, содержащая сведения об условиях участия и порядке проведения конкурса, заключения договора, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе, инструкцию по подготовке заявок на участие в конкурсе, проект договора, заключаемого по результатам конкурса, установленные заказчиком требования к выполняемым работам, которые являются предметом конкурса и иные показатели связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчиком, а также требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, и другие сведения, необходимые для подготовки конкурсной заявки. 

Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения Конкурса.
Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с использованием Интернет.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки.

Организатор размещения заказа (Организатор конкурса) – организация, указанная в пункте 4 раздела II «Информационная карта конкурса», осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение конкурса.

Официальный сайт сети Интернет, на котором размещена документация о проведении запроса предложений: официальный сайт Госкорпорации «Росатом» –http://zakupki.rosatom.ru и сайт электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ruhttp://
;  
Лот – отдельный предмет закупки, в отношении которого в извещении о проведении конкурса, в конкурсной документации, отдельно указываются предмет, состав товаров, работ, услуг, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота. Конкурсная комиссия рассматривает, оценивает и определяет победителя конкурса в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.
Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных предложений участниками  процедур закупки. Переторжка возможна при проведении конкурсов по решению конкурсной комиссии. 

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который предложивший лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в конкурсной документации процедуры закупки.

Подрядчик – Победитель процедуры закупки, заключивший договор на выполнение работ, оказание услуг 

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой производится выбор победителя процедуры закупки, в соответствии с правилами, установленными конкурсной документацией, с которым заключается договор.  

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы 

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения  процедур закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе лизинг и аренда.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выразивший заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснения по документации, подача заявки на участие в процедуре закупки.

Участник конкурса – участник процедуры закупки, допущенный комиссией по проведению закупок к участию в открытом конкурсе.
2. Общие сведения о конкурсе

Конкурс проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным приказом генерального директора Госкорпорации «Росатом» №518 от 29.07.2009 г., а также с учётом дополнений и изменений к ЕОСЗ введённых приказами Госкорпорации «Росатом».
1. Под конкурсом в электронном виде (далее по тексту электронным конкурсом) понимается процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупок (далее по тексту – Комиссия) определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения договора на производство работ, оказание услуг. Проведение электронного конкурса обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет.
При проведении конкурса на электронной торговой площадке участие в таком конкурсе вправе принять только участники процедуры закупки, получившие аккредитацию на электронной торговой площадке.

2. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки.
3. При проведении конкурса переговоры заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников процедуры закупки в порядке, установленном в настоящей документации.
3. Аккредитация участников процедуры закупки в электронной форме

1. Для обеспечения доступа к участию в процедурах закупки в электронной форме оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки.

2. Для получения аккредитации участник процедуры закупки представляет оператору электронной торговой площадки следующие документы и сведения:

· заявление участника процедуры закупки о его аккредитации на электронной торговой площадке с указанием адреса электронной почты для направления электронной торговой площадкой участнику процедуры закупки уведомлений и иных сведений;
· копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пункте 1 настоящей части, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

· копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

· копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника процедуры закупки – юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки – юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее – руководитель)). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенная печатью такого участника процедуры закупки и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

· копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в электронном конкурсе (в том числе на регистрацию в электронном конкурсе), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки;

3. В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления документов участника процедуры закупки, оператор электронной площадки обязан аккредитовать участника процедуры закупки или отказать участнику процедуры закупки в аккредитации, а также направить уведомление о принятом решении участнику процедуры закупки.

4. При принятии решения об аккредитации участника процедуры закупки электронная торговая площадка обеспечивает такому участнику процедуры закупки возможность участия в любых электронных конкурсах, проводимых на электронной торговой площадке предприятиями атомной отрасли.

5. Оператор электронной торговой площадки обязан отказать участнику процедуры закупки в аккредитации в случае:

· непредставления им требуемых документов и сведений, или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

· несоответствия требуемых документов и сведений, требованиям аккредитации электронной торговой площадки.
6. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в аккредитации участника процедуры закупки уведомление содержит указание на основании принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник процедуры закупки вправе вновь представить документы и сведения для получения аккредитации на электронной торговой площадке.

7. Аккредитация участника процедуры закупки на электронной площадке осуществляется сроком на два года с момента направления оператором электронной площадки участнику процедуры закупки уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника процедуры закупки на электронной площадке.

8. В случае внесения изменений в документы и сведения участника процедуры закупки, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи), либо выдачи участником процедуры закупки новых доверенностей на осуществление от имени участника процедуры закупки действий по участию в электронных конкурсах такой участник процедуры закупки обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.

9. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях участника процедуры закупки, в том числе электронных цифровых подписей, за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и сведения, замену или прекращение действия указанных документов (в том числе замену или прекращение действия электронной цифровой подписи) несет участник процедуры закупки, представивший такие документы и сведения.

10. В течение двух суток с момента поступления изменений, замены документов  и сведений, оператор электронной площадки обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на электронной площадке или внесение изменений в представленные документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений. Оператор электронной площадки несет ответственность за своевременность размещения новых документов и сведений на электронной площадке или внесения изменений в представленные документы и сведения.

11. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех электронных конкурсах, и прочих процедурах закупки, проводимых на такой электронной торговой площадке. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в электронном конкурсе за один месяц до окончания срока своей аккредитации. За три месяца до окончания срока аккредитации участника процедуры закупки оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику процедуры закупки.

12. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке.

13. Оператор электронной площадки вносит в реестр участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, документы и сведения в день принятия решения об аккредитации участника процедуры закупки на электронной площадке. Все изменения в документах и сведениях участника процедуры закупки, оператор электронной торговой площадки в течение двух суток с момента поступления указанных документов и сведений размещает указанные документы и сведения в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, с указанием даты и времени их поступления.

4. Документооборот при проведении конкурса в электронной форме

1. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением электронного конкурса документы и сведения хранятся на электронной торговой площадке в форме электронных документов.

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, либо размещаемые на официальном сайте о размещении заказов или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от имени соответственно участника процедуры закупки и заказчика.

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику процедуры закупки, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке, заверяются оператором электронной площадки с помощью программных средств.

4. С момента размещения информации, связанной с проведением  электронного конкурса на официальном сайте и на электронной площадке такая информация доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении заказов и на электронной площадке без взимания платы.

5. В течение суток, с момента размещения на официальном сайте и на электронной торговой площадке извещения об отказе от проведения электронного конкурса, изменений, внесенных в извещение о проведении электронного конкурса, в  документацию электронного конкурса, разъяснения положений документации, электронной торговой площадкой автоматически направляются уведомления о таких извещениях, изменениях и разъяснениях всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном конкурсе, а также уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об электронном конкурсе.

6. В случае, если предусмотрено направление документов и сведений заказчиком участнику процедуры закупки или участником процедуры закупки заказчику, такой документооборот осуществляется через электронную площадку.

7. Документы и сведения, связанные с проведением электронного конкурса и полученные или направленные оператором электронной площадки в электронной форме, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями функционирования электронных площадок.
5. Требования к участникам процедуры закупки
1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора.

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) не являться организацией, включённой в реестр недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ, и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 19 раздела II «Информационная карта конкурса».
2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на производство работ, оказание услуг, системой управления охраной труда, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.

3. Заказчик вправе при проведении закупки проектных, изыскательских, строительных или ремонтных работ и услуг, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии, установить в документации процедуры закупки требования о представлении участников в составе заявки официального документа органа надзора за саморегулируемыми организациями (письмо в адрес саморегулируемой организации или участника, выписки из реестра, иной документ), прямо подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства на данные виды работ.

4. В случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков для исполнения договора производства работ, оказания услуг, если предполагаемый объём таких работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника процедуры закупки, требования установленные заказчиком в документации процедуры закупки относятся также к субподрядчикам, привлекаемых участником процедуры закупки. В этом случае, в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого субподрядчика установленным требованиям.
5. Объем работ, выполняемых подрядчиком собственными силами должен составлять не менее 60% (данный пункт внесён на основании поручения Генерального директора Госкорпорации Росатом от 29.07.2011).
6. Перечень, указанных в данном разделе требований может быть уточнен в Информационной карте.
6. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.
1. Заказчик вправе установить в конкурсной документации требование об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки.

2. Заказчик вправе установить обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки. Срок обеспечения исполнения договора составляет срок исполнения обязательств по договору подрядчиком, плюс 60 дней.
3. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения договора.

4. Заказчик вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

5. В случае наличия требований обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса, обеспечение должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных документацией.
В случае, если документацией процедуры закупки установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса до заключения договора, и в установленный срок участник процедуры закупки, с которым заключается договор, не предоставил требуемое обеспечение, такой участник (победитель) признаётся уклонившимся от заключения договора и заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, предложившим лучшие условия после победителя.

6. В случае установления в конкурсной документации требования предоставления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса, заказчик вправе заключить договор до предоставления подрядчиком обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса), при условии, что в такой договор будет включено положение об обязанности предоставления подрядчиком обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса) в срок, не превышающий пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса подрядчику только после предоставления обеспечения.

7. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в документации процедуры закупки, может предоставляться после подписания сторонами документа, подтверждающего выполнение подрядчиком основных обязательств по договору.

8. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня:

1) принятия заказчиком решения об отказе от проведения конкурса – участнику  процедур закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе;

2) поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе – участнику  процедур закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе;

3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – участнику  процедур закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;

4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в конкурсе;

5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – участникам  процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями конкурса, кроме участника конкурса, заявке которого был присвоен второй номер;

6) со дня заключения договора – победителю конкурса;

7) со дня заключения договора – участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

8) со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана Комиссией не соответствующей требованиям документации процедуры закупки;

9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям документации – такому участнику;

10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в конкурсе участником – такому участнику;
11) со дня принятия решения о не заключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе) с участником, единственно допущенным к участию в конкурсе или подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям документации, такому участнику.

9. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

10. В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

11. В случае уклонения участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям документации и признанного его участником, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

12. В случае уклонения единственного допущенного Комиссией участника конкурса, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.
7. Порядок предоставления конкурсной документации, разъяснение положений конкурсной документации и внесение в неё изменений.

1. В случае проведения открытого конкурса в электронном виде заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке в срок, предусмотренный в извещении о проведении открытого конкурса в электронном виде.

2. Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

3. Любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение электронного конкурса, запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

4. В течение трех дней со дня поступления запроса, оператор электронной торговой площадки размещает разъяснение положений конкурсной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.
5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений конкурсной документации вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются заказчиком на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. При этом срок подачи заявок на участие в электронном конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в электронном конкурсе этот срок составлял не менее чем десять дней.
8. Порядок подачи заявок на участие в электронном конкурсе

1. Для участия в электронном конкурсе участник процедуры закупки подает на электронную торговую площадку заявку на участие в электронном конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
2. Заявка на участие в электронном конкурсе должна содержать:

2.1. сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса – выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении конкурса – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки – юридического лица (решение о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту – руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям конкурсной документации;

д)  учредительные документы участника процедуры закупки (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника конкурса невозможно, в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника конкурса порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,  внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки или обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо.

2.2. предложение о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора и начальная цена единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, документы подтверждающие соответствие работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам, услугам. 

2.3. документы подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе);

б) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, и такие работы, услуги являются предметом конкурса;

в) обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

г) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки  требованиям, установленным в документации процедуры закупки;
2.4. сведения и документы, подтверждающие соответствие субподрядчиков требованиям, установленным в конкурсной документации или информационную справку подтверждающую отказ участника процедуры закупки от привлечения субподрядчика.

3. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса.

4. Официальный язык конкурса:

Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся документация, связанная с конкурсом, должна быть представлена на русском языке.
Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе, может быть расценено комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.
5. Прием заявок на участие в электронном конкурсе прекращается в день открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

6. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в электронном конкурсе в любое время до момента открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в электронном конкурсе.
7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе подана только одна заявка на участие в электронном конкурсе, открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в электронном конкурсе и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном конкурсной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе, вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
9. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в электронном конкурсе

1. Публично, в день и во время, указанных в извещении о проведении электронного конкурса, электронной торговой площадкой открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

2. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не рассматриваются.

3. При открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе формируется протокол заседания Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4. Протокол заседания Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается Комиссией и заказчиком непосредственно после открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Выписка из указанного протокола размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном  сайте о размещении заказа. 

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

6. Полученные после окончания приема заявки, подаваемые в форме электронных документов на участие в электронном конкурсе, не рассматриваются.

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей, указанных в заявке участника требованиям конкурсной документацией.
2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе Комиссией принимается решение о допуске к участию в электронном конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном конкурсе, участником электронного конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в электронном конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе, который подписывается Комиссией и заказчиком.

3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, размещается заказчиком на официальном сайте о размещении заказов.
4. При рассмотрении заявок на участие в электронном конкурсе участник процедуры закупки не допускается Комиссией к участию в электронном конкурсе в случае:

4.1. непредставления обязательных документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о субподрядчиках, в случае их привлечения участником процедуры закупки;

4.2. несоответствия участника процедуры закупки, а также субподрядчиков, если таковые указаны в заявке участника процедуры закупки, требованиям, установленным в конкурсной документации;
4.3. непредставления документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации. Отсутствие документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае поступления на расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе;
4.4. несоответствия заявки на участие в электронном конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора;
4.5. наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном конкурсе или о допуске к участию в электронном конкурсе и признании участником электронного конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
В случае, если конкурсной документацией  предусмотрено два и более лота, электронный конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном конкурсе в отношении этого лота или решение о допуске к участию в котором и признании участником электронного конкурса принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном конкурсе в отношении этого лота.
6. В случае, если электронный конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в электронном конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой участника на участие в электронном конкурсе и конкурсной документацией. Также заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в электронном конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. Договор может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе. При непредставлении заказчику подписанного договора таким участником конкурса в течение 10 дней с момента получения проекта договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора.
11. Оценка и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе
1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе, поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками электронного конкурса. Срок оценки и сопоставления заявок указан в Извещении о проведении электронного конкурса.
2. Оценка и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.
3. В случае, если в Извещении о проведении электронного конкурса содержится указание на преференции для определенных групп участников процедуры закупки, при оценке и сопоставлении заявок на участие в электронном конкурсе Комиссия должна учитывать такие преференции в пользу заявок на участие в электронном конкурсе таких участников процедуры закупки.
4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в электронном конкурсе, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной документации.
Комиссия вправе, при оценке участника по критерию обеспеченности участника производственными мощностями, технологическим оборудованием, прочими материальными возможностями, трудовыми ресурсами, учитывать соответствующие показатели субподрядчиков, привлекаемых участником процедуры закупки, пропорционально выполняемому ими объёму условий договора, если данный критерий не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения предложений.
5. Оценка заявок на участие в электронном конкурсе осуществляется по каждому лоту отдельно в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью в процентах (исходя из совокупной значимости таких критериев равной 100 процентам), указанными в Информационной карте.
6. Рейтинг заявки на участие в электронном  конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

Возможные критерии оценки заявок, корректируются при проведении конкретных процедур закупок:

· цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Цi – ___%). В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используется цена предложений участников с учётом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством РФ;
· срок проведения работ, оказания услуг (значимость критерия Сi – ___%);
· опыт и репутация участника (значимость критерия Оi – ___%) 

· срок представляемых гарантий качества (значимость критерия Гi – ___%);
R i = БЦ i  × Vц  + БС i  × Vс  + БО i × Vо + БГ i  × Vг
где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

БЦ, БС, БО, БГ – оценка (балл) соответствующего критерия.
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Ц i , С i , О i, Г i  – 100 баллов (указывается оценка по критериям, указанным в Информационной карте конкурса).
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»:
- если оценка по критерию рассчитывается без учета стоимостных критериев, используется следующая формула: 

	БЦ i
	=
	Ц min  
	 × 100

	
	
	Ц i
	


где: БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора» i-го участника конкурса, баллы;
Ц i  
– 

предложение участника конкурса о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в конкурсе i-го участника конкурса, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.;
Ц min 
–
минимальное предложение участника конкурса о цене договора, цене единицы продукции,  указанной в заявке на участие в конкурсе из представленных участниками конкурса предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб. 

Оценочная стоимость предложения участника – сумма цены оцениваемой заявки и ценовых поправок к этой заявке, которые рассчитаны по стоимостным критериям. Суммирование цены заявки и ценовых поправок по стоимостным критериям производится до применения коэффициента значимости критерия. К оценочной стоимости предложения участника применяется коэффициент значимости критерия «Цена договора». 

Расчет оценочной стоимости применяется только для целей оценки заявок на участие в конкурсе и не оказывает влияния на цену заключаемого договора согласно предложению Победителя конкурса о цене договора

ОЦ i  =  Ц i  + OЦC i  + OЦП i 
где: ОЦС i 
–
ценовая поправка по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг», руб. 

ОЦП i 
–
ценовая поправка по критерию «условия оплаты работ, услуг», руб.
ОЦС i   =  Ц i   ×  M i  / 100 ×  (C i   –  Ср min )

где:   M i 
–
размер неустойки, начисляемой за задержку выполнения работ, оказания услуг, предусмотренный в проекте договора (раздел 5) за единицу измерения срока (год, месяц, день, час), % от цены договора

С i 
–
срок выполнения работ, оказания услуг i-го участника конкурса, предложенный в его заявке, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

Cр min
–
минимальный из предложенных в заявках участников конкурса срок  выполнения работ, оказания услуг, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

ОЦП i = АВ i × Са i × СРф/100/365

где: АВ i 
–
размер авансового платежа i-го участника конкурса, руб. 

С а i 
–
срок погашения авансового платежа, предлагаемый i-м участником конкурса, дни

СРф
–
ставка рефинансирования, установленная Центральным Банком РФ, на момент окончания подачи заявок на участие в конкурсе, %

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»:
Если заказчик выбирает критерий «срок выполнения работ, оказания услуг» и данный критерий не рассчитывается в стоимостном выражении

	БСi
	=
	Сmax – Ci
	× 100

	
	
	Cmax – Cmin
	


где:  БС i 
– 
оценка по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг» i-го участника конкурса, баллы;
C i  
– 
предложение о сроке выполнения работ, оказания услуг, указанном в заявке на участие в конкурсе   i-го участника конкурса, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час);
С max 
–
предельный (максимально допустимый) срок выполнения работ, оказания услуг, установленный в настоящей документации, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час);
С min 
–
минимальный срок выполнения работ, оказания услуг, установленный в настоящей документации, ранее которого выполнить работы, оказать услуги не представляется возможным, либо нет необходимости для заказчика, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час).
Приведенная формула применяется только при установлении в конкурсной документации значений Сmax и Сmin.

При применении оценки по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг», рассчитываемого в балльном выражении, размер неустойки, указанный в проекте договора, должен быть соразмерен весовой значимости данного критерия.
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ОПЫТ И РЕПУТАЦИЯ УЧАСТНИКА»:

Максимальный балл получает компания, у которой сумма цен договоров за последние 3 года сопоставимого характера и объема относительно периода выполнения работ равна, либо превышает начальную максимальную цену. Балл, получаемый компаниями, сделавшими другие предложения, определяется по формуле
	Опыт
	Баллы

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна Ц max  
	0

	БО i
	=
	О i  – Ц max  
	× 100
	

	
	
	О предел – Ц max
	
	

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Определ
	100


где:  Оi – сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за последние 3 года, руб., 

с НДС 18%;
        Ц max  – начальная (максимальная) цена договора, руб., с НДС 18%;
        Определ – предельное значение суммы цен договоров сопоставимого характера и объема, превышающее Ц max, [но не более, чем на 150 %], руб.с НДС;
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА»:
Срок представляемых гарантий качества – срок предоставляемых гарантий качества работ, услуг, на который участник конкурса, в случае заключения с ним договора, принимает на себя обязательство по гарантии качества работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества работ, услуг, установленный в конкурсной документации.
	Срок представляемых гарантий качества (Гарантийный срок) 
	Баллы

	Гmin
	0 баллов

	БГi
	=
	Гi  – Гmin
	× 100
	

	
	
	Гпредел – Гmin
	
	

	Соответствие, либо превышение Гпредел
	100 баллов


где:  Гi
–
гарантийный срок, указанный i-м участником конкурса – (если Гi менее Гпредел, если более – 10 баллов)

Гmin 
–
минимальный гарантийный срок согласно требованиям, указанным в настоящей документации 

Гпредел 
– 
предельное значение гарантийного срока, превышающее Гmin
12. Заключение договора по результатам проведения электронного конкурса

1. Победитель конкурса обязан не позднее, чем через 10 рабочих дней после получения экземпляра протокола и проекта договора, представить заказчику подписанный со своей стороны проект договора.
2. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в электронном конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора, в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в электронном конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее, чем через десять со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола оценки и сопоставления заявок на участие в электронном конкурсе.

4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в электронном конкурсе которого присвоен второй номер.

5. В случае уклонения от заключения договора участника конкурса, занявшего следующее место в итоговой ранжире после победителя конкурса, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании электронного конкурса несостоявшимся.
6. Сведения об участнике процедуры закупки могут быть внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем конкурса, уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником конкурса, подавшим заявку на участие в конкурсе участником конкурса, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником конкурса, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в конкурсе, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;
б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения подрядчиком условий договора.
7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении электронного конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
8. В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

13. Особенность проведения переторжки

1. Электронный конкурс может проводиться с переторжкой.

2. Переторжка проводится между участниками процедуры закупки в следующем порядке:

3. В переторжке могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками конкурса.

4. Участник конкурса, приглашённый на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение остаётся действующим с ранее объявленной ценой заявки на участие в конкурсе.

5. Переторжка проводится на электронной торговой площадке по правилам электронной торговой площадки.
6. Переторжка может проводиться в очной или заочной форме.
7. При проведении переторжки в заочной форме участники процедуры закупки, к установленному заказчиком сроку, представляют в электронной форме, в порядке установленном для подачи заявок на участие в процедуре закупки, измененные условия выполнения договора, в части снижения цены.
8. При проведении переторжки в очной форме участники электронного конкурса подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину «шага переторжки».
9. "Шаг переторжки" устанавливается в размере 0,5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении конкурса.

10. Подаваемые участником конкурса предложения о цене договора должны соответствовать следующему требованию: участник  конкурса не вправе подавать предложение о цене договора, равное или большее чем текущее предложение о цене договора, а также предложение о цене договора, равное нулю.

11. Во время проведения переторжки оператор электронной площадки отклоняет предложения о цене договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям переторжки.

12. В случае, если в переторжке участвовал один участник или при проведении переторжки не присутствовало ни одного участника конкурса, либо в случае, если в течение тридцати минут после начала проведения  переторжки ни один из участников конкурса не подал предложение о цене договора, переторжка признается несостоявшимся. В течение часа после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании переторжки несостоявшейся.

13. Результаты проведения переторжки оформляются протоколом.

14. Протокол переторжки подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и заказчиком, в день проведения переторжки.

15. Протокол переторжки в течение дня, следующего за днем подписания протокола переторжки, размещается на официальном сайте.

16. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном в документации электронного конкурса.

17. Любой участник конкурса после размещения протокола переторжки вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов электронного конкурса. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет такому участнику конкурса соответствующие разъяснения.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Предмет Конкурса (с указанием объёма выполняемых работ, услуг)
	Выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» «Модернизация хлораторной насосно-фильтровальной станции 35-го микрорайона (производительностью 21 600/м3/сут)», на основании проектно-сметной документации «Модернизация хлораторной насосно-фильтровальной станции 35-го микрорайона (производительностью 21 600/м3/сут)» №45.042.01.02
Состав и объем работ/услуг

Обустройство, монтаж узлов:

· хранения и дозирования товарного гипохлорита натрия

· разбавления товарного раствора гипохлорита натрия

· приготовления и подачи нейтрализующего раствора.

Перечень общестроительных, монтажных работ:

1. Устройство нейтрализационного приямка 2500×1500×1000мм(h) (разборка бетонного основания, бетонирование стенок; облицовка плиткой)

2. Устройство перекрытия нейтрализационного приямка в помещении склада хлора (лист просечной толщиной 3мм; химическая и механическая подготовка, окрашивание эпоксидной краской)

3. Устройство двух канализационных приямков 1100×400×500мм и бортиков (h=1000мм) (разборка бетонных оснований, выемка грунта, армирование сеткой, бетонирование сеток, облицовка внутренней поверхности химически стойкой плиткой)

4. Устройство перекрытия канализационных приямков и переходных площадок зоны дозирования в помещении расходного склада хлора

5. Восстановление бетонных полов в помещении расходного склада хлора.

6. Поставка и монтаж технологического оборудования, автоматизация процесса с выводом информации на пульт управления

7. Монтаж и подключение  инженерных сетей.

(Подробная информация об общестроительных, монтажных работах по объекту «Модернизация хлораторной насосно-фильтровальной станции 35-го микрорайона» находится в электронной версии проекта №45.042.01.02)

	2
	Наименование и адрес Заказчика,

адрес официального сайта, контактная информация
	ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, 6а.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: 

Игорь Валерьевич Калинин, тел. 8 (34342) 3-88-44

Адрес электронной почты: oge@ehp-atom.ru (для 008-Калинин)

	3
	Организатор размещения заказа 
(Организатор конкурса)
	ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 624200, Свердловская область, г.Лесной, ул.Орджоникидзе, 1 (отдел капитального строительства), тел./факс: 8 (34342) 3-73-09 / 2-65-19
Контактное лицо по организационным вопросам:

Татьяна Шамильевна Ковязина

	4
	Количество лотов
	1 (один)

	5
	Место проведения работ, оказания услуг.
	Свердловская область, г. Лесной, пос. Горный

	6
	Срок проведения работ, оказания услуг.
	Начало: 01.03.2012 

Окончание: 20.10.2012

	7
	Начальная (максимальная) цена договора, величина  НДС
	в базисном уровне цен 2001 года: 2 090 060 руб., включая НДС;

в текущем уровне цен:10 119 574, 98, включая  НДС 18%.
Цена договора включает в себя: стоимость доставки оборудования до Объекта, расходы на упаковку, стоимость полного комплекта технической документации, стоимость временных зданий и сооружений, расходы на подготовку и охрану строительной площадки, перевозку, страхование, хранение, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, стоимость материалов и оборудования, проведение строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, испытаний, на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, обязательные платежи и прочие затраты, необходимые при исполнении Договора.

	8
	Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ/услуг по договору
	В соответствии со п.10 проекта договора.
Аванс – не более 30% от суммы договора.
Форма оплаты – безналичный расчет.

С победителем конкурса будет заключен договор, в соответствии с которым Подрядчику будет произведена оплата работ. Оплата работ осуществляется в следующем порядке:

- авансовый платеж на выполнение работ производится в течение 5 банковских дней после представления Подрядчиком счета на авансовый платеж.

Задержка выплаты авансового платежа не является основанием для прекращения работ или изменения сроков работ, установленных в п.п.3.1 настоящего Договора и Календарным планом (Приложение к настоящему Договору);

- последующая оплата выполненных работ (этапов работ) с учетом объемов финансирования осуществляется в течение 30 рабочих дней после предоставления Подрядчиком документов, указанных в п.п.10.1 настоящего Договора на основании подписанного Подрядчиком и Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ, и счета-фактуры на оплату работ с пропорциональным зачетом авансового платежа, не позднее 24 числа отчетного месяца.

Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные  «Проекта договора» (Цена договора и порядок расчетов), настоящей Документации и Календарным планом.

	9
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками, подрядчиками.
	Российский рубль

	10
	Срок подачи заявок на участие в Конкурсе
	Заявки на участие в Конкурсе подаются  с момента опубликования извещения о проведении Конкурса 
до 31 января 2012 года 10:00 (время московское)

	11
	Состав заявки на участие в конкурсе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в конкурсе
	1. Заявка на участие в конкурсе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел III, соответствующая Форма). 
Заявка на участие в Конкурсе подготавливается в электронном виде по формам, представленным в Разделе III настоящей документации и заверяется подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника процедуры закупки.
2. анкета (раздел III, соответствующая Форма);
3. документы указанные в п.3 п.п.2. конкурсной документации;
4. документы указанных согласно описи раздел III форма 1. конкурсной документации
5. документы, указанные в пункте 19 раздела II «Информационная карта конкурса», подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям;
в том числе:
– сведения об организации;
– свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением видов строительных работ, к которым осуществлён допуск)
6. локальный сметный расчёт, составленные с применением ТЕР Свердловской области, подтверждающий заявленную цену;

	12
	Дата окончания рассмотрения заявок на участие в Конкурсе
	21 января 2012 г. до 10:00 (время московское)

	13

	Дата и время открытия доступа к электронным заявкам на участие в Конкурсе
	21 января 2012 г. в 10:00 (время московское)

	14
	Дата и место подведения итогов Конкурса 
	Подведение итогов открытого Конкурса на электронной площадке www.a-k-d.ruhttp://
 не позднее 21 января 2012 г.

	15
	Срок подписания договора Победителем Конкурса
	Договор может быть заключен не ранее, чем через десять со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов конкурса

	16
	Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе
	Не требуется

	17
	Обеспечение исполнения договора
	Банковская гарантия возврата на сумму не менее суммы авансовых платежей (предоставляется до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе)

	18
	Привлечение субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от объема поставок, работ/услуг, выше которого требуется представление документов на субподрядчиков/ соисполнителей 
	допускается, не более 5%

	19
	Требования к Участникам процедуры закупки.
(Требования установленные законодательством РФ)
	19.1. Участник должен иметь и предоставить:

- В случае выполнения работ собственными силами - свидетельство саморегулируемой организации (далее – СРО) о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, предусмотренных конкурсной документацией.

- В случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков:

- свидетельство СРО о допуске к работам, выполняемым собственными силами согласно плана распределения объемов работ и наличие допуска к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (генеральный подрядчик);
- свидетельство СРО субподрядчика(-ов) о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с перечнем видов работ, выполняемых субподрядчиком(-ами), согласно плана распределения объема работ.

В перечне видов работ должны быть следующие виды работ (согласно классификатора видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту):
2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов
13. Устройство кровель

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации
15.5. Устройство системы электроснабжения
23. Монтажные работы

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации
24. Пусконаладочные работы

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (в случае привлечения субподрядчика)

19.2. Участник процедуры закупки должен иметь и предоставить оригинал гарантийного письма, подтверждающего согласие обеспечить исполнение гарантийных обязательств на полный комплекс работ, включая ранее выполненные работы на протяжении гарантийного срока.
19.3. Участник процедуры закупки должен иметь и предоставить справку по СУОТ 7.  Форма справки по системе управления охраной труда) с приложением утвержденного руководителем организации Положения о службе по охране труда, разработанного на основании Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 08.02. 2000 №14).

	20
	Требования, установленные заказчиком, к качеству и техническим характеристикам работ, услуг.
	Приводятся в разделе IV. Техническая часть конкурсной документации.


	21
	Возможность проведения процедуры переторжки 
	невозможна

	22
	Сведения о предоставлении преференций
	не предоставляются



	23
	Размер иного вида обеспечения 
	Обеспечение возврата аванса в виде безотзывной банковской гарантии в течение в соответствии с п.13 Проекта договора.

	24
	Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе и их значимость

	Критерии оценки заявки
	Дополнительные подкритерии 
	Значимость критериев оценки заявки

	1. Цена договора
	
	75%

	2. Сроки выполнения работ, оказания услуг
	Сmax = 20 августа 2012 г. 

Сmin = 20 октября 2012 г.
	10%

	3. Квалификация Участника процедуры закупки
	Опыт и репутация Участника

Цmax = 10 119 574, 98 

Oпредел. = 15 179 362
	5%

	4. Срок представляемых гарантий качества
	Гпредел = 60 месяцев

Гmin = 36 месяцев
	10%

	Совокупная значимость всех критериев в процентах
	100%


III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
1. Форма описи документов представляемых в составе заявки для участия в Конкурсе
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом Конкурсе на право заключения договора _____________________________________________________________________________

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для
(наименование или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

 участия в названном Конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы:
	№№ п\п
	Наименование документа 
	Номер

страницы
	Кол-во

листов

	1
	Заявка на участие в Конкурсе
	
	

	2
	Анкета Участника процедуры закупки (соответствующая форма)
	
	

	3
	Документы, подтверждающие полномочия лица (решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении, физического лица на должность) на осуществление действий от имени участника процедуры закупки
	
	

	4
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (письмо-обязательство).

Если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для Участника процедуры предмет договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

Письмо об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки.

Если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в Конкурсе для Участника невозможно Участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его Победителем Конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора
	
	

	5
	Лицензии, сертификаты, свидетельства СРО, подтверждающие соответствие Участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим выполнение работ/услуг, являющихся предметом Конкурса.
	
	

	6
	Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц),

полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Конкурса. 

Выписка из ЕГРИП (для физического лица)
	
	

	7
	Учредительные документы
	
	

	8
	Свидетельство о государственной регистрации
	
	

	9
	Предложение о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг
	
	

	10
	 Справка о завершенных в 2008-2011 гг. договорах на выполнение строительно-монтажных работ по переводу хлораторных насосно-фильтровальных станций на гипохлорит натрия на сумму не менее суммы договора
	
	

	11
	Копии сертификатов соответствия на товары (при наличии)
	
	

	12
	Свидетельства изготовителя (форма ___)
	
	

	13
	График поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг (форма ___)
	
	

	14
	График оплаты поставляемого товара/ выполняемых работ / оказываемых услуг (форма ___)
	
	

	15
	Справка о распределении работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками
	
	

	16
	Сводная таблица стоимости (форма ___)
	
	

	17
	Справка по СУОТ (форма ___)
	
	

	18
	Техническое предложение (форма ___)
	
	

	19
	Субподрядчик/ Соисполнитель __________
	
	

	19.1
	Соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем
	
	

	20
	Гарантийное письмо
	
	

	21
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника процедуры закупки
	
	

	
	Итого количество листов
	
	


_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Примечание:

В случае привлечения субподрядчиков Участником процедуры закупки, для исполнения договора производства работ, услуг, если предполагаемый объём таких работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки, Участник процедуры закупки обязан представить аналогичный пакет документов на привлекаемого субподрядчика.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Заявку на участие в конкурсе следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. 

3. Участник процедуры закупки присваивает заявке на участие в конкурсе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник процедуры закупки должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

6. Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в конкурсе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 19 раздела II «Информационная карта конкурса».

2. Форма заявки на участие в электронном Конкурсе

ПИСЬМО-ЗАЯВКА

на участие в открытом Конкурсе на право заключения договора на __________________________________________________________________________________ 
(указать наименование предмета Конкурса)
__________________________________________________________________________________  
(указать наименование и номер Лота, по которому Участник процедуры закупки участвует в Конкурсе, (в случае, если Конкурс проводится по нескольким лотам)

Изучив извещение и конкурсную документацию о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» «Модернизация хлораторной насосно-фильтровальной станции 35-го микрорайона (производительностью 21 600 м3/сут)», опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru и на сайте электронной торговой площадки «Аукционный Конкусный Дом» http://www.a-k-d.ru, и принимая установленные в них требования и условия конкурса, ___________________________ __________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

в лице, ____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. (для юридического лица)
направляет настоящую заявку на участие в Конкурсе и сообщает о согласии участвовать в открытом Конкурсе с учётом условий, установленных в Извещении о проведении открытого Конкурса и конкурсной документации, и заключить договор на сумму _________________(________________________________________________________________),

(сумма договора цифрами и прописью)

включающую в себя все необходимые расходы, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

предлагает заключить договор на: выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» «Модернизация хлораторной насосно-фильтровальной станции 35-го микрорайона (производительностью 21 600 м3/сут)»
(предмет договора)
в соответствии с Техническим предложением, Графиком поставки товара/ выполнения  работ/ оказания услуг, Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№ п/п
	Условия заявок на участие в конкурсе 
(сведения, оглашаемые на заседании по вскрытию конвертов с заявками)

[указываются сведения являющиеся критериями рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, например]
	Предложения участника

	1. 
	Цена заявки, руб. с НДС
	[указать цену договора]

	2. 
	Срок поставки товара/выполнения работ /оказания услуг
	[указать начало и окончание поставки товара/ выполнения работ /оказания услуг]

	3. 
	Лицензии __________
	[указать область лицензирования, номер, дату выдачи, срок окончания действия лицензий]

	4. 
	Свидетельства СРО
	[указать наименование СРО, выдавшего свидетельство, виды деятельности, номер, дату выдачи, срок окончания действия свидетельства]

	5. 
	Опыт выполнения договоров
	[указать количество договоров, сопоставимого характера и объема поставки товаров/ выполнения работ /оказания услуг, заключенных в 2008-2011гг., общую цену указанных договоров]

	6. 
	Система управления охраной труда
	[указать «да» при наличии СУОТ, «нет» - при отсутствии]

	7. 
	Гарантийный срок, мес.
	[указать гарантийный срок]


2. Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в Конкурсе от «___»_______20__ г. ________________________ (указывается наименование и реквизиты Конкурса) в отношении___________________________(указывается фирменное наименование Участника процедуры закупки): 

- ликвидация не проводится, решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства отсутствует;

- на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
3. Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в Конкурсе до момента подписания договора или признания Конкурса несостоявшимся, но в любом случае не менее 45 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Эта заявка на участие в Конкурсе будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до наступления вышеуказанных обстоятельств.

4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на _________________________ (указать наименование предмета Конкурса (лота)) в соответствии с учётом требований конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в срок, установленный в конкурсной документации.

5. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя Конкурса, а Победитель Конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор на _________________________ (указать наименование предмета Конкурса (лота) с учётом требований конкурсной документации и условиями наших предложений.

6. Мы извещены о включении сведений о _________________________________________ (наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

7. В случае признания нашей заявки, как содержащей лучшие условия исполнения договора и присвоения ей первого номера, одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде ______________________________ (безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в сумме ________ (____________________________________________________________) рублей.

(В случае, если обеспечение не требуется – этот пункт не нужен)

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника – Участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

9. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе и проекта договора и до подписания официального договора, настоящая заявка на участие в Конкурсе будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.

10. Наше местонахождение (для юридического лица), место жительства (для физического лица), и почтовый адрес ________________________________________, телефон ___________ , факс ___________________________________.

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

12. К настоящей заявке прилагаются документы на _____стр.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

3. Форма анкеты Участника процедуры закупки

	Фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица.

Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона физического лица для индивидуального предпринимателя.
	

	2. Место нахождения Участника процедуры закупки
	Страна

	
	Адрес 

	 3. Почтовый адрес Участника процедуры закупки
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	4. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации. 
	

	5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы (в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика)
	

	6. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
	

	Вышеуказанные данные подтверждаются следующими документами: 

Устав

Свидетельство о государственной регистрации;

Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

	7. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	7.1. Наименование обслуживающего банка
	

	7.2. Расчетный счет
	

	7.3. Корреспондентский счет
	

	7.4. Код БИК
	

	Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	8. Сведения о выданных Участнику процедуры закупки лицензиях (сертификатов, свидетельств), необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	9. Размер уставного капитала
	

	10. Балансовая стоимость активов
	


_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.
4. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации Участника Конкурса

На бланке организации

Дата, исх. 

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. ___________

 __________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник Конкурса:

_________________________________________________________________________________

 (наименование организации)

доверяет ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________  «____» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование организации)

на Конкурсах, проводимых ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 

 (Ф.И.О. удостоверяемого) 

(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 2011 г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

 (Ф.И.О.)

М.П.
5. Формы предложений о функциональных и качественных характеристиках работ и услуг

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения договора на выполнение работ по __________________________________________________________________________________, 
(наименование предмета закупки)

в том числе условия и порядок проведения настоящего Конкурса, конкурсную документацию, проект договора на выполнение вышеуказанной закупки, мы ____________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

согласны выполнить работы, оказать услуги с учётом требований Заказчика и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:
      Таблица 1
	Описание работ, услуг

	Наименование работ/услуг
	Объём
	Срок выполнения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Таблица 2
	Информация об иных условиях договора

	Наименование показателя 
	Предложения Участника Конкурса

	Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ
	

	Сроки выполнения работ
	

	Место выполнения работ
	

	Безопасность выполняемых работ
	

	Качество выполняемых работ 
	

	Результаты работ
	

	Срок и объём предоставления гарантий качества работ/услуг
	


2. Мы согласны выполнить работы, оказать услуги по следующей цене _________________________________________________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) _________________________________________________ (сумма прописью) рублей 
В цену включены все расходы, в том числе транспортные, разгрузка, погрузка, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

6. Справка о завершенных в 2008-2011 гг. договорах на выполнение строительно-монтажных работ по переводу хлораторных насосно-фильтровальных станций на гипохлорит натрия

	№
	Сроки начала и окончания работ по договору 

(год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического окончания выполнения) 
	Сумма договора
(руб. с НДС)
	Заказчик

(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Номер, дата договора

	
	
	Общая сумма договора
	В том числе по строительно-монтажным работам по переводу хлораторных насосно-фильтровальных станций на гипохлорит натрия
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Общий объем завершенных договоров по строительно-монтажным работам по переводу хлораторных насосно-фильтровальных станций на гипохлорит натрия

	в 200_г. _______________тыс.руб.

	в 200_г. _______________тыс.руб.

	в 200_г. _______________тыс.руб.

	в 200_г. _______________тыс.руб.


Деловая и коммерческая репутация Участника процедуры закупки:

1. Награды

2. Государственные премии

3. Отзывы по тематике процедуры закупки

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.
  Примечание:
1) Данная справка предоставляется Участником Конкурса по каждому лоту отдельно.
2) В случае отсутствия опыта по предмету закупки Участник не заполняет вышеуказанную таблицу, а в справке указывает: «Опыт выполнения работ/услуг по предмету закупки ________________ (указать наименование, номер лота) отсутствует».

3) Информация по деловой репутации Участника представляется в виде приложения копий соответствующих документов.
7. Форма справки о распределении выполнения работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками

Участник процедуры закупки (подрядчик): ________________________________ 
Субподрядчики 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование работ
	Наименование организации, выполняющей данный объем работ 
	Стоимость работ
	Сроки выполнения (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб. 

(с НДС)
	в % от общей стоимости работ 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению:
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которому является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

4. В данной форме участник процедуры закупки указывает:

· перечень выполняемых участником (подрядчиком) и каждым субподрядчиком работ. В данной форме указываются все субподрядчики, привлекаемые для выполнения работ по договору, независимо от объема выполняемых работ данными субподрядчиками;

5. К данной форме участник процедуры закупки должен приложить:

· подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика 

· документы на субподрядчиков.

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков, так и в случае их не привлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики, не планируются к привлечению».

8.  Форма справки по системе управления охраной труда

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях за последние три года (форма 8.1. - травматизм)

	Наименование показателя
	Единица измерения
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
	чел
	
	
	

	Из стр. 01 численность пострадавших со смертельным исходом
	чел
	
	
	

	Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году
	чел-дн
	
	
	

	Численность пострадавших, частично утративших трудоспособность и переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день и более в соответствии с медицинским заключением
	чел
	
	
	

	Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием
	чел
	
	
	

	Израсходовано на мероприятия по охране труда - всего
	тыс руб
	
	
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев за последние три года (форма 8.2)

	Наименование

показателей
	Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом

	
	2008 г. всего /со смертельным исходом
	2009 г. всего /со смертельным исходом
	2010 г. всего /со смертельным исходом

	1
	2
	3
	4

	Всего пострадавших (сумма строк 02 - 15; сумма строк 17-31)
	
	
	

	Из них - пострадавшие по основным видам происшествий, приведших к несчастному случаю:
	
	
	

	Дорожно-транспортное происшествие
	
	
	

	Падение пострадавшего с высоты
	
	
	

	Падение, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли и т.п.
	
	
	

	Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей
	
	
	

	Поражение электрическим током
	
	
	

	Воздействие экстремальных температур
	
	
	

	Воздействие вредных веществ
	
	
	

	Воздействие ионизирующих излучений
	
	
	

	Физические перегрузки
	
	
	

	Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися
	
	
	

	Утопление
	
	
	

	Убийство
	
	
	

	Повреждение при стихийных бедствиях
	
	
	

	Прочие
	
	
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Обеспеченность специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ (форма 8.3)

	Наименование показателей
	Весь персонал 
на конец года, человек
	Фактические расходы 
на компенсации и средства индивидуальной защиты 
в отчетном году, тыс. руб

	1
	2
	3

	Списочная численность работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, имеющих право на:
	
	

	Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты - всего
	
	

	Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
	
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкция по заполнению:
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которому является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

Участник процедуры закупки должен заполнить приведенные выше таблицы по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
Приложение к заявке на участие в конкурсе

от _________________ г. № ______

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма __)

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора ___________________________________________________________________________________(указать предмет договора по лоту и номер лота)                         для нужд 
Участник процедуры закупки: ________________________________ 

Суть технического предложения

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5. Техническое предложение участника процедуры закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

· описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с необходимыми чертежами;

· документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

6. Желательно, чтобы участник процедуры закупки в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов предложений участника процедуры закупки (ПП), где приведены подробные объяснения


Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Предлагаемое участником процедуры закупки

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


С приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, с указанием для предлагаемого оборудования:

· сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

· сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

· сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

в случае проведения конкурса на выполнение подрядных работ 



Форма __.
Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс на право заключения договора/ов на ______________________

Лот __

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ (Форма __)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 

В ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе: «___» __________ 20___ года

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость, руб. (без НДС)

	
	
	
	
	СМР
	Оборудо-вание
	Прочие
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Глава 1. Подготовительные работы
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Глава ….
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	

	
	Всего с учетом НДС
	
	
	
	
	
	


________________________________________

_______________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная сводная таблица.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Участник процедуры закупки указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости.

5. Принцип составления Сводной таблицы стоимости аналогичен составлению сводного сметного расчета.

6. При указании в Сводной таблице стоимости оборудования/материалов, участник процедуры закупки должен приложить к данной форме спецификации оборудования/материалов.

в случае проведения конкурса на выполнение подрядных работ 



Форма __.
Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс на право заключения договора/ов на ______________________
Лот __

ГРАФИК поставки товара/выполнения работ /оказания услуг (Форма __)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 

Начало поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг: «___» __________ 20___ года.

Окончание поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг: «___» __________ 20___ года.

	Наименование этапа
	Общая стоимость этапа, тыс. руб. с НДС
	Год (________) [указать год, например «2010»]

	
	
	Квартал __ [указать квартал, например «1»]
	Квартал __ [указать квартал, например «2»]
	Квартал __ [указать квартал, например «3»]

	
	
	[указать 1 месяц квартала, например «январь»]
	[указать 2 месяц квартала, например «февраль»]
	…
	[указать 1 месяц квартала, например «апрель»]
	[указать 2 месяц квартала, например «май»]
	…
	…
	…
	…

	Глава 1. Подготовительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава ….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за квартал, тыс. руб. с НДС
	
	
	
	

	ИТОГО за год, тыс. руб. с НДС
	
	


_______________________________________

_______________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данный график.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В данном Графике приводятся расчетные сроки поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг в рамках договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости (Форма ___), требуемые средства и адрес доставки для каждого вида оборудования.

5. Для указания сроков против каждого этапа/подэтапа следует затемнить соответствующие графы и указать в них стоимость данного этапа (подэтапа), например:

	Наименование этапа
	Общая стоимость этапа, 

руб. с НДС
	Год (________) [указать год, например «2010»]

	
	
	Квартал __ [указать квартал, например «1»]
	Квартал __ [указать квартал, например «2»]
	Квартал __ [указать квартал, например «3»]

	
	
	[указать 1 месяц квартала, например «январь»]
	[указать 2 месяц квартала, например «февраль»]
	…
	[указать 1 месяц квартала, например «апрель»]
	[указать 2 месяц квартала, например «май»]
	…
	…
	…
	…

	Глава 1. Подготовительные работы
	
	х,хх   руб.
	х,хх руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	

	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	

	Глава ….
	
	
	
	
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	

	ИТОГО за квартал, руб. с НДС
	
	
	
	

	ИТОГО за год, руб. с НДС
	
	


IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2-21600 (исх.№008-05/115 от 07.02.2011г)

на выполнение работ по реконструкции объекта строительства:

«Модернизация хлораторной  насосно-фильтровальной станции 35-го микрорайона (пос.Горный)  (производительностью 21 600 м3/сут)»
I.
Предмет заказа: Выполнение работ по модернизации (реконструкции) хлораторной НФС 35-го микрорайона (пос.Горный), производительностью 21 600 м3/сут.
II.
Наименование объекта: НФС пос. Горный (производительностью 21 600 м3/сут).
III.
Заказчик: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» г. Лесной. 

IV.
Краткая информация об объекте:  
Предусматривается реконструкция помещений расходного склада жидкого хлора и хлораторной (хлордозаторной) насосно-фильтровальной станции 35-го микрорайона пос. Горный, с целью создания надежной и безопасной системы обеззараживания питьевой воды с применением менее опасного реагента гипохлорита натрия, взамен существующего хлорирования жидким хлором.

V.
Состав выполняемых работ:

1)
Демонтажные работы:

-  демонтаж существующей приточной камеры и вентиляционного оборудования в здании склада хлора и смежном с ним помещении нейтрализующих растворов НФС, демонтаж подпольных вентиляционных каналов.

2) Поставка основного технологического оборудования:

- Насос дозатор гипохлорита натрия (GALA 0420 PVT300UAС1200) ​– 6 шт;

- Емкость полиэтиленовая (РЕ.2-300-АТ) – 3 шт;

- Емкостной бесконтактный  выключатель (ВБЕ-Ц30-96У-2111-3А) – 18 шт;

- Расходный уровнемер (EasyTREK SPT 3907EX) – 3 шт;

- Калибровочный цилиндр (№ 1002163) – 6 шт;

- Датчик протока с электронным блоком (№ 792889; № 792887) – 6 шт;

- Демпфер пульсации d16 PVС/FPM/FPM (№ 1026778) – 6 шт;

- Ротаметр разбавляющей воды 200-2000 л/ч  (№ 07.1807) – 3 шт;

- Дозирующий клапан (№ 809460) – 6 шт;

- Дозирующий клапан (№ 12.2118) – 6 шт;

- Дренажный химический насос (ТОP 3-LA) – 2 шт;

- Штабелёр г/п 1,5 тн (SFH15) – 1 шт;

- Кабель греющий 16 Вт/м (Тепломаг, 25НТР2-ВТ) – 135 п.м;

- Емкость полиэтилен (КСГМГ1000МСК ДК) – 32 шт;

- Бочковый насос (DULCO trans 40/1000PP) – 2 шт;

- Газоанализатор (МГЛ-19М-6) – 1 шт;

- Датчик уровня кондуктометрический (Nivocont-KSH-202) – 2 шт;

- Поплавковый переключатель (Nivofloat NL З105) – 1 шт;

- Бак затворный полиэтилен (1500 ВФК2) – 2 шт;

- Бак расходный полиэтилен – (Т1500ФК) – 2 шт;

- Насос (PRO-NGA1B) – 3 шт;

- Загрузчик сухих реагентов (ЗР-01-500/350-АТ) – 2 шт;

- Емкостной бесконтактный  выключатель (ВБЕ-Ц30-96У-2111-3А) – 9 шт;

- Уровнемер (EasyTREK SPT 3907EX) – 3 шт;

- Дренажный химический насос (ТОP 3-LA) – 2 шт;

- Датчик уровня кондуктометрический (Nivocont-KSH-202) – 1 шт;

- Поплавковый переключатель (Nivofloat NL З105) – 1 шт;

- Бак гидроаккумулятор (60VT) – 1 шт;

- Преобразователь давления (Nipress DEC-381-2) – 1 шт;

- Фильтр механический (ФМФ-50) – 1 шт;

- Расходомер с функцией передачи данных (US-800 c УПР Ду32 (2-канальный)) – 1 шт;

- Регулятор давления (RD103V) – 1 шт;

- Контроллер остаточного хлора (DULCOMETER ® D1C/Сl (D1CaWØC1 OØ1ØG21R) – 1 шт;

- Насос (TMB10WR № 6080-004) – 2 шт;

- Датчик общего активного хлора с проточной ячейкой (СТЕ 0,02-2,0 ppm – датчик
D GMA 301 ТОО3 – ячейка) – 1 шт;

- Контроллер остаточного хлора (DULCOMETER ® DMTA WØ54C10E0000) – 2 шт;

- Датчик свободного активного хлора с проточной ячейкой (СLЕ 3-DMT-5 ppm (№ 1005511)) – 1 шт;

- Датчик общего активного хлор (СТЕ 1-DMT -10  ppm) – 1 шт;

- Ячейка для датчиков активного и свободного хлора (DGMA 102T000) – 1 шт.

Полный перечень и стоимость материалов, комплектующих, трубной обвязки, автоматизация систем вентиляции согласно Ведомости №2 (Приложение 1) и локальному сметному расчету проектной документации, шифр: 45.042.01.01СМ, инв. № 00013/7.

Срок поставки – 3 месяца.

3) Поставка основного вентиляционного оборудования.
- Приточная установка ARL BOX mod. 4,5 – 1 шт;

- Решетка EAL/АРН 800×500 – 1 шт;

- Решетка RAR/АМР 400×200 -3 шт;

- Решетка RAR/АМР 500×200 – 6 шт;

- Решетка RAR/АМР 150×150 – 1 шт;

- Сигма. Клапан огнезад. КП-(60)-0-400-ВМ-Т(220) – 1 шт;

- Сигма. Клапан огнезад. КП-(60)-0-250-ВМ-Т(220) – 1 шт;

- Воздуховод 1,0 – 6,8 м2;

- Воздуховод 0,7 – 18,6 м2;

- Воздуховод 0,5 – 2 м2;

- Воздуховод  (фасонные части) – 2 м2;

- Rosenberg. Вентилятор  EPND 355-4 EX – 1 шт;

- Rosenberg. Регулятор RTD 5,0 – 1 шт;

- Гибкая Вставка – 2 шт;

- Решетка RAR/АМР 200×100 – 3 шт;

- Решетка RAG/АМН 500×300 – 2 шт;

- Диффузор пластиковый ДПУ-К250 – 6 шт;

- Арктос. Воздушный клапан КВК 500 – 1 шт;

- Сигма. Клапан огнезад. КП-(60)-0-250-ВМ-Т(220) – 1 шт;

- Шибер d250 – 6 шт;

- Шибер d160 – 2 шт;

- Воздуховод 0,7 – 60,7 м2;

- Воздуховод 0,5 – 5,6 м2;

- Воздуховод  (фасонные части) – 16 м2;

- Rosenberg. Вентилятор EPND 315-4-EX – 1 шт;

- Rosenberg. Регулятор RTD 5,0 – 1 шт;

- Гибкая Вставка – 2 шт;

- Решетка RAR/АМР 200×100 – 3 шт;

- Решетка RAG/АМН 500×300 – 2 шт;

- Арктос. Воздушный клапан КВК 400 – 1 шт;

- Воздуховод 0,7 – 18,7 м2;

- Wilo. Насос циркуляционный RS 25/6 – 1 шт;

- Вентиль 3-х ходовой VRB3  20-6.3 Данфос – 1 шт;

- Электропривод AME 16 Данфос – 1 шт;

- Фильтр сетч/фланцевый Ду40 – 1 шт;

- Кран шаровый полн. рыч. STC-IDRO Ду 40 – 2 шт;

- Кран шаровый полн. баб.  STC-IDRO Ду 15 – 1 шт;

- Автоматический воздухоотводчик Fer80 1/2" – шт;

- Термоманометр 6 бар  0-120 С – 3 шт;

- Spirax sarco. Манометр 0-6 Бар – 3 шт;

- Кран д/манометра Ду15 – 3 шт;

- Труба ВГП стальная Ду40×3,5 – 15 м;

- Изоляция труб. 45/19 мм – 15 м.

Полный перечень и стоимость материалов, комплектующих согласно Ведомости №2 (Приложение 1) и локальному сметному расчету проектной документации, шифр: 45.042.01.02 СМ, инв. № 00014/7.

Срок поставки – 2-3 месяца.

4) Поставка приборов и систем автоматизации технологических процессов.

Приборы для измерения давления:

- манометр, с радиальным штуцером без фланца, с резьбой присоединительного штуцера G1/4-B (МП2-У) – 6 шт;

- преобразователь давления (Метран – 55-ДИ-515-t1-015-0/6МПа-42-М20-С) – 1 шт;

- измеритель-регулятор двухканальный (ОВЕН ТРМ1А-Щ2N-АТ) – 1 шт;

Приборы для измерения уровня:

- погружной зонт (LMK-858 415-2500-А-5-1-1-1-8-005) - 3 шт;

-измеритель-регулятор одноканальный (ОВЕН ТРМ1А-Щ2N-АТ) – 6 шт;

- видеографический регистратор (Ш9329А-29015-16К-А2)- 1 шт;

- сигнализатор уровня жидкости трехканальный (САУ-М6) – 3 шт;

- кондуктометрические датчики контроля уровня (ДС,1-0,5) – 1  шт;

- поплавковый выключатель (Nivofloat NL 3105) – 1 комп;

Приборы для измерения расхода:

- Расходомер счетчик с двумя каналами измерения (US800-22-ДУ032-010-010-Р) – 1 шт;

Электроаппаратура – сигнальная колонна в комплекте (SG2368.010; SG2374.040; SG2376.000; SG2369.000; SG2374.200; SG2372.020, SG2374.220) – 14 шт.

Кабели и провода: 

- кабель контрольный ГОСТ 1508-78

КВВГ 4×1,0 – 463 м;

КВВГ 7×1,0 – 404 м;

КВВГ 10×1,0 – 80 м;

КВВГ 27×1,0 – 93 м.

- кабель управления парной скрутки ТУ 16.705.096-79:

КУПЭВ 2×2х0,5 – 585 м;

КУПЭВ 4×2х0,5 – 375 м;

- провод гибкий ГОСТ 6323-79:

ПВЗ 1,0 – 162 м;

ПВЗ 1,5 – 86 м;

- кабель монтажный ГОСТ 10348-80:

МКШ 5×0,35 – 552 м;

МКШ 5×0,75 – 199 м;

МКШ 10×0,75 – 202 м;

МКШ 7×0,75 – 98 м;

- кабель РК-75-11, ТУ 16.К76-069-91 – 32 м.

Монтажные материалы и провода поставляются по спецификации шифр: 45.042.01.02 – АТХ.С1 (лист 6,7), инв. № 00014/3.

Поставка щитов управления поставляется по спецификации шифр:45.042.01.02 – АТХ.С2 (лист 1,2,3,4,5) и согласно АТХ-01; АТХ-02; АТХ-03; АТХ-04; АТХ-05; АТХ-06., инв. № 00014/3.
Полный перечень представлен в ведомости №2 (Приложение 1) и локальном сметном расчете проектной документации, шифр: 45.042.01.02 СМ, инв. № 00014/7.

 Срок поставки – 6 недель.

5)  Поставка электрооборудования и электроустановок.
Электрооборудование и электроустановки поставляются  по спецификации шифр: 45.042.01.02-ЭЛ.С (лист 1,2,3,4,5,6,7), инв. № 00014/3.
Полный перечень представлен в ведомости № 2 (Приложение 1) и локальном сметном расчете проектной документации, шифр: 45.042.01.02 СМ, инв. № 00014/7.

Срок поставки – 3 недели.

6) Общестроительные и ремонтные работы конструкций здания расходного склада хлора и смежного с ним помещения нейтрализующих растворов, а также помещения хлораторной (хлордозаторной).

Расходный склад хлора:

- 
восстановить узел примыкания кровельного ковра к вертикальной стене второго этажа в соответствии с рекомендациями СНиП II-26-76 «Кровли. Нормы проектирования»;

- 
восстановить разрушенный бетон в железобетонных фундаментах стоек крановых путей кран-балки, расположенных вне здания склада хлора на открытом воздухе, путем использования современных материалов и технологий, позволяющих восстановить уровень эксплуатационной надежности конструкций и продлить (увеличить) межремонтный период и срок эксплуатации. Предварительно поверхность бетона на поврежденных участках должна быть тщательно очищена от слабых и отслаивающихся кусков бетона и непосредственно перед ремонтом промыта водой под напором и продута сжатым воздухом, а оголенная арматура очищена от продуктов коррозии;    
-
восстановить разрушенные участки (отверстия) в стене здания по ряду «А» кирпичной кладкой на растворе;

-
восстановить разрушенные участки отмостки здания из бетона с асфальтовым покрытием толщиной 20 мм и заделать образовавшиеся трещины и щели в отмостке асфальтом;

-
восстановить защитную антикоррозийную окраску металла кран-балки и крановых путей;

-
восстановить разрушенные участки окраски окон в помещении здания склада хлора;

-
восстановить поверхность полов помещений расходного склада хлора и нейтрализующих растворов из материалов стойких к истираемости и агрессивным средам;

-
восстановить внутреннюю отделку помещения расходного склада хлора  и смежного с ним помещения приготовления нейтрализующих растворов;

-
выполнить прокладку внутренних коммуникаций;

-
обустроить технологические приямки;

Перечень и объемы общестроительных работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Общестроительные работы

	
	
	Вид работ, наименование расходуемых материалов
	Объёмы

	
	
	
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	I. Помещение расходного склада хлора и смежное с ним помещение приготовления нейтрализующего раствора

	1
	Устройство нейтрализационного приямка в помещении расходного склада хлора: 2500×1500×1000 мм (h) (поз.11, Таблица 9)
	разборка бетонных оснований
	м3
	0,8

	
	
	выемка грунта
	м3
	0,8

	
	
	армирование сеткой 6 мм, 100×100
	м2
	3,75

	
	
	бетонирование стенок
	м3
	8,0

	
	
	облицовка внутренней поверхности хим.стойкой плиткой
	м3
	8,0

	2
	Устройство перекрытия нейтрализационного приямка в помещении расходного склада хлора, (поз.11, Таблица 9)
	уголок 45мм
	п.м.
	8,0

	
	
	лист просечной толщиной 3 мм
	м2
	5,04

	
	
	химическая, механическая подготовка и окрашивание поверхности эпоксидной краской по металлу (Инерта-200)
	м2
	5,04


	3
	Устройство двух канализационных приямков 1100х400х500 мм (поз.9, Таблица 9) и бортиков (h=100мм) в помещении расходного склада хлора
	разборка бетонных оснований
	м3
	3,52

	
	
	выемка грунта
	м3
	3,52

	
	
	армирование сеткой 6 мм, 100×100
	м2
	0,98

	
	
	бетонирование стенок
	м3
	3,52

	
	
	облицовка внутренней поверхности хим.стойкой плиткой
	м3
	3,52

	4
	Устройство перекрытия канализационных приямков (поз.9, Таблица 9) и переходных площадок зоны дозирования в помещении расходного склада хлора
	уголок 45 мм
	п.м.
	24

	
	
	лист просечной толщиной 3 мм
	м2
	4,02

	
	
	химическая, механическая подготовка и окрашивание поверхности эпоксидной краской по металлу (Инерта-200)
	м2
	8,43

	5
	Укладка кислотостойкой плитки на стены (Метлахская плитка 300×300×11 ГОСТ 6787-90 (основание – кислотоупорный клей, кладка, замазка – кислотощелочестойкая 2К-Арзамит) 
	в помещении расходного склада хлора, на высоту 2 м 100 см

	
	
	площадь поверхности
	м2
	89,2

	
	
	в помещении приготовления нейтрализующих растворов, на высоту 30 см

	
	
	площадь поверхности
	м2
	10,20

	6
	Окраска стен помещений расходного склада хлора и помещения приготовления нейтрализующих растворов (h окраски 3,32 м), побелка потолка.
	Ремонт и подготовка основания, огрунтовка, окраска: штукатурная смесь Brozex М-100, шпаклевочная смесь ШС-33, грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ (1:2), краска акриловая интерьерная моющаяся;  Побелка потолка: зачистка, огрунтовка, побелка

	
	
	площадь поверхности (окраска)
	м2
	225,6

	
	
	площадь поверхности (побелка)
	м2
	130,00

	7
	Устройство разрушенного участка и технологического отверстия в стене здания в месте отвода инженерных коммуникаций
	цементный раствор ПЦ 400 Д20 – по норме

	
	
	размеры 1 отверстия:

	
	
	высота
	мм
	250

	
	
	ширина
	мм
	450

	
	
	кол-во
	шт
	1

	8
	Разборка и  обратная заделка проёмов с гильзами  в стене здания, для прокладки инженерных коммуникаций (хлорных трубопроводов с гипохлоритом натрия)
	строительный кирпич М100, цементный раствор ПЦ 400Д20 – по норме, труба d57мм – 1,8 п.м

	
	
	размеры 1 проема

	
	
	высота
	мм
	250

	
	
	ширина
	мм
	450

	
	
	кол-во
	шт
	2


	
9
	Восстановление кислотоупорной напольной плитки в помещении расходного склада хлора
	основание: кислотоупорный клей 

укладка: Плитка 200х200х20 ГОСТ 961-89, замазка: кислотощелочестойкая 2К-Арзамит

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	90

	10
	Восстановление бетонных полов в помещении приготовления нейтрализующих растворов
	Подготовка основания: 

бетонная стяжка (класс бетона В22,5) армированная металлофиброй (по лазерной технологии);

обработка бетонозатирочными машинами и виброрейкой с последующей шлифовкой;

Вид покрытия: монолитное самонивелирующееся цементно-полиуретановое толщиной 4-6 мм. 

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	35,94

	11
	Восстановление окраски окон в здании:

- помещение расходного склада хлора;

- помещение вентиляционной камеры;

- помещение приготовления нейтрализующих растворов
	шпаклёвка, грунтовка, окраска  

грунтовка-«Тиккурила», краска масляная «ТЕХО» - по норме

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	38,50

	12
	Восстановление окраски дверей и ворот в здании:

 -помещение расходного склада хлора;

-помещение вентиляционной камеры;

-помещение приготовления нейтрализующих растворов
	огрунтовка поверхностей: окраска (эмаль ПФ – 115) – по норме

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	82,31

	13
	Восстановление защитной антикоррозийной окраски металла кран-балки и крановых путей в помещении расходного склада хлора
	подготовка поверхности, огрунтовка, окраска: Грунт-эмаль - ЦВЭС, ТУ 2312-004-12288779-99 - по норме

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	7,0

	14
	Восстановление разрушенной отмостки здания расходного склада хлора (ширина 80 см)
	Щебень - 15 см, бетон плотно монолитный пластифицированный с водоотталкивающей добавкой - 15 см, асфальтовое покрытие - 20 мм. 

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	126,0

	15
	Восстановление разрушенного бетона в железобетонных фундаментах стоек крановых путей кран-балки, расположенных вне здания расходного склада хлора
	- подготовка поверхности, зачистка. 

- укладка безусадочной бетонной смеси: EMACO 90 (СТО 70386662-001-2005) – по норме; 

- нанесение защитного гидроизоляционного слоя на цементной основе: MASTERSEAL 540 – по норме;

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	2,4




	
16
	Восстановление узла примыкания кровельного ковра к вертикальной стене второго этажа над помещением расходного склада хлора
	- укладка слоя керамзитового гравия ГОСТ 9759-83;
- стяжка из цементно-песчаного раствора M 100 
- огрунтовка раствором битума марки V в керосине;
- укладка в 2 слоя наплавляемого рубитекса с крупно-зернистой посыпкой ТУ 5774-003-00289973-95;
- нанесение защитного слоя гравия ГОСТ 8268-82* светлых тонов на антисептированной битумной мастике МБК-Г-65 ГОСТ 2889-80

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	30,0


Полный перечень и стоимость общестроительных и ремонтных работ согласно Ведомости № 2 (Приложение 1) и локальному сметному расчету проектной документации, шифр: 45.042.01.02, инв № 00014/7.

Срок выполнения работ – 4 недели.

Помещение хлораторной (хлордозаторной) НФС:

-
восстановить участок кровли с обратным уклоном;

-
восстановить защитную антикоррозийную окраску металла на всех дефектных участках подкрановых конструкций тельфера;

-
восстановить внутреннюю отделку помещения;

-
выполнить прокладку внутренних коммуникаций.

Перечень и объемы общестроительных работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Общестроительные работы

	
	
	Вид работ, наименование расходуемых материалов
	Объёмы

	
	
	
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	II. Помещение хлораторной (хлордозаторной)

	1
	Отделка стен помещения хлораторной - хлордозаторной (h окраски 4,18 м)
	- ремонт и подготовка основания, 
- огрунтовка, окраска: штукатурная смесь Brozex М-100, шпаклевочная смесь ШС-33, грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ (1:2), краска акриловая интерьерная моющаяся;
-побелка стен (зачистка, грунтовка, побелка)

	
	
	площадь поверхности (окраска)
	м2
	83,6

	
	
	площадь поверхности (побелка)
	м2
	36,0

	2
	Восстановление кислотоупорной напольной плитки в помещении хлораторной  (хлордозаторной)
	- основание: кислотоупорный клей,
- кладка кислотоупорная плитка 200х200х20 (ГОСТ 961-89) – по норме;

- замазка кислотощелочестойкая 2К-Арзамит – по норме 

	
	
	площадь поверхности
	м2
	25,0

	3
	Побелка потолка помещения хлораторной (хлордозаторной)
	зачистка, огрунтовка, побелка

	
	
	площадь поверхности
	м2
	25,0

	4
	Восстановление окраски дверей в помещении хлораторной (хлордозаторной)
	огрунтовка поверхностей, окраска: эмаль ПФ – 115 – по норме.

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	17,0

	5
	Восстановление защитной антикоррозийной окраски металла подкрановых конструкций тельфера в хлораторной (хлордозаторной)
	- подготовка поверхности, огрунтовка, окраска: грунт-эмаль - ЦВЭС, ТУ 2312-004-12288779-99 – по норме

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	5,5

	6
	Разборка и  обратная заделка проёмов с гильзами  в стене помещения хлораторной, для прокладки инженерных коммуникаций (хлорных трубопроводов с гипохлоритом натрия)
	строительный кирпич М100, цементный раствор ПЦ 400Д20 – по норме; труба d57мм – 1,8 п.м.

	
	
	размер одного проема:

	
	
	высота
	мм
	250

	
	
	ширина
	мм
	450

	
	
	кол-во
	шт
	2

	7
	Восстановление участка кровли над помещением хлораторной (хлордозаторной)


	- укладка слоя керамзитового гравия ГОСТ 9759-83;
- стяжка из цементно-песчаного раствора M 100 
- огрунтовка раствором битума марки V в керосине;
- укладка в 2 слоя наплавляемого рубитекса с крупно-зернистой посыпкой ТУ 5774-003-00289973-95;
- нанесение защитного слоя гравия ГОСТ 8268-82* светлых тонов на антисептированной битумной мастике МБК-Г-65 ГОСТ 2889-80

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	23,0


Полный перечень и стоимость общестроительных и ремонтных работ согласно Ведомости №2 (Приложение 1) и локальному сметному расчету проектной документации, шифр: 45.042.01.02, инв № 00014/7.

Срок выполнения работ – 2 недели.

7) Монтажные работы систем вентиляции в помещениях расходного склада хлора и нейтрализующих растворов НФС.

Запроектирована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция П1,В1 с механическим побуждением для обеспечения требуемого нормативного воздухообмена: 6-ти кратный в помещении расходного склада хлора, 3-х кратный в помещении нейтрализующих растворов. При аварии должна включаться аварийная вентиляция В2, обеспечивающая 6-ти кратный воздухообмен в помещении расходного склада хлора. Монтаж воздуховодов произвести из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 19904-90; трубопроводы из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75. Трубопроводы теплоснабжения приточной вентиляции изолировать теплоизоляцией К-FLEX EC толщ. 19 мм. Трубопроводы на два слоя окрасить масляно-битумным покрытием по ОСТ 6-10-426-75 по грунту ГФ-021 ГОСТ 2512982.

- монтаж постоянно-дейтвующей общеобменной приточно-вытяжной системы вентиляции П1, В1 с 6-кратным воздухообменом  в помещении расходного склада хлора;

- монтаж аварийной системы вентиляции В2 с 12-кратным воздухообменом в помещении расходного склада хлора;

- монтаж постоянно-дейтвующей общеобменной приточно-вытяжной системы вентиляции с 3-кратным воздухообменом  в помещении нейтрализующих растворов.

Монтаж систем вентиляции производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» и проектной документацией, шифр: 45.042.01.02-ОВ, инв № 00014/4.


Полный перечень и стоимость монтажных работ согласно Ведомости № 2 (Приложение 1) и локальному сметному расчету проектной документации, шифр: 45.042.01.02, инв № 00014/7.
Срок выполнения работ – 4 недели.

8) Монтажные работы автоматизации систем вентиляции в помещениях расходного склада хлора и нейтрализующих растворов НФС.

- монтаж автоматизации систем П1, В1 и В2 в помещении расходного склада хлора (монтаж щитов автоматики, соединительных проводов и кабелей, аппаратов электрозащиты, оборудования).


Монтаж внутренних систем автоматики и оборудования выполнять в соответствии со СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации» и проектной документацией, шифр: 45.042.01.02-АОВ (лист 1.1; 1.2; 2; 3.1; 3.2; 4; 5; 6).


Полный перечень и стоимость монтажных работ согласно Ведомости № 2 (Приложение 1) и локальному сметному расчету проектной документации, шифр: 45.042.01.02, инв № 00014/7.
Срок выполнения работ – 2 недели.

9) Монтаж технологического оборудования и трубопроводов.
Запроектирована система дозирования гипохлорита натрия на первичное и вторичное хлорирование воды для водоснабжения 35-микрорайона пос. Горный на станции производительностью 21 600 куб, м/сут.

Для нейтрализации остатков, случайных и аварийных проливов гипохлорита натрия предусмотреть систему приготовления и подачи сульфита натрия. Помещение хранения и дозирования гипохлорита натрия и помещение приготовления сульфита натрия расположить в помещениях расходного склада хлора. Точки дозирования рабочего раствора расположить в здании НФС, трубопроводы гипохлорита натрия проложить по стене помещений станции. Монтаж трубопроводов вести в соответствии со СНиП 3.05.05-84 и СП 40-102-2000. После монтажа трубопроводы подвергнуть гидравлическому испытанию на Рпр.=1,5 Рраб.

Дозирование рабочего раствора гипохлорита натрия производить в существующие точки в здании насосно-фильтровальной станции: R1.1, R1.2- на первичное хлорирование (окисление) в трубопровод подачи сырой воды перед распределительными камерами первой очереди; R1.3, R1.4-на первичное хлорирование (окисление) – в трубопровод подачи сырой воды перед распределительными камерами второй очереди; R1.5, R1.6- на вторичное хлорирование (обеззараживание) в трубопровод чистой воды перед резервуарами чистой воды.

Запроектированы трубопроводы рабочего раствора гипохлорита натрия от здания расходного склада хлора до здания НФС. Трубопроводы расположить по существующей эстакаде с греющим кабелем в теплоизоляции. В качестве теплоизоляции использовать цилиндры из стекловолокна. Цилиндры кашировать алюминиевой фольгой, дублированной стеклосеткой. После монтажа трубопроводы подвергнуть гидравлическому испытанию на Рпр.=1,5 Рраб.
Монтаж технологического оборудования

Монтаж технологического оборудования производить согласно основного комплекта рабочих чертежей проектной документации, шифр: 45.042.01.02-ТХ (лист 2,3,4,15).


Полный перечень и стоимость монтажных работ согласно Ведомости № 2 (Приложение 1) и локальному сметному расчету проектной документации, шифр: 45.042.01.02, инв № 00014/7.
Срок выполнения работ 8 недель.
Монтаж трубопроводов 


Монтаж технологических трубопроводов производить согласно основного комплекта рабочих чертежей проектной документации, шифр: 45.042.01.02-ТХ (лист 5,12,13,14); 45.042.01.02-НР (лист 2;3).


Полный перечень и стоимость монтажных работ согласно Ведомости №2 (Приложение 1) и локальному сметному расчету проектной документации, шифр: 45.042.01.02, инв № 00014/7.
Срок выполнения работ – 5 недель.

10) Монтаж систем автоматизации технологических процессов в помещениях НФС.

Проектом предусмотрен контроль:

- давления воды до и после регулятора, перед фильтром, в трубопроводах товарного раствора натрия гипохлорита, раствора сульфита натрия в напорных патрубках насосов Н3.1-Н3.5, в линии подачи нейтрализующего раствора;

- наличия потока воды на первичное и вторичное хлорирование;

- уровня в емкостях РЕ1.1, РЕ1.2, РЕ2, в баках РБ1, РБ2, БНР, в приямках КП1,КП2,НП;

- остаточного хлора в обработанной воде после фильтров;

- расхода в линии разбавляющей воды, в линии подачи воды на первый и второй водоводы, на разбавление раствора ГХН и собственные нужды;

- загазованности рабочей зоны по CL2 . 

- работы насосов дозаторов Н1.1-Н1.4, Н2.1,Н2.2; дренажного насоса Н4.2.

Информация передается на шкафы управления диспетчерского пункта, системы дозирования, отделения приготовления нейтрализующих растворов.


Монтаж систем автоматизации технологических процессов производится согласно основного комплекта рабочих чертежей проектной документации, шифр: 45.042.01.02-АТХ (лист 1-17), инв № 00014/3.


Полный перечень и стоимость монтажных работ согласно Ведомости № 2  (Приложение 1) и локальному сметному расчету проектной документации, шифр: 45.042.01.02, инв № 00014/7.
Срок выполнения работ 3 недели.

11) Монтаж электрооборудования и электроустановок в помещениях НФС

Проектом предусмотрено электроснабжение зданий от разных панелей трансформаторной подстанции ТП 19 по двум кабельным линиям 0,4 кВ с заменой групповых автоматов на АЕ 2056 100/63А. Учет электроэнергии предусмотрен на вводе в здание счетчиком электрической энергии СЭТа-02Т-16, 1 кл. точности, прямого включения. Основными потребителями энергии являются технологическое оборудование, вентиляционные установки, кран балка и светильники искусственного электроосвещения.

Вся номенклатура применяемых при монтаже электроустановочных изделий, электрооборудования и кабельной продукции должна иметь сертификат соответствия по безопасности.

Кабельная продукция должна обеспечивать возможность распознавания жил по цвету изоляции и маркировке. 

Все работы вести в соответствии с ПУЭ (7 изд.), СНиП 3.05.06-85 и действующими правилами техники безопасности. Монтаж производить по заводской документации.

Освещение выполнить в соответствии с СНиП 11-4-79 «Естественное и искусственное освещение».

Предусмотреть два вида освещения: рабочее и аварийное (эвакуационное).


Монтаж электрооборудования и электроустановок производится согласно основного комплекта рабочих чертежей проектной документации, шифр: 45.042.01.02-ЭЛ (лист 8-16), инв № 00014/3.


Полный перечень и стоимость монтажных работ согласно Ведомости № 2 (Приложение 1) и локальному сметному расчету проектной документации, шифр: 45.042.01.02, инв № 00014/7.

Срок выполнения работ 2-3 недели.
VI. Общие требования.

Строительство (реконструкция) объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте организации строительства и проектах производства работ.

До начала СМР исполнитель должен:

1. Изучить проектно-сметную документацию и детально ознакомиться с условиями производства работ; 

2. Разработать проект производства работ или получить его от Заказчика, если он разработан другой проектной организацией.

3. Сформировать комплексные или специализированные бригады, обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и инструментом.

4. Завести на объекте специальный журнал учета выполненных работ. Если работы выполняются на условиях подряда у генерального подрядчика, то на объекте генеральным подрядчиком заводится общий журнал работ, журнал авторского надзора проектной организации и журнал технического надзора, а у субподрядчиков специальные журналы по отдельным видам работ.

5. Провести входной контроль оборудования и материалов, предназначенных для монтажа на объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции. Основные положения».

До начала СМР заказчик обязуется:

1. Подготовить и передать исполнителю письменное разрешение на выполнение СМР, обеспечить строительную и технологическую готовность объекта (акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ).

2. Передать в монтаж по акту оборудование, изделия и материалы.

3. Предоставить охраняемое помещение для складирования оборудования, инструмента и других материальных ценностей исполнителя, а также санитарно-бытовые помещения для работников исполнителя, соответствующие действующим санитарно-гигиеническим нормам.

4. Передать установленным порядком исполнителю необходимую проектную и рабочую документацию.

5. Провести с работниками исполнителя инструктажи по мерам безопасности и пожарной безопасности действующими на объекте.

6. Совместно с исполнителем оформить акт-допуск и наряды допуска на работы.

7. Предоставить материально-технические ресурсы (электроэнергия, вода и прочее).

VII.
Общие указания:

1. В данном техническом задании указаны основные объемы работ, полный перечень работ приведен в Ведомости (Приложение1), в сметах и проектной документации.

2. Все работы должны выполняться под руководством проектной организации в соответствии с ГОСТ 1.06.05-85.

3. Монтаж оборудования должен производиться в соответствии с требованиями НПБ 88-2001; СНиП 3.05.05-84; СП 40-102-2000; ОСТ 36-143-88; СНиП 3.01.01-85; СНиП 3.05.06-85; СНиП 3.05.07-85; СНиП 12.03-99;РД 78.145-93.

4. При проведении работ неукоснительно соблюдать санитарные, строительные, противопожарные нормы и правила.

5. До начала выполнения монтажных работ предоставить Заказчику все паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, комплектующие применяемые при производстве работ.

6. На момент заключения договора предоставить Заказчику для согласования график производства работ.

7. При производстве монтажных работ предоставить следующую документацию:

-
Акт испытания трубопроводов на прочность и герметичность;

-
Акт испытания арматуры;

-
Ведомость смонтированных приборов и оборудования;

-
Акт испытания агрегатов вхолостую и под нагрузкой;

- 
Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок;

-
Акты освидетельствования скрытых работ;

-
Акт проведения индивидуальных испытаний автоматических установок пожаротушения;

-
Акт комплексных испытаний системы обеззараживания питьевой воды гипохлоритом натрия.
VIII.
Особые условия:

Наличие у Подрядчика Свидетельства СРО на выполнение работ указанных в данном техническом задании (прикладывается при заключении контракта (договора)).







6








стр. 1 из 59

