## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка электронасосных агрегатов кубового остатка и сорбентов вспомогательного корпуса. Энергоблок № | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы | Категория ОК | Мат. корпуса | № СЗ ОСУБД | Срок заключ. договора
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | 13.ИСУП.104238918 | 20KPK40AP001 | Насосный агрегат перекачки кубового остатка с эл. двигателем мощность 5 кВт напряжение 380 В | SРХ80 Q=3 м3/ч Н=34 м.в.ст. Шланговый | - | Черт.№ SPX80-34643-03 | 3Н | II | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-06.2-201тм | 259 | 1 | компл | 106971.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-02-28 | 2017-03-15 | UKA, oтm.-7,50 пepиoдичeckи oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 1020 | 2 | нж | 2013-1967
2 | 13.ИСУП.104238919 | 20KPK40AP002 | Насосный агрегат перекачки кубового остатка с эл. двигателем мощность 5 кВт напряжение 380 В | SРХ80 Q=3 м3/ч Н=34 м.в.ст. Шланговый | - | Черт.№ SPX80-34643-04 | 3Н | II | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-06.2-201тм | 259 | 1 | компл | 106971.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-02-28 | 2017-03-15 | UKA, oтm.-7,50 пepиoдичeckи oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 1020 | 2 | нж | 2013-1967
3 | 13.ИСУП.104238920 | 20KPK52AP001 | Насосный агрегат перекачки сорбентов с эл. двигателем 3GAA 138 126-BDA мощность 5 кВт напряжение 380 В | SРХ80 Q=3 м3/ч Н=34 м.в.ст. Шланговый | - | Черт.№ SPX80-34643-05 | 3Н | II | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-06.2-201тм | 259 | 1 | компл | 106971.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-02-28 | 2017-03-15 | UKA, oтm.-7,50 пepиoдичeckи oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 1020 | 2 | нж | 2013-1967
4 | 13.ИСУП.104238921 | 20KPK54AP001 | Насосный агрегат перекачки сорбентов с эл. двигателем 3GAA 138 126-BDA мощность 5 кВт напряжение 380 В | SРХ80 Q=3 м3/ч Н=34 м.в.ст. Шланговый | - | Черт.№ SPX80-34643-06 | 3Н | II | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-06.2-201тм | 259 | 1 | компл | 106971.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-02-28 | 2017-03-15 | UKA, oтm.-7,50 пepиoдичeckи oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 1020 | 2 | нж | 2013-1967
[13 empty] | Итого: | 4 |  | 427885.76 |  | 0 | 0 | 0
При наличии фланцевых соединений, оборудование должно поставляться в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями.
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.