ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку механической ступки для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Подраздел 4.6. Требования к комплектности

Подраздел 4.7. Требования к маркировке

Подраздел 4.8. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка механической ступки для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Поставка механической ступки с комплектом размольной гарнитуры – 1 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть поставлен новым, работоспособным, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшем в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

331000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Механическая ступка предназначена для измельчения неорганических и органических веществ до аналитической точности при проведении работ по государственному контракту от 24 октября 2013 года № Д.4ш.21.24.13.1173 на выполнение работ для государственных нужд по теме «Приведение в безопасное состояние объектов федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», находящихся на промышленной площадке открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), подвергшихся радиационному воздействию в результате прошлой деятельности».

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Механическая ступка должна быть работоспособна при температуре окружающей среды от +5оС до +40оС и относительной влажности воздуха 80%.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

- Габаритные размеры в закрытом виде: Ш х В х Г - не более 400 х 480 х 370 мм (в открытом виде не более 400 х 550 х 510 мм). - Вес нетто, не более 24 кг без ступки и песта.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Скорость при 50 Гц (60 Гц) - 100 об/мин; Установка времени измельчения - цифровой, 1-99 мин/непрерывно; Использование: измельчение, перемешивание и истирание, сухое и мокрое; Исходный материал: мягкий, твёрдый, хрупкий, пастообразный; Исходный размер частиц: < 8 мм; Конечная точность: < 10 мкм; Размер загрузки/полезный объем:10 – 190 мл; Объем размольной камеры: 700 мл.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Режим работы: эксплуатация в одну смену, продолжительностью 8 часов при времени включения 30%.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- Устанавливать только на устойчивом лабораторном столе. Необходимая опорная поверхность 400 мм х 400 мм, плюс место для открывающейся назад крышки. - Высота установки: max 2000 м над уровнем моря. - Подача электроснабжения должна быть оборудована автоматом защиты от тока утечки.

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

- Потребляемая мощность, Вт, - 250. - Напряжение питания - 230 В. - Частота, Гц - 50. - Степень защиты: IP 53.

Подраздел 4.6. Требования к комплектности

Лабораторная механическая ступка (1 шт.) в составе: 1. Ступка, материал – твердый фарфор 1 шт. 2. Пест, материал – твердый фарфор 1 шт. 3. Ступка, материал – нержавеющая сталь 1 шт. 4. Пест, материал – нержавеющая сталь 1 шт. 5. Скребок из вулколлана - 1 шт.

Подраздел 4.7. Требования к маркировке

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требованиям предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Подраздел 4.8. Требования к упаковке

- Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения. Упаковка должна обеспечивать герметичность механической ступки и не допускать попадания на нее пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и др. вредных примесей. Документация перед отправкой должна быть упакована в завариваемый полиэтиленовый пакет с учетом требований ГОСТ 23170-78.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Приемка Товара осуществляется Поставщиком в ходе передачи Товара Покупателю в месте доставки. По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет его печатью, на товарной накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: - а) документы о сертификации Товара и/или его комплектующих (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т.д.), если сертификация Товара и/или его комплектующих требуется; - б) технический паспорт на Товар и/или его комплектующих на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) и/или его комплектующих на русском языке; - в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров Товара и/или его комплектующих и гарантийного периода; - г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); - д) счет-фактуру в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); - е) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика). - Сертификаты, руководство по эксплуатации, технический паспорт на товар, гарантийные талоны, полный комплект технической документации должны быть представлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка Товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика. Полностью укомплектованный Товар поставляется в собранном виде в упаковке.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантийный срок на поставленный Товар – 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего акта приема-передачи Товара.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Лабораторная механическая ступка должна соответствовать требованиям действующих международных нормативных документов и документов РФ в области правил перевозки грузов автомобильным транспортом.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Место поставки товара: 613040, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.7 (Кирово-Чепецкое отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»). Дата начала поставки товара – дата подписания договора, дата окончания поставки товара - не позднее 15 декабря 2014 года.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ Р | Государственный стандарт России |
| 2 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 3 | ОКП | Общероссийский классификатор продукции |