ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»






Разъяснение № 2 по запросу 
поступившему от участника процедуры закупки по извещению № 215-7507/103
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова»

	Наименование (полное, сокращенное):
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова» (ФГУП «ВНИИА»)

	Место нахождения:
	127055, г. Москва, ул. Сущевская вл. 22

	Почтовый адрес:
	101000, г. Москва, Моспочтамт, а/я 918

	Адрес электронной почты:
	zakupki@vniia.ru

	Контактное лицо:
	Ермолов Иван Валерьевич тел./факс. (499) 972-84-27

	Время работы:
	в рабочие дни 9-00 до 17-00 (в пятницу с 9-00 до 14-00), по московскому времени


Вид процедуры закупки: открытый конкурс в электронной форме.
Предмет договора:
Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, поставку, монтаж и пуско-наладку инженерного оборудования по объекту «Техническое перевооружение РТП 1672 с увеличением установленной мощности и переводом питающего напряжения с 6 кВ на 10 кВ» (Далее «Работы»).

Состав, объем работ: все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации.

Сроки выполнения работ:

СМР – не позднее 5 (пяти) месяцев с момента заключения договора.

ПНР – не позднее 2 (двух) месяцев с момента подписания акта о технической готовности.

Место выполнения работ: г. Москва, ул. Сущевская, вл. 22.
Запрос, поступивший от Участника: 

«Просим разъяснить обоснованность требования наличия у участника закупки Лицензии ГК по атомной энергии «Росатом» на осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях. 13. строительство зданий и сооружений, предназначенных для проведения ядерноопасных и радиационных работ при разработке, изготовлении, испытании, хранении и ликвидации ядерных зарядов, ядерных боеприпасов и их составных частей /п. 1.7.) п.п.2.1.1. раздела 2 «Требования. Документы. Состав заявки на участие в закупке» части 1 тома 1 «Общая и коммерческая части» документации на по конкурсу/.


Помещение РТП 1672 не предназначается для проведения ядерноопасных и радиационных работ при разработке, изготовлении, испытании, хранении и ликвидации ядерных зарядов, ядерных боеприпасов и их составных частей, «корпус 1, где находится подлежащая техническому перевооружению РТП 1672 – это общественное здание административного назначения» (Проектная документация. Схема планировочной организации земельного участка 14/252-и-14-ПЗУ, том 2).

«Объектом технического перевооружения является встроено-пристроенная трансформаторная подстанция РТП 1672, размещенная в административном корпусе №1 ВНИИА. Назначение объекта – электроснабжение потребителей ВНИИА рабочими токами частотой 50 Гц, напряжением 380В для функционирования электрического хозяйства института. Качество электрической энергии в соответствии  с ГОСТ 32144-2013» (Проектная документация: Пояснительная записка 14/252-и-14-ПЗ, том 1, пункт 4).»
Ответ Заказчика:
В Проектной документации (схема планировочной организации земельного участка 14/252-и-14-ПЗУ, том 2) указано, что корпус 1 является административным, что не соответствует действительности. Необходимая формулировка (Пояснительная записка 14/252-и-14-ПЗ, том 1, пункт 4): «Объектом технического перевооружения является встроено-пристроенная трансформаторная подстанция РТП 1672, размещённая в производственно-испытательном корпусе №1 ВНИИА. Назначение объекта – электроснабжение потребителей ВНИИА, в том числе зданий и сооружений, предназначенных для проведения радиационных работ при разработке, изготовлении, испытании, хранении ядерных боеприпасов и их составных частей». В связи с чем, необходимо требование наличия у участника закупки Лицензии ГК по атомной энергии «Росатом» на осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях. 13. строительство зданий и сооружений, предназначенных для проведения ядерноопасных и радиационных работ при разработке, изготовлении, испытании, хранении и ликвидации ядерных зарядов, ядерных боеприпасов и их составных частей /п. 1.7.) п.п.2.1.1. раздела 2 «Требования. Документы. Состав заявки на участие в закупке» части 1 тома 1 «Общая и коммерческая части» документации на по конкурсу/. Необходимые изменения опубликованы на торговой площадке, в Извещение о внесении изменений № 215-7507-103-изм-2.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ





«ВСЕРОССИЙСКИЙ 


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ 


ИМ. Н.Л.ДУХОВА»





ВНИИА








Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru

_1069490136.unknown

