«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по строительству 

Ростовской АЭС  ОАО «НИАЭП» 

(управляющей компании ООО «СМУ  №1»)

______________     А.Б.Хазин

                                                           от   «__» ________ 2013
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по лоту 
№047/04/2013 «Поставка запасных частей для кранового оборудования»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск
2013
Техническое задание 

1. Количество и наименование запасных частей для кранового оборудования:
	№
	                    Наименование      товара                                
	ед. изм
	Кол.-во.

	
	
	
	

	1
	Тормоза колодочные ТКГ-200
	шт.
	1

	2
	Тормоза колодочные ТКГ-300
	шт.
	1

	3
	Тормоза колодочные ТКГ-400
	шт.
	1

	4
	Тормоза колодочные ТКТ-100 в компл. с МО-100
	шт.
	1

	5
	Тормоза колодочные ТКТ-200 в компл. с МО-200
	шт.
	1

	6
	Тормозная колодка ТКГ-160
	шт.
	4

	7
	Тормозная колодка ТКГ-200
	шт.
	10

	8
	Тормозная колодка ТКГ-300
	шт.
	10

	9
	Тормозная колодка ТКГ-400
	шт.
	6

	10
	Гидротолкатели ТЭ-30
	шт.
	5

	11
	Гидротолкатели ТЭ-50
	шт.
	2

	12
	Гидротолкатели ТЭ-80
	шт.
	2

	13
	Электромагнит МО-100Б ( для ТКТ-100)
	шт.
	1

	14
	Электромагнит МО-200Б ( для ТКТ-200)
	шт.
	1

	15
	Катушка МО-100 (для ТКТ-100)
	шт.
	2

	16
	Катушка МО-200 (для ТКТ-200)
	шт.
	6

	17
	Реле РЭО-401 25А
	шт.
	3

	18
	Реле РЭО-401 40А
	шт.
	3

	19
	Реле РЭО-401  100А
	шт.
	3

	20
	Пускатель магнитный ПМА 1100. 380В,10А
	шт.
	4

	21
	Пускатель магнитный ПМЕ 212, 380В, 40А
	шт.
	4

	22
	Пускатель магнитный ПМА 3000, 380В. 40А
	шт.
	4

	23
	Пускатель магнитный ПМА 4000. 380В, 80А
	шт.
	4

	24
	Пускатель магнитный ПМА 5000. 380В. 100А
	шт.
	2

	25
	Пускатель магнитный ПМА 6000. 380В. 160А
	шт.
	2

	26
	Автомат АП-50. 3МТ. 4А
	шт.
	4

	27
	Автомат АП-50. 3МТ 10А
	шт.
	4

	28
	Автомат АП-50. 3МТ 16А
	шт.
	4

	29
	Автомат АП-50. 3МТ 25А
	шт.
	4

	30
	Автомат АП-503МТ 40А
	шт.
	4

	31
	Автомат АП-50 3МТ 50А
	шт.
	4

	32
	Блоки резисторов БРФ ( аналог Бб)
	шт.
	1

	33
	Контроллер серии ККТ-61К,62К, 63К
	шт.
	2

	34
	Контроллер серии ККТ-61,62
	шт.
	2

	35
	Контакты для контроллеров ККТ
	шт.
	2

	36
	Ремкомплект для контроллеров ККТ
	шт.
	6

	37
	Гребенка для контроллеров в сборе
	шт.
	1

	38
	Контакторы КТ-6022, КТ-6023 160А
	шт.
	5

	39
	Контакторы КТ-6033 250А
	шт.
	1

	40
	Катушка для КТ 6023 (220в,380в)
	шт.
	6

	41
	Выключатели  КУ-701
	шт.
	4

	42
	Выключатели  КУ-703
	шт.
	4

	43
	Выключатели  КУ-704
	шт.
	4

	44
	Выключатели  ВУ-150М
	шт.
	4

	45
	Выключатели  ВУ-250М
	шт.
	4

	46
	Выключатели  ВУ-222Б4
	шт.
	4

	47
	Выключатели  ВК-200, ВК-300
	шт.
	6

	48
	Выключатели  ВПК - 2110
	шт.
	6

	49
	Анемометр АСЦ-3( блок контроля, датчик ветра,  кабель датчика, кабель питания, труба крепления датчика ветра, крыльчатка
	шт.
	2

	50
	Анемометр АСЦ-Р
	шт.
	2

	51
	Датчик ветра ДСВ-2 ( датчик ветра,труба крепления датчика ветра, крыльчатка – 2шт.)
	шт.
	2

	52
	Креномер КСЦ-1 ЕХ с анемометром
	шт.
	2

	53
	Блок контроля КСЦ-1
	шт.
	2

	54
	Сигнализаторы предельной температуры СПТ
	шт.
	1

	55
	Ограничитель г/п ОНК-160
	шт.
	1

	
	ВСЕГО:
	шт.
	181


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: 
Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 4 Ростовской АЭС.

3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 30.12.2013г. отдельными партиями по заявкам Покупателя.
4. Особые требования к поставляемой продукции.

4.1. Товар должен быть сертифицированным и оригинальным для соответствующего вида кранового оборудования.

4.2. Обязательное наличие: сопроводительной документации (паспорт, сертификаты соответствия на все комплектующие, инструкция по эксплуатации на русском языке, товарная накладная, счет-фактура).

4.3. Запасные части должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными;
4.4. Гарантийный срок на запасные части должен быть не менее установленного производителем.

4.5. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: _____________________/________________/
