	[image: image1.jpg]OTKpBITOE AKLIMOHEPHOE
‘ 00mecTBo

“CAPOBCKAS
SJIEKTPOCETEBASI KOMIIAHUS”

MPEAMPUSITUE FOCKOPMOPALIMA

ATOM”




ОАО «СЭСК»

г. Саров, Нижегородская обл.

пр. Мира, 34

тел.(83130)7-45-00,факс (83130)7-45-75

e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru
_______________№085/___________


	Приложение к Заявке № 167/14  
от 15 сентября 2014 г.
УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «СЭСК»

____________В.А. Румянцев
____________2014 г.




Техническое задание 

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ 

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем по объекту: 

Капитальный ремонт комплекса телесигнализации и телеуправления ОАО «СЭСК»
Саров 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Капитальный ремонт комплекса телесигнализации и телеуправления                          ОАО «СЭСК».


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов  строительства и инженерных систем

	2.1.1. Комплекс телесигнализации и телеуправления находится на балансе ОАО «СЭСК», инв.№1603254. Комплекс выполнен на элементной и программной базе ДЕКОНТ  ООО «Компания ДЭП» г. Москва.
2.1.2. Капитальному ремонту подлежит система видео-отображения (СВО) комплекса телесигнализации и телеуправления в части оборудования и существующего программного обеспечения: 
Система видео-отображения состоит из:
· «Видеостена»: девять (3х3) ЖК панелей SAMSUNG 460UX-3 (LH46GWPLBC/CI).

· ПО "АРМ-Д-РДПМ" v 4.4. SESK.VP-01-client 10 ООО «Компания ДЭП» г. Москва.

· БД "SyTrack-Support" ARM.SESK.VP-01 ООО «Компания ДЭП» г. Москва.
· Сервер Supermicro SERVER SYS-5017 – 1 шт.

· Компьютер HP 3500 Pro MT – 2 шт.

· Монитор LCD Samsung 23.6" – 2 шт.
· Источник бесперебойного питания APC Back-UPS Pro 900VA, AVR, 230V, CIS – 1 шт.

2.1.3. Проект СВО схемы электрических соединений оборудования сети 110/35/6кВ ОАО «СЭСК», выполнен ООО «Компания ДЭП» г. Москва.  Схема сети содержит: главные понизительные подстанции ГПП 110/35/6кВ – 3 шт., РП, ТП 6кВ – 403 шт. В схеме реализована функция диспетчерского ручного ведения и функции ТС, ТИ и ТУ.
Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей, а также предоставить ТУ.



	Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Разработка ППР не требуется.

	Подраздел 2.3. Стоимость работ

	Стоимость программного обеспечения: 245 000 руб. (НДС не облагается).
Стоимость оборудования, монтажных и пуско-наладочных работ: 916 427,33 руб. (в т.ч. НДС-18%)

Общая стоимость работ: 1 161 427,33 руб., в том числе НДС 139 794 (Сто тридцать девять тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 00 коп.


	Подраздел 3.1.  Цель проведения работ

	Цель выполняемых работ: улучшение качества передаваемого видеоизображения с сервера сбора информации диспетчерского центра, увеличение разрешающей способности изображения; приведение проекта диспетчерской схемы к существующей.

	Подраздел 3.2.  Объем выполняемых работ

	3.2.1. Капитальный ремонт (доработка) существующего проекта СВО комплекса ДЕКОНТ ОАО «СЭСК».
3.2.2. Система видео-отображения (СВО) должна обеспечивать:

· совместимость с существующим ПО комплекса и существующим проектом СВО схемы электрических соединений оборудования сети 110/35/6кВ ОАО «СЭСК», выполненным ООО «Компания ДЭП» г. Москва.
· приведение проекта схемы электрических соединений оборудования сети 110/35/6кВ ОАО «СЭСК» к существующей физической схеме, а также приведение проекта к возможности отображения в требуемом разрешении.
· поддержку поставляемым оборудованием полного разрешения 5760x3240 - генерацию видеоизображения для вывода на существующее экранное поле из 9 мониторов;

· возможность подключения до 16 мониторов, конфигурируемых в различные экранные поля;

· возможность конфигурирования, редактирования и управления экранными полями отображения информации без привлечения разработчика ПО;

· необходимую процессорную мощность для функционирования программного обеспечения вывода видеоизображения с учетом функций ручного ведения и ТС, ТИ, ТУ, реализованных в проекте оперативной схемы электроснабжения ОАО «СЭСК».

3.2.3. Приобретение материалов и оборудования, необходимых для капитального ремонта СВО. Необходимо также дополнительно предусмотреть:

· 19” шкаф-стойку с контролем температуры и фильтрацией поступаемого воздуха, для установки в него необходимого оборудования;
· резервные места в устанавливаемом шкафу для установки дополнительного существующего оборудования (уточнить на этапе реализации).

3.2.4. Все используемое оборудование СВО должно быть пригодно для долговременного использования в режиме 24/7 (24 часа в день, 7 дней в неделю). Должен учитываться факт эксплуатации оборудования в непрерывном режиме до нескольких лет.
3.2.5. Монтажные и пуско-наладочные работы.

	

	Подраздел 3.3.  Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Разработка ППР не требуется.


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

-
-
-
-
-



РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Нижегородская область, г. Саров, оперативно-диспетчерская служба ОАО «СЭСК»


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ 
МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	-


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало: 24 ноября 2014 года. 

Окончание: 31 декабря 2014 года.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Качество работ должно соответствовать требованиям   ПУЭ, изд. 7, СНиП 3.05.06-85.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	9.1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно разработка и поставка программного обеспечения для систем видео-отображения, монтаж и пуско-наладка  систем видео-отображения;
9.2. Наличие соглашения с производителем существующего оборудования «Деконт»  о согласовании применяемого специализированного программного обеспечения видеосервера, оборудования и цифровых протоколов передачи данных;

9.3. Наличие сертифицированных специалистов со стороны Исполнителя для работы с программно-техническим комплексом «Деконт»;
9.4. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком;
9.5. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее:
· программист – 2 чел.;
· монтажник  – 2 чел.
9.6. Приобретение и доставка материалов осуществляется за счет средств Исполнителя.
9.7. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ  осуществляется Исполнителем.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок со дня ввода объекта в эксплуатацию – не менее 1 года, в т.ч. получение необходимой консультационной помощи по запросу, возможность эксплуатационного обслуживания системы в рамках регламентных работ.

Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие выполненной работы.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе:

· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ;

· ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию:
· исполнительную документацию;

· электромонтажную документацию;

· ведомость смонтированного оборудования;

· акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.;

· справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.;
· акт приемки объекта капитального ремонта;

· акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов. 
· Носители, содержащие среду разработки и функционирования проекта «Оперативная мнемосхема», лицензионные ключи на данные продукты.

· Носители с файлами-исходниками выполненного проекта «Оперативная мнемосхема», позволяющие вести в полном объёме дальнейшее сопровождение и редактирование проекта силами заказчика.

· Лицензионный договор с конечным пользователем;

· Акт приемки-передачи лицензионного ПО;
· Товарная накладная на лицензионное ПО;

· Состав лицензии передаваемого Программного продукта.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Документация по разделу 12 данного технического задания должна быть представлена в электронном виде и на бумажном носителе.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	-


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПО
	Программное обеспечение

	2
	СВО
	Система видео-отображения

	3
	ТС
	Телесигнализация

	4
	ТИ
	Телеизмерение

	5
	ТУ
	Телеуправление


