Техническое задание 

на поставку товара (оборудования)
Предмет закупки: Уголь ДКОМ
Владивосток

2015

Техническое задание 

на поставку товара (оборудования)
для объекта ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Характеристики

	
	
	
	

	1.1.
	Уголь каменный ДКОМ
	1023 тонн
	Р51971-2002, Р 51972-2002


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть добыт не ранее 2015 года


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Влага

W rt, %

Зольность

Ad, %

Выход

летучих,

V daf, %

Теплота сгорания,

ккал/кг, 

Q ri, низшая

Массовая доля, %

серы,

Sdt

Хлора,

Cld

мышьяка,

Asd

1

2

3

4

5

6

7

11,40

17,20

46,80

5 399

2,07

0,04

0,0007




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка должна обеспечивать, сохранность товара до момента передачи Покупателю.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Покупатель в течение 10 (десяти) дней после получения от Поставщика акта сдачи-приемки, предусмотренного Календарным планом, обязан направить Исполнителю подписанный акт приема-передачи товара или мотивированный отказ от подписания акта.

Поставщик в течение 5 (пяти) дней со дня получения подписанного обеими Сторонами акта предоставляет Покупателю счет-фактуру, оформленную в соответствии с НК РФ. 

В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта сдачи-приемки Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Поставщика.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сертификаты соответствия, удостоверение качества, пропуск-отвес на каждую единицу транспорта


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Соответствие сертификатам
Гарантийный срок не менее 12 месяцев. Отсчет гарантийного срока начинается с подписания акта приема-передачи.


1
3

