УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

______________ А.А. Ковальчик

«30» марта 2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ о закупке

в форме открытого запроса ценовых котировок

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ ЗЦК-73

на право заключения договора

на поставку автоматизированной системы для  анализа природных, питьевых и сточных вод на содержание катионов, анионов, включая хлориты, хлораты, сульфиды, цианиды методом ионной хроматографии

г. Екатеринбург

2015г.

- Правила подготовки и проведения закупки

1. Требования к участникам запроса ценовых котировок.

1.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1.1.1. Быть правомочным заключать договор.

1.1.2. Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске, если данные требования установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

1.1.3. Обладать необходимыми документами, подтверждающими соответствие товаров требованиям законодательства Российской Федерации, если данные требования установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

1.1.4. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда (юридические лица, индивидуальные предприниматели) несостоятельным (банкротом), в отношении которого открыто конкурсное производство.

1.1.5. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест, запрет по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.

1.1.6. Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедшие 6 месяцев, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

1.1.7. Участник запроса ценовых котировок должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, деловой репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора.

1.2. Дополнительные требования:

1.2.1. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

1.2.2. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.2.3. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2.4. иные требования, предусмотренные в документации.

1.3. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

2. Условия допуска к участию в запросе ценовых котировок

## 2.1. При рассмотрении заявок на участие в запросе ценовых котировок участник закупки не допускается закупочной комиссией к участию в закупке в случае:

- несоответствие участника закупки требованиям, установленным настоящей документацией;

- несоответствие коммерческого предложения участника закупки условиям документации о закупке;

- невнесения в сроки, в размере и порядке, указанные в извещении о проведении закупки, задатка, вносимого в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование об обеспечении заявки указано в извещении о проведении закупки, отсутствия суммы задатка на расчетном счете Заказчика на момент проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, внесения части суммы задатка на расчетный счет Заказчика;

- несоответствия заявки на участие в запросе ценовых котировок требованиям документации, в том числе отсутствия в составе заявки хотя бы одного документа из перечня обязательных документов, прилагаемых к заявке, определенного документацией, нарушения требований к оформлению заявки;

- нарушения участником закупки иных требований, установленных документацией.

## 2.2. Решение закупочной комиссии об отказе в допуске к участию в закупке оформляется протоколом.

- Обеспечение заявки на участие в запросе ценовых котировок

3.1. Необходимым условием для участия в закупке является обеспечение заявки на участие в закупке в виде задатка.

3.2. Размер, сроки и порядок внесения участниками закупки задатка определяются в извещении о проведении закупки. При отсутствии в извещении о закупке информации о размере, сроках и порядке внесения задатка закупка проводится без внесения задатка.

3.3. Сумма задатка определяется Заказчиком в извещении о проведении закупки. Размер задатка не должен превышать 30% (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

3.8. Порядок возврата задатка Заказчиком установлен в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства.

4. Отказ от проведения закупки

4.1. Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения закупки в любое время до подведения итогов запроса ценовых котировок без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед любыми юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

4.2. Уведомление об отказе от проведения закупки размещается на Сайте www.zakupki.gov.ru.

4.3. В случае отказа от закупки Заказчик возвращает заявки участникам закупки по адресу, указанному на конверте (или в анкете участника) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения об отказе от закупки. Участник закупки в праве самостоятельно забрать поданную заявку.

5. Порядок подачи заявок на участие в запросе ценовых котировок

5.1. Для участия в закупке участник подает заявку на участие в запросе ценовых котировок.

5.2. Заявка на участие в закупке подается участником закупки в электронной форме через  электронную торговую площадку.

5.3. Заявка на участие в закупке должна содержать сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (данные сведения указываются в анкете по установленной документацией о закупке форме); документы, указанные в разделе IV документации, а также сведения о цене договора. Заявка может содержать любую другую информацию о деятельности участника закупки, качестве товаров, работ, услуг, иллюстрационный материал, фотографии, проспекты, буклеты.

5.4. Все документы в составе заявки должны быть подписаны руководителем (юридического лица) или уполномоченным этим руководителем лицом и скреплены печатью организации (индивидуального предпринимателя). Применение факсимильных подписей в документах, входящих в состав заявки на участие в закупке, не допускается.

5.5. Документы в составе заявки направляются в электронной форме в виде цветного, полученного в результате оцифровки изображения оригинала документа (скан-копии), подписанные электронной цифровой подписью участника закупки.

5.6. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки.

5.7. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого предмета (лота) закупки.

6. Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке

6.1. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в закупке, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении закупки, и оценивает такие заявки.

6.2. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении закупки и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в закупке, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.3. В случае если один или несколько участников процедуры закупки не являются плательщиком НДС, то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются начальная цена договора и цены, предложенные участниками закупки, без учета НДС. Заказчик вправе самостоятельно произвести вычет НДС из ценового предложения участника закупки, в случае, если участник в своей заявке (коммерческом предложении) не указал цену договора без учета НДС.

6.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе в проведении запроса цен, об участнике закупки, предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен условий. Указанный протокол ведется закупочной комиссией, оформляется и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии в срок не более 7 рабочих дней после рассмотрения и оценки заявок, после чего размещается заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5. В случае, если по запросу ценовых котировок не подана ни одна заявка на участие в закупке или по результатам рассмотрения и оценки заявок отказано в допуске к участию в закупке всем участникам закупки или закупочной комиссией не был выбран победитель или закупочной комиссией принято решение об отказе от закупки, запрос ценовых котировок признается несостоявшимся.

Во всех случае, если по результатам закупки допущен хотя бы один участник закупки, запрос ценовых котировок признается состоявшимся.

При наличии единственного участника закупки, единственного допущенного участника закупки, его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о закупке, с таким участником заключается договор.

7. Порядок заключения и исполнения договора

7.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

7.2. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, в соответствии с Документацией о закупке, должен быть заключен Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания итогового протокола.

7.3. Победитель (участник закупки, обязанный заключить договор) обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения протокола о результатах закупки (письменного уведомления о принятом решении) предоставить Заказчику график платежей, сметы и иные документы, необходимые для заключения договора, в двух экземплярах.

7.4. В случае, если победитель (участник закупки, обязанный заключить договор) не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 7.2 документации, подписанный им договор, такой победитель (участник закупки, обязанный заключить договор) признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения победителя закупки (участника закупки, обязанного заключить договор) от заключения договора, внесенное обеспечение заявки такому победителю закупки (участнику закупки, обязанному заключить договор) не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в извещении о проведении закупки).

7.5. В случае, если победитель запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер и который признан  допущенным к участию закупке.

7.6. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его существенных условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом и Положением о закупке.

7.7. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение несущественных условий договора.

7.8. Заказчик по согласованию с победителем закупки (участником закупки, обязанным заключить договор) при заключении и исполнении договора вправе изменить сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору.

7.9. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

7.10. Расторжение и изменение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Заказчика.

II. Извещение о проведении закупки

Заказчик - Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (сокращенное наименование – МУП «Водоканал) приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в закупке, проводимой в форме открытого запроса ценовых котировок в электронной форме.

Предмет договора: Поставка автоматизированной системы для  анализа природных, питьевых и сточных вод на содержание катионов, анионов, включая хлориты, хлораты, сульфиды, цианиды методом ионной хроматографии (1 комплект).

Начальная (максимальная) цена договора: 13 688 794,35 руб. (с НДС)

Сведения о Заказчике:

Место нахождения и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 32

Место проведения закупки: г. Екатеринбург, ул.Толмачева, д.32.

Контактный телефон: 8 (343) 371 47 75.

Адрес электронной почты: orkolmikova@vodokanalekb.ru

Требование об обеспечении заявки  на участие в запросе ценовых котировок: внесение денежных средств в качестве задатка на расчетный счет Заказчика до 17.30 ч. «03» апреля 2015 г. Обязательство участника закупки по перечислению задатка считается исполненным, если денежные средства поступили на расчетный счет Заказчика до 17.30 ч. «03» апреля  2015 г. и находятся на расчетном счете Заказчика на момент проведения процедуры рассмотрения и оценки заявок.

Сумма задатка: 684 439,71 руб.(5% от начальной (максимальной) цены договора).

Реквизиты расчетного счета для перечисления задатка:

МУП «Водоканал», ИНН 6608001915; КПП 667001001

Расчетный счет: 40702810800010003850 в ОАО Банк «Екатеринбург»

Корр./счет  30101810500000000904

БИК 046577904; ОКПО 03301966; ОКОНХ 90213.

Назначение платежа: задаток на участие в запросе ценовых котировок № ЗЦК-73.

Порядок проведения закупки:

Закупка проводится на электронной торговой площадке Аукционный Конкурсный Дом в сети "Интернет" по адресу WWW.A-K-D.RU.

Для участия в закупке необходимо своевременно подать заявку на участие в закупке, в порядке, установленном регламентом электронной торговой площадки, подготовленную в соответствии с требованиями документации. Заявка подается через  электронную торговую площадку «WWW.A-K-D.RU».

Документация выдается по адресу Заказчика по запросу участника закупки (уполномоченного представителя), направленному на адрес электронной почты в рабочие дни с «30» марта 2015 г. по                       «06» апреля 2015 г., с понедельника по четверг – с 09 ч. до 16 ч., в пятницу – с 09 ч. до 13 ч. (время местное). Дополнительно документация размещена на сайте www.zakupki.gov.ru.

Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации:

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке:  «30» марта 2015 года.

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке: «06» апреля 2015 года.

Заявки принимаются с момента размещения настоящей документации на сайте WWW.A-K-D.RU

Срок окончания приема заявок на участие в закупке: 16.00 ч. «06» апреля 2015 года (время местное).

Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ценовых котировок: 15.00 ч. «07» апреля 2015 года (время местное).

Участники закупки не вправе присутствовать на процедуре рассмотрения заявок на участие в закупке.

Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении закупки и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в закупке, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

Заказчик вправе завершить закупку без выбора победителя или без заключения договора с победителем.

Протокол о результатах закупки подписывается членами закупочной комиссии и размещается на  сайте www.zakupki.gov.ru, ЭТП в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его подписания.

- Условия договора:

УТВЕРЖДАЮ:

Коммерческий директор

МУП «Водоканал»

___________ С..В. Ткаченко

«___» ______________2015г.

Техническое задание (на поставку товара)

Лот № ___: Поставка автоматизированной системы для  анализа природных, питьевых и сточных вод на содержание катионов, анионов, включая хлориты, хлораты, сульфиды, цианиды методом ионной хроматографии.

| № п/п | Критерии |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основание для заключения договора поставки |  | Выполнение производственной программы МУП «Водоканал» на 2015 год. Исполнение Плана закупок МУП «Водоканал» на 2015 год. Код ОКДП:3313144 Код ОКВЭД:33.20.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Заказчик (Покупатель) |  | МУП «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Наименование товара, максимальное количество товара, порядок формирования цены договора (максимальная цена за единицу товара, максимальная (начальная) цена договора, расходы, связанные с поставкой товара), требования к качеству товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование товара |  |  | Кол-во, шт. |  |  | Максимальная цена за единицу товара, с учетом НДС-18%, в руб. | Максимальная (начальная) сумма товара, с учетом НДС-18%, в руб. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (покупателя) |  |
|  |  | 1.Автоматизированная система для анализа природных, питьевых и сточных вод на содержание катионов, анионов, включая хлориты, хлораты, сульфиды, цианиды методом ионной хроматографии 2.Система для ионной хроматографии включает в себя: 2.1. Система автоматической подачи образцов и управления средствами пробоподготовки 2.2.Устройства автоматической пробоподготовки 2.3.Управляющая программа |  | 1 комплект. |  | 13 688 794,35 |  | 13 688 794,35 | 1.Общие требования к системе и функциональные характеристики: Автоматизированная система для одновременного автоматического анализа проб воды на следующие показатели и компоненты: ионы металлов, включая K+, Na+ , Li+, Ca2+, Mg 2+, а также катион NH4+; простые неорганические анионы, включая F-, Cl-, NO2-, NO3-, SO42-, HPO42-, а также вредные компоненты вод, включая хлориты, хлораты, сульфиды, цианиды. Система должна быть серийно выпускаемой Производителем. В системе должны объединяться методы он-лайн пробоподготовки и анализа. Система должна работать от одного автоподатчика пробы (сэмпл-процессор) и под управлением одной программы, предустановленной на рабочую станцию. Все компоненты системы должны работать как в комплексе, под управлением специализированной программы, так и как самостоятельные устройства. 2.Компактная хроматографическая система с тремя аналитическими каналами, единым автоподатчиком пробы в три хроматографических канала одновременно и управляемая одной программой с одного компьютера 2.1. Автоматический сэмпл-процессор, подающий пробу одновременно на три хроматографических канала с возможностью подключения систем предварительной фильтрации и автоматического разбавления образцов 2.2. Устройства автоматической пробоподготовки, такие, как фильтрация, автоматическое кратное разбавление пробы, которые монтируются непосредственно на автоподатчике образцов, с целью минимизации геометрических размеров системы. 2.3. Управляющая программа должна обеспечивать возможность одновременного анализа пробы по трем хроматографическим каналам. Должна быть возможность генерации единого отчета о результатах анализа. Программа должна быть полностью русифицированной. 3. Технические требования к компонентам системы 3.1. Интегрированная ионохроматографическая система с насосом, вакуумным дегазатором, устройством ввода проб, термостатом колонок, 2-мя кондуктометрическими и амперометрическим (электрохимическим) детекторами, высокоэффективными безреагентными подавителями фона для анионов и катионов. 3.1.2. Перечень определяемых компонентов и диапазоны определяемых концентраций Сульфат-ион (5,0 - 2000,0), мг/дм3; Хлорид-ион (1,0 - 10000,0), мг/дм3; Хлорит-ион (0,02-300), мг/дм3; Хлорат-ион (0,04-300), мг/дм3; Нитрит-ион (0,0030 - 30,0), мг/дм3; Нитрат-ион (0,10 - 300,0), мг/дм3; Фосфат-ион (0,01 - 250,0), мг/дм3; Фторид-ион (0,015 - 5,0), мг/дм3; Сульфид-ион (0,002 - 36,0), мг/дм3; Цианид-ион (0,01 - 0,07), мг/дм3; Аммоний-ион (0,05 - 500,0), мг/дм3; Калий (0,1 - 20,0), мг/дм3; Натрий (0,1 - 20,0), мг/дм3; Кальций (1,0 - 200,0), мг/дм3; 3.1.3. Функция автоматического разбавления анализируемой пробы должна быть для всех трех каналов 3.1.4. Функция автоматического построения калибровки из одного мультистандарта и из стандарта на один показатель должна быть для всех трех каналов 3.1.5. Управление компонентами ионной хроматографической системой с компьютера 3.1.6. Рабочие условия окружающей среды Температура: 10-400С; Относительная влажность:10-80% 3.2. Насос для подачи элюента Должна быть предусмотрена подача элюента одновременно в три канала 3.3. Термостат колонок 3.3.1. Емкость одного или нескольких термостатов колонок: не менее 3 комплектов колонки с предколонкой. 3.3.2. Диапазон рабочих температур: от 10 до 700С 3.3.3. Шаг задания температуры: от 0,1 до 0,50 С 3.3.4. Стабильность температуры: не более ±0.20С 3.4. Автоматическое устройство ввода проб в кол-ве 1 шт. 3.5. Кондуктометрический детектор в кол-ве -2шт. 3.5.1. Режим работы детектора: импульсный 3.5.2. Объем ячейки: не более 1 мкл 3.5.3. Диапазон измерений сигнала: не хуже чем 0-15000 мкСм 3.5.4. Нелинейность сигнала: не более 1% при 1000 мкСм 3.5.5. Разрешение: от 0,0024 до 0,1 нСм 3.5.6. Частота сбора данных: не менее 100 Гц 3.5.7. Шум сигнала: от 0.2 до 5 нСм 3.5.8. Термостатирование ячейки: 20-500С 3.5.9. Температурная компенсация: не менее 1.7% 3.5.10. Допустимое рабочее давление ячейки: 3-5 МПа 3.5.11. Инертное выполнение узлов, контактирую- щих с элюентом: полиэфирэфиркетон (материал PEEK), фторопласт 3.5.12. Контроль: с помощью программного обеспечения 3.6. Система подавления фонового сигнала элюента Высокоэффективный безреагентный подавитель фона для анионов и катионов с гарантированным производителем сроком службы непосредственно на подавительные элементы от 3 до 5 лет 3.7. Амперометрический (электрохимический) детектор в кол-ве 1 шт. 3.7.1. Работа в импульсном режиме 3.7.2. Работа в постоянно токовом режиме 3.7.3. Сменные серебряные рабочие электроды. 3.7.4. Возможность использовать платиновые, углеродные или золотые рабочие электроды. 3.7.5. Хлорсеребряные электроды сравнения. 3.7.6. Возможность использовать платиновые электроды сравнения. 3.7.7. Возможность использовать как сменные рабочие электроды, так и полируемые 3.7.8. Объём ячейки не более 0,1-0,2 мкл 3.7.9. Рабочее давление в ячейки – 0,4- 0,7 МПа 3.7.10. Дополнительный аналоговый выход. 3.7.11. Готовая программа настройки импульса (волны) для высокочувствительного определения цианида и сульфида. 3.8. Хроматографическое программное обеспечение осуществляет полное управление хроматографической системой, сбор и обработку данных, автоматические процедуры OQ/PQ. Программное обеспечение должно быть полностью русифицированным Возможность управления системой через локальную сеть или удаленный доступ. Общие требования к программному обеспечению 3.8.1. Функции управления системой-управление насосом, генератором элюента, инжектором, детектором, подавителем и автосамплером, автоматическое распознавание подключенного оборудования 3.8.2. Контроль состояния системы и система оповещения - контроль количества элюента, контроль количества циклов работы насоса и инжектора, объёма элюента, прошедшего через колонку и подавитель, а также оповещение о необходимости замены элюента, регенеранта, предколонки и/или колонки, профилактического обслуживания насоса или инжектора 3.9. Сэмпл-процессор (автосэмплер) Высокопроизводительный автосэмплер с системой предварительного фильтрования, разбавления проб и дальнейшей подачи образцов одновременно в три канала. Обязательная совместимость сэмпл-процессора со всеми компонентами системы, установленными, и возможными для установки. 3.9.1. Число позиций для виал от 50 до 80, объемом от 10 мл и более. 3.10. Устройство автоматической пробоподготовки 3.10.1. Устройство для высокоэффективной фильтрации -Система пробоподготовки для ионной хроматографии в режиме он-лайн, смонтированной на автосэмплере 3.10.2. Автоматическое устройство кратного разбавления пробы до подачи на хроматографическую колонку-Устройство для автоматического кратного разбавления образца во внешней ячейке с предустановленным коэффициентом (оператор сам определяет во сколько раз необходимо разбавить тот или иной образец, а потом программирует автосэмплер) 4. Комплектность поставки 1. Система ионной хроматографии для одновременного определения катионов и анионов согласно ТЗ, п.2.1. – 1шт. 2.Колонки аналитические для определения неорганических анионов (фторида, хлорида, бромида, нитрита, нитрата, фосфата, сульфата и хлоритов, хлоратов) в режиме изократического элюирования карбонатным элюентом с полным разделением пиков друг от друга. -2шт. 3.Предколонка анионная-4 шт. 4.Колонки аналитические для определения неорганических катионов (натрий, калий аммоний, кальций, магний и других) в режиме изократического элюирования с полным разделением пиков друг от друга -2 шт. 5.Предколонка катионная- 4 шт. 6.Колонка для анализа цианидов и сульфидов -1 шт 7.Предколонка для анализа цианидов и сульфидов -2шт. 8.Набор зап.частей нормального износа и для тех.обслуживания ионного хроматографа (включая сальники плунжеров, вставки обратных клапанов, ротор крана ввода пробы)-1 комп. 9.Набор частей нормального износа и тех.обслуживания имеющихся в системе перистальтических насосов-2 шт. 10.Устройства высокоточного дозирования 11.Сэмпл-процесор ( автосэмплер) для управления анализом проб воды в комплектности, согласно ТЗ.-1 шт. 12.Устройство для фильтрации в режиме он-лайн 13. Центрифуга для предварительной пробоподготовки на 6- 10 образцов объемом не менее 15 мл 14.Русифицированное программное обеспечение с лицензионным ключом, распознающее отдельные блоки системы комплексного ионного анализа воды и управляющее их работой. 15.Персональный компьютер с ЖК- монитором , лазерным принтером и Блоком бесперебойного питания для всей системы ионной хроматографии 16.Мульти-ионный стандартный образец катионов (отраженных в ТЗ) для ионной хроматографии во флаконе емкостью не менее 100 мл 17.Мульти-ионный стандартный образец анионов (отраженных в ТЗ) для ионной хроматографии во флаконе емкостью не менее 100 мл. 18. Стандартные образцы на сульфиды, цианиды, хлориты, хлораты. |  |
|  | Расходы на перевозку, погрузку, разгрузку товара, с учетом НДС-18%, %, в руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Включены в стоимость договора |  |
|  | Расходы на уплату таможенных пошлин %, в руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Включены в стоимость договора |
|  | Иные расходы, связанные с поставкой товара (инсталляция и базовый тренинг, проезд и проживание сервис-инженера %, в руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Включены в стоимость договора |
|  | Итого: (максимальная (начальная) цена договора (лота), с учетом НДС-18%, в руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 688 794,35 |
|  | В том числе НДС-18%, в руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 088 121,17 |
| 4. | Условия поставки |  |  |  | Разовая поставка товара |  |  |  |  |  |
| 5. | Срок (периоды) поставки товара/ Срок поставки каждой отдельной партии товара |  |  |  | C момента заключения договора по 31.08.2015 г. Поставка товара осуществляется в течение 16-18 недель с даты, указанной в письменной заявке Покупателя. |  |  |  |  |  |
| 6. | Способ поставки товара |  |  |  | Доставка товара Поставщиком до склада Покупателя Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика |  |  |  |  |  |
| 7. | Место поставки товара |  |  |  | Склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, Московский тракт, 11 км (Центральная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 8. | Порядок приемки товара по количеству и качеству |  |  |  | Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным договором поставки, или нормативными правовыми актами. |  |  |  |  |  |
| 9. | Момент исполнения обязательства Поставщика по поставке товара |  |  |  | Дата вручения (передачи) Товара Покупателю по месту поставки, определенному в Приложении, и подписания сторонами товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| 10. | Переход к Покупателю права собственности на товар, риска случайной гибели и случайного повреждения |  |  |  | Переход права собственности на товар, риска случайной гибели и риска случайного повреждения товара к Покупателю происходит в момент подписания Покупателем товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| 11. | Форма, сроки, порядок оплаты товара |  |  |  | - Форма оплаты: безналичный расчет 2. Покупатель производит предоплату в течение 14 (четырнадцати) календарных дней в размере 50 % от стоимости Товара, с даты выставления счета на оплату от Поставщика. Оплату оставшихся 50% от стоимости товара, Покупатель производит в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента исполнения поставщиком обязательств по поставке товара (п.3.2.). |  |  |  |  |  |
| 12. | Требования к участнику |  |  |  | Предоставление в составе заявки сопроводительной документации на продукцию на русском языке (копии заверенные поставщиком): - Свидетельство об утверждении типа СИ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, - Руководство пользователя хроматографом - Руководство программным обеспечением |  |  |  |  |  |
| 13. | Документы и принадлежности, передаваемые вместе с товаром |  |  |  | - Товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. - Свидетельство об утверждении типа СИ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (копия); - Методика поверки СИ данного типа - Руководство пользователя хроматографом и программным обеспечением на русском языке. - Свидетельство о поверке СИ (предоставляется в течение 30 дней после проведения пусконаладочных работ) |  |  |  |  |  |
| 14. | Требования к объему и сроку гарантии на товар |  |  |  | Гарантия предоставляется на весь товар. Поставщик предоставляет гарантию качества товара на срок не менее 1 года с момента исполнения обязательства по поставке товара (п. 3.2.Договора) |  |  |  |  |  |
| 15. | Дополнительные требования к поставщику |  |  |  | Поставщик обязуется: - Оказать услуги по инсталляции, запуску в работу оборудования с первичной поверкой средства измерений (СИ); - Провести курс обучения (срок – не менее 5 рабочих дней) правилам эксплуатации оборудования для представителей заказчика (работа с оборудованием, программным обеспечением, обслуживание, уход и проведение пробоподготовки); - Услуги, указанные в п.1,2 должны быть оказаны сертифицированным специалистом Поставщика; - Приступить к оказанию услуг в течение 5 календарных дней с момента поставки товара. Общий срок оказания услуг не должен превышать позднее 7 (семь) рабочих дней с даты начала оказания услуг; - Услуги, указанные в п. 1,2 считаются оказанными с момента подписания уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя акта ввода Товаров в эксплуатацию; - Окончательная приемка Товаров по количеству, комплектности и качеству (на предмет работоспособности Товаров и ввод Товаров в эксплуатацию) осуществляется путем проведения приемочных испытаний Товаров в присутствии специалиста Поставщика, указанного в п.п. 3 п. 15 и Покупателя. - Факт надлежащей работоспособности Товаров, подтверждается Актом ввода Товаров в эксплуатацию, подписанным уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя. Стоимость работ по инсталляции, запуску в работу оборудования с первичной поверкой средства измерений (СИ), проведение курса обучения не менее 5 рабочих дней правилам эксплуатации оборудования для представителей заказчика (работа с оборудованием, программным обеспечением, обслуживание, уход и проведение пробоподготовки) включены в стоимость договора. Оборудование должно быть новым, не позднее 2014 года выпуска с подтверждающими документами, не бывшим в употреблении. Желательно наличие сервисных центров в Уральском регионе; Послегарантийное сервисное обслуживание: поставка и замена запасных частей оборудования, проведение ремонта. Состав, стоимость и сроки выполнения сервисных работ определяются дополнительным договором. |  |  |  |  |  |

- Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке и подтверждающие его соответствие требованиям документации

| № | Цветное, полученное в результате оцифровки изображение оригинала документа (скан-копия), заверенное ЭЦП участника (в соответствии с регламентом ЭТП) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Учредительные и организационные документы: |  |  |
|  | Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 | Если зарегистрировано до 01.07.2002 |
|  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |  |
|  | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (инд. предпринимателя) |  |
|  | Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) | Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до дня опубликования извещения о проведении закупки |
|  | Устав | в действующей редакции |
| Финансово−экономические документы (за последний отчетный период): |  |  |
|  | Бухгалтерский баланс (форма 1) и отчет о прибылях и убытках (форма 2) | За исключением участников закупки, находящихся на упрощенной системе налогообложения (приложить налоговую декларацию за последний отчетный период с отметкой уполномоченного органа налогового контроля и уведомление налоговой, подтверждающее переход на УСН) |
|  | Справка из налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, полученная не раньше, чем за 3 месяца до размещения конкурса | «Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам» и «Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам» не являются документами, подтверждающими исполнение организацией (предпринимателем) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. Cправка должна быть с синей печатью организации выдавшего (или заверившего) документ. |
| Другие документы: |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки | Решение (протокол) о назначении (об избрании) либо приказ о назначении физического лица на должность (для лица, уполномоченного представлять интересы участника без доверенности) |
|  | Заявка на участие в закупке | по утвержденной документацией форме (Приложение № 1) |
|  | Коммерческое предложение участника закупка | по утвержденной документацией форме (Приложение № 2) |
|  | Анкета участника закупки | по утвержденной документацией форме (Приложение № 3) |
|  | Сведения об аффилированных лицах | по утвержденной документацией форме (Приложение № 4) |
|  | Свидетельство об утверждении типа СИ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; Руководство пользователя хроматографом; Руководство программным обеспечением | На русском языке, заверенные синей печатью Поставщика |
|  | Документ, подтверждающий обеспечение заявки на участие в закупке. | (если установлено обеспечение) |
|  | Документ, подтверждающий отнесение к субъектам малого/среднего предпринимательства | если является субъектом |

Дополнительно участником закупки может быть предоставлена любая другая информация, содержащая информацию о товаре, иллюстрационный материал, фотографии, проспекты, буклеты.

V.  Приложения (формы документов)

Приложение № 1

к документации № ЗЦК-73

Председателю закупочной комиссии

А.А. Ковальчику

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

- Ознакомившись с извещением о проведении закупки в форме открытого запроса ценовых котировок, документацией на право заключения договора _______________________________ (наименование лота) __________________________ (полное наименование участника закупки (ФИО) по учредительным документам) в лице ______________________ (наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью) (далее – Участник закупки) просит принять настоящую заявку на участие в закупке, проводимом Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал»).

- Подавая настоящую заявку на участие в закупке участник обязуется соблюдать условия проведения закупки, содержащиеся в вышеуказанных извещении о поведении запроса ценовых котировок и документации.

- Настоящим участник закупки подтверждает, что он ознакомлен с условиями документации.

- Настоящим участник закупки соглашается, что данная заявка считается участвующей в закупке только в том случае, если она подана в сроки, установленные документацией, и допущена закупочной комиссией к участию в закупке на основании результатов рассмотрения поданных заявок

- В случае признания победителем участник закупки обязуется:

- заключить договор с Заказчиком на условиях, определенных документацией и коммерческим предложением, в форме, документацией о закупке,  в срок не позднее 15 дней со дня подписания протокола о результатах закупки;

- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения протокола о результатах закупки (письменного уведомления о принятом решении) предоставить Заказчику документы, необходимые для заключения договора, в двух экземплярах.

- Участник закупки подтверждает, что до заключения договора его коммерческое предложение и протокол о результатах закупки (рассмотрения заявок) имеют силу договора.

- В случае если заявке участника будет присвоен номер, следующий за первым номером, он согласен сохранить свои обязательства по заключению договора до момента заключения договора между победителем и Заказчиком.

- Настоящим участник закупки гарантирует достоверность представленной в составе заявки информации.

- Настоящим участник заявки подтверждает, что в отношении _____________________ (полное наименование (ФИО) участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании его банкротом и об открытии процедуры конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

- Настоящим участник подтверждает, что он ______________________(является /не является) субъектом малого и среднего предпринимательства.

- Должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон лица, уполномоченного участником закупки на подачу заявки на участие в запросе ценовых котировок: _____________________

- К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____________ листах.

| (должность руководителя) М.П. | (подпись) | (расшифровка) |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к документации № ЗЦК-73

Председателю закупочной комиссии

А.А. Ковальчику

Коммерческое предложение

на поставку автоматизированной системы для  анализа природных, питьевых и сточных вод на содержание катионов, анионов, включая хлориты, хлораты, сульфиды, цианиды методом ионной хроматографии

| п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и объем поставляемого товара | Наименование товара; Количество товара (штуки, тонны, литры, и пр.); Цена за единицу товара (с учетом НДС-18%, в руб.)1; Цена договора (лота), с учетом НДС-18% в руб.. …... |
| 2. | Цена договора (с учетом НДС-18%, в руб.)2 |  |
| 3. | Срок поставки |  |
|  | Срок гарантии |  |

1 Цена за единицу недолжна превышать начальную максимальную стоимость за единицу, указанную в техническом задании.

2 Указать цену на предусмотренный документацией объем товара.

| (должность руководителя) М.П. | (подпись) | (расшифровка) |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к документации № ЗЦК-73

Председателю закупочной комиссии

А.А. Ковальчику

Анкета участника закупки

| Полное наименование участника закупки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращенное наименование участника закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юридический адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКТМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО руководителя, имеющего право подписи без доверенности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  | Факс: |  |  |  |  |  |  |  | Адрес электронной почты: |  |  |  |  |  |  |
| Профилирующее направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опыт работы в качестве Поставщика по договорам, аналогичным предмету закупки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уставный капитал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  | БИК |  |  |  | КПП |  |  |  |  | ОГРН |  |  |
| ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКОПФ |  |  |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты |  |  |  |  |  |  | Расчетный счет: Корреспондентский счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В банке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО уполномоченного лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  | Факс: |  |  |  |  |  |  |  | Адрес электронной почты: |  |  |  |  |  |  |

| (должность руководителя) М.П. | (подпись) | (расшифровка) |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4

к документации № ЗЦК-73

А.А. Ковальчику

Председателю закупочной комиссии

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Сведения об аффилированных лицах

Настоящим, мы подтверждаем, что ни один из работников МУП «Водоканал» не является учредителем, участником, акционером, органом управления, лицом руководящего звена, уполномоченным лицом по доверенности, родственником (супруги, родители, братья, сестры, дети) ________________________________ (наименование участника закупки), который лично заинтересован в результате закупки.

Список сотрудников руководящего звена _____________________ (наименование участника закупки):

| № п/п | Должность | Фамилия Имя Отчество | Дата принятия на работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

| (должность руководителя) М.П. | (подпись) | (расшифровка) |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5

к документации № ЗЦК-73

Договор поставки № _______

г. Екатеринбург                                                                                                           «___» ______ 20__ г.

_____________________________________ (сокращенное наименование - _____________________), в лице ______________________________, действующего (ей) на основании ______________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (сокращенное наименование - МУП «Водоканал»), в лице ________________________________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товаров, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее по тексту – Товар), в установленный настоящим договором срок с передачей в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар.

При этом, учитывая специфику хозяйственной деятельности Покупателя, а также то, что товар по настоящему Договору приобретается в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения города Екатеринбурга, Поставщик должен обеспечить поставку товара точно в установленные Приложением № 1 к Договору сроки или в соответствии с порядком определения сроков, установленным Приложением № 1 к Договору.

1.2. Наименование, максимальное количество товара; цена за единицу товара, цена договора, расходы, связанные с поставкой товара (порядок формирования цены договора); форма, сроки, порядок оплаты товара; условия поставки  отдельными партиями, срок, способ, место поставки товара, согласовываются сторонами в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Поставка товара осуществляется на основании письменных заявок Покупателя, в которых указываются наименование, необходимое количество товара. В случае, если Приложением № 1 к Договору предусмотрена поставка товара отдельными партиями, то письменная заявка оформляется и направляется Поставщику на каждую отдельную партию товара.

Письменная заявка, подписанная уполномоченным лицом Покупателя, направляется по номеру факса, адресу электронной почты, указанным в карточке организации Поставщика (п. 11.2. Договора).

Письменная заявка Покупателя считается принятой Поставщиком к исполнению, в случае если в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления заявки одним из указанных способов от Поставщика не поступило замечаний.

1.3. На момент передачи Покупателю Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, действующим стандартам, иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товара.

1.5. Качество Товара, поставляемого в соответствии с условиями настоящего Договора, подтверждается Поставщиком документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами и Приложением № 1 к Договору, в требуемом количестве. В случае, если Приложением № 1 к Договору предусмотрена поставка товара отдельными партиями, то указанные документы предоставляются Поставщиком на каждую отдельную партию товара.

1.6. Поставщик гарантирует качество Товара от скрытых недостатков, допущенных при производстве или транспортировке Товара, в течение срока, указанного в Приложении № 1 к Договору.

1.7. В случае, если в связи со спецификой товара его поставка возможна только в таре (упаковке), то такой товар упаковывается и маркируется Поставщиком согласно требованиям нормативной документации. Тара (упаковка) товара должны обеспечивать его товарный вид, сохранность и надлежащее качество при условии соблюдения правил транспортировки и хранения.

1.8. Договор заключен на основании решения Закупочной комиссии, что подтверждается протоколом № ____ от «__» __________ 2015 года.

2. Максимальная цена договора, форма, сроки и порядок оплаты товара

2.1. Цена за единицу товара, цена договора, расходы, связанные с поставкой товара (порядок формирования цены договора), форма, сроки и порядок оплаты товара определяются в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.

2.2. В случае, если сторонами в Приложении № 1 согласовано условие о предварительной оплате товара, то оплата товара производится Покупателем только за товар, указанный в письменной заявке Покупателя, на основании выставленного Поставщиком счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок, указанный в Приложении № 1 к Договору.

2.3. В случае, если сторонами в Приложении № 1 к Договору согласовано условие об отсрочке оплаты поставленного товара, то Покупатель обязуется произвести оплату товара в установленный Приложением № 1 срок только за фактически поставленный товар на основании письменной заявки Покупателя и при наличии полного пакета товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, и документов, указанных в п. 3.4. Договора.

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. Порядок и сроки поставки Товара

3.1. Условия поставки: отдельными партиями, срок, способ, место поставки товара согласовываются сторонами в Приложении № 1 или в соответствии с порядком, установленным Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Моментом исполнения обязательства Поставщика по поставке товара считается дата вручения (передачи) товара Покупателю по месту поставки, определенному в Приложении № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, и подписания сторонами товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В случае, если сторонами согласованы способы поставки товара: выборка товара со склада Поставщика (п. 3.2.2. Договора), либо доставка товара силами перевозчика (п. 3.2.3. Договора), то моментом исполнения обязательства Поставщика по поставке товара считается дата подписания товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в случае, если в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя не поступило замечаний от Покупателя по качеству товара. А в случае, если такие замечания поступили, то Поставщик считается не исполнившим обязательство по поставке товара.

3.2.1. В случае, если в Приложении № 1 к договору сторонами согласовано условие о доставке товара Поставщиком до склада Покупателя либо иного места, указанного Покупателем, то местом поставки товара считается склад Покупателя либо иное место, указанное Покупателем.

Приемка товара по количеству и качеству и подписание товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, производятся в момент вручения (передачи) товара Покупателю в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим договором (Раздел 4 Договора).

В таком случае моментом исполнения обязательства Поставщика по поставке товара считается дата вручения (передачи) товара на складе Покупателя либо ином месте, указанном Покупателем, и подписания сторонами товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2.2. В случае, если Приложением № 1 к договору предусмотрено условие о выборке товара со склада Поставщика, то местом поставки считается склад Поставщика.

В этом случае Покупатель на складе Поставщика принимает товар только по количеству, в соответствии с порядком, предусмотренным п. 4.3. Договора. Подписание Покупателем товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, означает лишь фактическое получение товара по количеству и факт исполнения Поставщиком обязанности по передаче товара, а не его приемку по качеству.

Приемка товара по качеству производится Покупателем на своем складе в сроки и порядке, предусмотренные Разделом 4 Договора.

При этом, если в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя последний не заявит о явных недостатках товара (п. 4.4. Договора), то подписанные при передаче товара товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, будут подтверждать приемку товара Покупателем по количеству и качеству товара, и исполнение Поставщиком обязательства по поставке товара.

3.2.3. В случае если в Приложении № 1 к договору сторонами согласовано условие о доставке товара силами перевозчика, то местом поставки считается либо склад Покупателя, либо склад перевозчика в момент передачи товара Покупателю.

В случае если местом поставки определен склад Покупателя, то приемка товара оформляется в соответствии с п. 3.2.1. и Разделом 4 Договора.

В случае если местом поставки определен склад перевозчика в момент передачи товара Покупателю, то приемка товара оформляется в соответствии с п. 3.2.2. и Разделом 4 Договора.

3.3. Переход права собственности на товар, риска случайной гибели и риска случайного повреждения товара к Покупателю происходит в момент подписания Покупателем товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.4. Поставщик обязан одновременно с передачей (вручением) товара передать Покупателю принадлежности к товару и относящиеся к нему документы, в том числе документы, подтверждающие качество Товара, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами и Приложением № 1 к Договору, в требуемом количестве. Документы должны быть заверены Поставщиком.

В случае отсутствия указанных документов Покупатель вправе отказаться от товара, Поставщик в таком случае считается не исполнившим обязанность по поставке товара, Покупатель вправе потребовать возврата произведенной предварительной оплаты товара (п. 2.2. Договора).

3.5. В связи со спецификой хозяйственной деятельности Покупателя и целей приобретения товара по настоящему Договору (п. 1.1. Договора), Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от поставки товара полностью или в части, в случае, если Поставщик не поставил товар точно в установленный Приложением № 1 к Договору срок, о чем Покупатель письменно уведомляет Поставщика. В таком случае Покупатель не возмещает Поставщику расходы, связанные с данной поставкой товара, а также убытки.

Кроме того, Покупатель в таком случае вправе приобрести непоставленные товары у других лиц и потребовать от Поставщика возмещения убытков.

Товары, поставленные до получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от поставки в связи с нарушением срока поставки, Покупатель обязуется принять и оплатить.

4. Приемка Товара по количеству и качеству

4.1. Приемка Товара оформляется товаросопроводительными документами, оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, которые должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон. Стороны обязаны обеспечить явку своих надлежаще уполномоченных представителей (с доверенностью) для приемки Товара.

4.2. Приемка Товара производится по месту, определенному Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора, с учетом особенностей, предусмотренных п. 3.2.1, 3.2.2., 3.2.3. Договора, лицом, назначенным Покупателем с участием уполномоченного лица Поставщика.

4.3. Приемка Товара по количеству осуществляется в следующем порядке: уполномоченные представители Сторон проводят внешний осмотр товара, проверяют количество тарных мест, ассортимент, комплектность, состояние упаковки товара, его целостность, наличие маркировки, производят сверку данных, указанных в Приложении № 1, товаросопроводительных документах, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, иных документах, передаваемых вместе с товаром, с фактически полученным количеством Товара. Полученные данные о количестве Товара фиксируются в товаросопроводительных документах, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, которые подписываются Сторонами.

Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству в соответствии с условиями настоящего договора, указанными в товаросопроводительных документах, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, данными, если уполномоченный представитель Покупателя при приемке Товара не заявит о претензиях по количеству и подпишет товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, без замечаний.

В случае, если при приемке обнаружены недостатки товара по количеству (явные недостатки): недостача товара, нарушение целостности упаковки товара, отсутствие маркировки, несоответствие товара сопроводительным документам и иные обстоятельства, которые могут повлиять на количество передаваемого товара, - представитель Покупателя и представитель Поставщика оформляют двухсторонний акт о чем делают отметку на обоих экземплярах товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В этом случае товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, подписываются уполномоченными представителями Сторон на то количество Товара, которое фактически поставлено Поставщиком.

Покупатель вправе отказаться от приемки товара, недостатки по количеству которого обнаружены. В этом случае такой товар будет считаться непоставленным. Поставщик обязуется возместить все документально подтвержденные расходы Покупателя, возникшие в связи с отказом Покупателя от товара. В любом случае Поставщик обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента приемки товара передать Покупателю исправленные экземпляры товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В случае если представитель Поставщика не участвовал в приемке, то все документы подписываются Покупателем в одностороннем порядке. При этом стороны договорились, что составленные и подписанные таким образом документы будут иметь для сторон обязательную юридическую силу.

Окончательная приемка Товаров по количеству, комплектности и качеству (на предмет  работоспособности Товаров и ввод Товаров в эксплуатацию) осуществляется  путем проведения приемочных испытаний Товаров в присутствии  специалиста Поставщика, указанного в п.п.3 п.15 технического задания и Покупателя.

Факт надлежащей работоспособности Товаров,  подтверждается Актом ввода Товаров в эксплуатацию, подписанным уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя.

4.4. Приемка Товара по качеству производится на складе Покупателя в следующие сроки:

- при доставке товара (п. 3.2.1. Договора) - в момент вручения (передачи) товара Покупателю на складе Покупателя;

- при выборке товара со склада Поставщика и доставке товара силами перевозчика (п. 3.2.2., 3.2.3. Договора) - в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя.

При обнаружении некачественности товара (явные недостатки) Покупатель обязан незамедлительно направить письменное уведомление об обнаруженных недостатках товара и вызове представителя Поставщика для участия в приемке и удостоверении некачественности товара. Письменное уведомление направляется Поставщику по номеру факса, адресу электронной почты, указанным в карточке организации, и дублируется по почте (телеграммой, письмом). Представитель Поставщика обязан прибыть для участия в приемке товара по качеству в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения уведомления по факсу. Представитель Поставщика должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность. В случае неприбытия представителя Поставщика в вышеуказанный срок Покупатель составляет акт об обнаруженных недостатках товара по качеству в одностороннем порядке. При этом стороны договора установили, что такой акт будет считаться составленным надлежащим образом, иметь для сторон юридическую силу и подтверждать не качественность поставленного товара.

Покупатель вправе отказаться от приемки товара, недостатки по качеству которого обнаружены. При этом такой товар будет считаться непоставленным. Поставщик возмещает все документально подтвержденные расходы Покупателя, возникшие в связи с отказом Покупателя от товара.

В случае возникновения у Покупателя претензий по качеству Товара в процессе его эксплуатации (скрытые недостатки), Покупатель вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента возникновения претензий, но в пределах срока гарантии на товар, указанного в Приложении № 1 к Договору, заявить о них Поставщику. Уполномоченный представитель Поставщика в течение 2 (Двух) рабочих дней, с момента получения претензии, должен прибыть для составления акта о скрытых недостатках. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика акт о скрытых недостатках составляется в его отсутствие. В таком случае Покупатель в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента составления акта о скрытых недостатках направляет его Поставщику. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в срок, установленный Покупателем.

4.5. В случае отказа Покупателя от приемки Товара (п. 4.3., 4.4. Договора), Покупатель обязуется письменно уведомить Поставщика о своём отказе принять Товар с указанием мотивов отказа в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента принятия такого решения.

4.6. При обоснованности отказа Покупателя от приемки Товара (п. 4.3., 4.4. Договора), Поставщик обязуется вывезти Товар, полученный Покупателем, или распорядиться им иным способом в десятидневный срок.

4.7. В случае если Поставщик в десятидневный срок не вывез Товар, или не распорядился им иным способом, Покупатель вправе возвратить его Поставщику, несмотря на отсутствие указаний об этом последнего.

4.8. Обоснованные расходы Покупателя, возникшие у последнего в связи с возвратом Поставщику Товара, подлежат возмещению последним в полном объеме в течение 5 (Пять) банковских дней с момента предъявления Поставщику требования о возмещении расходов.

4.9. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия Товара, переданного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты Товара, согласно условиям договора.

5. Обязательства сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. обеспечить работоспособность телефона, факса, электронной почты, указанных в карточке организации (п. 11.2. Договора), для оперативного получения заявок Покупателя. В случае несвоевременного получения Поставщиком заявки по указанным в карточке организации номеру факса, адресу электронной почты, Поставщик несет связанные с этим риски.

5.1.2. поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложения № 1 к Договору.

    - оказать услуги по инсталляции, запуску в работу оборудования с первичной поверкой средства измерений  (СИ);

    - провести курс обучения (срок – не менее 5 рабочих дней) правилам эксплуатации оборудования для представителей заказчика (работа с оборудованием,  программным обеспечением, обслуживание,  уход и проведение  пробоподготовки);

    - услуги, указанные в п. 5.1.3, 5.1.4 должны быть оказаны сертифицированным специалистом Поставщика;

    - приступить к оказанию услуг  в течение 5 календарных дней  с момента поставки товара. Общий срок оказания услуг не должен превышать позднее 7 (семь) рабочих дней с  даты начала оказания услуг;

    - услуги, указанные в п. 5.1.3, 5.1.4 считаются оказанными с момента подписания уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя акта ввода Товаров в эксплуатацию;

5.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара требованиям ГОСТ, ТУ, действующим стандартам, иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товара, при его использовании и хранении и несёт все расходы по замене и ремонту дефектного Товара, выявленного Покупателем в течение гарантийного срока, указанного в Приложении № 1 к Договору.

5.3. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За исключением случаев, прямо предусмотренных российским законодательством, совокупный предел ответственности каждой из Сторон за весь «реальный ущерб» (в соответствии с определением, содержащимся в статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации), причиненный в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, независимо от оснований для возникновения такой ответственности, не может ни при каких обстоятельствах превышать стоимость оплаты, фактически осуществленной Покупателем. Невзирая на иные положения настоящего Договора, Стороны не несут ответственность по настоящему Договору или в связи с ним за упущенную выгоду (в соответствии с определением статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации), возникающую по любой причине, независимо от того, были ли такие убытки предвидимы или рассматривались Сторонами.

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его условий, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

Положения настоящего пункта договора его Сторонами применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился Товар, предусмотренный предметом настоящего договора.

6.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения взаимных обязательств продлевается на период времени, в течение которого такие обстоятельств действуют. Если форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать свыше шести месяцев, то каждая из Сторон может отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, при этом ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения возможного ущерба.

6.5. Сторона имеет право ссылаться на действие непреодолимой силы, если незамедлительно (но не позднее 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств) уведомить другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению договора.

6.6. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика выплаты неустойки в размере 0,02% от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки.

6.7. При нарушении сроков оплаты Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать от Покупателя выплаты неустойки в размере 0,02% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки.

6.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны договора от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

7. Изменение, расторжение договора

7.1. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями Сторон.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. В случае расторжения договора по соглашению Сторон договор прекращает свое действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора, либо иного дня, указанного в соглашении Сторон.

7.4. Последствия расторжения настоящего договора определяются соглашением сторон или судом по требованию любой из Сторон договора.

8. Решение споров

8.1. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 20 дней с момента получения претензии.

8.2. Спорные вопросы, вытекающие из настоящего договора, по которым стороны не пришли к соглашению, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Свердловской области.

8.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон договора, имея ввиду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

9. Действие договора

9.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.08.2015, а в части расчетов – до исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. В случае если в п. 9.1. Договора предусмотрено условие о прекращении срока действия договора при наступлении определенной календарной даты, то после окончания срока действия договора, обязательства Поставщика по поставке товара прекращаются. При этом окончание срока действия настоящего договора не влечет за собой прекращение обязательств Покупателя по оплате поставленного в пределах срока действия договора товара и не освобождает Стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

9.3. При прекращении настоящего договора, в том числе до наступления срока, на который он был заключен, обязанность Поставщика по поставке товара, неуказанного Покупателем в заявках, и обязанность Покупателя по приемке и оплате неуказанного в заявках товара прекращаются.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Копии договора, дополнительных соглашений к нему, и всех приложений, направленных сторонами по факсу, электронной почте имеют юридическую силу, при этом стороны обязуются обеспечить наличие подлинников документов в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения копии.

10.3. В случае изменения юридического адреса, обслуживающего банка и т.д. Стороны договора обязаны в трехдневный срок письменно уведомить об этом друг друга. В случае изменения номера факса, адреса электронной почты, на которые направляются письменные заявки Покупателя, Поставщик обязуется немедленно уведомить об этом Покупателя. В противном случае сообщения, письменные заявки, переданные по последнему известному адресу, номеру факса, адресу электронной почты (соответственно), считаются переданными надлежащим образом.

10.4. Право (требование), принадлежащее Поставщику (Кредитору) по Договору может быть передано им третьему лицу только с письменного согласия Покупателя.

11. Перечень документов, прилагаемых к договору

11.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1, подписанное Сторонами Договора.

11.2. Поставщик обязан предоставить Покупателю (при заключении Договора) заверенные копии следующих документов: Устав организации; доверенность от организации на право подписания договоров (в случае, когда договор подписывается по доверенности); свидетельство о государственной регистрации (налоговая, администрация); свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН); выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, карточку организации с указанием номера телефона, факса, адреса электронной почты за подписью руководителя организации. В случае их не предоставления Покупатель вправе не исполнять свои обязательства по настоящему договору.

12. Реквизиты и подписи сторон

| Поставщик | Покупатель |
| --- | --- |
| (Наименование организации) Юридический адрес: Фактический адрес: ИНН: КПП: Банковские реквизиты: Расчетный счет: Банк: Корр./счет: БИК: | МУП «Водоканал» Юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 43а Фактический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 32 ИНН 6608001915, КПП 667001001 Банковские реквизиты: Расчетный счет: 40702810600010000516 Корр./счет: 30101810500000000904 в ОАО Банк «Екатеринбург» БИК 046577904 |
| (Должность) _____________________ /И.О. Фамилия/ | Коммерческий директор _________________________ /С.В. Ткаченко/ |

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования извещения о проведении торгов (в частности, выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса)

Реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.