ОАО «Атомредметзолото»


Разъяснение к документации
о проведении открытого редукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку трансформаторной подстанции 2КТПК(М)-630-10/0,4 
Извещение размещено на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru и на сайте www.a-k-d.ru «24» июля 2012 года 

	Заказчик:
	ОАО «ППГХО»

	Уполномоченный орган:
	ОАО «Атомредметзолото»


Москва 2012.
	Документация
	Вопрос
	Ответ

	Техническое задание

	Просим Вас указать возможность замены выключателей нагрузки ISARC на выключатели нагрузки ВНА.


	Вариант применения выключателей нагрузки ВНА согласовываем, но в соответствии с типами, примененными в схемах распред. устройства 10 кВт., приложенных к конкурсной документации.


