ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

филиал «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС»

(НТЦ АТР)

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение

работ по теме:

«Анализ применения (типовых) проектных решений в проектной документации строящихся атомных станций. Разработка рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки:

«Анализ применения (типовых) проектных решений в проектной документации строящихся атомных станций. Разработка рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций»

Москва

2015
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,

для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 6000000 | Услуги сухопутного транспорта |
| 6100000 | Услуги водного транспорта |
| 6200000 | Услуги воздушного транспорта |
| 6300000 | Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные |
|  | Услуги в области туризма и экскурсий |
| 6400000 | Связь |
| 6500000 | Услуги по финансовому посредничеству, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| 6600000 | Услуги по страхованию и пенсионному обеспечению, кроме услуг по обязательному социальному страхованию |
| 6700000 | Услуги, являющиеся вспомогательными по отношению к финансовому посредничеству |
| 7200000 | Услуги, связанные с деятельностью по использованию компьютеров |
| 7411000 | Правовые услуги |
| 7412041 | Консультативные услуги в области налогообложения |
| 7010000 | Услуги, связанные с недвижимым имуществом, включая собственное или арендуемое |
| 7010010 | Услуги по аренде или лизингу, включая собственный или арендуемый жилой фонд |
| 7010020 | Услуги по аренде или лизингу, включая собственный или арендуемый нежилой фонд |
| 7100000 | Услуги по лизингу или аренде без оператора |
| 7400000 | Услуги в области коммерческой и технической деятельности прочей |
| 8000000 | Услуги в области образования |

- Вышеприведенный перечень услуг не является исчерпывающим.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

«Анализ применения (типовых) проектных решений в проектной документации строящихся атомных станций. Разработка рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг:

2.1.1. Состав работ по теме: «Анализ применения типовых проектных решений в проектной документации строящихся атомных станций. Разработка рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций» включает: анализ проектной документации строящихся и действующих атомных станций; разработка рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций; согласование рекомендаций с заказчиком, подготовка окончательной редакции рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1. Работа выполняется с целью подготовки рекомендаций по применению в проектной документации типовых проектных решений, обеспечивающих сокращение сроков проектирования и снижение затрат на проектирование энергоблоков атомных станций.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

2.3.1. Работы по теме «Анализ применения типовых проектных решений в проектной документации строящихся атомных станций. Разработка рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций» проводятся по следующим этапам: - анализ проектной документации строящихся и действующих атомных станций; - разработка рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций; - согласование рекомендаций с заказчиком, подготовка окончательной редакции рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций. 2.3.2. На этапе «Анализ проектной документации строящихся и действующих атомных станций» проводится: - поиск и систематизация типовых проектных решений; - составление перечней типовых проектных решений, применяемых в проектной документации строящихся и действующих атомных станций; 2.3.3. На этапе «Разработка рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций» проводится: - подготовка первой редакции рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций; 2.3.4. На этапе «Согласование рекомендаций с заказчиком, подготовка окончательной редакции рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций» проводится: - согласование рекомендаций с заказчиком; - подготовка окончательной редакции рекомендаций; - подготовка проекта директивного документа по повышению эффективности применения типовых проектных решений в проектной документации атомных станций.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1. Исходные данные для оказания услуг содержатся в следующей документации: - нормативной документации; - проектной документации строящихся и действующих атомных станций. 3.1.2. Нормативная документация, содержащая исходные данные для выполнения работы, включает: - законодательные акты Российской Федерации; - постановления и решения Правительства РФ; - государственные и межгосударственные стандарты, нормы и правила в области проектирования, строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации энергоблоков атомных станций; - нормативные документы ОАО «Росатом» и ОАО «Концерн Росэнергоатом»; - приказы ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 9/492-П от 06.05.2014г., № 9/798-П от 24.07.2014 г.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

3.2.1. Состав и содержание рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ) от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (в текущей редакции), Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 02.08.2012) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ Р 1.5-2004, а также требованиям СТО 1.1.1.01.003.0668-2008. - 3.2.2. Допускается корректировка настоящего технического задания по указанию Заказчика. - 3.2.3.Подготовка текстовых документов проектной документации должна выполняться машинным способом в форматах программ Microsoft Word, Microsoft Excel, входящих в состав Microsoft Office версии 2007г. и выше.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

# 3.3.1. Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

3.3.4. Исполнитель должен обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета работы, хода её исполнения и полученных результатов.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

3.5.1. Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы не предъявляются

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

3.6.1. Требования по обучению персонала Заказчика не предъявляются

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

3.7.1. В техническом предложении Исполнитель описывает свое понимание целей, задач и объемов выполняемых работ, порядок выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием, указывает сроки выполнения работ и прочие существенные условия договора, предусмотренные документацией о проведении процедуры закупки.

Подраздел 3.8 Специальные требования

3.8.1. Специальные требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

4.1.1. В результате оказания услуги, должны быть разработаны рекомендации по применению в проектной документации типовых проектных решений, обеспечивающие сокращение сроков проектирования и снижение затрат на проектирование энергоблоков атомных станций.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

4.2.1. После выполнения каждого этапа Исполнитель представляет Заказчику комплект документации в объёме, предусмотренном Календарным планом для этого этапа работ.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

4.3.1. По окончании выполнения работ Исполнитель передает Заказчику документацию на бумажных носителях информации (в четырех экземплярах) и на электронных носителях информации (оптических дисках): текстовая часть - в форматах Microsoft Word, Excel; графическая часть - в свободно редактируемом формате AutoCad (в двух экземплярах); в отсканированном виде в формате TIFF или PDF (в пяти экземплярах) в соответствии с требованиями ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом». Перечень передаваемой документации определяется Календарным планом.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования к объему, формату обучения, времени и месту проведения, а также численности обучаемых представителей Заказчика – не предъявляются.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКДП | Общероссийский классификатор продукции. |
| 2 | ГОСТ Р | Государственный стандарт РФ |
| 3 | СТО | Стандарт организации |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

| Заместитель директора по вопросам ГО, ЧС и противоаварийной готовности НТЦ АТР | _______________Н.А. Виноградов «____»_________________2015 г. |
| --- | --- |