	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТВЕРЖДАЮ 
	
	
	
	
	
	
	
	                           СОГЛАСОВАНО
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	___________________//
	
	
	
	
	
	
	
	
	                         ___________________//
	

	"___" __________ 200_ г.
	
	
	
	
	
	                                                              "____" _____________ 200_ г
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(локальный сметный расчет)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция здания 18 ФГУП "СНПО "Элерон"

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: чертежи № 

Сметная стоимость 4 850 698.17 руб.

Средства на оплату труда 984 889.54 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 
	NN пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Цена на ед. изм., руб.
	Попр. коэф.
	Стоимость в ценах 2000 г., руб.
	Пункт коэф. пере-счета
	Коэф. пересче-та
	Стоимость в текущем уровне цен, руб.
	ЗТР, всего чел.-час.

	
	
	Наружные стены
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕР 26-01-039-01
	Изоляция наружных стен плитами минераловатными полужесткими П-125 насухо
	1 м3
	111.2
	747.19
	
	
	ФЕР26-01-039-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	98.29
	1.3225

(1.15*1.15)
	14 454.72
	
	16.48
	238 213.86
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	57.3
	1.4375

(1.25*1.15)
	9 159.41
	
	4.95
	45 339.05
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	591.6
	1
	65 785.92
	
	2.77
	182 227
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	100
	
	14 454.72
	
	0.85
	202 481.78
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	70
	
	10 118.31
	
	0.8
	133 399.76
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	10.58
	
	1.15
	
	
	
	
	1 352.97

	
	
	
	
	
	
	
	113 973.08
	
	
	801 661.46
	1 352.97

	2
	ФССЦ 1040094
	Плиты из минеральной ваты: полужесткие П-125 (применительно)
	м3
	- 113.424
	580
	
	
	ФЕР26-01-039-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	580
	1
	-65 785.92
	
	2.77
	- 182 227
	

	
	
	
	
	
	
	
	-65 785.92
	
	
	- 182 227
	

	ИТОГО по разделу: Наружные стены
	48 187.16
	
	
	619 434.46
	1 352.97

	
	
	Внутренние стены
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ФЕР 10-05-002-01
	Устройство внутренних стен из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом из профилей ПН и ПС с двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих
	100 м2
	0.68
	9 577.44
	
	
	ФЕР10-05-002-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	1 197.24
	1.3225

(1.15*1.15)
	1 076.68
	
	16.48
	17 743.65
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	16.82
	1.4375

(1.25*1.15)
	16.44
	
	2.83
	46.53
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	8 363.38
	1
	5 687.1
	
	4.21
	23 942.68
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	118
	
	1 270.48
	
	0.85
	17 796.88
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	63
	
	678.31
	
	0.8
	8 942.8
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	132
	
	1.15
	
	
	
	
	103.22

	
	
	
	
	
	
	
	8 729
	
	
	68 472.55
	103.22

	4
	ФССЦ 1012583
	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм
	шт.
	- 920.04
	0.02
	
	
	ФЕР10-05-002-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	0.02
	1
	-18.4
	
	4.21
	-77.47
	

	
	
	
	
	
	
	
	-18.4
	
	
	-77.47
	

	5
	ФССЦ 1012584
	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм
	шт.
	-2 402.44
	0.03
	
	
	ФЕР10-05-002-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	0.03
	1
	-72.07
	
	4.21
	- 303.43
	

	
	
	
	
	
	
	
	-72.07
	
	
	- 303.43
	

	6
	ФССЦ 1012590
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	- 114.92
	0.08
	
	
	ФЕР10-05-002-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	0.08
	1
	-9.19
	
	4.21
	-38.71
	

	
	
	
	
	
	
	
	-9.19
	
	
	-38.71
	

	7
	ФССЦ 1012485
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд" 50/30000 мм
	м
	-85.68
	0.6
	
	
	ФЕР10-05-002-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	0.6
	1
	-51.41
	
	4.21
	- 216.43
	

	
	
	
	
	
	
	
	-51.41
	
	
	- 216.43
	

	8
	ФССЦ 1049016
	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон
	м2
	-70.04
	
	
	
	ФЕР10-05-002-01
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ФЕР 10-05-001-01
	Устройство внутренних стен из гипсокартонных листов (ГКЛ)  с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с одной стороны: глухих
	100 м2
	1.17
	5 439.55
	
	
	ФЕР10-05-001-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	888.86
	1.3225

(1.15*1.15)
	1 375.36
	
	16.48
	22 665.86
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	28.76
	1.4375

(1.25*1.15)
	48.37
	
	2.82
	136.41
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	4 521.93
	1
	5 290.66
	
	3.88
	20 527.75
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	118
	
	1 622.92
	
	0.85
	22 733.85
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	63
	
	866.47
	
	0.8
	11 423.59
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	98
	
	1.15
	
	
	
	
	131.86

	
	
	
	
	
	
	
	9 203.78
	
	
	77 487.46
	131.86

	10
	ФССЦ 1012474
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
	м
	- 177.84
	0.17
	
	
	ФЕР10-05-001-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	0.17
	1
	-30.23
	
	3.88
	- 117.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	-30.23
	
	
	- 117.3
	

	11
	ФССЦ 1012480
	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
	м
	- 207.09
	1.73
	
	
	ФЕР10-05-001-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	1.73
	1
	- 358.27
	
	3.88
	-1 390.07
	

	
	
	
	
	
	
	
	- 358.27
	
	
	-1 390.07
	

	12
	ФССЦ 1012583
	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм
	шт.
	-4 133.61
	0.02
	
	
	ФЕР10-05-001-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	0.02
	1
	-82.67
	
	3.88
	- 320.77
	

	
	
	
	
	
	
	
	-82.67
	
	
	- 320.77
	

	13
	ФССЦ 1012590
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	- 197.73
	0.08
	
	
	ФЕР10-05-001-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	0.08
	1
	-15.82
	
	3.88
	-61.38
	

	
	
	
	
	
	
	
	-15.82
	
	
	-61.38
	

	14
	ФССЦ 1012485
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд" 50/30000 мм
	м
	- 147.42
	0.6
	
	
	ФЕР10-05-001-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	0.6
	1
	-88.45
	
	3.88
	- 343.19
	

	
	
	
	
	
	
	
	-88.45
	
	
	- 343.19
	

	15
	ФССЦ 1049016
	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон
	м2
	- 120.51
	
	
	
	ФЕР10-05-001-01
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по разделу: Внутренние стены
	17 206.27
	
	
	143 091.26
	235.08

	
	
	Кровля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ФЕР 12-01-022-01
	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН
	100 м2
	23.7
	13 707.6
	
	
	ФЕР12-01-022-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	697.76
	1.15
	19 017.45
	
	16.48
	313 407.56
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	117.44
	1.25
	3 479.16
	
	4.13
	14 368.93
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.92
	1.25
	116.13
	
	16.48
	1 913.82
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	12 892.4
	1
	305 549.88
	
	3.59
	1 096 924.07
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	120
	
	22 960.3
	
	0.85
	321 627.81
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	12 436.82
	
	0.8
	163 967.12
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	74.23
	
	1.15
	
	
	
	
	2 023.14

	
	
	
	
	
	
	
	363 443.61
	
	
	1 910 295.48
	2 023.14

	17
	ФССЦ 1011691
	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
	шт.
	-42 660
	0.1
	
	
	ФЕР12-01-022-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	0.1
	1
	-4 266
	
	3.59
	-15 314.94
	

	
	
	
	
	
	
	
	-4 266
	
	
	-15 314.94
	

	18
	ФССЦ 1011767
	Профиль шляпный ПШ-28 из оцинкованной стали
	п.м
	-6 399
	28.48
	
	
	ФЕР12-01-022-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	28.48
	1
	- 182 243.52
	
	3.59
	- 654 254.24
	

	
	
	
	
	
	
	
	- 182 243.52
	
	
	- 654 254.24
	

	19
	ФЕР 12-01-023-02
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
	100 м2
	23.7
	22 655.55
	
	
	ФЕР12-01-023-02
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	356.23
	1.15
	9 709.05
	
	16.48
	160 005.12
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	115.24
	1.25
	3 413.99
	
	4.96
	16 933.37
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	10.67
	1.25
	316.1
	
	16.48
	5 209.31
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	22 184.08
	1
	525 762.7
	
	2.88
	1 514 196.56
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	120
	
	12 030.18
	
	0.85
	168 518.71
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	6 516.34
	
	0.8
	85 911.5
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	41.23
	
	1.15
	
	
	
	
	1 123.72

	
	
	
	
	
	
	
	557 432.25
	
	
	1 945 565.27
	1 123.72

	20
	ФССЦ 1011845
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	-20 382
	0.2
	
	
	ФЕР12-01-023-02
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	0.2
	1
	-4 076.4
	
	2.88
	-11 740.03
	

	
	
	
	
	
	
	
	-4 076.4
	
	
	-11 740.03
	

	21
	ФССЦ 1013411
	Металлочерепица ROOF EXPERT, полиэстер
	м2
	-3 033.6
	166.11
	
	
	ФЕР12-01-023-02
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	166.11
	1
	- 503 911.3
	
	2.88
	-1 451 264.53
	

	
	
	
	
	
	
	
	- 503 911.3
	
	
	-1 451 264.53
	

	22
	ФССЦ 101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (на конек и ендовы)
	т
	0.3211
	11 200
	
	
	ФССЦ-101-1875
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	11 200
	1
	3 596.32
	
	3.33
	11 975.75
	

	
	
	
	
	
	
	
	3 596.32
	
	
	11 975.75
	

	23
	ФЕР 12-01-010-01
	Устройство конька над деформационным швом из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0.036
	9 875.72
	
	
	ФЕР12-01-010-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	961.76
	1.15
	39.82
	
	16.48
	656.18
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	23.38
	1.25
	1.05
	
	5.01
	5.27
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.7
	1.25
	0.12
	
	16.48
	2
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	8 890.58
	1
	320.06
	
	3.33
	1 065.8
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	120
	
	47.93
	
	0.85
	671.35
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	25.96
	
	0.8
	342.25
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	112.75
	
	1.15
	
	
	
	
	4.67

	
	
	
	
	
	
	
	434.82
	
	
	2 740.86
	4.67

	ИТОГО по разделу: 
	230 409.78
	
	
	1 738 003.62
	3 151.53

	ИТОГО по разделу: Кровля
	230 409.78
	
	
	1 738 003.62
	3 151.53

	
	
	Разные  работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ФЕР 12-01-009-02
	Устройство снегозащиты (прим)
	100 м
	2.4
	6 746.91
	
	
	ФЕР12-01-009-02
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	267.93
	1.15
	739.49
	
	16.48
	12 186.74
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	22.95
	1.25
	68.85
	
	5.03
	346.32
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.16
	1.25
	6.48
	
	16.48
	106.79
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	6 456.03
	1
	15 494.47
	
	3.68
	57 019.66
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	120
	
	895.16
	
	0.85
	12 539.41
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	484.88
	
	0.8
	6 392.64
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	31.41
	
	1.15
	
	
	
	
	86.69

	
	
	
	
	
	
	
	17 682.85
	
	
	88 484.76
	86.69

	25
	ФЕР 12-01-010-01
	Обшивка стенок окон и отливов, включая примыкания кровли
	100 м2
	1.101
	9 875.72
	
	
	ФЕР12-01-010-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	961.76
	1.15
	1 217.73
	
	16.48
	20 068.23
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	23.38
	1.25
	32.18
	
	5.01
	161.21
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.7
	1.25
	3.72
	
	16.48
	61.24
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	8 890.58
	1
	9 788.53
	
	3.33
	32 595.8
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	120
	
	1 465.74
	
	0.85
	20 532.05
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	793.95
	
	0.8
	10 467.32
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	112.75
	
	1.15
	
	
	
	
	142.76

	
	
	
	
	
	
	
	13 298.12
	
	
	83 824.62
	142.76

	26
	ФЕР 12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	0.71
	1 292.15
	
	
	ФЕР12-01-017-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	235.18
	1.15
	192.02
	
	16.48
	3 164.56
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	225
	1.25
	199.69
	
	4.56
	910.58
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	21.86
	1.25
	19.4
	
	16.48
	319.72
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	831.97
	1
	590.7
	
	3.76
	2 221.03
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	120
	
	253.71
	
	0.85
	3 553.97
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	137.43
	
	0.8
	1 811.83
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	27.22
	
	1.15
	
	
	
	
	22.23

	
	
	
	
	
	
	
	1 373.55
	
	
	11 661.97
	22.23

	27
	ФЕР 07-05-039-01
	Устройство герметизации фартука (прим.)
	100 м
	0.42
	1 462.8
	
	
	ФЕР07-05-039-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	57.41
	1.15
	27.73
	
	16.48
	456.97
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	162.25
	1.25
	85.18
	
	3.03
	258.1
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	1 243.14
	1
	522.12
	
	3.96
	2 067.59
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	155
	
	42.98
	
	0.85
	602.06
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	100
	
	27.73
	
	0.8
	365.58
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	6.33
	
	1.15
	
	
	
	
	3.06

	
	
	
	
	
	
	
	705.74
	
	
	3 750.31
	3.06

	28
	ФЕР 12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами
	100 м
	2.28
	17 535.38
	
	
	ФЕР12-01-012-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	59.1
	1.15
	154.96
	
	16.48
	2 553.74
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	55.38
	1.25
	157.83
	
	4.72
	744.97
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.92
	1.25
	11.17
	
	16.48
	184.11
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	17 420.9
	1
	39 719.65
	
	4.87
	193 434.71
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	120
	
	199.36
	
	0.85
	2 792.62
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	107.98
	
	0.8
	1 423.69
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	6.67
	
	1.15
	
	
	
	
	17.49

	
	
	
	
	
	
	
	40 339.79
	
	
	200 949.72
	17.49

	29
	ФЕР 15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	2.7
	1 107.48
	
	
	ФЕР15-04-030-04
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	629.59
	1.15
	1 954.88
	
	16.48
	32 216.37
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	2.93
	1.25
	9.89
	
	5.44
	53.79
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	1.25
	0.41
	
	16.48
	6.67
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	474.96
	1
	1 282.39
	
	1.97
	2 526.31
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	105
	
	2 053.05
	
	0.85
	28 759.07
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	55
	
	1 075.4
	
	0.8
	14 178.14
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	71.06
	
	1.15
	
	
	
	
	220.64

	
	
	
	
	
	
	
	6 375.61
	
	
	77 733.69
	220.64

	ИТОГО по разделу: 
	79 775.66
	
	
	466 405.07
	492.87

	ИТОГО по разделу: Разные  работы
	79 775.66
	
	
	466 405.07
	492.87

	
	
	Внутренние леса
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ФЕР 08-07-002-01
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2
	4.5
	1 001.69
	
	
	ФЕР08-07-002-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	606.53
	1.15
	3 138.79
	
	16.48
	51 727.3
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	15.69
	1.25
	88.26
	
	5.15
	454.52
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	379.47
	1
	1 707.62
	
	6.61
	11 287.34
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	122
	
	3 829.33
	
	0.85
	53 641.21
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	80
	
	2 511.03
	
	0.8
	33 105.47
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	70.2
	
	1.15
	
	
	
	
	363.29

	
	
	
	
	
	
	
	11 275.03
	
	
	150 215.85
	363.29

	ИТОГО по разделу: 
	11 275.03
	
	
	150 215.85
	363.29

	
	
	Двери
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ФЕР 46-02-007-01
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
	1 м3
	0.51
	947.45
	
	
	ФЕР46-02-007-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	119.53
	1.15
	70.1
	
	16.48
	1 155.32
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	2.13
	1.15
	1.25
	
	2.88
	3.6
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	825.79
	1
	421.15
	
	4.32
	1 819.38
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	110
	
	77.11
	
	0.85
	1 080.22
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	70
	
	49.07
	
	0.8
	646.98
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	14.63
	
	1
	
	
	
	
	7.46

	
	
	
	
	
	
	
	618.69
	
	
	4 705.5
	7.46

	ИТОГО по разделу: Двери
	618.69
	
	
	4 705.5
	7.46

	
	
	Лестница
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ФЕР 46-04-001-04
	Разборка: кирпичных стен
	1 м3
	1.02
	191.54
	
	
	17741С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	73.01
	1.2
	89.36
	
	16.48
	1 472.72
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	118.53
	1.2
	145.08
	
	4.29
	622.4
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	11.57
	1.2
	14.16
	
	16.48
	233.38
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	110
	
	113.88
	
	0.85
	1 595.21
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	70
	
	72.46
	
	0.8
	955.42
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	8.24
	
	1.2
	
	
	
	
	10.09

	
	
	
	
	
	
	
	420.79
	
	
	4 645.75
	10.09

	33
	ФЕР 07-05-014-02
	Демонтаж лестничных площадок массой: более 1 т
	100 шт.
	0.05
	9 125.72
	
	
	4157С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	2 620.06
	0.96

(0.8*1.2)
	125.76
	
	16.48
	2 072.57
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	6 006.63
	0.96

(0.8*1.2)
	288.32
	
	4.94
	1 424.29
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	915.03
	0.96

(0.8*1.2)
	43.92
	
	16.48
	723.83
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	155
	
	263.01
	
	0.85
	3 684.25
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	100
	
	169.68
	
	0.8
	2 237.12
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	282.03
	
	0.96

(0.8*1.2)
	
	
	
	
	13.54

	
	
	
	
	
	
	
	846.78
	
	
	9 418.24
	13.54

	34
	3103028-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1
	1 тонна
	11.6
	17.99
	
	
	ФСЦП310-3028-1
	
	
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	17.99
	1.2
	250.42
	
	5.09
	1 274.64
	

	
	
	
	
	
	
	
	250.42
	
	
	1 274.64
	

	
	
	Колонны
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ФЕР 09-03-002-01
	Монтаж колонн
	1 т
	0.76
	407.03
	
	
	4624С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	96.11
	1.38

(1.15*1.2)
	100.8
	
	16.48
	1 661.19
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	269.95
	1.5

(1.25*1.2)
	307.74
	
	4.85
	1 492.55
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	25.98
	1.5

(1.25*1.2)
	29.62
	
	16.48
	488.09
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	40.97
	1
	31.14
	
	4.52
	140.74
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	90
	
	117.38
	
	0.85
	1 644.2
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	85
	
	110.85
	
	0.8
	1 461.51
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	10.47
	
	1.38

(1.15*1.2)
	
	
	
	
	10.98

	
	
	
	
	
	
	
	667.91
	
	
	6 400.19
	10.98

	36
	ФССЦ 101-1055
	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "Ш", сталь: марки Ст0, № 26-40
	т
	0.76
	5 517.34
	
	
	ФССЦ-101-1055
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	5 517.34
	1
	4 193.18
	
	4.96
	20 798.16
	

	
	
	
	
	
	
	
	4 193.18
	
	
	20 798.16
	

	37
	ФССЦ 101-3777
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 10-13 мм
	т
	0.107
	6 671.97
	
	
	ФССЦ-101-3777
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	6 671.97
	1
	713.9
	
	3.49
	2 491.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	713.9
	
	
	2 491.51
	

	
	
	Балки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ФЕР 09-03-037-01
	Монтаж балок
	1 т
	0.57
	1 119.84
	
	
	4699С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	178.92
	1.38

(1.15*1.2)
	140.74
	
	16.48
	2 319.37
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	649.17
	1.5

(1.25*1.2)
	555.04
	
	5.13
	2 847.36
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	92.4
	1.5

(1.25*1.2)
	79
	
	16.48
	1 301.95
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	291.75
	1
	166.3
	
	4.94
	821.51
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	90
	
	197.76
	
	0.85
	2 770.31
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	85
	
	186.78
	
	0.8
	2 462.5
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	19.49
	
	1.38

(1.15*1.2)
	
	
	
	
	15.33

	
	
	
	
	
	
	
	1 246.62
	
	
	11 221.05
	15.33

	39
	ФССЦ 101-3687
	Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс
	т
	0.26
	4 800
	
	
	ФССЦ-101-3687
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	4 800
	1
	1 248
	
	4.61
	5 753.28
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 248
	
	
	5 753.28
	

	40
	ФССЦ 101-3691
	Швеллеры: № 22 сталь марки Ст3пс
	т
	0.0687
	4 600
	
	
	ФССЦ-101-3691
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	4 600
	1
	316.02
	
	4.61
	1 456.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	316.02
	
	
	1 456.85
	

	41
	ФССЦ 101-3692
	Швеллеры: № 24 сталь марки Ст3пс
	т
	0.238
	4 600
	
	
	ФССЦ-101-3692
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	4 600
	1
	1 094.8
	
	4.61
	5 047.03
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 094.8
	
	
	5 047.03
	

	
	
	Косоуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ФЕР 09-03-037-01
	Монтаж косоуров
	1 т
	0.979
	1 119.84
	
	
	4699С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	178.92
	1.38

(1.15*1.2)
	241.72
	
	16.48
	3 983.62
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	649.17
	1.5

(1.25*1.2)
	953.31
	
	5.13
	4 890.46
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	92.4
	1.5

(1.25*1.2)
	135.69
	
	16.48
	2 236.16
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	291.75
	1
	285.62
	
	4.94
	1 410.98
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	90
	
	339.67
	
	0.85
	4 758.13
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	85
	
	320.81
	
	0.8
	4 229.45
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	19.49
	
	1.38

(1.15*1.2)
	
	
	
	
	26.33

	
	
	
	
	
	
	
	2 141.13
	
	
	19 272.64
	26.33

	43
	ФССЦ 101-3687
	Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс
	т
	0.66
	4 800
	
	
	ФССЦ-101-3687
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	4 800
	1
	3 168
	
	4.61
	14 604.48
	

	
	
	
	
	
	
	
	3 168
	
	
	14 604.48
	

	44
	ФССЦ 101-3777
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 10-13 мм
	т
	0.321
	6 671.97
	
	
	ФССЦ-101-3777
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	6 671.97
	1
	2 141.7
	
	3.49
	7 474.54
	

	
	
	
	
	
	
	
	2 141.7
	
	
	7 474.54
	

	
	
	Ступени
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ФЕР 07-05-015-01
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких
	100 м
	0.6
	1 331.98
	
	
	4162С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	1 067.72
	1.38

(1.15*1.2)
	884.07
	
	16.48
	14 569.51
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	142.78
	1.5

(1.25*1.2)
	128.5
	
	5.15
	661.79
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	7.97
	1.5

(1.25*1.2)
	7.17
	
	16.48
	118.21
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	121.48
	1
	72.89
	
	3.82
	278.43
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	155
	
	1 381.43
	
	0.85
	19 351.07
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	100
	
	891.24
	
	0.8
	11 750.18
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	117.72
	
	1.38

(1.15*1.2)
	
	
	
	
	97.47

	
	
	
	
	
	
	
	3 358.14
	
	
	46 610.97
	97.47

	46
	ФССЦ 403-2232
	Ступени лестничные: ЛСH12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*) прим.
	шт.
	4
	63.36
	
	
	ФССЦ-403-2232
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	63.36
	1
	253.44
	
	7.82
	1 981.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	253.44
	
	
	1 981.9
	

	47
	ФССЦ 403-2224
	Ступени лестничные: ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)
	шт.
	24
	96.56
	
	
	ФССЦ-403-2224
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	96.56
	1
	2 317.44
	
	7.82
	18 122.38
	

	
	
	
	
	
	
	
	2 317.44
	
	
	18 122.38
	

	48
	ФССЦ 403-1278
	Ступени лестничные: ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м3, расход ар-ры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)
	шт.
	12
	101.63
	
	
	ФССЦ-403-1278
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	101.63
	1
	1 219.56
	
	8.57
	10 451.63
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 219.56
	
	
	10 451.63
	

	49
	ФССЦ 403-2230
	Ступени лестничные: ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)
	шт.
	4
	71.37
	
	
	ФССЦ-403-2230
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	71.37
	1
	285.48
	
	7.82
	2 232.45
	

	
	
	
	
	
	
	
	285.48
	
	
	2 232.45
	

	
	
	Площадки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ФЕР 06-01-041-01
	Устройство железобетонных монолитных лестничных площадок
	100 м3
	0.049
	103 648.12
	
	
	3421С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	8 217.33
	1.38

(1.15*1.2)
	555.66
	
	16.48
	9 157.21
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	2 758.21
	1.5

(1.25*1.2)
	202.73
	
	4.95
	1 003.51
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	401
	1.5

(1.25*1.2)
	29.47
	
	16.48
	485.72
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	92 672.58
	1
	4 540.96
	
	3.61
	16 392.85
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	105
	
	614.39
	
	0.85
	8 606.32
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	380.34
	
	0.8
	5 014.33
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	951.08
	
	1.38

(1.15*1.2)
	
	
	
	
	64.31

	
	
	
	
	
	
	
	6 294.06
	
	
	40 174.21
	64.31

	51
	ФССЦ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм
	т
	0.424
	8 014.15
	
	
	ФССЦ-204-0021
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	8 014.15
	1
	3 398
	
	2.39
	8 121.22
	

	
	
	
	
	
	
	
	3 398
	
	
	8 121.22
	

	52
	ФССЦ 204-0023
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм
	т
	0.445
	7 997.23
	
	
	ФССЦ-204-0023
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	7 997.23
	1
	3 558.77
	
	2.39
	8 505.45
	

	
	
	
	
	
	
	
	3 558.77
	
	
	8 505.45
	

	
	
	Перила
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ФЕР 09-03-040-01
	Монтаж перильного ограждения
	1 т
	0.3
	1 071.51
	
	
	4706С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	835.41
	1.38

(1.15*1.2)
	345.86
	
	16.48
	5 699.77
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	64.69
	1.5

(1.25*1.2)
	29.11
	
	3.98
	115.86
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.62
	1.5

(1.25*1.2)
	0.73
	
	16.48
	12.01
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	171.41
	1
	51.42
	
	3.37
	173.3
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	90
	
	311.93
	
	0.85
	4 369.51
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	85
	
	294.6
	
	0.8
	3 884.01
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	94.29
	
	1.38

(1.15*1.2)
	
	
	
	
	39.04

	
	
	
	
	
	
	
	1 032.92
	
	
	14 242.45
	39.04

	54
	ФССЦ 201-0393
	Ограждения лестниц маршевых
	м
	12
	93.61
	
	
	ФССЦ-201-0393
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	93.61
	1
	1 123.32
	
	3.5
	3 931.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 123.32
	
	
	3 931.62
	

	55
	ФССЦ 201-0394
	Ограждения площадок
	м
	3.02
	101
	
	
	ФССЦ-201-0394
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	101
	1
	305.02
	
	3.5
	1 067.57
	

	
	
	
	
	
	
	
	305.02
	
	
	1 067.57
	

	56
	ФССЦ 101-3712
	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 10х10х3 мм (прим)
	т
	0.04636
	6 698.74
	
	
	ФССЦ-101-3712
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	6 698.74
	1
	310.55
	
	3.84
	1 192.53
	

	
	
	
	
	
	
	
	310.55
	
	
	1 192.53
	

	57
	ФССЦ 101-3774
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм
	т
	0.01
	6 712.55
	
	
	ФССЦ-101-3774
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	6 712.55
	1
	67.13
	
	3.49
	234.27
	

	
	
	
	
	
	
	
	67.13
	
	
	234.27
	

	58
	ФССЦ 101-3777
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 10-13 мм
	т
	0.033
	6 671.97
	
	
	ФССЦ-101-3777
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	6 671.97
	1
	220.18
	
	3.49
	768.41
	

	
	
	
	
	
	
	
	220.18
	
	
	768.41
	

	59
	ФССЦ 101-0825
	Поручень поливинилхлоридный
	м
	15.02
	18.9
	
	
	ФССЦ-101-0825
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	18.9
	1
	283.88
	
	4.89
	1 388.16
	

	
	
	
	
	
	
	
	283.88
	
	
	1 388.16
	

	ИТОГО по разделу: Лестница
	42 477.14
	
	
	268 883.58
	277.09

	
	
	Водосток
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	ФЕР 12-01-008-01
	Устройство водослива 

 т.ч. гэснр/терр 
	100 м2фасада (без вычета проемов)
	2.58
	1 056.47
	
	
	5475С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	114.3
	1.3225

(1.15*1.15)
	390
	
	16.48
	6 427.16
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	2.62
	1.4375

(1.25*1.15)
	9.72
	
	5.22
	50.72
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	939.55
	1
	2 424.04
	
	3.54
	8 581.1
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	120
	
	468
	
	0.85
	6 555.7
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	253.5
	
	0.8
	3 342.12
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	13.4
	
	1.15
	
	
	
	
	39.76

	
	
	
	
	
	
	
	3 545.25
	
	
	24 956.8
	39.76

	61
	ФССЦ 1011875
	Исключен: Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	-0.18576
	11 200
	
	
	5475С
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	11 200
	1
	-2 080.51
	
	3.54
	-7 365.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	-2 080.51
	
	
	-7 365.01
	

	62
	ФССЦ 3015826
	Добавлен: Желоб водосточный МП, размер 120х86х3000 мм
	шт.
	79
	213.23
	
	
	5475С
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	213.23
	1
	16 845.17
	
	3.54
	59 631.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	16 845.17
	
	
	59 631.9
	

	63
	ФССЦ 3015854
	Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, стандартный цвет
	шт.
	35
	196.97
	
	
	5475С
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	196.97
	1
	6 893.95
	
	3.54
	24 404.58
	

	
	
	
	
	
	
	
	6 893.95
	
	
	24 404.58
	

	64
	ФССЦ 3015848
	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет
	шт.
	4
	39.76
	
	
	5475С
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	39.76
	1
	159.04
	
	3.54
	563
	

	
	
	
	
	
	
	
	159.04
	
	
	563
	

	65
	ФССЦ 3015848
	Крюк крепления желоба
	шт.
	79
	39.76
	
	
	5475С
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	39.76
	1
	3 141.04
	
	3.54
	11 119.28
	

	
	
	
	
	
	
	
	3 141.04
	
	
	11 119.28
	

	66
	ФЕРр 58-10-06
	Устройство воронок
	100 шт.
	0.35
	7 241.69
	
	
	384КРЕМ
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	452.94
	1.15
	182.31
	
	16.48
	3 004.44
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	6.97
	1.15
	2.81
	
	5.22
	14.64
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	6 781.78
	1
	2 373.62
	
	1.82
	4 319.99
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	83
	
	151.32
	
	0.85
	2 119.63
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	118.5
	
	0.8
	1 562.31
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	53.1
	
	1
	
	
	
	
	18.59

	
	
	
	
	
	
	
	2 828.55
	
	
	11 021.02
	18.59

	67
	ФССЦ 3011104
	Исключен: Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм
	шт.
	-35
	67.8
	
	
	384КРЕМ
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	67.8
	1
	-2 373
	
	1.82
	-4 318.86
	

	
	
	
	
	
	
	
	-2 373
	
	
	-4 318.86
	

	68
	ФССЦ 3015890
	Добавлен: Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, оцинковка, краш.
	шт.
	35
	238.53
	
	
	384КРЕМ
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	238.53
	1
	8 348.55
	
	1.82
	15 194.36
	

	
	
	
	
	
	
	
	8 348.55
	
	
	15 194.36
	

	69
	ФЕРр 58-10-01
	Устройство водосточных труб  прямых звеньев
	100 м
	9.8
	6 796.71
	
	
	379КРЕМ
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	313.9
	1.15
	3 537.65
	
	16.48
	58 300.52
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	11.33
	1.15
	127.69
	
	5.22
	666.54
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	6 471.48
	1
	63 420.5
	
	3.35
	212 458.69
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	83
	
	2 936.25
	
	0.85
	41 131.02
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	2 299.47
	
	0.8
	30 316.27
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	36.8
	
	1
	
	
	
	
	360.64

	
	
	
	
	
	
	
	72 321.57
	
	
	342 873.04
	360.64

	70
	ФССЦ 2011101
	Исключен: Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140
	м
	-1 122.1
	56.5
	
	
	379КРЕМ
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	56.5
	1
	-63 398.65
	
	3.35
	- 212 385.48
	

	
	
	
	
	
	
	
	-63 398.65
	
	
	- 212 385.48
	

	71
	ФССЦ 3015837
	Труба водосточная МП с коленом, размер 76х102х3000 мм
	шт.
	327
	267.44
	
	
	379КРЕМ
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	267.44
	1
	87 452.88
	
	3.35
	292 967.15
	

	
	
	
	
	
	
	
	87 452.88
	
	
	292 967.15
	

	72
	ФССЦ 3012952
	Комплект для крепления трубы
	шт.
	175
	68.34
	
	
	379КРЕМ
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	68.34
	1
	11 959.5
	
	3.35
	40 064.33
	

	
	
	
	
	
	
	
	11 959.5
	
	
	40 064.33
	

	ИТОГО по разделу: Водосток
	145 643.34
	
	
	598 726.11
	418.99

	ИТОГО по разделу: Внутренние леса
	200 014.2
	
	
	1 022 531.04
	1 066.83

	
	
	ИТОГО по смете
	575 593.07
	
	
	3 989 465.45
	6 299.28

	Зимнее удорожание 1.02%
	
	5 871.1
	
	
	40 692.55
	

	И Т О Г О
	
	581 464.17
	
	
	4 030 158
	

	Непредвиденные затраты 2%
	
	11 629.26
	
	
	80 603.16
	

	И Т О Г О
	
	593 093.43
	
	
	4 110 761.16
	

	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	106 756.82
	
	
	739 937.01
	

	
	
	ИТОГО
	699 850.25
	
	
	4 850 698.17
	


Составил 

Проверил 

