Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме №265 н/П-13-2 (R020438)
по лоту №265 н/П-13 Поставка помещений бытового городка В-6 для нужд ОАО «НИАЭП»» 

	г. Москва
	Дата: 23.04.2013 г.


1. Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения запроса предложений: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер запроса предложений на указанном сайте: R020438.
Номер протокола: №265 н/П-13-2 (R020438).
Дата протокола: 23.04.2013 г. 

2. Заказчик: ОАО «НИАЭП»
(603006, Россия, г. Н. Новгород , пл. Свободы, д. 3). 

3. Наименование запроса предложений: Открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту №265 н/П-12 Поставка помещений бытового городка В-6 для нужд ОАО «НИАЭП». 

4. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 7 400 000.00 (семь миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС. Объемы поставки в соответствии со спецификацией, приведенной в документации.

5. Срок исполнения договора: не позднее 28.06.2013 г. 

6. Извещение о проведении запроса предложений было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 01.04.2013 

7. Рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений осуществляет:«Единая комиссия ОАО "НИАЭП" по размещению заказа на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков № 1,2 Балтийской АЭС » (далее – Единая комиссия).
На заседании Единой комиссии присутствовали:

· Барова Татьяна Манвеловна

· Белоусова Ольга Александровна

· Приходько Сергей Анатольевич

· Старцев Олег Николаевич

· Лимаренко Дмитрий Валерьевич

· Кулаковский Сергей Васильевич

· Некоз Ирина Александровна

· Тюкаев Дмитрий Алексеевич

· Манойло Михаил Степанович

· Карасев Александр Тимофеевич (с правом «вето»)

· Чеботарев Александр Григорьевич

Из 19 членов Единой комиссии на заседании присутствовали 10. Кворум имеется.

8. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в запросе предложений 16.04.2013 г., 09:00 поступило 10 заявок на участие в запросе предложений через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки: 

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в запросе предложений
	Предлагаемая цена

	1
	ООО "Блиц-НН"
ИНН 5256090034
	603138, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Политбойцов, 23А, 51
	15 апреля 2013 г. 11:20:18
	6 414 100.07 (шесть миллионов четыреста четырнадцать тысяч сто рублей 07 копеек) с НДС

	2
	ООО "ТЭМКО"
ИНН 6324032652
	445035, Россия, РФ, Тольятти, Индустриальная, 1 стр.61
	15 апреля 2013 г. 16:25:51
	5 906 159.48 (пять миллионов девятьсот шесть тысяч сто пятьдесят девять рублей 48 копеек) с НДС

	3
	ООО “МГ АтомСервис“
ИНН 6950117368
	170006 г.Тверь Краснофлотская наб. д,9
	15 апреля 2013 г. 18:24:51
	5 995 462.00 (пять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч четыреста шестьдесят два рубля 00 копеек) с НДС

	4
	ООО «НПК «Высокие технологии»
ИНН 5254481160
	607188, Нижегородская область, город Саров, Куйбышева, д.11, офис 38
	15 апреля 2013 г. 19:28:08
	4 897 575.84 (четыре миллиона восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 84 копейки) с НДС

	5
	ЗАО "Промстройконтракт"
ИНН 7729329533
	119361, Москва, Большая Очаковская, 47 А, стр. 1
	15 апреля 2013 г. 19:39:14
	4 619 587.00 (четыре миллиона шестьсот девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей 00 копеек) с НДС

	6
	ООО «Русский Стиль Строй»
ИНН 6143064243
	347360, Ростовская, Волгодонск, Черникова, 1 "Б"
	15 апреля 2013 г. 19:45:33
	5 937 760.00 (пять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек) с НДС

	7
	ООО “Контакт“
ИНН 5257106992
	603109, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, пер. Лудильный, д10, лит. ДД1, п.8
	15 апреля 2013 г. 20:04:08
	6 480 000.00 (шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) с НДС

	8
	ООО "Пальве-консалтинг"
ИНН 3901009847
	236010, Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 53
	15 апреля 2013 г. 20:44:19
	5 137 800.00 (пять миллионов сто тридцать семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек) НДС не облагается

	9
	ООО "ПКФ "Фактор"
ИНН 3305714171
	601909, Россия, Владимирская область, город Ковров, Социалистическая, дом №7
	15 апреля 2013 г. 22:21:05
	6 327 220.00 (шесть миллионов триста двадцать семь тысяч двести двадцать рублей 00 копеек) с НДС

	10
	ООО "Ассоциация Калининградских Строителей"
ИНН 3909800264
	238710, Россия, Калининградская, Неман, Победы, 34
	15 апреля 2013 г. 23:06:55
	7 104 000.00 (семь миллионов сто четыре тысячи рублей 00 копеек) с НДС


9. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о запросе предложений и приняла решение:

. допустить к участию в запросе предложений следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в запросе предложений, поданной участником процедуры закупки

	ООО “МГ АтомСервис“
	Участник №3

	ЗАО "Промстройконтракт"
	Участник №5


a. Отклонены заявки на участие в запросе предложений следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ООО "Блиц-НН"
	на основании п.4.14.2.4 документации по проведению запроса предложений в электронной форме, а также 19.8.1 и пп. а) и д) п.14.9.4 ЕОСЗ (Положения о закупке) ГК «Росатом» по следующим причинам: 
- не соответствие заявки участника требованиям документации в части отсутствия подтверждения предоставления обеспечения возврата аванса; 
- не предоставление документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки; 
- не соответствия техническим требованиям, а именно: 1. В техническом предложении на поставку помещений бытового городка В-6 (БК-00) в количестве шести единиц имеются следующие несоответствия: - Не указана толщина материала используемого для кровли, заявлено в техническом задании металлические листы 1,5 мм. - Пол - доска, пленка ПВХ, доска шпунтованная, при заявленном в техническом задании стальном или фанера - 20 мм. - Не указана толщина материала используемого для внешней отделки, заявлено в техническом задании оцинкованный профилированный лист 1-1,5мм. - Не указано, из какого материала будет применена электрическая разводка, заявлена медная с двойной изоляцией, проложенной в пластиковых монтажных коробках. - Не указано количество розеток, заявлено в техническом задании не менее 2х штук. - Не подтверждено предоставление технической документации в соответствии с п. 8 Технического задания. 2. В техническом предложении на поставку помещений бытового городка В-6 (БК-00) в количестве одной единицы имеются следующие несоответствия: - Не указана толщина материала используемого для кровли, заявлено в техническом задании металлические листы 1,5 мм. - Не указана толщина материала используемого для внешней отделки, заявлено в техническом задании оцинкованный профилированный лист 0,55мм. - Не указана мощность вводного распределительного электрощита, заявлено в техническом задании не менее 6 кВт. - Не указано, из какого материала будет применена электрическая разводка, заявлена в техническом задании медная с двойной изоляцией, проложенной в пластиковых монтажных коробках. - Не указано количество розеток расположенных по периметру, заявлено в техническом задании не менее пяти штук. - Не подтверждено предоставление технической документации в соответствии с п. 8 Технического задания. 3. В техническом предложении на поставку помещений бытового городка В-6 (БК-01) в количестве шести единиц имеются следующие несоответствия: - Не указана толщина материала используемого для кровли, заявлено в техническом задании металлические листы 1,5 мм. - Не указана толщина материала используемого для внешней отделки, заявлено в техническом задании оцинкованный профилированный лист 0,55мм. - Не указано, из какого материала будет применена электрическая разводка, заявлена в техническом задании медная с двойной изоляцией, проложенной в пластиковых монтажных коробках. - Не указано количество розеток расположенных по периметру, заявлено в техническом задании не менее двух штук. - Не подтверждено предоставление технической документации в соответствии с п. 8 Технического задания. 4. В техническом предложении на поставку помещений бытового городка В-6 (БК-03) в количестве шести единиц имеются следующие несоответствия: - Не указана толщина материала используемого для кровли, заявлено в техническом задании металлические листы 1,5 мм. - Не указана толщина материала используемого для внешней отделки, заявлено в техническом задании оцинкованный профилированный лист 0,55мм. - В предоставленном техническом предложении предлагается окно ПВХ в количестве - 1 шт., при заявленных в техническом задании - 2 шт. - Не указано количество розеток расположенных по периметру, заявлено в техническом задании в тамбуре - 2 шт., в каждой комнате - не менее 2х шт. - Не указано, из какого материала будет применена электрическая разводка, заявлена в техническом задании медная с двойной изоляцией, проложенной в пластиковых монтажных коробках. - В предоставленном техническом предложении предлагается конвектор 2 кВт, при заявленных в техническом задании 2х шт. по 1кВт, в каждую комнату - Не подтверждено предоставление технической документации в соответствии с п. 8 Технического задания. 5. В техническом предложении на поставку помещений бытового городка В-6 (БК-03) в количестве шести единиц имеются следующие несоответствия: - Не указана толщина материала используемого для кровли, заявлено в техническом задании металлические листы 1,5 мм. - Не указана толщина материала используемого для внешней отделки, заявлено в техническом задании оцинкованный профилированный лист 0,55мм. - Не указано количество розеток расположенных по периметру, заявлено в техническом задании в комнате - не менее 2х шт., в служебной комнате - не менее 2х шт. - Не указано, из какого материала будет применена электрическая разводка, заявлена в техническом задании медная с двойной изоляцией, проложенной в пластиковых монтажных коробках. - Не подтверждено предоставление технической документации в соответствии с п. 8 Технического задания. 

	ООО "ПКФ "Фактор"
	на основании п.4.14.2.4 документации по проведению запроса предложений в электронной форме, а также 19.8.1 и пп. а) п.14.9.4 ЕОСЗ (Положения о закупке) ГК «Росатом» по следующим причинам: 
- не предоставления решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письма участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является крупной; - не предоставления решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письма участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является сделкой с заинтересованностью; 
- в техническом предложении представлены общие характеристики производимых помещений бытового городка, что не дает возможности дать объективную оценку предлагаемых к поставке бытовых помещений. 

	ООО «НПК «Высокие технологии»
	на основании п.4.14.2.4 документации по проведению запроса предложений в электронной форме, а также 19.8.1 и пп. а) и д) п.14.9.4 ЕОСЗ (Положения о закупке) ГК «Росатом» по следующим причинам: 
- не предоставление решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письма участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является сделкой с заинтересованностью. 
– не соответствие техническим требованиям, а именно: 1. В техническом предложении на поставку помещений бытового городка В-6 (БК-00) в количестве шести единиц имеются следующие несоответствия: - В предоставленном техническом предложении предлагается к поставке контейнер, каркас которого выполнен из швеллера 100 мм, при заявленном в техническом задании 120 мм. - Пол - доска шпунтованная 23мм., при заявленном в техническом задании стальном или фанера - 20 мм. - Не указана толщина материала используемого для внешней отделки, заявлено в техническом задании оцинкованный профилированный лист 1-1,5мм. - Не указано количество розеток, заявлено в техническом задании не менее 2х штук. - Не подтверждено предоставление технической документации в соответствии с п. 8 Технического задания. 2. Техническое предложение на поставку помещений бытового городка В-6 (БК-00) в количестве одной единицы - отсутствует. 3. В техническом предложении на поставку помещений бытового городка В- 6 (БК-01) в количестве шести единиц имеются следующие несоответствия: - В предоставленном техническом предложении предлагается к поставке контейнер, каркас которого выполнен из швеллера 100 мм, при заявленном в техническом задании 120 мм. - В техническом предложении не указана марка утеплителя, заявлены в техническом задании изорок и изовер. - Не указана толщина материала используемого для внешней отделки, заявлено в техническом задании оцинкованный профилированный лист 0,55мм. - Не указано количество розеток, заявлено в техническом задании не менее 2х штук. - Не указана мощность обогревателей, заявлено в техническом задании — один мощностью 2 кВт или два мощностью по 1 кВт. - Не подтверждено предоставление технической документации в соответствии с п. 8 Технического задания. 4. В техническом предложении на поставку помещений бытового городка В- 6 (БК-03) в количестве шести единиц имеются следующие несоответствия: - В предоставленном техническом предложении предлагается к поставке контейнер, каркас которого выполнен из швеллера 100 мм, при заявленном в техническом задании 120 мм. - В техническом предложении не указана марка утеплителя, заявлены в техническом задании изорок и изовер. - Не указана толщина материала используемого для внешней отделки, заявлено в техническом задании оцинкованный профилированный лист 0,55мм. - Не указано количество розеток расположенных по периметру, заявлено в техническом задании: в тамбуре - 2 шт., в каждой комнате - не менее 2х шт. - Не указана мощность обогревателей, заявлена в техническом задании - два мощностью по 1 кВТ. Не подтверждено предоставление технической документации в соответствии с п. 8 Технического задания. 5. В техническом предложении на поставку помещений бытового городка В- 6 (БК-03) в количестве шести единиц имеются следующие несоответствия: - В предоставленном техническом предложении предлагается к поставке контейнер, каркас которого выполнен из швеллера 100 мм, при заявленном в техническом задании 120 мм. - В техническом предложении не указана марка утеплителя, заявлены в техническом задании изорок и изовер. - Не указана толщина материала используемого для внешней отделки, заявлено в техническом задании оцинкованный профилированный лист 0,55мм. - Не указано количество розеток расположенных по периметру, заявлено в техническом задании в комнате - не менее 2х шт., в служебной комнате - не менее 2х шт. - Не указана мощность обогревателей, заявлена в техническом задании - два мощностью по 1 кВТ. - Не подтверждено предоставление технической документации в соответствии с п. 8 Технического задания. 

	ООО “Контакт“
	на основании п.4.14.2.4 документации по проведению запроса предложений в электронной форме, а также 19.8.1 и пп. д) п.14.9.4 ЕОСЗ (Положения о закупке) ГК «Росатом» по причине не соответствия техническим требованиям, а именно: 1. В техническом предложении на поставку помещений бытового городка В-6 (БК-00) в количестве шести единиц имеются следующие несоответствия: - Пол - фанера 12 мм., при заявленном в техническом задании стальном или фанера - 20 мм. - В техническом предложении внешняя отделка выполнена из оцинкованного профилированного листа 0,7 мм., при заявленном в техническом задании оцинкованном профилированном листе 1-1,5 мм. 2. Техническое предложение на поставку помещений бытового городка В-6 (БК-00) в количестве одной единицы имеются следующие несоответствия: В техническом предложении контейнер утеплен следующими утеплителями: стены и пол - минвата, потолок - URSA, при заявленных в техническом задании: стены - изорок, пол, потолок - изовер. - В техническом предложении контейнер имеет дверь в тамбур, в техническом задании тамбур в данном контейнере отсутствует. - Пол - фанера 12 мм., линолеум, при заявленном в техническом задании ДСП 16мм., линолеум. - Не указана мощность электрощита, заявлена в техническом задании не менее 6 кВт. - В предлагаемом к поставке контейнере количество розеток составляет 2 шт., при заявленных в техническом задании - не менее 5 шт. 3. В техническом предложении на поставку помещений бытового городка В- 6 (БК-01) в количестве шести единиц имеются следующие несоответствия: В техническом предложении контейнер утеплен следующими утеплителями: стены и пол - минвата, потолок - URSA, при заявленных в техническом задании: стены - изорок, пол, потолок - изовер. - Пол - фанера 12 мм., линолеум, при заявленном в техническом задании ДСП 16мм., линолеум. 4. В техническом предложении на поставку помещений бытового городка В- 6 (БК-03) в количестве шести единиц имеются следующие несоответствия: В техническом предложении контейнер утеплен следующими утеплителями: стены и пол - минвата, потолок - URSA, при заявленных в техническом задании: стены - изорок, пол, потолок - изовер. - В техническом предложении контейнер имеет дверь из тамбура в количестве - 1 шт., в техническом задании двери из тамбура в комнаты должны быть в количестве - 2х шт. - В техническом предложении контейнер имеет одно окно ПВХ, однокамерное, поворотно- откидное, в техническом задании требуются два окна ПВХ, однокамерных, поворотно- откидных. 5. В техническом предложении на поставку помещений бытового городка В- 6 (БК-03) в количестве шести единиц имеются следующие несоответствия: В техническом предложении контейнер утеплен следующими утеплителями: стены и пол - минвата, потолок - URSA, при заявленных в техническом задании: стены - изорок, пол, потолок - изовер. - В техническом предложении отсутствует дверь из тамбура в служебную комнату.


b. В соответствии с п.19.8.1, п.14.8.4 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» (Положения о закупке) и пунктом 4.14.1.8 документации по проведению запроса предложений направить запрос об уточнении заявок на участие в запросе предложений следующим участникам:
      - ООО "Пальве-консалтинг"

      - ООО "Ассоциация Калининградских Строителей"

      - ООО "ТЭМКО"

      - ООО «Русский Стиль Строй»

a. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 

a. Подписи:

	Председатель Единой комиссии:

	Барова Татьяна Манвеловна
	__________________

	Секретарь Единой комиссии:

	Белоусова Ольга Александровна
	__________________

	Члены Единой комиссии:

	Приходько Сергей Анатольевич
	__________________

	Старцев Олег Николаевич
	__________________

	Лимаренко Дмитрий Валерьевич
	__________________

	Кулаковский Сергей Васильевич
	__________________

	Некоз Ирина Александровна
	Опросный лист прилагается

	Тюкаев Дмитрий Алексеевич
	Опросный лист прилагается

	Манойло Михаил Степанович
	Опросный лист прилагается

	Карасев Александр Тимофеевич
	__________________

	Чеботарев Александр Григорьевич
	Опросный лист прилагается


Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме №265 н/П-13-2 (R020438)
по лоту №265 н/П-13 Поставка помещений бытового городка В-6 для нужд ОАО «НИАЭП»» 


