Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения  открытого запроса цен на закупку
(вид процедуры закупки)
Приборы измерительные 
 (наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.
изм.
	Коли-

чество

	1. 
	Измеритель параметров электро-установок 
Типа 

MI 3100 S (Словения) 
или эквивалент.
	 Назначение: для всех измерений, выполняемых для полного осмотра электрических сооружений в зданиях:

- Измерение напряжения и частоты,

- Проверка непрерывности (малые сопротивления и функция непрерывности) 

- Измерение сопротивления изоляции,

-  Испытание УЗО,

-  Измерение сопротивления петли, 

-  Измерение сопротивления линии,

-  Испытание последовательности фаз.

 Общие характеристики

Напряжение питания………9В постоянного тока  (6х1,5В батареи размер АА)

Адаптер питания……………12В-15В/400мА

Время работы………………..15 часов

Категория по перегрузке……САТ III/600V,САТ IV/300V

Класс защиты………………..II (двойная изоляц)

Степень загрязнения………...2

Степень защиты……………...IP42

Экран…………………………ЖК-дисплей с лампой подсветки 128х64 точек

Габаритные р-ры см…………23х10,3х11,5

Масса (без батарей)………….1,31кг

Комплектность

Измеритель параметров электроустановок…………………..…1

Мягкий нашейный пояс для переноски………………………....1

Универсальный кабель для тестов 3х1,5……………………..…1

Щуп с наконечниками с двумя функциональными кнопками..1

Кабель с вилкой Шуко……………………………………………1

Наконечники для тестов (голубой, черный  и зеленый)…….…3

Зажимы типа «аллигатор» (голубой, черный и зеленый)……...3
Методика поверки………………………………………………...1
Руководство по эксплуатации…………………………………....1

Формуляр……………………………………………………….....1

Свидетельство о первичной поверке…………………………….1

Аккумуляторные батареи………………………………………6

Зарядное устройство……………………………………………1

Мягкая сумка для переноски…………………………………...1

Упаковочная коробка…………………………………………...1
	шт.
	1

	2. 
	Измеритель сопротивления,
увлажненности и степени старения электроизоляции 

Типа MIC-2500 (Польша) или эквивалент.
	Назначение: для эксплуатационного контроля  и приемо-сдаточных, периодических, сертификационных и исследовательских испытаний:

- Электротехнических  устройств (кабелей, двигателей, генераторов, электроинструментов  и т.п.)

- Электроустановок  зданий и систем  электроснабжения предприятий.

- Высокочастотных кабелей и телекоммуникационных установок

Для измерения и определения следующих характеристик:

- Электрическое сопротивление изоляции до 1100Гом,

-  Напряжение постоянного и переменного тока до 600В, 

-  Электрическое сопротивление постоянному току до 400 Ом,

 Для определение путем вычисления

-  Токов утечки через изоляцию

- Увлажненности изоляции по коэффициенту абсорбции 

-  Степени старения изоляции по коэффициенту поляризации

Общие характеристики

Класс изоляции………двойная, согласно  PN-EN61010-1 и IEC61557

Категория безопасности………III300B соглРN-EN61010-1

Степень защиты корпуса……........................................IP40

Питание……..пакет аккумуляторов типа Sonel NiCd 9.6V

Размер, мм……………………………………….230х67х68

Масса без аккумуляторов…………………………около 330г

Комплектность

Прибор                     …………...……………………………1

Руководство по эксплуатации………………………..……1

Паспорт…………………………………………………..….1

Свидетельство о первичной поверке………………..…….1

Зарядное устройство для аккумуляторов MIC со штекером 3,5мм…………………………………………………....1

Кабель специальный с 4-х контактным разъемом 2,5кВ...1

Провод измерит-й 1,2м с разъемами «банан» черный…...1

Зажим «крокодил» изолированный желтый К0  .………...1

Зажим «крокодил» изолированный черный К01.………...1

Футляр с ремнем   .……………………………………….…1
	шт.
	1

	3. 
	Измеритель параметров цепей «фаза-фаза» и  «фаза-нуль» 
Типа MZC-200 (Польша) или эквивалент.
	Назначение: для наладки и эксплуатационного контроля состояния сети электропитания,  приемо-сдаточных и сертифи-кационных  испытаний электроустановок зданий:
Для контроля (до начала измерения) наличия нулевого рабочего и нулевого защитного проводников

Для измерения:
- сопротивления цепей «фаза-фаза» и «фаза-нуль»

- фазного или междуфазного напряжения в сети без от-ключения  источника питания

- приближенного значения сопротивления цепи заземления

Для вычисления:
- силы тока фазного или междуфазного сети питания в режиме короткого замыкания, а также

- для запоминания данных измерений и вычислений

- для отображения результатов измерений в цифровом виде

Общие характеристики

Класс изоляции………двойная, согласно  PN-EN61010-1 и IEC61557

Категория безопасности……….III300B соглРN-EN61010-1

Степень защиты корпуса……........................................IP40

Питание……..элемент питания щелочной (alkaline) Sonel 6LR61 9V

Размер, мм……………………………………….230х67х35

Масса без аккумуляторов…………………………около 250г

Количество измерений петли КЗ……….8000 измерений (2 измерения /мин)

Комплектность

Измеритель.………………………………………………..1

Руководство по эксплуатации.…………………………...1

Паспорт ……………………………………………………1

Свидетельство о первичной поверке....…………..……...1

Провод измерительный 1,2м с разъемами «банан» черный …1

Зонд острый с разъемом «банан» черный  ..…………….1

Провод измерительный 1,2м с разъемами «банан» желтый ....1

Зонд острый с разъемом «банан» желтый……………….1

Зажим «крокодил» изолированный черный.01...……….1

Футляр с ремнем     ....…………………………………….1

Элемент питания щелочной (alkaline) Sonel 6LR619V…1
	шт
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт изделия с отметкой о первичной поверке, методика поверки); 
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем;
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов);

· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика:   Начальник отдела 12.06    _______________ / В.Н. Пятаев /


должность
       подпись                           Фамилия И.О.

От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



                подпись                                         Фамилия И.О.
