
Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
 

	
	         УТВЕРЖДАЮ:
                                                           Заместитель директора ОАО «СХК»
                                                            _________________Л.В. Романенко                                                          
           «____» ___________ 2010г.


ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку 
Приборов КИПиА (регистраторы, блоки питания, датчики)
Извещение размещено на электронной торговой площадке « www.a-k-d.ru », 

Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом» и 

на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru
	от «26» мая  2010 года   №98/1121


Заказчик:   ОАО «Сибирский химический комбинат»
Северск 2010
1. Информация о заказчике

	Наименование (полное, сокращенное)
	ОАО «Сибирский химический комбинат», ИНН 7024029499, КПП 702450001

	Место нахождения
	636039, г. Северск Томской обл., ул. Курчатова 1, ф.56-25-50

	Почтовый адрес
	636039, г. Северск Томской обл., ул. Курчатова 1, ф.56-25-50

	Телефон
	 8 (3823) 52-84-65

	Факс
	 8 (3823) 56-25-50

	Адрес электронной почты
	dudnik@seversk.tomsknet.ru

	Контактное лицо
	Авдеев Александр Александрович


1. Контактное лицо по техническим вопросам: Самсонова Светлана Анатольевна(Телефон (3823)52-62-72, Факс (3823)54-84-18

Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (в пятницу с 8-00 до 15-45) по томскому времени.
Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%_ 
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Извещение о запросе ценовых котировок размещается на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru. 

2. К запросу ценовых котировок приглашается неограниченный круг лиц. 

Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
 1) быть правомочным заключать договор; 

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора; 

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора; 

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. 
7) отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков.
3. Победителем в запросе ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора. 

При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками процедуры закупки победителем признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки. 

4. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

5. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком, Организатором размещения заказа. По требованию участника процедуры закупки, подавшего котировочную заявку, Заказчик, Организатор размещения заказа выдают расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения. 

6. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки. 
7. Заказчик, организатор размещения заказа, официально разместившие на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса котировок, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи котировочных заявок. Извещение об отказе от проведения запроса ценовых котировок размещается Заказчиком, организатором размещения заказа, специализированной организацией в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения запроса ценовых котировок в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса котировок.

8. Проведение переговоров между Заказчиком, Организатором закупки или комиссией по размещению заказа и участником процедуры закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается. 
9. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, Заказчик, Организатор размещения заказа продлевают срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещают на официальном сайте о размещении заказов извещение о продлении срока подачи таких заявок. 

В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик обязан заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Участник процедуры закупки, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса ценовых котировок, подписанного договора участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. 

10. В случае если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик, Организатор размещения заказа вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса ценовых котировок. При этом Заказчик, Организатор размещения заказа вправе изменить условия исполнения договора. 

11. Комиссия по размещению заказа в течение двух рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки. 

12. Комиссия по размещению заказа отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. 

13. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, Организатором размещения заказа.

Протокол в день его подписания размещается Заказчиком, Организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов. 

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, организатора размещения заказа. Заказчик, организатор размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке. 

14. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

15. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок от заключения договора. 

16. Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, после размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик, Организатор размещения заказа в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

17. В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

18. В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанного участника процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанного участника процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.

19. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок Заказчик, организатор размещения заказа вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса ценовых котировок. При этом Заказчик, Организатор размещения заказа вправе изменить условия исполнения договора. 

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Предмет закупки: Поставка приборов КИПиА (регистраторы, блоки питания, датчики)

2. Источник финансирования закупки: собственные средства ОАО «СХК».

3. Форма котировочной заявки: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Извещению № 98/1121.
4. Предмет договора: Поставка приборов КИПиА (регистраторы, блоки питания, датчики)

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность


	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели
	Количество


	Единица

 Измерения



	1
	Регистратор видеографический Элметро-ВиЭР-104К-4АВ-4АВ-4АВ-8ДВ-16С

"(или эквивалент)
	Жидкокристаллический дисплей с диагональю 10,4” с разрешением 800х600 точек

Защитное закаленное стекло 6 мм

Сенсорная клавиатура

12 аналоговых входов, гальванически изолированы от корпуса и между собой.

16 симисторных выходов

8 дискретных входов

USB-flash карта

Интерфейсы RS-485 (ModBus RTU) и Ethernet (Modbus/TCP).

Межповерочный интервал 2 года.
	3
	штука

	2
	Датчик Метран-150TG1(0...100 кПа) 2G 2 1 А 2F 2К04 PA(или эквивалент)
	Датчик избыточного давления (штуцерного исполн 

Максимальный верхний предел измерений (Pmax)ения) 160 кПа

Технологическое соединение М20х1,5 (без переходников)

Нержавеющая сталь 316 SST

Заполняющая жидкость Силиконовое масло

Выходной сигнал 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ

Монтажные части Ниппель с накидной гайкой М20х1,5

Материал монтажных частей Сталь 12Х18Н10Т

Кабельный ввод 8100-0187-083 (К04)  М20, полиамид

Основная приведенная погрешность ±0,2%

Межповерочный интервал 3 года

Гарантия 3 года
	2
	штука

	3
	Датчик Метран-150TG1(-100...+150 кПа) 2G 2 1 А2F 2 C1 К04 PA(или эквивалент)
	Датчик избыточного давления (штуцерного исполн 

Максимальный верхний предел измерений (Pmax)ения) 160 кПа

Технологическое соединение М20х1,5 (без переходников)

Нержавеющая сталь 316 SST

Заполняющая жидкость Силиконовое масло

Выходной сигнал 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ

Монтажные части Ниппель с накидной гайкой М20х1,5

Материал монтажных частей Сталь 12Х18Н10Т

Кабельный ввод 8100-0187-083 (К04)  М20, полиамид

Основная приведенная погрешность ±0,2%

Межповерочный интервал 3 года

Гарантия 3 года
	5
	штука

	4
	Датчик Метран-150TG2(-100...+530 кПа) 2G 2 1 А2F 2 C1 К04 PA(или эквивалент)
	Датчик избыточного давления (штуцерного исполн 

Максимальный верхний предел измерений (Pmax)ения) 1 МПа

Технологическое соединение М20х1,5 (без переходников)

Нержавеющая сталь 316 SST

Заполняющая жидкость Силиконовое масло

Выходной сигнал 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ

Монтажные части Ниппель с накидной гайкой М20х1,5

Материал монтажных частей Сталь 12Х18Н10Т

Кабельный ввод 8100-0187-083 (К04)  М20, полиамид

Основная приведенная погрешность ±0,2%

Межповерочный интервал 3 года

Гарантия 3 года
	3
	штука

	5
	Коммуникатор Метран-650-АК(или эквивалент)
	Для обслуживания HART сигнала на ангрузке 250 Омпри размахе амплитуды более 120мВ

Диапазон частот; при передаче «0» от 2178 до 2222Гц

При передаче «1» от 1188 до 1212 Гц

Вх сопротивление при приеме сигналов не менее 5 к ОМ

Максимальное входное напряжение постоянного тока цепи 4-200мА коммуникатора не более 24 В выходное сопротивление коммуникатора не более 150 Ом степень защиты от пыли и воды IP54

Масса не более0 0.5 кг.

Межповерочный интервал 3 года

Гарантия 3 года
	1
	штука

	6
	Датчик Метран-150TG1(-100…+150 кПа) 2G 2 1 А 2F 2 В1 C1 К04 PA(или эквивалент)
	Датчик избыточного давления (штуцерного исполн 

Максимальный верхний предел измерений (Pmax)ения) 160 кПа

Технологическое соединение М20х1,5 (без переходников)

Нержавеющая сталь 316 SST

Заполняющая жидкость Силиконовое масло

Выходной сигнал 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ

Монтажные части Ниппель с накидной гайкой М20х1,5

Материал монтажных частей Сталь 12Х18Н10Т

Кронштейн для крепления датчика на панели (материал - углеродистая сталь с покрытием)

Кабельный ввод 8100-0187-083 (К04)  М20, полиамид

Основная приведенная погрешность ±0,2%

Межповерочный интервал 3 года

Гарантия 3 года
	7
	штука

	7
	Датчик Метран-150TG2(-100...+300 кПа) 2G 2 1 АМ5 2F 2 В1 C1 К04 PA(или эквивалент)
	Датчик избыточного давления (штуцерного исполн 

Максимальный верхний предел измерений (Pmax)ения) 1 МПа

Технологическое соединение М20х1,5 (без переходников)

Нержавеющая сталь 316 SST

Заполняющая жидкость Силиконовое масло

Выходной сигнал 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ

Монтажные части Ниппель с накидной гайкой М20х1,5

Материал монтажных частей Сталь 12Х18Н10Т

Кронштейн для крепления датчика на панели (материал - углеродистая сталь с покрытием)

Кабельный ввод 8100-0187-083 (К04)  М20, полиамид

Основная приведенная погрешность ±0,2%

Межповерочный интервал 3 года

Гарантия 3 года
	1
	штука

	8
	Датчик Датчик Метран-150TG2(-100...+530 кПа) 2G 2 1 А2F 2 В1 C1 К04 PA (или эквивалент)
	Датчик избыточного давления (штуцерного исполн 

Максимальный верхний предел измерений (Pmax)ения) 1 МПа

Технологическое соединение М20х1,5 (без переходников)

Нержавеющая сталь 316 SST

Заполняющая жидкость Силиконовое масло

Выходной сигнал 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ

Монтажные части Ниппель с накидной гайкой М20х1,5

Материал монтажных частей Сталь 12Х18Н10Т

Кронштейн для крепления датчика на панели (материал - углеродистая сталь с покрытием)

Кабельный ввод 8100-0187-083 (К04)  М20, полиамид

Основная приведенная погрешность ±0,2%

Межповерочный интервал 3 года

Гарантия 3 года
	1
	штука

	9
	Датчик Метран-43Ф-ДД-3494(ЭХЗ)-МП1-t1-025-10мм рт.ст.-110кПа-42-ТМ18-ШР14-ГП (или эквивалент)

Датчик перепада давления для эксплуатации на АС. Со встроенным индикаторным устройством. Климатическое исполнение:t1. Предел допускаемой основной погрешности 0,25. Верхний предел измерения датчика: 10 мм рт.ст. Предельно-допускаемое рабочее давление: 0,11 МПа


	Датчик разности давлений

Применение разделительной жидкости в конструкции приёмника давления не допускается.

Микропроцессорный со встроенным индикаторным устройством

Климатическое исполнение     +5…+50С

Предел допускаемой основной погрешности 025

Верхний предел измерения 10мм рт.ст.

. Предельно-допускаемое рабочее давление: 0,11 МПа

Выходной сигнал 4-20мА

Штепсельный разъем 2РМГ14Б4Ш1Е2Б

Монтажный штуцер ТМ18

Межповерочный интервал 3 года

Гарантия 3 года
	6
	штука

	10
	Датчик Метран-150 CG0 (-0.63…0 кПа)-2 2 1 1 L4 М5 D5 2 В4 К02(или эквивалент)
	Датчик избыточного давления (фланцевого исполнения)

Максимальный верхний предел измерений (Pmax) 0,63 кПа

Материал  деталей, контактирующих с рабочей средой:нержавеющая сталь 316 SST (традиционное соединение)

Материал разделительной мембраны нержавеющая сталь 316L SST 

Материал уплотнительных колец резина НО-68-1

Заполняющая жидкость силиконовое масло

Материал крепежных деталей сталь 09Х16Н4Б или сталь 14Х17Н2 или сталь 316

Выходной сигнал 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ

Дополнительные опции:

Встроенный ЖКИ с клавиатурой 

Монтажные части для других типов технологического соединения - ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм

Материал монтажных частей Сталь 12Х18Н10Т

Кронштейн для крепления датчика на трубе ф 50мм (нержавеющая сталь)

Кабельный ввод 8100-0187-0121 (K02)  Exd, М20х1,5,  каб. 6,5-13,9 мм. Нержавеющая сталь

Межповерочный интервал 3 года

Гарантия 3 года
	5
	штука

	11
	Датчик Метран-150 CD2 (0…25кПа)-2 0 2 1 1 L4 A М5 S5  К02(или эквивалент)
	Датчик разности давлений (фланцевого исполнения)

Максимальный верхний предел измерений (Pmax) 63 кПа

Материал  деталей, контактирующих с рабочей средой:нержавеющая сталь 316 SST (традиционное соединение)

Материал разделительной мембраны нержавеющая сталь 316L SST 

Материал уплотнительных колец резина НО-68-1

Заполняющая жидкость силиконовое масло

Материал крепежных деталей сталь 09Х16Н4Б или сталь 14Х17Н2 или сталь 316

Выходной сигнал 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ

Дополнительные опции:

Встроенный ЖКИ с клавиатурой 

Поставляется с установленным клапанным блоком

Межповерочный интервал 3 года

Гарантия 3 года
	1
	штука

	12
	Датчик Метран-150 CD1 (0…4 кПа)-2 0 2 1 1 L4 A М5 S5  К02(или эквивалент)
	Датчик разности давлений (фланцевого исполнения)

Максимальный верхний предел измерений (Pmax) 6,3 кПа

Материал  деталей, контактирующих с рабочей средой:нержавеющая сталь 316 SST (традиционное соединение)

Материал разделительной мембраны нержавеющая сталь 316L SST 

Материал уплотнительных колец резина НО-68-1

Заполняющая жидкость силиконовое масло

Материал крепежных деталей сталь 09Х16Н4Б или сталь 14Х17Н2 или сталь 316

Выходной сигнал 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ

Дополнительные опции:

Встроенный ЖКИ с клавиатурой 

Поставляется с установленным клапанным блоком

Межповерочный интервал 3 года

Гарантия 3 года
	1
	штука

	13
	Клапанный блок А 30 02 F M20 CK(или эквивалент)
	Клапанный блок

Материал корпуса клапанного блока - сталь 12Х18Н10Т

Специальное исполнение для агрессивных сред с фторопластовым уплотнением

Монтажный фланец с ниппелем из стали  12Х18Н10Т и накидной гайкой М20х1,5

Скоба и кронштейн для крепления датчика на трубе
	2
	штука

	14
	Датчик Метран-150 TG2 (0…1 MПа)-2G 2 1 A  М5 2F 2 В4 К02(или эквивалент)
	Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения)

Максимальный верхний предел измерений (Pmax) 1 МПа

Технологическое соединение М20х1,5 (без переходников)

Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316 SST

Заполняющая жидкость-силиконовое масло

Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ

Встроенный ЖКИ с клавиатурой

Монтажные части- ниппель с накидной гайкой М20х1,5

Материал монтажных частей-сталь 12Х18Н10Т

Монтажные кронштейны - Кронштейн для крепления датчика на панели (материал - сталь 12Х18Н10Т)

Кабельный ввод 8100-0187-0121 (K02)  Exd, М20х1,5,  каб. 6,5-13,9 мм. Нержавеющая сталь

Межповерочный интервал 3 года

Гарантия 3 года
	1
	штука

	15
	Датчик Метран-150 TG4 (0…10 MПа) 2G 2 1 A  М5 2F 2 В4 К02(или эквивалент)
	Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения)

Максимальный верхний предел измерений (Pmax) 16 МПа

Технологическое соединение М20х1,5 (без переходников)

Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316 SST

Заполняющая жидкость-силиконовое масло

Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ

Встроенный ЖКИ с клавиатурой

Монтажные части- ниппель с накидной гайкой М20х1,5

Материал монтажных частей-сталь 12Х18Н10Т

Монтажные кронштейны - Кронштейн для крепления датчика на панели (материал - сталь 12Х18Н10Т)

Кабельный ввод 8100-0187-0121 (K02)  Exd, М20х1,5,  каб. 6,5-13,9 мм. Нержавеющая сталь

Межповерочный интервал 3 года

Гарантия 3 года
	1
	штука

	16
	Блок питания Метран 602-024-250- DIN(или эквивалент)
	Количество каналов-2

Каналы гальванически развязаны

Светодиодная индикация включения блока питания по каждому каналу

Выходное напряжение 24В

Максимальный ток нагрузки на каждый канал 250мА

Ток срабатывания защиты 270 мА

Ток короткого замыкания 38 мА

Потребляемая мощность22 ВА

Способ монтажа на шине DIN
	1
	штука

	17
	Блок питания Метран 602-024-50- DIN(или эквивалент)
	Количество каналов-2

Каналы гальванически развязаны

Светодиодная индикация включения блока питания по каждому каналу

Выходное напряжение 24В

Максимальный ток нагрузки на каждый канал 50мА

Ток срабатывания защиты 70 мА

Ток короткого замыкания 30 мА

Потребляемая мощность4.5 ВА

Способ монтажа на шине DIN
	1
	штука

	18
	Блок питания Метран 602-024-100- 01(или эквивалент)
	Количество каналов-2

Каналы гальванически развязаны

Светодиодная индикация включения блока питания по каждому каналу

Выходное напряжение 24В

Максимальный ток нагрузки на каждый канал 100мА

Ток срабатывания защиты 130 мА

Ток короткого замыкания 30 мА

Потребляемая мощность 8.5 ВА

Способ монтажа щитовой
	2
	штука

	19
	Датчик давления Метран 3051TG-4-A-2B-2-1-B-S1-M5-QG  с ответным фланцем (или эквивалент) в комплекте с разделительной мембраной Модель 1199-W-D-A-95-D-FFW-G-H-CA-0-0
	Датчик избыточного давления

Диапазон измерений давления 275,8 -27580 кПа

Выходной сигнал 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ

Технологическое соединение 1/2 14 NPT с внутренней резьбой

Материал разделительной мембраны нержавеющая сталь 316L 

Заполняющая жидкость -силиконовое масло

Корпус алюминиевый с полиуретановом покрытием

В сборе с выносной мембраной

ЖКИ для алюминиевого корпуса

Лист данных калибровки на русском языке

Выносная  разделительная мембрана

Мембрана на стороне высокого давления

Заполняющая жидкость-силиконовое масло (-40…208С)

Непосредственный монтажСистема содной мембраны

Стандарт DIN
Тип соединения фланцевый DIN 252form D
Размер соединения с процессом DIN50

Максимальное рабочее давление PN40(4 МПа)

Максималбное рабочее давлениеPN64(6.4 МПа)

Мембрана корпус из нержавеющей стали 316L. Монтажны фланец углеродистая сталь

Без промывочного кольца

Межповерочный интервал 3 года

Гарантия 3 года
	2
	штука

	20
	Выносное индикаторное устройство 
	для датчиков давления Метран-100
	1
	штука


	Начальная  (максимальная) цена договора
	2 000 000.00

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, прочих расходов и затрат.
	В начальную цену договора  включены: стоимость самого товара, расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, НДС, стоимость тары, упаковки и маркировки, транспортные расходы по доставке товара до места доставки

	Место доставки (выполнения работы, оказания услуги), порядок доставки
	Склад транспортной компании в г.Томск, или склад Поставщика в г.Томск , или до Ст. Томск-грузовой Западно-Сибирской ж.д. Код станции 874302
Обязательства Поставщика по передаче товара считаются исполненными с момента  приемки товара Покупателем на своем складе.

	Сроки поставки (сроки начала и окончания выполнения работ, оказания услуг)
	июнь -август 2010г.

	Сроки и условия оплаты
	Оплата в течение 20 банковских дней  с момента приемки товара Покупателем на своем  складе, на основании выставленных  счетов, счет-фактур.

	Срок гарантии качества
	Согласно паспорту на изделие

	Дополнительные условия
	1.Наличие Сертификата об утверждении типа средств измерений  Федерального агентства  по техническому регулированию и метрологии.

2.Наличие паспорта на изделие 

3. Наличие сертификата безопасности или разрешения, выданное РОСТЕХНАДЗОРОМ на использовании данного оборудования в опасных производствах для датчика Метран-150 ( или его эквивалента)

	Порядок приемки товара (работ, услуг)
	Приемка осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и № П-7 от 25.04.1966г.


5. Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 788-54-28

Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
6. Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 12  час. 00 мин. «26» мая 2010 г. (круглосуточно) время московское.
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 12 час. 00 мин. «07» июня  2010 г. (время московское).
Дата и время рассмотрения котировочных заявок: 16 час. 15 мин. «08» июня  2010 г., (время томское).
Место рассмотрения котировочных заявок: 636039, г. Северск Томской обл., ул. Курчатова 1, ОАО «СХК», УКС.
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
7. Требования к содержанию Заявки:
Для участия в запросе ценовых котировок в электронной форме, заинтересованным в участие лицам, необходимо в срок, установленный в Извещении предоставить Заявку, содержащую все существенные условия, относящиеся к предмету запроса ценовых котировок, в том числе: 
1. Заявка на участие в процедуре запроса ценовых котировок в электронной форме в соответствии с приложением к настоящей документации (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме);
2. Проект договора по предмету настоящего запроса ценовых котировок в электронной форме (проект Договора носит информационный характер и подлежит окончательному утверждению Заказчиком и Победителем);
3. Сертификаты соответствия, паспорта продукции и иные документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям документации процедуры закупки, при наличии этого требования в извещении запроса ценовых котировок.

       Представленные участниками запроса ценовых котировок в электронной форме котировочные заявки по форме должны полностью соответствовать прилагаемой форме котировочной заявки.

Приложения к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме:

· Котировочная заявка – 1 экз. на 2-х листах,

· Анкета участника процедуры закупки - 1 экз. на 2-х листах,

· Проект договора  - 1 экз. на 4 листах. 
Приложение № 1 к Извещению 

о проведении запроса ценовых котировок 
   в электронной форме №__

от «__» ___________ 2010 г. 

	На фирменном бланке 

Исх. №, дата
	
	                                                                                                      Заместителю директора ОАО «СХК»

Л.В.Романенко


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на ___________________________________________________________ 

(Необходимо указать предмет закупки) 
         Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, мы, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса ценовых котировок № __ от «__» ________ 200_г., в том числе: 
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность

[Наименование работы, услуги]
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели [Требования к качеству работ, услуг]
	Страна происхождения, завод-изготовитель

[для работ и услуг графа исключается]
	Количество

[Объем работ, содержание услуг]
	Единица

 Измерения

[для работ и услуг графа исключается]
	Цена за единицу

товара без НДС

[для работ и услуг графа исключается]
	Стоимость товара

без НДС

[Стоимость работ, услуг без НДС]
	Стоимость товара с НДС

[Стоимость работ, услуг с НДС]

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	НДС 18%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, прочих расходов и затрат.
	

	Место доставки (выполнения работы, оказания услуги), порядок доставки
	

	Сроки поставки (сроки начала и окончания выполнения работ, оказания услуг)
	

	Сроки и условия оплаты
	

	Срок гарантии качества
	

	Дополнительные условия 
	

	Порядок приемки товара (работ, услуг)
	


        Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам запросом ценовых котировок: 

1. ____________ 

2. _____________ 

n. ______________, 

      Для оперативного уведомления участника запроса котировок по вопросам организационного характера и взаимодействия с организаторомапроса котировок уполномочен _______________________________________________________________________________.
                                                                       (Ф.И.О., должность, телефон, e-mail работника организации – участника запроса котировок)
Обязуемся, в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке. 

Приложение к заявке на участие в запросе ценовых котировок: 

1.___________ (наименование документа) на ___ л. 

2.___________ (наименование документа) на ___ л. 

n.___________ (наименование документа) на ___ л. 
Копии документов, сертификатов, паспортов качества на поставляемый товар.

Анкета участника

	(должность)                      (подпись)​​​ ____
	        ФИО 



М.П.

Приложение № 2 к Извещению 

о проведении запроса ценовых котировок 
   в электронной форме №__

от «__» ___________ 2010 г.
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	1.Полное и сокращенное наименования организации, и ее организационно-правовая форма
	

	2. Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности
	

	Регистрационные данные:

3.1. Дата, место и орган регистрации
	

	3.2. Учредители (перечислите наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из Реестра акционеров)

(на основании учредительных документов установленной формы: устав, положение, учредительный договор)
	

	3.3. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.4. Размер уставного капитала (фонда)
	

	3.5. Номер и почтовый адрес инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
	

	(необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника)
	

	Юридический адрес участника процедуры закупки
	Страна

	
	Адрес 

	Почтовый адрес участника процедуры закупки
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	5. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	7. Сведения о выданных участнику процедуры закупки заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (укажите лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия)
	

	8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях (о лицах, входящих с участником процедуры закупки в одну группу лиц (в ред. статей 105 и 106 Гражданского кодекса РФ), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия аффилированного лица в статье 4 Федерального закона от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности»))
	


Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем достоверность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации:  _________________                  _______________________



                                      
 (должность, подпись)
                           (Ф.И.О.)

                                                         М.П.

Главный бухгалтер:                __________________                   _______________________

                                                        (подпись)
                                    (Ф.И.О.)

PAGE  
16

