|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ФГУП «РосРАО» _____________ И.А. Суханов «___» __________ 20___ года |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ

Открытый запрос ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку  оборудования для контроля загрязненности воздуха в зданиях и воздушных выбросов для Ленинградского отделения филиала «Северо-Западный территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2011 года  № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2011 года  № _________________________

2011

Содержание

Раздел I.	Общие условия проведения запроса ценовых котировок в электронной форме	3

Статья 1.	Законодательное регулирование	3

Статья 2.	Запрос ценовых котировок в электронной форме	3

Статья 3.	Требования, предъявляемые к котировочной заявке	3

Статья 4.	Порядок проведения запроса ценовых котировок в электронной форме	4

Статья 5.	Порядок подачи котировочных заявок	5

Статья 6.	Порядок рассмотрения и оценки котировочных заявок	5

Статья 7.	Условия включения в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли	7

Раздел II.	Извещение о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме	8

Приложение №1	12

Приложение №2	20

- Общие условия проведения запроса ценовых котировок в электронной форме

- Законодательное регулирование

  - Настоящее извещение запроса ценовых котировок в электронной форме (далее – Извещение) подготовлено в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции приказа от 10.06.2011 №1/498-П, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, и выпущенными в их развитие нормативными правовыми актами.

  - В настоящем извещении под электронным документом понимается документ, информация в котором представлена в электронной форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2001 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

- Запрос ценовых котировок в электронной форме

  - Под запросом ценовых котировок в электронной форме (далее по тексту  - запрос котировок) понимается способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса котировок и победителем, в котором комиссия (далее по тексту – комиссия или котировочная комиссия) признает участника, предложившего наиболее низкую цену договора.

  - Заказчик, вправе осуществлять размещение заказа путем запроса ценовых котировок продукции (товаров, работ, услуг) на официальных электронных торговых площадках, определяемых приказом Госкорпорации «Росатом», в этом случае размещение заказа проводится по правилам этих электронных торговых площадок, которые должны соответствовать настоящему Стандарту.

- Требования, предъявляемые к котировочной заявке

  - Котировочная заявка участника должна содержать следующие сведения:

    - наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки;

    - идентификационный номер налогоплательщика;

    - наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса ценовых котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ;

    - согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок;

    - цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

    - сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

  - Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

    - быть правомочным заключать договор;

    - обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

    - обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

    - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

    - не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

    - не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

    - не иметь сведения о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.

  - Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в Извещении запроса ценовых котировок в электронной форме.

- Порядок проведения запроса ценовых котировок в электронной форме

  - Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещается на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru не менее чем за пять дней до дня истечения срока представления котировочных заявок.

  - В день размещения извещения о проведении ценовых котировок в электронной форме на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru о размещении заказов, такое извещение размещается Заказчиком, на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru.

  - Заказчик, уполномоченный орган, вправе на любом этапе, но не позднее чем за один день до окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса ценовых котировок в электронной форме, разместив извещение об этом на официальном сайте.

- Порядок подачи котировочных заявок

  - Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

  - Котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику, в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

  - Проведение переговоров между Заказчиком или котировочной комиссией и участником процедуры закупки в отношении, поданной им котировочной заявки не допускается.

  - Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки.

  - В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, Заказчик, продлевают срок подачи котировочных заявок не менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещают на официальном сайте о размещении заказов извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, Заказчик вправе:

    - заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

    - принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса ценовых котировок в электронной форме, при необходимости с изменением условий проводимого запроса ценовых котировок в электронной форме, препятствующих созданию конкурентной среды;

    - принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.

- Порядок рассмотрения и оценки котировочных заявок

  - Котировочная комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, и оценивает котировочные заявки.

  - Победителем в проведении запроса ценовых котировок в электронной форме признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок в электронной форме признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

  - Котировочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме. Котировочная комиссия также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли, если такое требование установлено в извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.  Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

  - Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и Заказчиком.

  - Протокол в день его подписания размещается Заказчиком, на официальном сайте о размещении заказов.

  - Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса ценовых котировок в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в электронной форме в котировочной заявке.

В случае проведения процедуры запроса ценовых котировок в электронной форме, оформление протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок может регламентироваться правилами, установленными на соответствующей электронной торговой площадке с соблюдением требований настоящего Стандарта.

  - В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок в электронной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

  - В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок в электронной форме  заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок в электронной форме условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.

  - Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

  - Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых котировок в электронной форме или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок в электронной форме от заключения договора.

- Условия включения в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли

  - Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

    - если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

    - если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

- Извещение о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме

  - Наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика:

  - Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (далее - Заказчик), расположенное по адресу: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6.

  - Организатор размещения заказа: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (далее - Заказчик), расположенная по адресу: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6.

  - Контактное лицо по организационным вопросам:

Потороча Антон Андреевич,

Тел./факс: 8 (495) 710-76-48;

Email:  zakupki@rosrao.ru

  - Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.

  - Официальный сайт размещения данного извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме: http://www.zakupki.rosatom.ru.

  - Предмет договора:

Наименование: Открытый запрос ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку  оборудования для контроля загрязненности воздуха в зданиях и воздушных выбросов для Ленинградского отделения филиала «Северо-Западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Технические характеристики приведены в Приложение №1 к настоящему извещению.

  - Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, промзона, а\я 5

  - Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В течении 150 дней с момента подписания договора поставки, но не позднее 31.12.2011г.

  - Требования к участникам размещения заказа:

Наличие лицензии на основной вид деятельности

  - Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию: Гарантийные сроки на предлагаемое оборудование не менее 12 месяцев.

  - Требования к упаковке, габаритам, условиям доставки и погрузки-разгрузки товара: Оборудование поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Тара и упаковка должны обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Тара и упаковка должны иметь соответствующую маркировку. Доставка осуществляется по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, промзона, а/я5

  - Форма, сроки и порядок оплаты:

  - Форма оплаты: Безналичный расчет.

  - Сроки и порядок оплаты:  100% оплата в течении 5 банковских дней с момента поставки и подписания товарно-транспортных накладных.

  - Начальная (максимальная) цена договора: 849.783 (Восемьсот сорок девять тысяч семьсот восемьдесят три) российских рублей 00 копеек, включая НДС.

  - Порядок формирования цены: С учетом НДС 18%. В цену включены все расходы, в том числе налоги, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации,  уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

  - Сведения о предоставлении преференций: нет.

  - Источник финансирования: Собственные средства.

  - Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.

  - Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками  (подрядчиками, исполнителями): Российский рубль.

  - Размер обеспечения заявок на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме: не предусмотрено.

  - Размер обеспечения исполнения договора (возврата аванса): не предусмотрено.

  - Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться запрос ценовых котировок в электронной форме: http://www.a-k-d.ru.

  - Дата и время начала регистрации на сайте участников открытого запроса ценовых котировок в электронной форме: «28» июля 2011г., 09 час. 00 мин.  по московскому времени.

  - Дата и время окончания срока подачи котировочной заявки в электронной форме: «03» августа 2011г., 12 час. 00 мин.  по московскому времени.

  - Срок рассмотрения котировочных заявок на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме: не позднее «08» августа 2011г.

  - Срок, порядок  заключения договора по итогам проведения запроса ценовых котировок в электронной форме: договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

  - Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника запроса ценовых котировок в электронной форме заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация».

Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в запросе ценовых котировок в электронной форме в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого  запроса ценовых котировок в электронной форме, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых запросов ценовых котировок в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.

  - Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в запросе ценовых котировок в электронной форме. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса ценовых котировок в электронной форме.

Участник вправе предоставить документы Оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте.

  - Порядок проведения открытого запроса ценовых котировок в электронной форме:

В соответствии с Регламентом проведения открытых запросов ценовых котировок в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене договора представляются зарегистрированным участником запроса ценовых котировок в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения запроса ценовых котировок в электронной форме.

  - Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме (далее – котировочная заявка): приведена в Приложение №2 к настоящему извещению.

  - Заказчик вправе отказаться от проведения запроса ценовых котировок в электронной форме не позднее чем за один день до окончания срока подачи котировочных заявок, не неся никакой ответственности перед участниками процедуры закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

  - Настоящее извещение о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

Приложения к извещению:

- Приложение №1: «Техническое задание»;

- Приложение №2: «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок».

- Приложение №1

к извещению о проведении

запроса ценовых котировок 
в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет открытого запроса ценовых котировок:

Заключение договора на поставку оборудования для контроля загрязненности воздуха в зданиях и воздушных выбросов для Ленинградского отделения Филиала «Северо-Западный территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" (г. Сосновый Бор).

Срок поставки товаров:

Поставка оборудования осуществляется в течение 150 календарных дней с момента подписания договора поставки но не позднее 31 декабря 2011 г.

Требования к предоставлению гарантий качества:

Не менее 12 мес.

Перечень и технические характеристики товаров:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Срок гарантии | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аспиратор (пробоотборное устройство) «ПУ-3Э» со встроенным счетчиком объема (или эквивалент) | Назначение: Пробоотборное устройство предназначено для обеспечения отбора проб воздуха на определение содержания пыли и аэрозолей путем прокачки заданного объема пробы через фильтры типа АФА (или другие). Аспиратор применяется при проведении санитарного и экологического контроля воздуха рабочей зоны и атмосферного воздуха. Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях с применением стандартных методик. Технические характеристики: • Количество параллельно отбираемых проб - от 1 до 3; • Суммарный расход воздуха - не менее 200 л/мин • Продолжительность отбора пробы - в диапазоне от 2 до 60 мин; • Предел основной относительной погрешности измерения объема пробы - ± 5%; • Объем пробы воздуха должен измеряться встроенным в устройство счетчиком объема; • Электрическое питание устройства должно быть от встроенного аккумулятора, либо от сети 220В, либо от внешнего источника 12В; • Потребляемая мощность — не более 150 Вт; • Габаритные размеры аспиратора — не более 396 х 181 х 162 мм; • Масса аспиратора — не более 5,1 кг; • Аспиратор должен иметь установку и стабилизацию расхода по каналам (40-150 л/мин по каналу), установку времени отбора (мин.), индикацию отобранного объема по каналу (л ), должен отображать температура, атмосферное давление, влажность воздуха (индикаторные показания), напряжение встроенного аккумулятора, должна вестись история завершенных отборов; • Аспиратор должен иметь стабильность технических характеристик при длительном использовании; • Аспиратор должен иметь высокую точность измерения объема; • Аспиратор должен быть удобен в эксплуатации; • Аспиратор должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений и допущен к применению в Российской Федерации; • Аспиратор должен быть рекомендован Федеральным Центром ГСЭН к широкому использованию. | Не менее 12 мес. | 5 шт. |
| 2 | Фильтродержатель ИРА-20-1 (или эквивалент) | Назначение: - для закрепления аналитических аэрозольных фильтров АФА при отборе проб воздуха и производственных газов. Технические характеристики: - Изготавливаются из полистирола; - Рабочая площадь используемого с фильтродержателем фильтра - 20 см2; - Тип фильтродержателя - "открытый" (поверхность фильтра непосредственно соприкасается с атмосферой); - Фильтродержатели используются при отборе проб из открытой (свободной) атмосферы или в случае размещения фильтра внутри закрытого объма. | Не менее 12 мес. | 25 шт. |
| 3 | Бета-спектрометр сцинтилляционный «Прогресс-бета» в комплекте с ПЭВМ и лазерным принтером (или эквивалент) | Назначение: - измерение удельной активности радонуклида Sr-90 в счетных образцах пищевой продукции, сельскохозяйственной продукции, продукции лесного хозяйства, питьевой воды и др.; - измерение суммарной бета-активности счетных образцов. Оборудование должно обладать следующими свойствами: - возможность измерения активности радионуклида Sr-90 в пробах биологического происхождения без специальной пробоподготовки; - возможность измерения активности радионуклида Sr-90 в пробах почвы и других пробах внешней среды с использованием специализированных методик ускоренного радиохимического концентрирования; - текущий контроль за работоспособностью спектрометра и стабильностью его метрологических характеристик; - светодиодная стабилизация, обеспечивающая высокую температурную стабильность измерительного тракта; - расчет неопределенности результатов измерений; размещение результатов измерений в базе данных; настраиваемая форма протокола измерений. Комплект поставки: - цифровой блок детектирования c встроенными блоками питания, усиления и АЦП; - защита свинцовая; - калибровочный источник бета-излучения (Sr-90 + Y-90); - кювета для бета-спектрометра (диаметром 70 мм) (5 шт.); - устройство для уплотнения проб; - методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра «Прогресс»; - программное обеспечение «Прогресс»; - ПЭВМ (Intel core 2 DUO / не менее 1024 Mb /не менее 250 Gb / dvd-rw / Монитор TFT не менее 19’’, Windows 7 Home Basic (OEM), сетевой фильтр, мышь, коврик для мыши, клавиатура); - лазерный принтер HP LaserJet P1102 (или эквивалент). Технические характеристики: Тип детектора; сцинтилляционный пластиковый. Размеры детектора; Ø70×10 мм. Масса счетного образца; до 15 г. Энергетический диапазон; 200 ÷ 3000 кэВ. Фон, имп/с, не более; 1,7 или 10. Минимальная измеряемая активность (Sr-90) в счётном образце массой 10 г в стандартной кювете за время измерения 1 час составляет:. - при отсутствии калия-40 в измеряемой пробе; 0,1 Бк. - при наличии калия-40 активностью до 5 Бк/г в пробе; 0,5 Бк. Основная погрешность измерения; не более 30 %. Потребляемая мощность; не более 200 Вт. Диапазон рабочих температур; +10 ÷ +40°С. Подключение блока детектирования к ПЭВМ; USB. Масса со свинцовой защитой (без ПЭВМ); не более 50 кг. | Не менее 12 мес. | 1 к-т. |
| 4. | Альфа-радиометр "Прогресс-Ар" (или эквивалент) | Назначение: - измерение суммарной активности альфа-излучающих радионуклидов в тонкослойных счетных образцах; - измерение суммарной активности альфа-излучающих радионуклидов в толстослойных счетных образцах; - измерение суммарной альфа-активности, осажденной на аэрозольном фильтре. Оборудование должно обладать следующими свойствами: - светозащищенный корпус; - система блокировки высокого напряжения при смене образца; - текущий контроль за работоспособностью спектрометра и стабильностью его метрологических характеристик; - светодиодная стабилизация, обеспечивающая высокую температурную стабильность измерительного тракта; - расчет неопределенности результатов измерений; - размещение результатов измерений в базе данных; - настраиваемая форма протокола измерений. Комплект поставки: - альфа-радиометр «Прогресс-АР»; - контрольный источник альфа-излучения на основе изотопов урана; - диск под контрольный источник; - подложка; - кювета 3 шт.; - кольцо; - кювета с отверстием; - пленка полиэтилентерефталатная 10 шт.; - методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного альфарадиометра «Прогресс»; - программное обеспечение «Прогресс»; - сборник документов по обеспечению радиационного контроля питьевой воды с использованием радиологического комплекса «Прогресс»; - возможность измерения суммарной активности альфа-излучающих радионуклидов, осажденных на аэрозольном фильтре АФА. Технические характеристики: Детектор; сцинтилляционный на основе ZnS Ø60 мм. Счетный образец:. тонкослойный; диаметр до 70 мм, способ приготовления – электролитическое осаждение. толстослойный; диаметр 70 мм, масса 200–300 мг, способ приготовления – спиртовое нанесение порошков, полученных радиохимическим концентрированием, выпариванием из проб воды, измельчением твердых пород. Расстояние от детектора до счетного образца; 1 мм. Диапазон энергий; 1,5 ÷ 8 МэВ. Минимально измеряемая активность:. для тонкослойных; не более 9·10-3 Бк на пробу. для толстослойных; не более 180 Бк/кг. Фоновая скорость счета; 0,003 имп./с. Размеры; 195×120×210 мм. Масса; 3,4 кг. Документация Прогресс АР. Руководство по эксплуатации. | Не менее 12 мес. | 2 шт. |

Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»):

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации,  уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Оборудование должно быть новым.

Требования к технической документации:

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.

Прочие условия:

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия и должно быть предъявлено заказчику при поставке оборудования. Оборудование, подлежащее поверке, должно иметь свидетельство о первичной поверке.

Место поставки и условия допуска:

Ленинградская обл., г. Сосновый бор, промзона, а/я5

- Приложение №2

к извещению о проведении

запроса ценовых котировок
в электронной форме

(на фирменном бланке организации)

№ документа, дата

Заявка на участие в запросе ценовых котировок
на право заключения договора

Изучив запрос котировок цен ФГУП «РосРАО» на право заключения договора на _________________(указывается наименование и номер лота)___________, а также применимые к нему законодательство и нормативные правовые акты, ______________________________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и представляет следующие сведения:

- Сведения об участнике размещения заказа:

  - Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________

  - Банковские реквизиты: ___________________________________________________

  - ИНН _________________________________

  - Контактное лицо _______________________________телефон______________________

- Перечень товаров:

| № | Наименование товаров | Характеристики товаров | Срок поставки | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Мы согласны выполнить данные работы по следующей цене  ___________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей.

В цену работ включены все расходы, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Также ___________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

подтверждает, что соответствует требованиям, предъявляемым к участникам запроса ценовых котировок согласно статьи 3 настоящего извещения запроса ценовых котировок.

Настоящей заявкой гарантируем предоставление лицензий или свидетельств на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора.

Настоящей заявкой _________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

подтверждает, что обладает необходимыми сертификатами на товар в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против __________________________________ ________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ________________________________________________________________________________(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25%, а именно ____% _______________________________________________

(указать значение цифрами и прописью)

балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящей заявкой _________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

гарантирует, что обладает профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, право на заключение которого является предметом настоящего запроса ценовых котировок.

Настоящей заявкой мы гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе ценовых котировок информации и подтверждаем право Уполномоченного органа ответственного за проведение процедуры, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Обязуемся, в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложения Победителя в запросе ценовых котировок, а Победитель запроса ценовых котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями запроса ценовых котировок и условиями нашего предложения по цене.

Приложение к заявке на участие в запросе ценовых котировок:

- Копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в извещении о запросе котировок в соответствии с п. 3.2 ст. 3 требования, предъявляемые к котировочной заявке настоящего запроса ценовых котировок

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель

на осуществленные действий

от имени участника размещения заказа)		_____________________      /_____________/

МП	                       (подпись)		  		 (ФИО)