ООО «АРМЗ Сервис»

Разъяснение к документации

о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ.

Москва 2015

| Документация | Вопрос | Ответ Заказчика |
| --- | --- | --- |
| Техническое задание на дизельное топливо летнее | Прошу дать разъяснение по аукциону на ЭТП "www.a-k-d.ru", номер процедуры АС20546 касательно технического задания на топливо дизельное летнее. В техническом задании указана номенклатура Топливо летнее Л-02-62, с массовой долей серы до 0,2% и температурой застывания не выше -10 °С, температурой вспышки - 62ºС, по ГОСТ 305-82 или Топливо дизельное ЕВРО, вид II, сорт D по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009). В связи с тем, что на близлежащих НПЗ не производится ДТ сорта D, возможна ли его замена на ДТ сорт Е вид III с температурой застывания не выше -15°С? | По запросу участника по лоту на поставку ГСМ для ООО «АТП», касательно технического задания на топливо дизельное летнее поясняем, что замена на ДТ сорт Е вид III с температурой застывания не выше -15°С не возможна. |