ООО «АРМЗ Сервис»












Разъяснение к документации
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ.






























Москва 2015


	Документация
	Вопрос
	Ответ Заказчика

	Техническое задание на дизельное топливо летнее

	Прошу дать разъяснение по аукциону на ЭТП "www.a-k-d.ru", номер процедуры АС20546 касательно технического задания на топливо дизельное летнее.
В техническом задании указана номенклатура Топливо летнее Л-02-62, с массовой долей серы до 0,2% и температурой застывания не выше -10 °С, температурой вспышки - 62ºС, по ГОСТ 305-82  или Топливо дизельное ЕВРО, вид II, сорт D по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009). В связи с тем, что на близлежащих НПЗ не производится ДТ сорта D, возможна ли его замена на ДТ сорт Е вид III с температурой застывания не выше -15°С?
	По запросу участника по лоту на поставку ГСМ для ООО «АТП», касательно технического задания на топливо дизельное летнее поясняем, что замена на ДТ сорт Е вид III с температурой застывания не выше -15°С не возможна.



