	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2011г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-112.11 «Нижегородская АЭС. Регулярные (повторные) карстовые съемки промышленной площадки и прилегающей территории района 2011 года АЭС»
том 2 «техническая часть»

2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по теме: 
«Нижегородская АЭС. Регулярные (повторные) карстовые съемки промышленной площадки и прилегающей территории района 2011 года АЭС».

1 Общие положения
1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков.

1.2 Основание для проведения работ:

1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков № 1 и № 2 Нижегородской АЭС п. 4.3-4.5 Условий действия лицензии;

1.2.2 Программа мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС, утвержденная заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмоловым 01.04.2011г.;

1.2.3 РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла».

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП».

1.4 Источник финансирования: Договор № 5413 от 18.09.2008.

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок.

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	«Нижегородская АЭС. Регулярные (повторные) карстовые съемки промышленной площадки и прилегающей территории района 2011 года АЭС».
	С момента заключения договора-

15.12.2012
	

	I этап 

Выполнение полевых и камеральных работ. Составление и тиражирование Технического отчета.
	С момента заключения договора-
15.12.2011.
	Технический

отчет



	Срок предоставления руководства по качеству
	Не позднее 15.12.2011
	


2 Цель выполняемых работ

Выполнение Программы мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС, утвержденная заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмоловым 01.04.2011г.

3 Состав и методика работ

Выполнить:

Маршрутные наблюдения на топооснове и аэрофотосъемочных материалах, соответствующих масштабу инженерно-геологических исследований (1:2000).

Сеть маршрутов должна охватывать площади всех основных типов развития карста (общности условия и закономерностей развития карста с различной степенью поражённости карстовым процессом).

Выбор маршрутной сети должен обеспечивать дискретно-непрерывное отслеживание карстового (карстово-суффозионного) процесса на относительно небольших участках возможного проявления этого процесса на земной поверхности.

Маршрутные наблюдения выполняются на участке, площадью 50 км2. Исходной для повторных съемок является карта закарстованности, составленная в 2010 году ФГУП ИМГРЭ.

При маршрутном карстологическом обследовании фиксируются:

-
геологические, гидрогеологические, почвенно-геоботанические и геоморфологические особенности территории;

-проявления карста на земной поверхности (провалы, воронки, просадки, границы мульд оседаний и т.д.);

-
характерные для закарстованных территорий деформации сооружений; -гидрологические и гидрогеологические проявления карста - замкнутые водосборы,

очаги поглощения поверхностных вод, карстовые источники, карстовые озера и т.д.;

-
карстопроявления, выявленные при дешифрировании аэро-космофотоматериалов (АКФМ), геофильтрационные аномалии (зоны повышенной влажности и т.п.), линеаментная сеть и т.д.

-
места техногенных воздействий, их характер, продолжительность и интенсивность. При маршрутных наблюдениях ведется полевое описание и картирование всех проявлений карста, проводится заверка выявленных ранее (по фондовым материалам, анализу разномасштабных топооснов и дешифрированию аэрофотоматериалов) карстовых форм, указываются размеры, степень сохранности, генетические типы форм и их возраст. Описание провалов дополнительно должно включать время образования карстовых деформаций и наблюдения за явлениями в процессе их формирования.

На основе обследования проводится плановая привязка всех выявленных деформаций и участков техногенных воздействий в соответствии с разработанной схемой условных обозначений, устанавливаются закономерности их взаимного положения. Полученные данные в комплексе с результатами исследований другими методами используют для количественной характеристики закарстованности и определения параметров карстовых деформаций (прогнозируемых характеристик).

Выполнить камеральную обработку материалов, в результате которой составить отчет со следующими приложениями:

·  карта фактического материала масштаба 1:2000 - 1:5000;

·  паспорта и каталоги деформаций земной поверхности и сооружений;

- временные ряды многолетнего и внутригодового режима карста, природных и техногенных факторов развития карста;

·  материалы и результаты обработки режимных наблюдений, в том числе по водно-солевому балансу;

·  прогноз развития карста.

4 Метрологическое обеспечение работ

Средства измерений, применяемые при инженерных изысканиях для строительства, должны пройти государственный метрологический контроль, выполняемый аккредитованными метрологическими службами в порядке, установленном Ростехрегулированием.

5 Основные требования к выполнению работ

Работа выполняется по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации.

Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ:

- СНиП 11-02-96, 

- СП 11-105-97, 

- РБ-036-06

- «Руководство по инженерно-геологическим изысканиям в районах развития карста», ПНИИНС, Москва, 1995 г.

6 Перечень технической документации, передаваемой по окончании работы

По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику технический отчет с результатами выполненных работ.

7 Порядок приема и передачи работ

По окончании работ отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

