От 08.06.2012 г.  №690 Р3/П-12-Р

Разъяснение положений документации по запросу участников

          Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с подразделом 19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 Документации по запросу предложений разъясняет следующие положения документации по лоту № 690 РЗ/П-12 Поставка установки для измерения объемной активности аэрозолей для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС:
Разъяснение положений Документации по запросу предложений:
 1. В части диапазона измерений по альфа-излучению в спецификации допущена техническая ошибка и указано начало диапазона от 0,1*10-2, однако обе установки в соответствии с документацией разработчиков, и УДАС-203 М и ее аналог УДА-1Б имеют начало диапазона от 1*10-2. Требуемое начало диапазона составляет 1*10-2. Бк/м3.
            2. Проект договора, входящий в состав закупочной документации, является типовым договором поставки оборудования для сооружения 3, 4 энергоблоков Ростовской АЭС, утвержденным в ОАО «НИАЭП» на основании форм договоров  Госкорпорации «Росатом».

            Форма и все условия проекта договора являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.
