ОАО «Атомредметзолото»


Разъяснение к документации
о проведении открытого редукциона в электронной форме

на право заключения договора на поставку запорной арматуры 

№ 130611/0619/374, AB19604
Извещение размещено на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом»  www.zakupki.rosatom.ru
а также на сайте электронной торговой площадки www.fabrikant.ru 

«11» июня 2013 года 

	Заказчик:
	ОАО «Хиагда»

	Уполномоченный орган:
	ОАО «Атомредметзолото»


Москва 2013 г.
	Раздел документации

запроса цен в электронной форме
	Вопрос
	Дата поступления запроса
	Ответ

	1. Спецификация
	2. Из какого материала должны быть изготовлены корпуса задвижек клиновых с ответными фланцами п.15-19 (включительно) спецификации? DN 315 РУ-16, DN 250 РУ-16, DN 150 РУ-16, DN 100 РУ-16, DN 50 РУ-16
	20.06.2013
	ст.12Х18Н12МЗТЛ

	Спецификация
	3. Из какого материала должны быть изготовлены корпуса затворов межфланцевых поворотных дисковых запорно-регулирующих с ручным управлением п.53-55 (включительно) спецификации? Ду-50 РУ-16,  Ду-80 РУ-16, Ду-100 РУ-16.
	20.06.2013
	материал корпуса ковкий чугун КЧ (ЗД0.50.16.06.5202);
материал корпуса ковкий чугун КЧ  (ЗД0.80.16.06.5202)
материал корпуса ковкий чугун КЧ  (ЗД0.100.16.06.5202)


В связи с внесенными изменениями в документацию, проект спецификации читать в редакции от 24.04.2013.
