Форма 10


к заявке № 
                                                            от 14.04.2014г.

Техническое задание 

на поставку кровельных наплавляемых материалов
Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок постав-ки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Техноэласт , ЭКП, толщина б=4,2мм 
	Наплавляемый битумно-полимерный кровельный рулонный материал, армированный полиэстером, для верхнего слоя неэксплуатируемой кровли
	  ТУ5774-003-00287852-99    
с изм. 1-4  или аналог   (Приложение №1 к ТЗ)                                                                                                          
	
	м2
	2000
	В течение 2-х недель с даты подписания договора, возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента передачи  Заказчику

	2
	Техноэласт ФИКС  толщина б=4мм 
   
	Наплавляемый  битумно-полимерный рулонный  кровельный материал, армированный полиэстером ,  для нижнего слоя кровли
	ТУ5774-003-00287852-99  

с изм. 1-4  или аналог     (Приложение №1 к ТЗ)                                                                                                                                                   
	
	м2
	2000
	В течение 2-х недель с даты подписания договора, возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента  передачи Заказчику


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013г. (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами.

 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Согласно ТУ5774-003-00287852-99.
 


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Согласно ТУ5774-003-00287852-99.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка материала по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 
от 25.04.66 г. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, документацию по эксплуатации на русском языке, поставляться в фирменной упаковке.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование осуществляется крытым автотранспортом. 

Поставщик обязан поставить товар по адресу: Нижегородская обл., г. Саров,  ул.Железнодорожная, 13


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение производится в крытом складском помещении в упакованном состоянии


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	 Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным в котировочной заявке, в том числе: ГОСТ Р.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество и комплектность продукции должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам продукции в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество продукции должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.




РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы на русском языке предоставляются Заказчику на момент отгрузки материала.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не установлено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	1
	ТУ5774-003-00287852-99 с изм. 1-4     
	43


Директор МСУ-8                                                            В.М.Чухманов
