Приложение №3

к извещению о проведении запроса

ценовых котировок в электронной форме

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

ультразвукового уровнемера Prosonik М FMU 43

1. Наименование поставляемого товара.

1.1.  Ультразвуковой уровнемер Prosonik М FMU 43

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для ГМЗ ОАО «ППГХО»

2.2. Оборудование должно быть новым, не используемым ранее, выпуска не позднее 2010 года.

Компактный уровнемер для бесконтактного измерения уровня в жидкостях, пастах и крупнозернистых сыпучих продуктах.

- Простая настройка с помощью меню на 4-строчном дисплее

- Алюминиевый корпус IP68

- Встроенный датчик температуры для компенсации времени прохождения сигнала. Точное измерение даже при изменении температуры

- Линеаризация (до 32 точек) для выходного измеренного значения в любых единицах длины, объема или расхода

- Бесконтактный метод измерения, почти не зависящий от свойств продукта

Применение:

- Непрерывное, бесконтактное измерение уровня в жидкостях, пастах и гранулированных сыпучих продуктах

- Измерение расхода в открытых каналах и водосливах

- Встраивание в систему через: 
                                                    - HART (стандарт), 4...20 мА 
                                                    - PROFIBUS PA 
                                                    - Foundatin Fieldbus

- Предел диапазона измерения:  
                                                    - FMU 43: 
                                                    - 15 м в жидкостях 
                                                    - 7 м в сыпучих продуктах

Преимущества:

- Простая настройка с помощью меню на 4-строчном дисплее

- Отображение развертки эхо-сигнала на местном дисплее для облегчения диагностики

- Простота диагностики, управления и обработки измерительной точки с помощью программного пакета ToF Tool

- Алюминиевый корпус IP 68

- Как опция: выносной дисплей и управление

- Монтаж с помощью резьбового соединения G 1 1/2" или 1 1/2 NPT

- Встроенный датчик температуры для компенсации времени прохождения сигнала. Точное измерение даже при изменении температуры

- Линеаризация (до 32 точек) для выходного измерения, почти не зависящий от свойств продукта

Принцип измерения и конструкция

| Уровнемер | BD | Предел диапазона измерения в жидкостях | Предел диапазона измерения в сыпучих материалах |
| --- | --- | --- | --- |
| FMU 43 | 0,6 м | 15 м | 7 м |

2.3. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

Согласно приложения № 1 к договору поставки

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее октября 2011 года, согласно Спецификации.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Кузьмин В.Ф. |