	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поверку и ремонт средств измерений.
том 2 «техническая часть»

№5032/7
2013 г
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
	Поверка и ремонт средств измерений


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг. 

	- подтверждение метрологических характеристик (поверка) средств измерений, указанных в графиках (Приложения № №1,2,3); 

- ремонт, неисправных средств измерений.

- подтверждение метрологических характеристик (поверка) вновь поступивших или отремонтированных средств измерений (т.е. незапланированная поверка); 

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	   Средства измерения общим количеством -1199 шт.  следующих видов: 
- измерения механических ;

- измерения  геометрических величин;

- оптические и оптико-физические измерения;

- измерения электрических и магнитных величин; 

- измерения физико-химического состава и свойств веществ;   

- измерения давления и вакуума; 

- теплофизические и температурные измерения;

- измерения вобро-аккустических величин;

-измерения времени и частоты;

- радиотехнические и радиоэлектронные измерения;

-измерения параметров потока, расхода, уровня, объёма веществ.

        Приложение № 1; Приложение № 2 ; Приложение № 3.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	        -    транспортировку средств измерений до места проведения поверки и ремонта, и обратно, осуществляет Исполнитель
        -   срок нахождения средства измерения в поверке – не более одного месяца
         - аккредитация лаборатории Исполнителя в области обеспечения единства измерений.
         - Исполнитель должен предоставить скан-копию аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	       - работы должны выполняться качественно, обученным Поверителем.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	      Нет.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Передача информации третьим лицам, относящейся к предмету договора и к сведениям о ЗАО «СГК», возможна с согласия Заказчика.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Нет

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Нет

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	В соответствии с ЕОСЗ ГК «Росатом» №37 от 07.02.2012

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Нет


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Выдача свидетельства о поверке, 

наложение поверительного клейма, 

запись в эксплуатационных документах или извещением о непригодности.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Объём фактически оказанных услуг подтверждается актом, подписанным обеими сторонами.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	  Нет.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	               Нет


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	   1
	
	


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения

	1
	Средства измерения цеха тепловой автоматики и измерений

	2
	Средства измерений электрического цеха

	3
	Средства измерений химического цеха


	
	 Группа измерений : Измерения геометрических величин
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Место поверки : 
	НИО-30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Метрологические
	 
	 
	 
	Сфера
	 

	 
	Наименование
	характеристики
	
	Перио
	Дата
	государст
	Цена

	№
	тип
	класс
	предел
	Год
	дичность
	послед
	венного 
	за

	п/п
	заводское
	точности
	(диапазон)
	выпуска
	поверки
	ней
	метрологи
	поверку

	 
	обозначение
	погреш
	измерений
	
	(месяцы)
	поверки
	ческого
	 

	 
	 
	ность
	 
	 
	 
	 
	контроля
	 

	 
	Штангенциркули №
	
	 

	1
	35916
	 
	0-120
	1986
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	2
	30834
	 
	0-120
	1986
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	3
	55
	 
	0-150
	2006
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	4
	407095
	 
	0-150
	2005
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	5
	896436
	 
	0-250
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	6
	472879
	 
	0-250
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	7
	26085
	 
	250-800
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	370

	8
	1796
	 
	600-1500
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	370

	9
	1902642
	 
	0-160
	1983
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	10
	35284
	 
	0-125
	1988
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	11
	706730
	 
	0-125
	1988
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	12
	707567
	 
	0-125
	1988
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	13
	22
	 
	0-150
	2006
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	14
	33515
	 
	0-120
	1988
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	15
	35481
	 
	0-120
	1988
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	16
	33890
	 
	0-120
	1988
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	17
	71228828
	 
	0-150
	 
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	18
	322701
	 
	0-160
	1988
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	19
	7259172
	 
	0-160
	1988
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	20
	96808
	 
	0-150
	1988
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	21
	268589
	 
	0-250
	1988
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	22
	261429
	 
	0-250
	1988
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	23
	263342
	 
	0-250
	1999
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	24
	769288
	 
	0-250
	1999
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	25
	471332
	 
	0-250
	1999
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	26
	626119
	 
	0-250
	2007
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	27
	172203
	 
	0-500
	1999
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	28
	119493
	 
	0-500
	1999
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	29
	172971
	 
	0-500
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	30
	118762
	 
	0-500
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	31
	604052
	 
	0-800
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	370

	32
	806619
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	33
	20100906209
	 
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	34
	10741
	 
	0-250
	2006
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	35
	805385
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	36
	804262
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	37
	806456
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	38
	803531
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	39
	804374
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	40
	805059
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	41
	418374
	 
	0-1000
	2004
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	370

	42
	10532
	 
	0-250
	2006
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	43
	807720
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	44
	888717
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	45
	111021
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	46
	999825
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	47
	777608
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	48
	666508
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	49
	939
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	50
	777634
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	51
	777607
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	52
	71215080
	 
	0-125
	2007
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	53
	222169
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	54
	888715
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	55
	666524
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	56
	555459
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	57
	888757
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	58
	804566
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	59
	804675
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	60
	804922
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	61
	805735
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	62
	805379
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	63
	805752
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	64
	805454
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	65
	805772
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	66
	805330
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	67
	805375
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	68
	806527
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	69
	806696
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	70
	807095
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	71
	807811
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	72
	808496
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	73
	808232
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	74
	808205
	 
	0-125
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	75
	916
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	76
	996
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	77
	927
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	78
	333265
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	79
	666527
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	80
	666509
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	81
	666577
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	82
	666572
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	83
	625076
	 
	0-250
	2007
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	84
	886789
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	85
	888746
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	86
	888751
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	87
	777622
	 
	0-250
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	88
	866993
	 
	0-500
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	89
	867092
	 
	0-500
	1998
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	90
	716374
	 
	0-250
	2007
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	91
	525302
	 
	0-250
	2005
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	92
	824256
	 
	0-125
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	93
	864605
	 
	0-125
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	94
	865016
	 
	0-150
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	95
	865023
	 
	0-125
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	96
	524982
	 
	0-250
	2005
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	97
	865650
	 
	0-125
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	98
	865803
	 
	0-125
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	99
	863801
	 
	0-125
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	100
	13732
	 
	0-1000
	2005
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	370

	101
	22005275
	 
	0-150
	2007
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	102
	865505
	 
	0-125
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	103
	824229
	 
	0-150
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	104
	853975
	 
	0-150
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	105
	840022
	 
	0-150
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	106
	854146
	 
	0-125
	2001
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	107
	508006
	 
	0-800
	2005
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	370


	108
	824242
	 
	0-150
	2001
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	109
	854416
	 
	0-150
	2001
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	110
	853470
	 
	0-150
	2001
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	200

	111
	716368
	 
	0-250
	2007
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	 
	Глубиномеры №
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	112
	2302
	 
	0-500
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	113
	790
	 
	0-100
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	220

	 
	Штангенрейсмассы 
	 
	 

	114
	75349
	 
	40-500
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	250

	115
	71241
	 
	60-800
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	250

	 
	Микрометры  №
	
	 

	116
	4320
	 
	50-75
	 
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	117
	4936
	 
	75-100
	 
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	118
	5164
	 
	0-25
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	230

	119
	4971
	 
	25-50
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	120
	9851
	 
	25-50
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	121
	2007
	 
	25-50
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	122
	10800
	 
	75-100
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	123
	10316
	 
	75-100
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	124
	107909
	 
	75-100
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	125
	4320
	 
	50-75
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	126
	4936
	 
	75-100
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	127
	316600
	 
	100-125
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	128
	91110
	 
	125-150
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	129
	9756
	 
	125-150
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	130
	525819
	 
	125-150
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	131
	24792
	 
	150-175
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	400

	132
	510218
	 
	150-175
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	400

	133
	76579
	 
	175-200
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	400

	134
	76255
	 
	175-200
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	400

	135
	33015
	 
	225-250
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	400

	136
	779
	 
	225-250
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	400

	137
	71456
	 
	275-300
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	400

	138
	96281
	 
	275-300
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	400

	139
	3271
	 
	300-400
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	400

	140
	2464
	 
	400-500
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	400

	141
	6905
	 
	50-75
	1983
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	142
	914678
	 
	0-25
	1985
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	230

	143
	123
	 
	0-25
	1985
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	230

	144
	6089
	 
	0-25
	1985
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	230

	145
	83536
	 
	25-50
	 
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	146
	9912
	 
	0-25
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	230

	147
	9808
	 
	0-25
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	230

	148
	1044
	 
	0-25
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	230

	149
	2685
	 
	25-50
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	150
	5108
	 
	25-50
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	151
	25
	 
	25-50
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	152
	8892
	 
	50-75
	1993
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	153
	33888
	 
	0-25
	1983
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	230

	154
	23866
	 
	25-50
	1983
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	155
	97
	 
	250-275
	1983
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	400

	156
	22636
	 
	200-225
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	400

	157
	22709
	 
	200-225
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	400

	158
	54278
	 
	50-75
	2010
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	159
	14128
	 
	75-100
	2002
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	160
	53299
	 
	100-125
	2005
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	330

	 
	Концевые меры
	 
	 

	161
	длины КМД, № 427
	 
	 
	1981
	12 мес.
	10.12
	ФЗ Ст.1,п.5
	150

	 
	Нутромеры  №
	
	 

	162
	77412
	 
	250-450
	2007
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	410

	163
	77
	 
	450-700
	2007
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	1000

	164
	8385
	 
	75-600
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	410

	165
	51495
	 
	35-50
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	410

	166
	44859
	 
	50-100
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	410

	167
	622
	 
	700-1000
	2007
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	1000

	168
	1706
	 
	160-250
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	410

	169
	8566
	 
	75-175
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	410

	170
	855
	 
	10-18
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	410

	171
	77455
	 
	10-18
	1994
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	410

	172
	77591
	 
	10-18
	1994
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	410

	173
	30929
	 
	18-50
	1994
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	410

	174
	34606
	 
	18-50
	1994
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	410

	175
	34514
	 
	18-50
	1994
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	410

	176
	72765
	 
	50-100
	1994
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	410

	177
	73800
	 
	50-100
	1994
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	410

	178
	5018
	 
	100-160
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	410

	179
	3843
	 
	18-50
	2000
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	410

	180
	27268
	 
	50-100
	2013
	12 мес.
	 
	ФЗ Ст.1,п.5
	410

	181
	27299
	 
	50-100
	2013
	12 мес.
	 
	ФЗ Ст.1,п.5
	410

	 
	Индикаторные  часы №
	 
	 

	182
	63302
	 
	0,01
	1999
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	250

	183
	11459
	 
	0,01
	1999
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	250

	184
	90891
	 
	0,01
	1999
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	250

	185
	63085
	 
	0,01
	2006
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	250

	186
	61271
	 
	0,01
	2006
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	250

	187
	66706
	 
	0,01
	2006
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	250

	188
	66358
	 
	0,01
	2006
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	250

	189
	67771
	 
	0,01
	2006
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	250

	 
	Скоба рычажная  №
	 
	 

	190
	6549
	 
	75-100
	1985
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	250

	191
	6706
	 
	50-75
	1985
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	250

	192
	4706
	 
	0-50
	1985
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	250

	193
	51859
	 
	100-200
	1985
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	250

	194
	51844
	 
	100-200
	1985
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	250

	 
	Штатив магнитный
	 
	 

	195
	74515
	 
	 
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	300

	196
	74192
	 
	 
	1981
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	300

	197
	23594657
	 
	 
	2005
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	300

	198
	23594652
	 
	 
	2005
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	300

	 
	Уровень брусковой
	
	 

	199
	814
	 
	 
	2004
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	250

	 
	Штатив индикаторный
	
	 

	200
	№ 45072
	 
	 
	2005
	12 мес.
	10.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	300

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	201
	Комплект для
	 
	Много
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	визуального и 
	 
	диапазон-
	2009
	12 мес.
	03.13
	промышл.
	 

	 
	измерительного
	 
	ный
	 
	
	 
	безопасность
	2600

	 
	контроля "КВК"
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	 
	№ 470
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	202
	Шаблон для
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	контроля качес-
	2 класс
	мм
	2009
	12 мес.
	03.13
	промышл.
	 

	 
	тва сварных швов
	чувствит.
	
	 
	
	 
	безопасность
	100

	 
	№ 1178
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	203
	Ультразвуковой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	толщиномер 26 MG
	±1
	 
	2011
	12 мес.
	04.13
	пром.безопас-ность
	3430

	 
	№ 111311304
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	60780

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 Группа измерений : Измерения механических величин
	
	
	

	
	Место поверки : 
	НИО-30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Метрологические
	 
	 
	 
	Сфера
	Цена

	 
	Наименование
	характеристики
	 
	Перио
	Дата
	государст
	

	№
	тип
	класс
	предел
	Год
	дичность
	послед
	венного 
	

	п/п
	заводское
	точности
	(диапазон)
	выпуска
	поверки
	ней
	метрологи
	

	 
	обозначение
	погреш
	измерений
	 
	(месяцы)
	поверки
	ческого
	за

	 
	 
	ность
	 
	 
	 
	 
	контроля
	поверку

	1
	Тестер твёрдости ТН-130  № А122703050
	1 %
	HRA, HRB,HRC
	2008
	12 мес.
	03.13
	промышл.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасн.
	3270

	2
	Стационарный твёрдомер Бринелля
	2 кл.
	-
	1978
	12 мес.
	04.13
	промышл.
	1820

	
	ТШ-2М   № 30
	
	
	
	по месту
	
	безопасн.
	 

	3
	Стационарный твёрдомер по Роквэлу
	2 кл.
	-
	1977
	12 мес.
	04.13
	промышл.
	1740

	
	ТК-2М   № 2088
	
	
	
	по месту
	
	безопасн.
	 

	4
	Разрывная машина  Р-20  № 1398
	-
	0-20 тонн
	1977
	12 мес.
	04.13
	промышл.
	 

	
	 
	
	
	
	по месту
	
	безопасн.
	4120

	5
	Динамометр ДР-8
	 
	 
	 
	12 мес.
	 
	промышл.
	1650

	 
	№ 4577
	 
	 
	 
	 
	 
	безопасн.
	 

	6
	Весы платформенные
	 
	200 кг
	1999
	12 мес.
	 
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	НПВ 4121П 0,2 , №02512
	
	
	
	
	
	
	650

	7
	Весы товарные
	      50
	100 кг
	1993
	12 мес.
	 
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	РП-100Ш13-1М, №98698
	      75
	
	
	
	
	
	650

	8
	Весы настольные
	 
	3 кг
	1988
	12 мес.
	 
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	РН-3ц 134 , №39949
	
	
	
	
	
	
	650

	9
	Весы рычажные настольные циферблатные
	 
	10 кг
	2006
	12 мес.
	 
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	ВРНЦ 10  № 312717
	
	
	
	
	
	
	650

	10
	Весы товарные
	 
	200 кг
	2006
	12 мес.
	 
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	ВТ 8908   № 00695
	
	
	
	
	
	
	650

	11
	Весы товарные
	 
	200 кг
	2006
	12 мес.
	 
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	ВТ 8908   № 00731
	
	
	
	
	
	
	650

	
	
	
	
	
	
	
	 
	16500

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Группа измерений : Измерения параметров расхода
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Место поверки : 
	НИО-30
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Метрологические
	 
	 
	 
	Сфера
	Цена

	 
	Наименование
	характеристики
	
	Перио
	Дата
	государст
	

	№
	тип
	класс
	предел
	Год
	дичность
	послед
	венного 
	

	п/п
	заводское
	точности
	(диапазон)
	выпуска
	поверки
	ней
	метрологи
	

	 
	обозначение
	погреш
	измерений
	
	(месяцы)
	поверки
	ческого
	за

	 
	 
	ность
	 
	 
	 
	 
	контроля
	поверку

	1
	Счётчик холодной воды
	 
	 
	2003
	24 мес.
	10.12
	Торговые операции и взаиморасчёт
	1330

	
	 ОСВ-25     № 58671
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Диафрагма камерная
	 
	 
	 
	12 мес.
	04.13
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	ДКС10-250-а/б-1  № А11
	
	
	
	
	
	
	940

	3
	Диафрагма камерная
	 
	 
	 
	12 мес.
	04.13
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	ДКС10-250-а/б-1  № А13
	
	
	
	
	
	
	940

	4
	Диафрагма камерная
	 
	 
	 
	12 мес.
	07.13
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	ДКС-0,6-350-а/б-1  № 1821
	
	
	
	
	
	
	940

	5
	Диафрагма камерная
	 
	 
	 
	12 мес.
	07.13
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	ДКС-0,6-500-а/б-1  № 1824
	
	
	
	
	
	
	940

	6
	Датчик давления
	0,15
	6,3 кПа
	2008
	36 мес.
	06.11
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	Метран-100-ДД, №463338
	
	
	
	
	
	
	2400

	7
	Датчик давления
	0,15
	63 кПа
	2008
	36 мес.
	06.11
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	Метран-100-ДД, №468743
	
	
	
	
	
	
	2400

	
	
	
	
	
	
	
	 
	9890

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Группа измерений : Измерения давления, вакуумные измерения
	
	

	
	Место поверки : 
	НИО-30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Метрологические
	 
	 
	 
	Сфера
	Цена

	 
	Наименование
	характеристики
	
	Перио
	Дата
	государст
	

	№
	тип
	класс
	предел
	Год
	дичность
	послед
	венного 
	

	п/п
	заводское
	точности
	(диапазон)
	выпуска
	поверки
	ней
	метрологи
	

	 
	обозначение
	погреш
	измерений
	
	(месяцы)
	поверки
	ческого
	за

	 
	 
	ность
	 
	 
	 
	 
	контроля
	поверку

	1
	Преобразователь измерит.
	0,15
	2,5 МПа
	2011
	36 мес.
	06.11
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	Метран-100-ДИ, №454278
	
	
	
	
	
	
	2400

	2
	Преобразователь измерит.
	0,15
	1,6 МПа
	2011
	36 мес.
	06.11
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	Метран-100-ДИ, №454283
	
	
	
	
	
	
	2400

	3
	Преобразователь измерит.
	0,15
	1,6 МПа
	2011
	36 мес.
	06.11
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	Метран-100-ДИ, №454282
	
	
	
	
	
	
	2400

	4
	Преобразователь измерит.
	0,15
	1,6 МПа
	2011
	36 мес.
	06.11
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	Метран-100-ДИ, №454280
	
	
	
	
	
	
	2400

	5
	Преобразователь измерит.
	0,15
	1,6 МПа
	2011
	36 мес.
	06.11
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	Метран-100-ДИ, №454277
	
	
	
	
	
	
	2400

	6
	Преобразователь измерит.
	0,15
	1,6 МПа
	2011
	36 мес.
	06.11
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	Метран-100-ДИ, №454276
	
	
	
	
	
	
	2400

	7
	Преобразователь измерит.
	0,15
	1,6 МПа
	2011
	36 мес.
	06.11
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	Метран-100-ДИ, №454279
	
	
	
	
	
	
	2400

	8
	Преобразователь измерит.
	0,15
	1,6 МПа
	2011
	36 мес.
	06.11
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	Метран-100-ДИ, №454281
	
	
	
	
	
	
	2400

	9
	Датчик давления
	0,5
	1,0 МПа
	2004
	24 мес.
	08.12
	Торговые операции и взаиморасчёт
	 

	 
	МИДА-ДИ-13П-Вн
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	№ 04208041
	
	
	
	
	
	
	2400

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Манометры МО
	
	
	
	
	
	
	

	1
	18897
	0,4
	0-1 кгс/см2
	1990
	12 мес.
	04.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	2
	3141
	0,4
	0-1 кгс/см2
	2000
	12 мес.
	06.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	3
	5177
	0,4
	0-1 кгс/см2
	2000
	12 мес.
	03.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	4
	8276
	0,4
	0-1 кгс/см2
	 
	12 мес.
	02.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	5
	63313
	0,4
	0-1,6 кгс/см2
	 
	12 мес.
	03.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	6
	37269
	0,4
	0-1,6 кгс/см2
	1967
	12 мес.
	02.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	7
	3052
	0,4
	0-1,6 кгс/см2
	2000
	12 мес.
	02.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	8
	3058
	0,4
	0-1,6 кгс/см2
	2000
	12 мес.
	04.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	9
	7452
	0,4
	0-2,5 кгс/см2
	2000
	12 мес.
	02.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	10
	44070
	0,4
	0-2,5 кгс/см2
	 
	12 мес.
	04.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	11
	4448
	0,4
	0-4 кгс/см2
	2000
	12 мес.
	06.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	12
	4446
	0,4
	0-4 кгс/см2
	2000
	12 мес.
	02.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	13
	36122
	0,4
	0-6 кгс/см2
	 
	12 мес.
	02.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	14
	34433
	0,4
	0-6 кгс/см2
	 
	12 мес.
	04.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	15
	4741
	0,4
	0-6 кгс/см2
	2000
	12 мес.
	02.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	16
	32557
	0,4
	0-10 кгс/см2
	 
	12 мес.
	02.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	17
	32645
	0,4
	0-10 кгс/см2
	 
	12 мес.
	03.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	18
	5231
	0,4
	0-10 кгс/см2
	2000
	12 мес.
	02.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	19
	5238
	0,4
	0-10 кгс/см2
	2000
	12 мес.
	01.12
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	20
	58533
	0,4
	0-16 кгс/см2
	1989
	12 мес.
	03.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	21
	58562
	0,4
	0-16 кгс/см2
	1982
	12 мес.
	04.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	22
	104541
	0,4
	0-16 кгс/см2
	1974
	12 мес.
	02.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	23
	81974
	0,4
	0-25 кгс/см2
	 
	12 мес.
	02.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	24
	5139
	0,4
	0-25 кгс/см2
	2000
	12 мес.
	02.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	25
	5138
	0,4
	0-25 кгс/см2
	2000
	12 мес.
	04.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	26
	6922
	0,4
	0-60 кгс/см2
	1959
	12 мес.
	02.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	27
	45672
	0,4
	0-60 кгс/см2
	1990
	12 мес.
	04.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	28
	18981
	0,4
	0-100 кгс/см2
	 
	12 мес.
	06.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	1010

	29
	5103
	0,4
	0-100 кгс/см2
	2000
	12 мес.
	02.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	1010

	30
	5089
	0,4
	0-100 кгс/см2
	2000
	12 мес.
	04.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	1010

	31
	18282
	0,4
	0-160 кгс/см2
	 
	12 мес.
	02.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	1010

	32
	9514
	0,4
	0-160 кгс/см2
	1962
	12 мес.
	06.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	1010

	33
	62209
	0,4
	0-250 кгс/см2
	1980
	12 мес.
	02.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	1010

	34
	5155
	0,4
	0-250 кгс/см2
	2000
	12 мес.
	06.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	1010

	35
	ВО              4509
	0,4
	-1 – 0
	 
	12 мес.
	02.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	36
	4512
	0,4
	-1 – 0
	2000
	12 мес.
	06.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	810

	37
	 
	0,4
	0-160
	1990
	12 мес.
	02.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	 

	 
	МО             42990
	
	кгс/см2
	
	
	
	 
	1010

	38
	 
	0,4
	0-160
	1990
	12 мес.
	06.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	 

	 
	МО             46633
	
	кгс/см2
	
	
	
	 
	1010

	Манометры котлонадзорные               №
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	кгс/см2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	МТИ  44408
	1.0
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	2
	39396
	1.0
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	3
	МП4   483
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	4
	484
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	5
	485
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	6
	486
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	7
	487
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	8
	488
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	9
	489
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	10
	490
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	11
	491
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	12
	492
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	13
	493
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	14
	494
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	15
	495
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	16
	496
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	17
	497
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	18
	498
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	19
	499
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	20
	464
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	21
	602
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	22
	603
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	23
	604
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	24
	605
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	25
	606
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	26
	607
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	27
	608
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	28
	609
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	29
	610
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	30
	МП4      611
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	31
	612
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	32
	613
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	33
	614
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	34
	615
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	35
	616
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	36
	617
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	37
	618
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	38
	619
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	39
	620
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	40
	621
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	41
	622
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	42
	623
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	43
	624
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	44
	625
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	45
	626
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	46
	627
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	47
	628
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	48
	629
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135


	49
	630
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	50
	631
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	51
	643
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	52
	644
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	53
	645
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	54
	646
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	55
	647
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	56
	648
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	57
	649
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	58
	650
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	59
	651
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	60
	652
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	61
	653
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	62
	654
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	63
	655
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	64
	656
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	65
	657
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	66
	658
	1,5
	0-0,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	МТИ      53112
	0,6
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	2
	ОБМ      2407109
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	3
	2305051
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	4
	2308437
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	5
	МП4      32
	1,5
	0-1
	 
	12 мес
	 
	пром.безопас-ность
	135

	6
	ОБМ      1765464
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	7
	2402489
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	8
	2805041
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	9
	601503
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	10
	587402
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	11
	2406108
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	12
	М-62      589564
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	13
	МТП      1106815
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	14
	ОБМ      836159
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	15
	ЭКМ      503057
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	16
	514506
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	17
	М-62     932023
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	18
	ОБМ     608308
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	19
	ЭКМ    192846
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	20
	70824
	1,6
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	21
	138760
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	22
	190783
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	23
	 ЭКМ   514517
	1,5
	0-1
	 
	12 мес
	 
	пром.безопас-ность
	240

	24
	514628
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	25
	 ЭКМ    510653
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	26
	Wika     115
	1,6
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	27
	МП4     33
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	28
	290019
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	29
	 МП4    36
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	30
	ОБМ      601466
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	31
	572778
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	32
	ЭКМ     35354
	2,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	33
	ОБМ     697593
	1,5
	0-1
	 
	12 мес
	 
	пром.безопас-ность
	135

	34
	МП4     290002
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	35
	290006
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	36
	290012
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	37
	29
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	38
	30
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	39
	35
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	40
	290014
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	41
	МП4   151
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	42
	189588
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	43
	152
	1,5
	0-1
	 
	12 мес
	 
	пром.безопас-ность
	135

	44
	184432
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	45
	202623
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	46
	ОБМ   2307408
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	47
	601502
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	48
	ОБМ   602335
	1,5
	0-1
	 
	12 мес
	 
	пром.безопас-ность
	135

	49
	ЭКМ  186072
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	50
	182031
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	51
	МП4  290003
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	52
	602467
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	53
	1766020
	1,5
	0-1
	 
	12 мес
	 
	пром.безопас-ность
	135

	54
	602470
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	55
	587024
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	56
	2406114
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	57
	МП4  290023
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	58
	47
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	59
	45
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	60
	М-62  974392
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	61
	ДМ    1501024
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	62
	МП4  31
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	63
	46
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	64
	290022
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	65
	168
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	66
	169
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	67
	171
	1,5
	0-1
	 
	12 мес
	 
	пром.безопас-ность
	135

	68
	МТС          0229
	1
	0-1
	 
	12 мес
	 
	пром.безопас-ность
	190

	69
	0236
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	70
	0851
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	71
	 ДМ           394
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	72
	280101
	1,5
	0-1
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	МП4 108
	1,5
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	2
	109
	1,5
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	3
	110
	1,5
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	4
	111
	1,5
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	5
	МТИ  41857
	0,6
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	6
	33277
	0,6
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	7
	33901
	0,6
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	8
	37196
	0,6
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	9
	37578
	0,6
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	10
	МП4   289
	1,5
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	11
	286
	1,5
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	12
	МТ     412
	1,6
	        0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	13
	ДМ     400
	1,6
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	14
	Arda   422
	1,6
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	15
	421
	1,6
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	16
	Arda   417
	1,6
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	17
	413
	1,6
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	18
	Arda   411
	1,6
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	19
	416
	1,6
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	20
	ЭКМ  462
	1,5
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	21
	МП4  142
	1,5
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	22
	МП4  148
	1,5
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	23
	МП4  137
	1,5
	0-1,6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	МТП  1901754
	1,5
	0-4
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	2
	ОБМ  37130
	1,5
	0-4
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	МП4 473
	1,5
	0-6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	2
	474
	1,5
	0-6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	3
	475
	1,5
	0-6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	4
	387
	1,5
	0-6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	5
	290031
	1,5
	0-6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	6
	290053
	1,5
	0-6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	МП4  280947
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	2
	М60   136417
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	3
	МТП  558020
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	4
	МП3  15
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	5
	М60   168635
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	6
	164397
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	7
	МП3  6
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	8
	МТП  610070
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	9
	ЭКМ  86589
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	10
	ОБМ  1191840
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	11
	МП3        9
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	12
	16
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	13
	МТИ  55455
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	
	240

	14
	МП3   13
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	15
	17
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	
	135

	16
	МТК  992602
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	17
	9826990
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	18
	2026131
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	19
	ОБМ 111038
	1,6
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	20
	МТИ 202531
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	21
	МП4 442715
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	22
	МТП 556938
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	23
	ОБМ 966984
	1,6
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	24
	МП3 1010995
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	25
	МТП 2430260
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	26
	1769
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	27
	26110
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	28
	1809637
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	29
	МП4  436887
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	30
	403
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	31
	288
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	32
	 МП4 282
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	33
	335055
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	34
	430
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	35
	173
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	36
	431
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	37
	432
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	38
	176
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	39
	ОБМ  238332
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	40
	МТК  993935
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	41
	МТП 26110
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	42
	1809637
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	43
	МП3  12
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	44
	ЭКМ  164791
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	45
	МТП  2236748
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135


	46
	212
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	47
	М61   270960
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	48
	МТК  992607
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	49
	МП3  237
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	50
	МТИ  2003850
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	51
	219638
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	52
	ЭКМ   204722
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	53
	МП4    453
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	54
	454
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	55
	455
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	56
	456
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	57
	457
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	58
	458
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	59
	459
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	60
	460
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	61
	461
	1,5
	0-10
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ЭКМ          423
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	2
	424
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	3
	425
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	4
	426
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	5
	317980
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	6
	МТИ  45413
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	7
	ЭКМ  153066
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	8
	ОБМ  2909156
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	9
	МП4  930168
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	10
	273
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	11
	433
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	12
	204
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	13
	290067
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	14
	58333
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	15
	10001
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	16
	МТП  1286287
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	17
	МТИ  283672
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	18
	ОБМ  2121358
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	19
	2913255
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	20
	ЭКМ  76823
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	21
	74036
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	22
	МП4       2900011
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	23
	182
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	24
	184
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	25
	185
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	26
	ОБМ  2969216
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	27
	922130
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	28
	ОБМ  440191
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	29
	ЭКМ  22131
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	30
	67803
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	31
	МП4  438
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	32
	440
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	33
	441
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	34
	439
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	35
	МП4  331356
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	36
	323625
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	37
	340563
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	38
	476184
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	39
	323445
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	40
	341410
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	41
	262321
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	42
	340548
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	43
	701461
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	44
	1107416
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	45
	ОБМ      1196165
	1,6
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	46
	МП4          640
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	47
	641
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	48
	642
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	49
	МП4          665
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	50
	664
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	51
	663
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	52
	662
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	53
	661
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	54
	660
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	55
	659
	1,5
	0-16
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	МП3           235
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	2
	852053
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	3
	402
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	4
	230
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	5
	231
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	6
	976771
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	7
	МТК 9739250
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	8
	9739425
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	9
	МТП 1301223
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	10
	1300627
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	11
	МТИ 881164
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	12
	МТ   254162
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	13
	МП3  931262
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	14
	975641
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	15
	МТК 9739257
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	16
	МП4 251
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	17
	100
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	18
	452
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	19
	МП3      465
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	20
	466
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	21
	467
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	22
	468
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	23
	469
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	24
	470
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	25
	471
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	26
	472
	1,5
	0-25
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	МОШ  2107303
	1,5
	0-40
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	2
	ОБМ    1156627
	1,5
	0-40
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	3
	9735870
	1,5
	0-40
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	4
	ЭКМ 66655
	1,5
	0-40
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	5
	ЭКМ 174413
	1,5
	0-40
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	МТП  777622
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	2
	МП4  280894
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	3
	М64   1938508
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	4
	ОБМ  764954
	1,6
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	5
	М63   1713745
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	6
	МТП  44520
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	7
	МП4  280804
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	8
	М64   1938603
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	9
	ОБМ  1635511
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	10
	МОШ 1061375
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	11
	М64    1938647
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	12
	МП4   280898
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	13
	МТП   730300
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	14
	ОБМ   115929
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	15
	МП3   145
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	16
	МП3   316665
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	17
	МТК   9738398
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	18
	9738417
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	19
	МП4   205
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	20
	МТП  1749782
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	21
	МП4   255
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	22
	17612
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	23
	253
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	24
	254
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	25
	308
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	26
	309
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	27
	311
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	28
	312
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	29
	280897
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	30
	280803
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	31
	290076
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	32
	МТП  67583
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	33
	М63   995640
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	34
	44325
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	35
	МТП  778603
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	36
	МТИ  280892
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	37
	730207
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	38
	2738270
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	39
	44618
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	40
	44341
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	41
	730200
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	42
	2735205
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	43
	44344
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	44
	МТИ  785056
	1.0
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	45
	777676
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	46
	44340
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	47
	168951
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	48
	740806
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	49
	778602
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	50
	ОБМ  764958
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	51
	668898
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	52
	МП4  559
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	53
	560
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	54
	561
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	55
	562
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	56
	563
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	57
	444
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	58
	445
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	59
	443
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	60
	442
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	61
	446
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	62
	447
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	63
	435
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	64
	449
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	65
	450
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	66
	451
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	67
	174
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	68
	175
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	69
	170
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	70
	МП4           351
	1,5
	0-60
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	МП4  280886
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	2
	ЭКМ  60477
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	3
	221806
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	4
	60245
	1,6
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	5
	249182
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	6
	3654
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	7
	233553
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	8
	360186
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	9
	60620
	1,6
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	10
	МП4  404047
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	11
	ЭКМ  233506
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	12
	60224
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	13
	1541601
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	14
	678536
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	15
	233554
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	16
	ОБМ  983257
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	17
	ЭКМ  392238
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	18
	99310
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	19
	МП4  404038
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	20
	403756
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	21
	МТИ  1781790
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	22
	МП4   20415
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	23
	1490554
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	24
	280864
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	25
	280859
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	26
	ОБМ  1106374
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	27
	ДМ3   406
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	28
	407
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	29
	408
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	30
	409
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	31
	410
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	32
	МП4  264
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	33
	265
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	34
	266
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	35
	267
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	36
	269
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	37
	275
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	38
	276
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	39
	277
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	40
	278
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	41
	280
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	42
	160
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	43
	159
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	44
	153
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	45
	МП3  388
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	46
	993292
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	47
	МП3  686974
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	48
	МП4   280885
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	49
	280883
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	50
	280810
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	51
	280863
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	52
	280882
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	53
	280862
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	54
	280860
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	55
	280861
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	56
	290078
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	57
	МП3  1001056
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	58
	МП4  380
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	59
	381
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	60
	МП4   387
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	61
	282
	1,5
	0-160
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	М62   82528
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	2
	МП4  280873
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	3
	МТИ  25466
	0,6
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	4
	ОБМ  11297
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	5
	МТИ  65090
	0,6
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	6
	МП4  280907
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	7
	МП4   280867
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	8
	МТИ   36635
	0,6
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	9
	25172
	0,6
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	10
	МП4   280868
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	11
	280880
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	12
	МП4  280870
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	13
	МП4  280875
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	14
	280866
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	15
	МП4  280909
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	16
	МТП  57848
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	17
	51812
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	18
	МП4   405
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	19
	257
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	20
	258
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	21
	259
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	22
	260
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	23
	263
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	24
	268
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	25
	1155920
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	26
	М62    84210
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	27
	МП4  401849
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	28
	280871
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	29
	МП4  1049708
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	30
	157
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	31
	156
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	32
	155
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	33
	154
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	34
	262
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	35
	57
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	36
	МОШ    217834
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	37
	2852245
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	38
	802272
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	39
	802038
	1,5
	0-250
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мановакуумметры
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ЭКМВ №  514040
	1,5
	-1 – 1,5
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	240

	2
	МВП4      95
	1,5
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	3
	ОБМВ    1153652
	1,6
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	4
	ОБМВ     990505
	1,5
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	5
	МТК       991901
	1,5
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	6
	991902
	1,5
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	7
	991903
	1,5
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	8
	991908
	1,5
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	9
	МВП4     52
	1,5
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	10
	МТИ       72611
	1
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	11
	72592
	1,5
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	12
	72836
	1,5
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	13
	МП3       207
	1,5
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	14
	МТИ      72469
	1
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	15
	МВП4    290094
	1,5
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	16
	51
	1,5
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	17
	58
	1,5
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	18
	МТИ      72512
	1,5
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	330

	19
	ОБМВ   990509
	1,6
	-1 - 3
	1968
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	20
	МВП4   1086732
	1,5
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	21
	1069335
	1,5
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	22
	МП4      285
	1,5
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	23
	МВП4   287
	1,5
	-1 - 3
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	135

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Манометры
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	газовые   №
	
	
	
	
	
	 
	 

	1
	7
	 
	0-4
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	2
	9
	 
	0-4
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	3
	13
	 
	0-4
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	4
	22
	 
	0-4
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	5
	23
	 
	0-4
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	6
	27
	 
	0-4
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	7
	76
	 
	0-4
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	8
	271
	 
	0-4
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	9
	288
	 
	0-4
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	10
	1005
	 
	0-4
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	11
	11
	 
	0-6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	12
	26
	 
	0-6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	13
	34
	 
	0-6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	14
	49
	 
	0-6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	15
	61
	 
	0-6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	16
	118
	 
	0-6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	17
	190
	 
	0-6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	18
	244
	 
	0-6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	19
	314
	 
	0-6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	20
	362
	 
	0-6
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	21
	4
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	22
	5
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	23
	31
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	24
	40
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	25
	55
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	26
	86
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	27
	69
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	28
	105
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	29
	104
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	30
	109
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	31
	163
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	32
	164
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	33
	175
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	34
	177
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	35
	225
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	36
	230
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	37
	236
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	38
	237
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	39
	239
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	40
	310
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	41
	321
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	42
	1172
	 
	0-25 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	43
	28
	 
	0-40
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	44
	30
	 
	0-40
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	45
	140
	 
	0-40
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	46
	141
	 
	0-40
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	47
	201
	 
	0-40
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	48
	232
	 
	0-40
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	49
	411
	 
	0-40
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	50
	689
	 
	0-40
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	51
	1010
	 
	0-40
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	52
	1066
	 
	0-40
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	53
	46
	 
	0-2,5 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	54
	47
	 
	0-2,5МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	55
	54
	 
	0-2,5 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	56
	77
	 
	0-2,5МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	57
	99
	 
	0-2,5 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	58
	108
	 
	0-2,5МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	59
	107
	 
	0-2,5 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	60
	120
	 
	0-2,5МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	61
	148
	 
	0-2,5 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	62
	145
	 
	0-2,5МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	63
	152
	 
	0-2,5 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	64
	156
	 
	0-2,5 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	65
	157
	 
	0-2,5МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	66
	160
	 
	0-2,5 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	67
	222
	 
	0-2,5МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	68
	223
	 
	0-2,5 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	69
	231
	 
	0-2,5МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	70
	291
	 
	0-2,5 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	71
	292
	 
	0-2,5МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	72
	320
	 
	0-2,5 МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	73
	339
	 
	0-2,5МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	74
	380
	 
	0-2,5МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	75
	1570
	 
	0-2,5МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	76
	1320
	 
	0-2,5МПа
	О2
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	77
	123
	1,5
	0-250 кгс/см2
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	78
	155
	1,5
	0-250 кгс/см2
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	79
	263
	1,5
	0-250 кгс/см2
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	80
	282
	1,5
	0-250 кгс/см2
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	81
	317
	1,5
	0-250 кгс/см2
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	82
	425
	1,5
	0-250 кгс/см2
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	83
	428
	1,5
	0-250 кгс/см2
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	84
	430
	1,5
	0-250 кгс/см2
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	85
	454
	1,5
	0-250 кгс/см2
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	86
	1076
	1,5
	0-250 кгс/см2
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	190

	87
	ТМ-2          517
	2,5
	0-1,6
	N2  
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	88
	519
	2,5
	0-1,6
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	89
	522
	2,5
	0-1,6
	N2  
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	90
	512
	2,5
	0-1,6
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	91
	532
	2,5
	0-1,6
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	92
	516
	2,5
	0-1,6
	N2  
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	93
	530
	2,5
	0-1,6
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	94
	514
	2,5
	0-1,6
	N2  
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	95
	529
	2,5
	0-1,6
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	96
	534
	2,5
	0-1,6
	N2  
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	97
	518
	2,5
	0-1,6
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	190

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	 

	98
	505
	2,5
	0-1,6
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	190

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	 

	99
	521
	2,5
	0-1,6
	N2  
	12 мес.
	 
	промышлен.
	190

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	 

	100
	515
	2,5
	0-1,6
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	101
	513
	2,5
	0-1,6
	N2  
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	102
	535
	2,5
	0-1,6
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	103
	520
	2,5
	0-1,6
	N2  
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	104
	526
	2,5
	0-1,6
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	105
	ТМ-2         506
	2,5
	0-25
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	106
	508
	2,5
	0-25
	N2  
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	107
	102
	2,5
	0-25
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	108
	496
	2,5
	0-25
	N2  
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	109
	511
	2,5
	0-25
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	110
	500
	2,5
	0-25
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	111
	499
	2,5
	0-25
	N2  
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	112
	210
	2,5
	0-25
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	113
	501
	2,5
	0-25
	N2  
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	114
	510
	2,5
	0-25
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	115
	50
	2,5
	0-25
	N2  
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	116
	497
	2,5
	0-25
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	117
	495
	2,5
	0-25
	N2  
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	118
	498
	2,5
	0-25
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	119
	103
	2,5
	0-25
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	120
	493
	2,5
	0-25
	N2  
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	121
	503
	2,5
	0-25
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	122
	507
	2,5
	0-25
	N2  
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	123
	509
	2,5
	0-25
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	124
	494
	2,5
	0-25
	N2  
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	125
	66
	2,5
	0-25
	N2
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	126
	127
	2,5
	0-25
	N2  
	12 мес.
	 
	промышлен.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	безопасность
	190

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Тягонапоромеры:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	07.13
	промышлен.
	 

	1
	ДН-С2  № 0340463
	
	
	
	
	
	безопасность
	300

	2
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	07.13
	промышлен.
	 

	
	ДН-С2  № 0436075
	
	
	
	
	
	безопасность
	300

	3
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	07.13
	промышлен.
	 

	
	ДН-С2  № 0340460
	
	
	
	
	
	безопасность
	300

	4
	Тягонапоромер НМП-52  №0340435
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	07.13
	пром.безопас-ность
	300

	5
	Тягонапоромер НМП-52 №0604841
	2,5
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	04.13
	пром.безопас-ность
	300

	6
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	09.13
	пром.безопас-ность
	 

	 
	ДН-С2  № 0436400
	
	
	
	
	
	
	300

	7
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	04.13
	пром.безопас-ность
	 

	 
	ДН-С2  № 0437403
	
	
	
	
	
	
	300

	8
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	04.13
	 
	 

	 
	ДН-С2  № 0340453
	
	
	
	
	
	пром.безопас-ность
	300

	9
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	07.13
	пром.безопас-ность
	 

	 
	ДН-С2  № 0436407
	
	
	
	
	
	
	300

	10
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	04.13
	пром.безопас-ность
	 

	 
	ДН-С2  № 0436364
	
	
	
	
	
	
	300

	11
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	07.13
	 
	 

	 
	ДН-С2  № 0239048
	
	
	
	
	
	пром.безопас-ность
	300

	12
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	04.13
	пром.безопас-ность
	 

	 
	ДН-С2  № 0436383
	
	
	
	
	
	
	300

	13
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	09.13
	пром.безопас-ность
	 

	 
	ДН-С2  № 0317596
	
	
	
	
	
	
	300

	14
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	04.13
	пром.безопас-ность
	 

	 
	ДН-С2  № 9710050
	
	
	
	
	
	 
	300

	15
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	07.13
	пром.безопас-ность
	 

	 
	ДН-С2  № 9710070
	
	
	
	
	
	
	300

	16
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	09.13
	пром.безопас-ность
	 

	
	ДН-С2  № 9705337
	
	
	
	
	
	
	300

	17
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	07.13
	пром.безопас-ность
	 

	 
	ДН-С2  №97 05318
	
	
	
	
	
	
	300

	18
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	04.13
	пром.безопас-ность
	 

	 
	ДН-С2  № 0340446
	
	
	
	
	
	
	300

	19
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	09.13
	пром.безопас-ность
	 

	 
	ДН-С2  № 0436399
	
	
	
	
	
	
	300

	20
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	09.13
	пром.безопас-ность
	 

	 
	ДН-С2  № 0340441
	
	
	
	
	
	
	300

	21
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	04.13
	пром.безопас-ность
	 

	
	ДН-С2  № 0436090
	
	
	
	
	
	
	300

	22
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	09.13
	пром.безопас-ность
	 

	 
	ДН-С2  № 0340450
	
	
	
	
	
	
	300

	23
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	09.13
	пром.безопас-ность
	 

	 
	ДН-С2  № 0340445
	
	
	
	
	
	
	300

	24
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	09.13
	пром.безопас-ность
	 

	 
	ДН-С2  № 0436115
	
	
	
	
	
	
	300

	25
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	04.13
	пром.безопас-ность
	 

	
	ДН-С2  № 04 36079
	
	
	
	
	
	
	300

	26
	Тягонапоромер 
	4-2,5-4
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	04.13
	пром.безопас-ность
	 

	
	ДН-С2 № 04 36104
	
	
	
	
	
	
	300

	27
	Тягонапоромер НМП-52 №0604835
	2,5
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	04.13
	пром.безопас-ность
	300

	28
	Тягонапоромер НМП-52 №0311896
	2,5
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	04.13
	пром.безопас-ность
	300

	29
	Тягонапоромер НМП-52 №0311987
	2,5
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	04.13
	пром.безопас-ность
	300

	30
	Тягонапоромер НМП-52 №0715900
	2,5
	0-16 кПа
	 
	12 мес.
	04.13
	пром.безопас-ность
	300

	 
	Калибратор давления
	±0,04-
	 
	2007
	12 мес.
	03.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	 

	31
	Метран 501-ПКД-Рс модул. № 1226 с 1 мод.
	±0,06
	
	
	
	
	 
	8710

	
	
	
	
	
	
	
	 
	182505

	
	 Группа измерений : Измерения физико-химического состава и свойств веществ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Место поверки : 
	НИО-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Метрологические
	 
	 
	 
	Сфера
	Цена
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование
	характеристики
	
	Перио
	Дата
	государст
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	тип
	класс
	предел
	Год
	дичность
	послед
	венного 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	обозначение
	погреш
	измерений
	
	(месяцы)
	поверки
	ческого
	за
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ность
	 
	 
	 
	 
	контроля
	поверку
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Газоанализатор-сигнализатор
	5%
	0-45 %
	2005
	12 мес.
	02.13
	пром.безопас-ность
	2720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	СИГНАЛ-03  № 3531+1 датч
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	СИГНАЛ-03  № 4194+1 датчик
	5%
	0-45 %
	2006
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	2720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Сигнализатор ОРТ – 03М  № 160126
	± 0,25%
	3%
	2007
	12 мес.
	04.13
	пром.безопас-ность
	1340
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Сигнализатор ОРТ – 03М  № 161126
	± 0,25%
	3%
	2007
	12 мес.
	06.13
	пром.безопас-ность
	1340
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Газоанализатор инфракрасный ПГА – 2  № 3309
	± 5 %
	0 – 5 %
	2007
	12 мес.
	08.13
	пром.безопас-ность
	1340
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Газоанализатор инфракрасный ПГА – 2  № 3307
	± 5 %
	0 – 5 %
	2007
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	1340
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Сигнализатор СТМ10 №790 с дат.
	± 5
	 
	2011
	12 мес.
	07.13
	пром.безопас-ность
	4020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 №6251, 6162, 5846, 5841
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Имитатор электронной
	 
	 
	1998
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	2060
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	системы  И-02, № 0063
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	16880
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Группа измерений : Теплофизические и температурные измерения
	

	
	Место поверки : 
	НИО-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Метрологические
	 
	 
	 
	Сфера
	Цена
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование
	характеристики
	
	Перио
	Дата
	государст
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	тип
	класс
	предел
	Год
	дичность
	послед
	венного 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п/п
	заводское
	точности
	(диапазон)
	выпуска
	поверки
	ней
	метрологи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	обозначение
	погреш
	измерений
	
	(месяцы)
	поверки
	ческого
	за
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ность
	 
	 
	 
	 
	контроля
	поверку
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Калибратор температуры
	± 0,15
	-25  +110     
	2007
	12 мес.
	 
	ФЗ Ст.1,п.5
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	КТ-110   № 21-601
	
	
	
	
	05.13
	 
	8710
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	8710
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Группа измерений : Измерения электрических и магнитных величин
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Место поверки : 
	НИО-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Метрологические
	 
	 
	 
	Сфера
	Цена
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование
	характеристики
	Дата
	Периодич
	Дата
	государст
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	тип
	класс
	предел
	Год
	поверки
	послед.
	венного 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п/п
	заводское
	точности
	(диапазон)
	выпуска
	 
	
	метрологи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	обозначение
	погреш
	измерений
	 
	(месяцы)
	поверки
	ческого
	за
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ность
	 
	 
	 
	 
	контроля
	поверку
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Мегаомметр
	1,5
	0-10000 МОм
	2011
	12 мес.
	04.13
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ЭСО 202/2-Г ,  №91622
	
	
	
	
	
	ФЗ Ст.1,п.5
	1560
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Мост постоянного тока
	 
	от 0,0001
	1975
	12 мес.
	06.13
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	МО-62 , № 00958
	
	до 1000000 Ом
	
	
	
	ФЗ Ст.1,п.5
	2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Магазин сопротивления
	  
	Много
	1987
	12 мес.
	06.13
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Р 4831 , № 24817
	
	диапазонн.
	
	
	
	ФЗ Ст.1,п.5
	3020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Потенциометр постоянного тока  ПП-63
	 
	0 – 100 mV
	1975
	12 мес.
	06.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	№ 01789
	
	
	
	
	 
	 
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Магазин сопротивления
	 
	Много
	1974
	12 мес.
	06.13
	ФЗ Ст.1,п.5
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	МСр-63 , № 06321
	
	предельный
	
	
	
	 
	1770
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Клещи электроизмерит.
	 
	 
	 
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	АРРА-А2 №КО1900068
	
	 
	 
	 
	 
	
	2170
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Клещи токоизмерительные
	    
	Много
	1994
	12 мес.
	 
	пром.безопас-ность
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ц 4505М , №2279
	2,5
	диапазонные
	
	
	
	
	2170
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Магазин сопротивления
	 
	Много
	1987
	12 мес.
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Р 4831 , № 00205
	
	диапазонный
	
	
	
	ФЗ Ст.1,п.5
	3020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Мегаомметр
	1,5
	500,1000,2500В,1-10
	1995
	12 мес.
	 
	 
	1560
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ЭСО 202/2-Г , № 11205
	
	[image: image1.wmf]4


МОм


	
	
	
	ФЗ Ст.1,п.5
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Потенциометр постоянного тока  ПП-63
	 
	0 – 100 mV
	1981
	12 мес.
	 
	ФЗ Ст.1,п.5
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	№ 05886
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Мегаомметр
	1,5
	500,1000,2500В,1-10
	1995
	12 мес.
	 
	ФЗ Ст.1,п.5
	1560
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ЭСО 202/2-Г , № 13106
	
	
МОм


	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Магазин сопротивления
	 
	Много
	1987
	12 мес.
	 
	ФЗ Ст.1,п.5
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Р 4831 , № 09823
	
	диапазонный
	
	
	
	 
	3020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Мегаомметр
	1,5
	0-10000 МОм
	2010
	12 мес.
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ЭСО 202/2-Г , № 31789
	
	
	
	
	
	ФЗ Ст.1,п.5
	1560
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	26420
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Группа измерений : Измерения вибро-аккустических  величин
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Место поверки : 
	НИО-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Метрологические
	 
	 
	 
	Сфера
	Цена
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование
	характеристики
	Дата
	Периодич
	Дата
	государст
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	тип
	класс
	предел
	Год
	поверки
	послед.
	венного 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п/п
	заводское
	точности
	(диапазон)
	выпуска
	 
	
	метрологи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	обозначение
	погреш
	измерений
	 
	(месяцы)
	поверки
	ческого
	за
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ность
	 
	 
	 
	 
	контроля
	поверку
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Дефектоскоп  ультразвук.  А1212
	-
	Много
	2000
	12 мес.
	04.13
	пром.безопас-ность
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	№ 198080
	
	диапазонный
	
	
	
	
	5570
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Дефектоскоп ультразвук.   А1212
	-
	Много
	2001
	12 мес.
	04.13
	пром.безопас-ность
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	№ 198311
	
	диапазонный
	
	
	
	
	5570
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Дефектоскоп  ультразвук.  А1212
	-
	Много
	2006
	12 мес.
	04.13
	пром.безопас-ность
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	№ 102452
	
	диапазонный
	
	
	
	
	5570
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Виброизмерител.
	6%
	10-2000
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	прибор ВУ-043
	6%
	10-1000
	2004
	12 мес.
	08.13
	промышл.
	4110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	"Янтарь"
	 
	мм/с
	 
	
	 
	безопасн.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	№ 0091/4025
	10%
	10-200мкм
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Виброизмерител.
	6%
	10-2000
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	прибор ВУ-043
	6%
	10-1000
	2004
	12 мес.
	 
	промышл.
	4110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	"Янтарь"
	 
	мм/с
	 
	
	 
	безопасн.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	№ 0147/4252
	10%
	10-200мкм
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	24930
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общее колличество
	
	948
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ИТОГО
	346615
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	409006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Группа измерений : Измерения геометрических величин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Место поверки : 
	НЦСМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Метрологические
	 
	 
	 
	Сфера
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование
	характеристики
	
	Перио
	Дата
	государст
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	тип
	класс
	предел
	Год
	дичность
	послед
	венного 
	Цена
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п/п
	заводское
	точности
	(диапазон)
	выпуска
	поверки
	ней
	метрологи
	за
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	обозначение
	погреш
	измерений
	
	(месяцы)
	поверки
	ческого
	поверку
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ность
	 
	 
	 
	 
	контроля
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Контрольный
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	образец (ст15х25т)
	 
	 
	2009
	12 мес.
	05.12
	промышл.           безопасн.
	816
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	К 78
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Контрольный
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	образец (ст15х25т)
	 
	 
	2009
	12 мес.
	05.12
	промышл.           безопасн.
	816
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	В 58
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Набор образцов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	шероховатости
	2 класс
	мкм
	2009
	12 мес.
	05.13
	промышл.
	?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	поверхности 
	чувствит.
	
	 
	
	 
	безопасность
	673
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	№ 1531
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Образец СО-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 из комплекта КОУ-2
	 
	 
	1989
	12 мес.
	05.11
	промышл.           безопасн.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	№ 5
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Образец СО-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 из комплекта КОУ-2
	 
	 
	1989
	12 мес.
	05.11
	промышл.           безопасн.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	№ 66
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Образец СО-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 из комплекта КОУ-2
	 
	 
	1989
	12 мес.
	05.11
	промышл.           безопасн.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	№ 36
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	СОП-25-4,0x2,5 65◦ ст.20  № 6773
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	пром.безопас.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	СОП-22-4,0x2,5 65◦ ст.20  № 6771
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	пром.безопас.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	СОП-8-2,0x1,3 70◦ ст.20  № 6763 
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	пром.безопас.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	СОП-10-2,5x2,0 65◦ ст.20  № 6765
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	пром.безопас.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	СОП-20/273-2,5x2,0  ст.20  № 6743
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	пром.безопас.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	СОП-9/159-2,0x1,0 ст.20  № 6742
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	пром.безопас.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	СОП-10/108-2,0x1,0 ст.20  № 6738
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	пром.безопас.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	СОП-11/133-2,0x1,0 ст.20  № 6739
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	пром.безопас.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	СОП-ОК-273-20,0-4,0x2,50 65◦ ст.12Х1МФ №6730
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	пром.безопас.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	СОП-5,0-2,0x1,0   ст.20  № 6715
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	пром.безопас.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	СОП-6-2,0x1,0   ст.20
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	№ 6749
	 
	 
	 
	 
	 
	пром.безопас.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	СОП-ОК-159-9,0-2,0x1,80 65◦ ст.20 
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	№ 6728
	 
	 
	 
	 
	 
	пром.безопас.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	СОП-8-2,0x1,0   ст.20
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	 
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	№ 6718
	 
	 
	 
	 
	 
	пром.безопас.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	СОП-5-1,3x1,3 70◦   ст.20 № 6761
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	пром.безопас.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	СОП-3,5-1,3x1,0 70◦   ст.20  № 6759
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	пром.безопас.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	СОП-12-2,0x2,0 ст.20
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	 
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	№ 6752
	 
	 
	 
	 
	 
	пром.безопас.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	СОП-26/273-3,5x2,0    ст.20  № 6745
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	пром.безопас.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	СОП-16-3,5x2,0 65◦   ст.20  № 6769
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	пром.безопас.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	СОП-12-2,5x2,0 65◦   ст.20  № 6767
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	пром.безопас.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	СОП-27-4,0x3,5 65◦   ст.20  № 6775
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	пром.безопас.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	СОП-4/83-2,0x0,8    ст.20  № 6736
	 
	 
	2011
	36 мес.
	12.11
	пром.безопас.
	2178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


